超高压公司2024-2026年废矿物油回收处置服务项目规范书

南方电网超高压输电公司

2024年11月

# 1 总则

1.1 本规范书适用于中国南方电网超高压输电公司危险废物回收处置服务中应执行的技术标准及服务要求。

1.2 本规范书提出的是最低限度的要求，并未对一切细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。

1.3 如果投标方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，则意味着投标方提供的服务完全符合本规范书的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在投标文件中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4 本规范书未尽事宜，由招、投标双方协商确定。

# 2 工作范围

# 2.1 项目概况

超高压输电公司下辖广州局、贵阳局、南宁局、柳州局、梧州局、百色局、天生桥局、曲靖局、昆明局、大理局、海口分局、电力科研院（地点广州）及南宁监控中心共13家单位，根据2019-2023年数据统计，超高压输电公司本部及所属单位废矿物油危废物年平均产生量约150吨，产生量呈现逐年上升趋势。为减少危险废物转移过程中的环境污染风险，危险废物按“就近”原则委托产生地(省级区域)的专业单位现场回收、并根据国家相关法律法规和招标人要求做好处置或转移处置，回收地点包括超高压公司本部及所属各单位的拆卸现场或临时集中存放点，具体回收地点见报价表附件1-5。

# 2.2 服务内容

- 2.2.1 根据招标方的要求，投标方按期对招标方生产、经营或其他过程中产生的危险废物进行回收处置或转移处置。

- 2.2.2 投标方负责危险废物种类确认、包装、装卸、计量确认、运输和处理事宜，投标方所提供的运输服务可由第三方承担，投标方须提供与第三方签订的运输合作协议，第三方承运商资质证明文件（包括营业执照、组织机构代码证、税务登记证、危险废物相关的道路运输经营许可证等）。

2.2.3 办理和协助招标方办理危险废物转移手续。

2.2.4 按国家相关法律、法规对危险废物进行贮存、无害化处理或转移处置。

# 3 规范性引用文件

以下文件通过本规定的引用而成为本规定的条款，如果本招标文件所引用的标准不是最新版本，按最新版本执行，若引用的标准与投标方所执行的标准不一致时，按要求较高的标准执行。

《中华人民共和国固体危险废物污染环境防治法》（2015年修订）

《危险化学品安全管理条例》（2013年12月4日修订）

《危险废物经营许可证办法》（国务院令第408号）

《国家危险废物名录》（2016版）

《危险废物转移联单管理办法》(国家环境保护局令第5号)

《废弃危险化学品污染环境防治办法》(国家环境保护总局令第27号)

《危险废物经营单位编制应急预案指南》(国家环境保护总局公告2007年第48 号)

《国家危险废物鉴别标准》（GB5085）

《危险废物焚烧污染控制标准》（GB 18484-2001）

《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001/XG1-2013）

《危险废物填埋污染控制标准》（GB 18598—2001）

《危险货物运输包装通用技术条件》（GB 12463）

《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）

《污水综合排放标准》（GB 8978- 1996）

《环境保护图形标志-固体危险废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）

《固体废弃物浸出毒性测定方法》（GB /t1555.1-12-9）

《铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ 519－20093）

《六氟化硫电气设备中气体控制和处理导则及其再使用的规范》（IEC 60480）

《六氟化硫气体回收装置技术条件》 （DL/T 662）

# 4 服务要求

# 4.1基本要求

4.1.1 危险废物实行即拆除、即处置的方式，投标方收到每批次的《危险废物委托回收处置通知单》后，应在24小时内答复响应。批次数量无论大小，投标商均应按通知单指定的时间和地点回收危险废物，若确实无法在指定时间回收危险废物的，应取得招标方书面答复，但不允许超过指定时间30天内回收危险废物。

4.1.2 执行危险废物联单管理制度。投标方协助招标方在环保部门固体危险废物管理信息平台（名称按各地规定）办理注册和登记手续，投标方按环保部门的要求回收、贮存或处理危险废物（可转移处理），办理转移联单手续，在危险废物回收日起10个工作日内将盖章后的转移联单交回招标方。

4.1.3 在合同的有效期内，投标方必须保证所持有的危险废物回收许可证、营业执照、运输许可证等法定资质持续有效。

# 4.2现场作业和运输

- 4.2.1 投标方具备回收本项目危险废物的容器和装卸设备。

4.2.2 投标方的运输车辆车况良好，应装载有防危险废物撒落、溢出、覆盖、收容、隔离、洗消、中和等设施，适宜于运输本项目规定的危险废物。

- 4.2.3 交割作业前，投标方必须向招标方提供派遣车辆、特种设备的年审合格证件及投标方操作车辆、特种设备人员的相关资格证件、特种设备操作证件等。

4.2.4 投标方人员在回收现场应文明作业，必须严格执行《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》和招标方制定的安全、文明生产（作业）的规定，自行承担货物装运过程中发生的非招标方原因造成的设备事故、人身事故或财产损失等安全事故责任。

- 4.2.5 投标方必须自上而下进行安全技术交底，全体作业人员均必须熟悉工作内容，掌握作业特点及安全措施。必须对作业机械、工器具及安全防护设施进行一次检查，确保检查对象符合安全规定且不超过检验周期，并将检查结果提交招标方审核。

- 4.2.6 投标方必须对复杂性和危险性较大的工作制订专门的书面作业安全技术措施，经招标方审查合格后贯彻执行，必要时可请招标方协助制订安全技术措施。

4.2.7 作业人员做好安全防护措施，配带防酸碱手套、长筒水靴、安全帽等必要的安全装备。

- 4.2.8 投标方同时进入招标方场地的车辆不得多于2台（含起重机动车及货车），车辆进入招标方场地前，应征得招标方同意，在招标方场地内行驶时，时速不得超过招标方场地的规定限速。

- 4.2.9  投标方必须按招标方交割时间要求，在招标方正常工作时间内迅速交割及确保招标方场地的安全。

- 4.2.10 危险废物清点和装车完成后在环保部门固体危险废物管理信息平台（名称按各地规定）完成相应的电子联单启运流程。

4.2.11 投标方及时清理作业过程中产生的垃圾及现场有害危险废物。

- 4.2.12 禁止雇用未成年工人和不适应现场安全作业要求的老、弱、病、残人员进行作业。

- 4.2.13 招标方不负责危险废物的包装，投标方可在必要时对报危险废物资进行适当包装，以满足运输的需要，因未进行包装或包装不当造成危险废物毁损、丢失或对第三方造成损失、损害的，投标方自行承担相关责任。

- 4.2.14 投标方自行运输或投标方委托第三方运输过程中，应采取防止污染环境的措施，严格按国家有关危险废物的运输管理规定执行，在运输过程中，投标方违反国家有关危险废物运输规定被政府行政部门处罚的或造成事故的，投标方承担责任。

4.2.15 装卸、运输和处置过程中发生环境污染事故，应及时采取措施处置，并按规定报告环保部门和产生单位。

- 4.2.16 危险废物转让处理全过程由招标方进行监督。投标方必须对招标方人员提出关于安全作业的意见及时整改。

# 4.3 贮存和处理

- 4.3.1 投标方应当按照国家和地方的有关规定，对危险废物进行安全贮存及处理处置。

- 危险废物应进行分类、分区储存，摆放符合危险废物“五距”管理要求，仓储场所应留有适当宽度的巡检通道和装卸通道，安全出口满足需求。

- 4.3.2 仓储场所应配置有相对应的灭火装置、防渗漏和应急设施，灭火方式不同的危险废物不得储存于同一库房内。

- 4.3.3 仓储场所设置危险废物警告标志和标签，标识符合《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》的要求。

- 4.3.4 所有有气味的固态、半固态、液态危险废物必须放置于密封的容器内，危险废物的容器和包装物必须全部粘贴危险废物标签。

- 贮存半固态、液态危险废物的场所必须在四周设置导流渠和收集池。

- 4.3.5 投标方必须以安全合法的方式处置或根据国家相关法律法规转移处置招标方所交付的危险废物，承担在处置过程中产生的一切责任，包括但不限于人员伤亡、财产损失、环境污染等。

# 5 技术服务方案

根据本招标项目危险废物的特点和性质、由危险废物或处理程序所导致或引起的健康、安全和环境危害，投标方详细介绍项目组织配置、服务流程、设备设施、防污措施和技术支持等内容的回收处置服务方案。

# 6 应急预案

为确保在发生危险废物流失、泄漏、扩散等意外事故时能够及时、迅速、有序地处理由此造成的环境污染及人员伤害，结合本项目实际情况，投标方编制危险废物回收处置应急预案。

# 7 服务的考核及关键业绩指标

招标方将定期考核回收商的服务质量，如回收商的服务质量未达到双方约定的指标，招标方可终止合同。

| KPI 指标 | 分值 | 单项指标约定 |
| --- | --- | --- |
| 回收的及时率 | 60 | 按招标方要求的时间组织回收，每延迟一天，扣5分 |
| 环保投诉 | 40 | 按环保局公示或查实的有效投诉，每条扣10分 |
| 总分指标约定：合同生效日起，累计低于50分，招标方有权终止合同 |  |  |

# 8 服务差异表

投标方应将所提供的服务与本规范书有差异之处，无论优于或劣于本招标书要求，均汇集成此表。

表10  技术差异表  （投标方填写）

| 序 号 | 招 标 文 件 |  | 投 标 文 件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条 目 | 简 要 内 容 | 条 目 | 简 要 内 容 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

重要说明：本页内容须打印，无差异处均需注明“无”，差异手写无效。

投标方：                                                   盖章：

# 9 投标方需说明的其他问题

如有需说明的其他问题，投标方应通过书面形式提交，并加盖公章。