采购需求

本项目主要建设内容为3个重灾区的业务用房新建及改造、配套设施改造维修、气象观测站网完善升级。具体包括：门头沟国家气象站新建业务用房220平方米；对各区气象局、国家观测站及人影作业点的业务用房进行维修改造，改造总建筑面积9260平方米，同步实施室外地面硬化、大门围墙、给排水管线、热力管线、强弱电管线等改造工程，其中改造人影作业阵地共11处；并对各区气象观测站网进行优化升级，包括灾后气象应急修复及能力提升、专业气象监测能力提升两部分内容。其中，灾后气象应急修复及能力提升包括自动气象站、前向散射能见度仪、天气现象智能观测仪、便携式自动气象站。专业气象监测能力提升包括各类专用自动气象观测站、花粉自动监测识别仪、负氧离子观测站、黑球温度观测、冰核谱分析仪、单雨站。

- 1.1门头沟区气象局货物需求一览表

| 分项 | 内容 | 数量（套） |
| --- | --- | --- |
| 灾后气象应急修复及能力提升 | 高山地区全要素自动站 | 2 |
|  | 翻斗传感器升级至全天候称重降水传感器 | 38 |
|  | 二要素自动气象站升级至六要素自动气象站 | 7 |
|  | 单雨站 | 20 |
|  | 天气现象智能视频观测仪 | 6 |
|  | 便携式气象观测站 | 1 |
| 专业气象监测能力提升 | 黑球温度观测 | 1 |
|  | 全自动花粉观测仪 | 4 |
|  | 道路交通气象观测站 | 10 |
|  | 负氧离子观测站 | 5 |

- 1.2房山区气象局货物需求一览表

| 分项 | 内容 | 数量（套） |
| --- | --- | --- |
| 房山区灾后气象应急修复及能力提升 | 新型自动气象站 | 2 |
|  | 微型气象站 | 20 |
|  | 前向散射能见度仪 | 6 |
|  | 天气现象智能观测仪 | 4 |
|  | 高标准六要素自动气象站 | 5 |
|  | 气象防灾减灾信息显示系统 | 25 |
| 房山区专业气象监测能力提升 | 多要素自动气象站（类型1） | 2 |
|  | 微型气象站 | 10 |
|  | 气象信息显示展示系统 | 3 |
|  | 全自动花粉监测仪 | 4 |
|  | 农业小气候观测站 | 4 |
|  | 冰核谱分析仪 | 1 |
|  | 交通气象站 | 6 |
| 房山区气象防灾减灾支撑能力提升 | 卫星电话 | 3 |
|  | 卫星视频通话系统 | 1 |
|  | 国家站卫星通讯传输改造 | 2 |

- 1.3昌平区气象局货物需求一览表

| 分项目 | 内容 | 数量（套） |
| --- | --- | --- |
| 专业气象监测能力提升 | 负氧离子站（微气象） | 5 |
|  | 设施农业气象站 | 3 |
|  | 全自动花粉监测仪 | 2 |
|  | 气象站实景监控系统 | 5 |
| 气象灾害监测能力提升 | 六要素自动气象站 | 6 |