### 采购需求

本项目在北京市朝阳区、海淀区、丰台区、石景山区、通州区、顺义区、大兴区、平谷区、怀柔区、密云区、延庆区11个区气象观测站网进行优化升级，包括灾后气象应急修复及能力提升、专业气象监测能力提升两部分内容。其中，灾后气象应急修复及能力提升包括自动气象站204套、前向散射能见度仪24台、天气现象智能观测仪2台、便携式自动气象站8台、小型（微型）气象站95台、激光测风雷达2台、微雨雷达1台、雨滴谱仪4台、云高仪2台。专业气象监测能力提升包括各类专用自动气象观测站47套、花粉自动监测识别仪8台、负氧离子观测站36台。

#### 1.1朝阳区气象局货物需求一览表

| 分项目 | 内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 气象观测站网完善 | 8个受损站点设备维修改造 | 8 |
|  | 13个老旧隐患站点提升 | 13 |
|  | 重点区域站安装前向散射能见度观测仪 | 6 |
|  | 天气现象智能视频观测仪 | 2 |
|  | 便携气象站 | 3 |
|  | 花粉自动监测识别仪 | 4 |

#### 1.2海淀区气象局货物需求一览表

| 分项目 | 内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 气象观测站网完善 | 温雨站 | 26 |
|  | 定制六要素气象站 | 13 |
|  | 微型降垂直观测仪（微雨雷达） | 1 |
|  | 激光测风雷达 | 1 |
|  | 雨滴谱仪 | 4 |
| 专业气象监测能力提升 | 大气负离子自动观测仪 | 5 |
|  | 农田小气候观测站 | 10 |
|  | 花粉自动监测识别仪 | 5 |
| 特色校园站和创客教室建设 | 云的形成试验设备 | 5 |
|  | 龙卷风模拟互动装置 | 5 |
|  | 便携式自动站 | 1 |

#### 1.3丰台区气象局货物需求一览表

| 分项目 | 内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 气象灾害监测能力提升 | 六要素区域气象站 | 13 |
|  | 微型智慧站 | 18 |
| 专业气象监测能力提升 | 负氧离子站 | 3 |
|  | 交通气象站 | 6 |
|  | 七要素站 | 3 |
|  | 花粉气象观测 | 3 |

#### 1.4石景山区气象局货物需求一览表

| 分项目 | 内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 气象灾害监测能力提升 | 全要素自动气象站 | 1 |
|  | 六要素区域自动站 | 4 |
|  | 小型气象站 | 10 |
|  | 便携式气象观测站 | 2 |
|  | 2要素站 | 4 |
|  | 云高仪 | 2 |
|  | 土壤水份观测站 | 1 |
|  | 便携移动测风观测设备 | 1 |
| 专业气象监测能力提升 | 大气环境站设备 | 1 |
|  | 花粉自动监测识别仪 | 2 |
|  | 负离子观测站 | 6 |

其中大气环境站监测设备包括以下：

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | NO-NO2-NOx分析仪 | 1 |
| 2 | SO2分析仪 | 1 |
| 3 | CO分析仪 | 1 |
| 4 | O3分析仪 | 1 |
| 5 | 动态校准仪 | 1 |
| 6 | 零气发生器 | 1 |
| 7 | 颗粒物监测仪（PM10和PM2.5） | 1 |
| 8 | 安装机柜（一组3列） | 1 |
| 9 | SO2标气（30ppm） | 1 |
| 10 | CO标气（1000ppm） | 1 |
| 11 | NO标气（30ppm） | 1 |
| 12 | 铜减压阀 | 1 |
| 13 | 不锈钢减压阀 | 2 |
| 14 | 大气采样总管 | 1 |
| 15 | 安装附件（控制电磁阀和接头等） | 1 |
| 16 | 监测站房 | 1 |

#### 1.5通州区气象局货物需求一览表

| 分项目 | 内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 气象灾害监测能力提升 | 便携式自动站 | 2 |
|  | 六要素区域自动气象站 | 6 |
|  | 七要素区域自动气象站 | 3 |
|  | 高标准区域自动站 | 2 |
|  | 前向散射能见度仪 | 10 |
|  | 称重式降水观测仪 | 21 |
|  | 微型气象监测站 | 30 |

#### 1.6顺义区气象局货物需求一览表

| 分项目 | 内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 气象灾害监测能力提升 | 地面气象站改造 | 8 |
|  | 六要素地面气象站新建 | 10 |
|  | 便携气象站 | 2 |
|  | 前向散射能见度仪 | 8 |
| 专业气象监测能力提升 | 负离子 | 2 |
|  | 一级辐射站 | 1 |

#### 1.7大兴区气象局货物需求一览表

| 分项目 | 内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 专业气象监测能力提升 | 花粉自动监测识别仪 | 4 |

#### 1.8平谷区气象局货物需求一览表

| 分项目 | 内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 气象灾害监测能力提升 | 迭代更新升级高标准6要素自动站 | 4 |
|  | 新建高标准7要素自动站 | 1 |
|  | 风杆 | 4 |
| 专业气象监测能力提升 | 农业气象观测站（农田小气候） | 10 |
|  | 负氧离子站 | 6 |

#### 1.9怀柔区气象局货物需求一览表

| 分项目 | 内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 气象灾害监测能力提升 | 新建7要素站 | 7 |
|  | 新建6要素站 | 22 |
|  | 新建2要素站 | 8 |
|  | 老旧站点能力提升 | 11 |
|  | 小型智慧观测站 | 1 |
| 专业气象监测能力提升 | 农业小气候站 | 9 |
|  | 负离子监测站 | 3 |

#### 1.10密云区气象局货物需求一览表

| 分项目 | 内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 气象灾害监测能力提升 | 6要素区域自动站 | 28 |
|  | 6要素区域自动站（校园站） | 2 |
|  | 2要素区域自动站 | 8 |
|  | 新型自动站（主站） | 1 |
|  | 前向散射能见度仪 | 1 |
|  | 天气现象智能视频观测仪 | 1 |
|  | 全天候称重降水观测仪 | 1 |
| 专业气象监测能力提升 | 农业设施气象站（农田小气候） | 4 |
|  | 风塔立杆更换 | 5 |
|  | 花粉 | 4 |

#### 1.11延庆区气象局货物需求一览表

| 分项目 | 内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 气象灾害监测能力提升 | 区域自动气象站（高标准） | 15 |
| 专业气象监测能力提升 | 负氧离子观测站 | 10 |
|  | 全自动花粉监测仪 | 2 |