- 采购需求

- 一、采购清单

| 序 号 | 货物或服务名称 | 数 量 | 单 位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京经济管理职业学院物业管理服务项目（固安校区） | 1 | 项 |

- 二、项目背景或简介

北京经济管理职业学院（北京经理学院）是北京市人民政府批准、教育部备案、北京市教育委员会主管的公办全日制普通高等职业学院。

学校办学历史溯源于1979年成立的北京市经委职工教育师资进修学校，1984年更名为北京市经济管理干部学院；2003年，河北远东职业技术学院（原华北石油职工大学）划转并入北京市经济管理干部学院，同年，原国家经贸委在北京市经济管理干部学院挂牌成立北京经理学院。2006年，学校转制为普通高等学校，更名为北京经济管理职业学院。2012年10月，学校隶属关系由市国资委转至市教委。

学校立足新时代首都发展，深入推进京津冀协同发展，聚焦职业教育类型教育定位，不忘教育初心，牢记育人使命，秉承、创新“厚德强技、知行合一”的校训精神，坚持办学为民的价值取向，以“做对学生最好、最负责任的高职学院”为己任，全面深化改革发展，全力推进“京津冀职教改革示范园区”高质量建设，着力培养德技并修、全面发展，具有首善标准、国际视野、工匠精神的高素质专业化技术技能人才。

学校现有北京望京和河北固安两个校区，总占地面积1287亩，在校生近4000人。设有临空经济管理学院、数字财金学院、人工智能学院、外语与学前教育学院、珠宝与艺术设计学院、基础教育学院、马克思主义学院、培训学院等8个二级学院及教学机构。学校是教育部现代学徒制试点单位、国家级职业教育专业教学资源库主持单位、北京市特色高水平骨干专业建设单位，入选全国高职“国际影响力50强”“产教融合50强”、全国普通高校毕业生就业创业工作典型案例100强、中国成人教育协会“职业院校服务全民学习”首批实验校、全国职业院校传统技艺传承示范基地等。

学校现有教职工482人，其中专任教师278人，具有硕士及博士学位244人，占比87.8%，高级专业技术职务教师129人，占比46.4%。有全国黄炎培职业教育杰出教师1人，北京市长城学者2人，北京市高层次创新创业领军人才1人，北京市青年拔尖人才2人，北京市优秀人才1人，北京市高校名师6人，北京市骨干教师3人，北京市职教名师4人，北京市职业院校专业带头人6名，北京市职业院校骨干教师29人；国家级教师教学创新团队2个，北京市级教学创新团队4个；全国技术能手1人，全国轻工技术能手2人。

- 三、服务范围

- （一）室外清洁、保洁服务范围

校园内（家属院、预留地除外），公共区域所有硬质地面进行日常的卫生保洁及相关服务，主要含道路、人行道、楼前广场及附属的垃圾桶、座椅、灯杆等，一个公共卫生间等相关范围。

- （二）校园绿化管理、养护服务范围

校园内（家属院、预留地除外），草坪、杂草地、行道树、银杏林其它树木、竹林、花卉、花灌木、石凳、石椅、园路、雕塑、水池、花廊等相关范围。

（三）室内清洁、保洁服务范围

校园内（家属院、预留地除外），教学主楼、教学副楼、实验南楼、实验北楼、1号、2号教学楼、图书馆、办公楼、学生公寓A、B、C、D、E、F、G座、学生第一食堂、学生第二食堂、学生第三食堂、校医院、中德办公楼、社区综合服务楼、老干部活动中心、体育馆、单身宿舍楼卫生间、航空实训基地、社区居委会、社区乒兵球活动室、大学生活动中心、学生综合职业素养发展中心、电梯轿厢等相关范围。

（四）校园维修服务范围

校园内（家属院、预留地除外），教学主楼、教学副楼、实验南楼、实验北楼、1号、2号教学楼、图书馆、办公楼、学生公寓A、B、C、D、E、F、G座、学生第一食堂、学生第二食堂、学生第三食堂、校医院、中德办公楼、社区综合服务楼、老干部活动中心、体育馆、单身宿舍楼、航空实训基地、社区居委会、社区乒兵球活动室、大学生活动中心、学生综合职业素养发展中心、发电机房、11配电室、12配电室、13配电室、第1配电室、第2配电室、室外配电柜等校区内一切强电、弱电（不含网络设备）、给排水、空调设备，路灯及景观照明、雨污水提升设施设备等相关范围。

（五）安全应急预案措施

1、发生火灾；

2、发生自然灾害；

3、发生公共卫生事件；

4、其他专项要求。

四、服务明细

（一）室内清洁、保洁

室内清洁、保洁服务范围

| 序号 | 名称 | 保洁面积(㎡) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教学主楼 | 2487.61 | 含语堂和612大阶梯教室内卫生 |
| 2 | 教学副楼 | 1217.51 | 教学楼 |
| 3 | 实验南楼 | 356.14 | 教学楼 |
| 4 | 实验北楼 | 2001.6 | 含13个机房日常卫生 |
| 5 | 1号教学楼 | 752.31 | 教学楼 |
| 6 | 2号教学楼 | 752.31 | 教学楼 |
| 7 | 图书馆 | 1475 |  |
| 8 | 办公楼 | 1481.08 | 办公楼（含一层、二层会议室、接待室、多功能厅） |
| 9 | 七栋公寓楼 | 6859.39 | 含浴室 |
| 10 | 学生一食堂 | 1164.74 |  |
| 11 | 学生二食堂 | 437.37 |  |
| 12 | 学生三食堂 | 1638.29 |  |
| 13 | 校医院 | 287.17 |  |
| 14 | 中德办公楼 | 920.8 |  |
| 15 | 社区综合服务楼 | 107.8 | 办公楼 |
| 16 | 单身宿舍楼卫生间 | 31.8 |  |
| 17 | 老干部活动中心 | 597.93 |  |
| 18 | 体育馆 | 48 | 门厅、过道、两个卫生间 |
| 19 | 航空实训基地 | 65.38 | 门厅、过道、卫生间 |
| 20 | 社区居委会 | 30 |  |
| 21 | 社区乒兵球活动室 | 30 |  |
| 22 | 大学生活动中心 | 735.14 |  |
| 23 | 学生综合职业素养发展中心 | 200 |  |
|  | 合计 | 23677.37 |  |

（二）室外清洁、保洁、绿化管理养护

1、室外清洁、保洁和绿化管理养护服务范围

1.1环境卫生清洁服务范围

| 序号 | 名称 | 面积(m2) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西外环路 | 9329.44 |  |
| 2 | 南外环路 | 3317.04 |  |
| 3 | 东外环路 | 19301.97 |  |
| 4 | 园丁路 | 4400.48 |  |
| 5 | 大门口内侧路 | 3499.44 |  |
| 6 | 文体活动中心广场 | 1314 |  |
| 7 | 中德北至体育馆路 | 1166.07 |  |
| 8 | 中德周围道路 | 2070.4 |  |
| 9 | 办公楼广场 | 3721.1 |  |
| 10 | 三食堂北侧广场 | 1081.2 |  |
| 11 | 三食堂南侧小广场 | 384.1 |  |
| 12 | 图书馆路 | 4916.11 |  |
| 13 | 教学主楼南侧广场 | 2991.6 |  |
| 14 | 动力路 | 3444.7 |  |
| 15 | 体育场南道路 | 2027.4 |  |
| 16 | 校医院 | 1000 |  |
| 17 | 大学生基地院内 | 1040 |  |
| 18 | 单身楼南侧 | 1231.8 |  |
| 19 | 公寓E\D之间 | 858 |  |
| 20 | 公寓C\D之间 | 1664 |  |
| 21 | 公寓F\G之间 | 975 |  |
| 22 | 公寓G座南侧院内 | 650 |  |
| 23 | 教学2号楼与1号楼之间 | 1160 |  |
| 24 | 教学1号楼南侧院内 | 580 |  |
| 25 | 航空实训基地院内 | 3434 |  |
| 总计 |  | 75557.85 |  |

备注：校园道路垃圾桶20个，雨篦子90个。

1.2绿化管理养护服务范围

| 序号 | 名称 | 草坪面积（㎡） | 草地面积（㎡） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教学区绿化 | 19851 | 45185 |
| 2 | 体育场投掷区 |  | 7000 |
| 3 | 校医院周边 |  | 1044 |
| 4 | 公寓C、D、E座东侧 |  | 1488 |
| 5 | 公寓F、G座之间 |  | 650 |
| 6 | 公寓G座南侧院内 |  | 325 |
| 7 | 教学1号楼南侧院内 |  | 290 |
| 8 | 社区北侧、东侧草地 |  | 2840 |
| 合计： |  | 78673㎡ |  |

（三）水电供应服务（含能源管理）、设备运行、门窗保养维修、维护

1、维修服务范围：

维修服务范围为北京经济管理职业学院固安校区（家属院除外）所有维修养护，包括但不限于以下几项：

1.1 主楼（教学楼）地上六层主要有：办公室、多媒体教室、阶梯教室、值班室、视频会议室、计算机机房、演播室、媒体制作室、电教室、配电室、电梯控制室、中央空调相关设备维护、消防控制室等。开水间、卫生间 。

1.2 副楼（实验楼）地上四层主要有：办公室、多媒体教室、计算机机房、值班室、媒体制作室、配电室、电教室等。开水间、卫生间。

1.3 办公楼地上三层主要有：办公室、多功能厅、值班室、配电室、电教室等。开水间、卫生间。

1.4 图书馆地上四层主要有：办公室、图书室、自习室、配电室、值班室等。开水间、卫生间。

1.5 实验一号楼地上四层主要有：办公室、值班室、媒体制作室、电教室等。视频会议室、配电室、计算机机房。开水间、卫生间。

1.6 实验二号楼地上二层主要有：办公室、值班室、配电室、媒体制作室、电教室等。视频会议室、计算机机房。开水间、卫生间。

1.7 教学一号楼地上三层主要有：办公室、值班室、配电室、计算机机房等。开水间、卫生间。

1.8 教学二号楼地上三层主要有：办公室、值班室、配电室、珠宝展示教室、珠宝打磨教室、学习鉴定教室等。开水间、卫生间。

1.9 校医院、体育馆主要有办公室、值班室、配电室。开水间、卫生间14个。

1.10 学生公寓共7座其中四层公寓5座，三层公寓2座，公寓主要有：宿管值班室、洗衣房、洗漱间、洗澡间、晾衣房。配电室、开水间、卫生间。

1.11 学生一食堂地上一层主要有：办公室、净菜厅、毛菜厅、就餐厅、洗碗间、操作间、卡务室、卫生间、配电室、员工宿舍。

1.12 学生二食堂地上一层主要有：办公室、净菜厅、毛菜厅、就餐厅、洗碗间、操作间、卫生间、员工宿舍。

1.13学生三食堂地上二层主要有：办公室、净菜厅、毛菜厅、就餐厅、洗碗间、操作间、配电室、卡务室、卫生间、员工宿舍。

1.14 校医院地上两层主要有：就诊室、X光室、病房、药房、会议室、办公室、配电室、收费室、中药房、卫生间、注射室、B超室。

1.15 中德办公室地上二层主要有：办公室、教室、展厅、会议室、卫生间、配电室、存储间。

1.16社区综合服务楼地上二层主要有：棋牌室、阅览室、台球室、舞蹈间、乒乓球室、卫生间。

1.17老干部活动中心地上二层主要有：办公室、棋牌室、阅览室、台球室、舞蹈间、乒乓球室、卫生间、办事大厅。

1.18 体育馆地上一层主要有：活动大厅、办公室、配电室、卫生间、楼道。

1.19航空实训基地地上一层主要有：教室、办公室、卫生间、场地。

1.20 社区居委会地上一层主要有：办公室。

1.21社区乒乓球活动室地上一层主要有：场地室。

1.22大学生活动中心地上二层主要有：教室、卫生间、操作室、舞蹈间。

1.23 电缆分界室1座、变配电室2座、配电室2座、室外配电柜若干。

2、物业维修事项及具体内容

2.1所有楼宇设备、设施和室外配电箱柜的管理，维护。

区域包括：变配电室、配电柜（含室外配电箱柜）、泵房、强电井等。

2.1.1保障楼内水、电（包括照明系统）、空调系统的正常运转。

2.1.2保障强弱电系统的正常运转（不含网络）。

2.1.3电梯的用电安全。

2.1.4做好有关设备的日常维护。

2.1.5做好房屋公共区域的日常管理。

2.1.6做好配电室的管理。

2.2办公楼房屋（包含校园所有楼宇）、公共设施和设备的管理、维护。

区域包括：办公楼房屋，入口、大堂、语堂、电梯厅、楼梯间、梯台及上下水道，落水管、水箱、天线、电铃、供电线路、通路、供热线路、消防设施、公共照明、中央空调、计量表节门、阀门、喷淋、交配电、高压水泵、雨污水泵房（井）、自来水管井、雨水管井、煤气管井、热力管井、自行车棚、停车场等。

对校内房屋、公共设施、设备做经常性检查，并对出现的问题进行维修。确保校内的供水、供电、供暖、照明、消防、通信、空调、电梯、排水等设备安全正常运行。

2.3校区所有楼内及体育设施、设备的管理、维修。

2.4所有楼宇设备、设施的维修及范围（包括但不限于以下几项）。

2.4.1水:水龙头、水箱、水表、水管、水池、渗漏、堵塞、软管、淋喷头、蹲坑、冲水阀、感应器。

2.4.2电:电灯、电扇、开关、插座、电线、配电箱、热水器、空开、漏电保护。

2.4.3记录和存档

将维修后的电路恢复原状，并清理现场，同时将故障诊断、维修方法、更换的元件等信息记录存档，以便后续维护和故障排除。

2.4.4门窗:锁、扣、玻璃、纱窗(量大的需后勤管理处批准后实施)、拉门。

学生宿舍家具:床、柜、桌椅 (人为损坏收费维修、办公家具、实验设备、特种设备等由厂家提供保修，不包括在内)。

2.4.5语堂、图书馆、教室等课桌椅定期维护、维修。

- 五、服务标准和要求

- （一）上下水维修标准

1、供水系统应保持正常运行，无泄漏、堵塞和水压不足等问题。

2、水龙头、阀门和管道应无渗漏，操作灵活，关闭严密。

3、水表应正常工作，读数准确。

4、马桶、洗手盆等卫生设备应排水顺畅，无渗漏和堵塞。

5、下水疏通与维修标准

5.1排水系统应保持畅通，无堵塞和渗漏。

5.2排水管道应无裂缝、破损和腐蚀。

5.3地漏、马桶、洗手盆等排水设备应排水迅速，无渗漏和异味。

5.4排水管道应定期进行疏通和清洗，防止堵塞和异味产生。

5.5排水系统应保持畅通，无堵塞和渗漏。

5.6排水管道应无裂缝、破损和腐蚀。

5.7地漏、马桶、洗手盆等排水设备应排水迅速，无渗漏和异味。

5.8排水管道应定期进行疏通和清洗，防止堵塞和异味产生。

（二）门窗检查与维修

1、检查门窗的密封性：观察门窗的密封条是否有损坏、脱落等现象，如果有，需要及时更换。

2、检查门窗的五金件：观察门窗的五金件是否有损坏、松动等现象，门锁是否损坏，如果有，需要及时维修或更换。

3、检查门窗的开启和关闭是否顺畅：观察门窗的开启和关闭是否顺畅，如果有卡顿或异响，需要及时维修。

4、检查门窗的玻璃：观察门窗的玻璃是否有损坏、划痕等现象，如果有，需要及时更换。

5、检查门窗的框架：观察门窗的框架是否有损坏、变形等现象，如果有，需要及时维修或更换。

6、更换密封条：如果门窗的密封条损坏或脱落，需要及时更换。更换密封条时，需要先将旧密封条拆除，然后将新密封条安装在门窗的槽口中，并确保新密封条与门窗的槽口紧密贴合。

7、更换玻璃：如果门窗的玻璃损坏或划痕，需要及时更换。更换玻璃时，需要先将旧玻璃拆除，然后将新玻璃安装在门窗上，并确保新玻璃与门窗的框架紧密贴合。

8、维修门窗的框架：如果门窗的框架损坏或变形，需要及时维修或更换。维修门窗的框架时，需要先将损坏的框架拆除，然后将新的框架安装在门窗上，并确保新的框架与门窗的连接牢固。

9、学生宿舍家具:床、柜、桌椅 (人为损坏收费维修、办公家具、实验设备、特种设备等由厂家提供保修，不包括在内)。

（三）设备管理服务要求

为保证学校设备的正常运行，物业管理单位要配备一位项目经理，要明确其职称标准，负责全部设备的使用、管理和技术保障。

1、水及卫生设备管理要求

1.1条件要求：有管理安装工、高级维修工不少于总人数的三分之一；不少于3人具有独立完成机械设备保养维修能力（持相关资格证书）。

1.2工作任务：负责各个楼宇的上、下水、消防用水的正常保障；负责各种供水管线，设施、设备和各种水泵、排污泵的使用、管理、维修；负责各种水箱、水罐的清洗和消毒；负责污水、雨水管道的疏通，化油池、积水坑的清掏、清运（不含化粪池）。

1.3要求：保证每日24小时有人值班，实行计划、不间断的巡查检修，确保24小时冷热水供应不断；上、下水管道、设备、卫生器具无跑、冒、滴、漏现象，维修及时，在接到报修10分钟内维修人员要到达现场；消防水池内备水充足，自动补水系统灵敏可靠，消防管道内水泵保持在标准范围内；各种水泵均要保持在良好的技术状态，单机的故障排除维修时间不超过8小时，非长期运行的设备每月检查启动一次，高位自来水水箱，生活热水水箱及时消毒，化油池及时清掏确保不外溢，坚持交接班制度，认真做好工作记录和维修登记，每月查水表一次，并做好登记。

2、配电设备管理要求

2.1条件要求：持有高压、低压运行、维修电工操作证高压电工要有5年以上从业资历，低压电工须有3年以上从业资历；2人具有高等技术等级，分别担任高、低压电工班班长，其余人员应具有中等技术等级；不少于3人具有独立完全电机及运转机械的保养、维修能力。

2.2工作任务及分工：高低压配电室值班由高压电工担负，其中班长一名；电气、电缆、线路、灯具、电机等维修、保养主要由低压电工担负，其中班长一名；安全用电的检查监督工作由全体电工负责。

2.3要求：高低压配电室为学校的重要部位，必须高度重视，坚持24小时值班，每班不少于2人，高压班长负责配电室的全面工作，按受和执行调度命令，审查运行记录。值班人员要认真填写值班记录，每小时抄写1次电流负载及电度表计量读数。在停送电过程中认真执行各种规章制度，正确地进行倒闸操作；严格遵守规章制度，认真巡视设备运行情况，发现异常和故障隐患要及时上报，正确果断的处置，并做好记录，认真做好交接班。配电室配备专用工具不得挪作他用；配电室内要保持整洁，按规定配备以外的任何物品不得带进配电室；各楼层配置的配电柜、配电箱要定期检查维修，各种电气开关、插座、照明灯具及时检修更换；对消防系统设备配置的电器及其他电器、电源要经常检测、保证紧急情况下设备的正常使用；每周对用电情况进行一次检查，对违反规定的要照章严肃处理。遇到市电停电时，启动两台800KW柴油发电机进行发电，高压绝缘用具定期进行专业检测，保证所有绝缘用具在检测合格有效期内使用。

3、空调、通风设备、水暖设备的管理要求

条件要求：运行工必须具备较高的专业技术和管理能力，能熟练判断和处置各种故障，能组织完成中央空调系统和分体空调设备的维护、保养和室内机清洗；运行工，高中以上文化，须持有中高级制冷资格证书，2年以上从业资历，能独立完成操作和值班任务，能正确判断和处置机组运行的各种故障；维修工除须具备运行工的条件外，还须持有电、气焊操作证、熟练掌握空调机组、运水系统的机械性能、工作原理，能独立完成维护和保养任务，能够维修各种水暖设备。接到报修情况维修工必须10分钟内到达现场。

4、其他保养和维修的要求

4.1工作内容：

4.1.1制定设备设施、家具等季度、年度维修计划，呈送报批并组织实施。

4.1.2受理学校报送的维修项目的审核并提出处理意见，报有关部门审批。

4.1.3做好季节性设施设备的检查维修工作。

4.1.4定期做好各种公用设施、公用设备的巡查工作，发现问题及时做出处置。

4.1.5做好所有楼宇上下水道的疏通和院内管道的维护工作。

4.1.6泵房每天由值班人员打扫一次，确保泵房地面和设备外表的清洁。

4.2工作标准

4.2.1制定维修计划，必须要有预见性和科学性，并附有分步工作日程安排。

4.2.2落实维修计划，必须精心组织、计划周密、勤俭节约，按期保质保量完成计划指标。

4.2.3每日必须对各种公用设施，设备进行二次巡查，并建立维修档案，保证设施、设备的正常使用。

4.2.4必须定期检查上下水管线的疏通情况，不发生上下水跑、冒、滴、漏现象。

注明：人员配置要求：项目经理1人（24小时待岗，常驻项目）、高压电工、低压电工、水暖等综合维修等须符合项目行业规范要求，所有人员不得随意与其他项目轮换。

工程日用耗材：单价500元以内（含500元）的材料、设备由乙方负责，500元以外甲方负责。

耗材品种包括：日光灯管、磨砂灯泡、白炽灯、插管节能灯、启辉器、日光灯电子镇流器、塑料线卡、塑料涨塞、机油、502胶、107胶、哥俩好胶、大力士胶、砂纸、生料带、绝缘塑料胶布、插头、插座、各种照明开关、配电箱、柜内的开关、电池、各种阀门、上下水管、水龙头及感应器、水表、暖气片等。

5、能源管理服务的要求

物业公司要本着节约能源的总体要求，提出节能合理化建议，对校内水、电、气、暖等能源设备进行精细化管理，积极推进各项节能技术措施，每月统计各项能源消耗，做能源报表，年度进行各项数据汇总，向学校汇报各种能源消耗情况，协助学校推进各项能源管理工作。

（四）绿化养护标准

| 序号 | 养护名称 | 工作内容 | 工程量 | 标准及要求 | 拟用工时及设备情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿地管理 | 1.机械剪草 | 78673m2 | 不少于8次，且同时满足草高不高于15cm。 |  |
|  |  | 2.土地平整 | 78673m2 |  |  |
|  |  | 3.管理中产生的垃圾 | 78673m2 | 运出校外消纳 |  |
|  |  | 4、病虫害防治 | 12000 m2 | 草坪病虫害防治 |  |
|  |  | 5、浇水 | 12000 m2 | 草坪及时浇水、不能出现干旱情况 。 |  |
| 2 | 绿化地垃圾 | 清理外运 | 78673m22 | 专职人员至少1人 |  |
| 3 | 乔木 （全校） | 1.病虫害防治 | 460棵 | 打药2次 |  |
|  |  | 2.浇水 | 460棵 | 浇水2次 |  |
|  |  | 3.修剪 | 460棵 | 修剪2次。 |  |
|  |  | 4.涂白 | 460棵 | 11月1日前涂白 |  |
|  |  | 5.除草 | 460棵 | 除草6次 |  |
|  |  | 6.树坑清理 | 460棵 | 随时清理 |  |
|  |  | 7.修剪后枝叶外运 | 460棵 | 修剪后枝叶随时拉走至校外 |  |
| 4 | 乔木 （草地中） | 1.病虫害防治 | 633棵 | 病虫害防治2次 |  |
|  |  | 2.修剪 | 633棵 | 修剪2次 |  |
|  |  | 3.修剪后枝叶外运 | 633棵 | 随修随运走 |  |
| 5 | 常绿灌木管理（黄杨球、红叶石楠球、龙柏球）不含办公楼前花园内 | 1.浇水 | 370棵 | 浇水5次 |  |
|  |  | 2.施肥 | 370棵 | 2次 |  |
|  |  | 3.病虫害防治 | 370棵 | 2次 |  |
|  |  | 4.修剪 | 370棵 | 3次 |  |
|  |  | 5.除草 | 370棵 | 6次 |  |
|  |  | 6.垃圾清理 | 370棵 | 随时清理 |  |
|  |  | 7.保温 | 324棵 | 冬季保温 |  |
|  |  | 8.补苗 | 自行估测数量 | 1次 |  |
| 6 | 花灌木管理（玉兰、樱花、连翘、紫薇、丁香、红端木、木槿、碧桃、榆叶梅、红枫） | 1.浇水 | 140棵 | 2次 |  |
|  |  | 2.施肥 | 140棵 | 2次 |  |
|  |  | 3.病虫害防治 | 140棵 | 2次 |  |
|  |  | 4.修剪 | 140棵 | 2次 |  |
|  |  | 5.除草 | 140棵 | 6次 |  |
|  |  | 6.垃圾清运 | 140棵 | 除草、修剪后及时清运至校外 |  |
| 7 | 宿根花卉管理（不含月季） | 1.浇水 | 7800 m2 | 6次 |  |
|  |  | 2.施肥 | 7800 m2 | 2次 |  |
|  |  | 3.除草 | 7800 m2 | 8次 |  |
|  |  | 4.病虫害防治 | 7800 m2 | 2次 |  |
|  |  | 5.修剪 | 7800 m2 | 2次 |  |
|  |  | 6.垃圾清洁 | 7800 m2 | 除草修剪后及时 |  |
| 8 | 绿篱管理 | 1.浇水 | 1230 m2 | 6次 |  |
|  |  | 2.施肥 | 1230 m2 | 2次 |  |
|  |  | 3.修剪 | 1230 m2 | 3次 |  |
|  |  | 4.病虫害防治 | 1230 m2 | 2次 |  |
|  |  | 5.除草 | 1230 m2 | 8次 |  |
|  |  | 6.垃圾清理外运 | 1230 m2 | 垃圾清理外运 |  |
|  |  | 7.保温 | 1230 m2 | 冬季保温 |  |
| 9 | 竹林管理 | 1.浇水 | 370 m2 | 3次 |  |
|  |  | 2.修剪 | 370 m2 | 1次 |  |
|  |  | 3.除草 | 370 m2 | 6次 |  |
|  |  | 4.垃圾清理外运 | 370 m2 | 修剪除草后及时运走 |  |
| 10 | 银杏树林管理 | 1.浇水 | 2600 m2共计330棵 | 2次 |  |
|  |  | 2.修剪 | 2602 m2共计330棵 | 1次 |  |
|  |  | 3.除草 | 2600 m2共计200棵 | 6次 |  |
|  |  | 4.垃圾清理外运 | 2600 m2共计365棵 | 修剪除草后及时运走 |  |
| 11 | 办公楼前 花园管理 | 1.铁围栏刷油漆 | 200 m2 | 1次 |  |
|  |  | 2.防腐木路桥 | 240 m2 | 刷木蜡油2次 |  |
|  |  | 3.梅花桩路 | 60根 | 刷桐油2次 |  |
|  |  | 4.木篱笆 | 50m | 刷桐油2次 |  |
|  |  | 5.花廊维修 | 160 m2 | 粉刷1次 |  |
|  |  | 6.紫藤修剪 | 10棵 | 修剪2次 |  |
|  |  | 7.水系清洗 | 200 m2 | 清洗2次 |  |
|  |  | 8.鱼苗 | 500条 | 鱼苗 500条 |  |
|  |  | 9.水池中花卉 | 10盆 | 水池花10盆 |  |
|  |  | 10.喷泉维修 | 2次 | 喷泉保持能喷水 |  |
|  |  | 11.花灌木管理 | 14棵 | 修剪、施肥各2次 |  |
|  |  | 12.黄杨球管理 | 15棵 | 黄杨球、女贞球、小檗球修剪、施肥2次 |  |
|  |  | 13.冬季保温 | 40棵 | 大叶黄杨球及剑麻冬季保温 |  |
|  |  | 14.各种花卉 | 900 m2 | 浇水8次；施肥4次；病虫害防治4次；除草8次；修剪4次；垃圾清理除草修剪结束后随时清运 |  |
|  |  | 15.柏树修剪浇水 | 10棵 | 2次 |  |
|  |  | 16.各种灯光维修管理 |  | 4次 |  |
|  |  | 17.宿根花卉补苗 | 自行估测 | 1次 |  |
| 12 | 全校树木 | 病虫害防治 | 846棵 | 喷2次 |  |
| 13 | 园路 | 景观园路清扫 | 900 m2 | 每天清扫1次，垃圾随时清运 |  |
| 14 | 学生公寓周边杂草清理及卫生清扫 | 杂草清理及卫生清扫 | 3200 m2 | 卫生每天清扫一次，杂草定期清理。 |  |
| 15 | 绿化喷灌系统 | 绿化喷灌系统维护 | 1项 | 保持现有绿化喷灌系统正常使用 |  |
| 16 | 设备设施 | 设备设施维护 | 1项 | 保持现有标志、标牌及室外绿化范围内的桌椅设施正常使用 |  |

（五）保洁服务标准

1、保洁工作应按照学校后勤部门工作要求，定时定点进行垃圾清理，避免在上午、下午和晚上教学活动频繁时段进行大规模清洁活动。

2、及时清倒室内垃圾，必须倒换满溢的垃圾桶，桶内垃圾不得过夜，易腐烂垃圾桶内积存不得超过 8小时，室外垃圾每天收集、清运 2 次,办公区外运垃圾上午8 点以前清运完毕，垃圾不得积存过夜，垃圾桶、垃圾车定期清洗消毒，无污水和明显臭味，地面不得有垃圾腐烂流液。

3、学校领导办公室每天清洁 1次。会议室会前、会后及时清理、保洁，不间断巡回保洁。全部洗手间每日清洁不得少于4次，每日至少彻底拖洗一次，随时保洁，不得出现异味、结垢现象。洗手间卫生纸、洗手液、香薰等要按时检查，及时补充，不得缺失。

4、楼梯扶手、栏杆、窗台、防火门、消火栓、指示牌等共用设施每日擦拭1次。每季度除尘1次楼内灯具。根据地面材质，定期做地面清洗、养护。每日巡视保洁 2 次楼道、楼梯。

5、大厅、电梯厅: 每日清扫、清拖2次。每周擦拭1次大厅玻璃、室外装饰玻璃。

6、公共楼道灯、会议室和活动室大灯: 每季除尘一次，无明显积灰、虫网。

7、公共区域配有家具的，每月护理1次。

8、开关盒、表箱盖: 2 米以下每日擦抹一次，2 米以上每周一次，无灰尘、污迹。

9、公共浴室:每天至少拖洗3次;瓷砖:2米以下每日清洁一次、2 米以上每15天清洁一次，无明显积灰、水渍。

10、楼道、楼梯:每日清拖1到2次楼道、楼梯地面，巡回保洁，无积灰、污迹、垃圾、积水。

11、外围区域内每天清扫，保持无果皮、废纸等杂物。

12、垃圾箱(桶) 每天清掏及擦拭2次。

13、根据学生毕业退宿情况，在暑假期间对退宿房间进行彻底清扫。其它时间，如因特殊情况发生，需进入宿舍内进行清洁的，应在校方主管老师的陪同下，进行清洁。

14、校区内道路、人行道、广场每天清洁一次，巡回保洁，污物不得存留4小时以上。

15、做好“门前三包”及下雪、沙尘暴等特殊天气的清洁工作。

16、院内井盖雨水篦子和楼外雨落管需定期清理，保证排水通畅。

（六）保洁检查标准

1、走廊、门厅、大堂、电梯厅、楼梯或消防梯地面地表面、接缝、角落、边线等处洁净，地面干净有光泽，无垃圾、杂物、灰尘、污迹、划痕等现象，保持地面材质原貌。旋转门、门中轴、门框、门边缝部位光亮、无痕迹、无灰尘。空调出风口无灰尘、无污迹。各房间门把手干净、无痕迹、定时消毒。

2、楼梯扶手、栏杆、窗台、指示牌保持干净、无灰尘、光亮。门框、窗框、窗台、金属件表面光亮、无灰尘、无污渍、无絮状物。指示牌无灰尘、无污迹、无痕迹，金属件表面光亮，无痕迹。

3、消防栓、消防箱、公共设施保持表面干净，无灰尘、无污渍。消防栓外表面光亮、无痕迹、无灰尘，内侧无灰尘、无污迹。

4、天花板、风口、公共灯具内或外目视无灰尘、无污迹、无蜘蛛网，表面、接缝、角落、边线等处无污渍、无灰尘、无斑点。

5、走廊、楼梯窗玻璃、大厅、电梯厅玻璃保持洁净、光亮、无灰尘、无污迹、无水迹。

6、服务功能性用房(如会议室、接待室、茶水间) 保持干净、整洁、无垃圾。热水炉外壳应无污迹、水渍。

7、不锈钢台面无水迹、无污渍、无擦痕。不锈钢水槽干净、无斑点、无污迹无杂物、水垢，落水口无污垢。冷、热水笼头表面光亮、无污渍、无水垢。下水道无下水道无异味、定期滴入消毒液。

8、公共卫生间蹲厕、坐厕、小便池刷洗干净、喷洒消毒，始终保持无异味、无污迹、无水渍、无垃圾、无积水，镜面保持光亮，无水迹，面盆无水锈。洗手池台面无水迹、无皂迹、无毛发，光洁明亮。洁具应表面光洁、明亮、内外侧无污渍、无毛发、无异味、定时消毒。镜子明净、无水渍、无擦痕、镜框边缘无灰尘。垃圾箱表面无污迹、无灰尘、无异味，定时消毒。

9、垃圾箱站点专人管理，循环保洁:整洁、干净、无异味，灭害措施完善。废弃物收集箱外侧表面光洁、无灰尘。废弃物收集箱内侧干净、无残留物、无异味、定时消毒。废弃物及时收集，不满溢。

10、灯罩无灰尘、无污迹。其它装饰件无灰尘、光亮、无污迹。

11、目视墙面干净无污渍，清洗后见本色。

12、地面干净无杂物，大理石地面有光泽，地毯洁净无污渍。

13、门、窗、扶手、灯具、风口、消防栓等公用设施用纸巾擦拭无明显灰尘、无污迹。

14、楼内地面干净无杂物，天花板无蜘蛛网，厕所及盥洗室清洁无污垢、无异味。

15、公共门窗、玻璃、镜子、桌椅保持洁净光亮。

16、玻璃面上无污渍、水渍、见本色，光亮。

（七）物业工作检查和记录等要求

1、物业保洁领班每日检查1次清洁质量，建立书面记录。

2、物业环境主管每1周全面检查1次清洁质量，建立书面记录。

3、巡视和检查等清洁档案专人保管、资料齐全。

4、保洁人员未经允许不得私自进入学生公寓室内。如需入公寓室内保洁须有学生和其他工作人员在场。

5、消杀灭害对通风口、明沟、垃圾房喷洒药水。

6、保洁工具与保洁用品要统一放在指定地点，保证楼道、大厅、卫生间整洁。

7、有害有毒、易燃物品须安排专人管理，不得有安全隐患。

（八）绿化养护工作标准

1、生长势

1.1草坪长势旺盛，整齐雅观。

1.2灌木和花卉长势良好，枝叶健壮，枝多叶茂，叶色鲜艳，无枯枝残叶，花卉适时开花，花多色艳，保证常年开花植物一年四季鲜花盛开；花坛轮廓清晰，无残缺，绿篱无断层。

1.3乔木生长旺盛，枝叶健壮，枝条粗壮，叶色浓绿，无枯枝残叶。

2、修剪

2.1草坪需按要求修剪，使草坪的高度一致，边缘整齐。

2.2灌木花卉需按要求修剪。灌木和花卉做到既整齐美观又能适时开花，花多色艳；花谢后及时将残花残枝剪去。绿篱和花坛整形效果要与周边环境协调，增强园林美化效果。

2.3乔木需按要求修剪。乔木花繁叶茂。修剪时按操作规程进行，尽量减少伤口，修剪截口要平滑不得劈裂，留桩长度不得超过2厘米；荫枝、下垂枝、下缘线的萌蘖枝及干枯枝枯叶要及时剪除。

3、灌溉、施肥

草坪需按要求追肥，使草坪保持良好的长势。灌木花卉、乔木每年春、秋季结合除草松土重点施肥，施肥量根据树木的种类和生产情况而定。肥料要埋施，先打穴或开沟。施肥后要回填土、踏实、淋足水，找平，切忌肥料外露。乔木施肥穴的规格一般为30*（30-40）厘米，挖沟的规格为30*40厘米。挖穴或开沟的位置一般是树冠外缘的投影线（行道树除外），每株树挖对称的两穴或四穴。

4、除杂草、松土

4.1及时清除杂草、松土，方法合理彻底。按照以下标准除草。

4.2灌木乔木植穴为直径80厘米圆，植穴表土深度不少于20厘米的表土疏松、平整，并低于周围表土5厘米。除杂草、松土时要保护根系，不能伤根及造成根系裸露，更不能造成黄土裸露。要求养护单位每两个月松土1次。

5、填平坑洼、疏通积水

要求及时填平坑洼地、疏通地面积水，使草坪内无坑洼积水，平整雅观。

6、补植、改植

6.1对被破坏或其他原因引起死亡的草坪植物应及时补植。补植要补与原坪相同的草种。

6.2及时清理死树，要求在两周内补回原来的树种并力求规格与原来树木接近，以保证成活率和优良的景观效果。

7、病虫害的防治

要求及时做好病虫害的防治工作，发生病虫危害时，最严重的危害率在5%以下，如病虫害危害率超过5%的，养护单位要立即采取有效的防治措施，除虫不论次数。绿地不得发现蚁穴。

8、绿地卫生

8.1清洁、保洁

要求每天设专职清洁员，保持绿地无垃圾杂物，包括生活垃圾、石砾砖块、干枯枝叶、粪便，无鼠洞和蚊蝇滋生地等，发现鼠洞要随时堵塞。清除垃圾杂物后要注意保洁，绿地垃圾要及时捡拾干净。

8.2绿化垃圾消纳

要求归堆后的垃圾杂物做到日产日清，不准过夜，不准焚烧，将其运出校外消纳。

9、设施维护

包括给排水系统、绿化喷灌系统、护栏、路基、园路、宣传牌、景观园路、景观及绿化范围内的室外桌椅、提示牌等设施。

9.1绿地范围内的地下水网能保证供水正常，保护绿化供水设施，防止绿化用水被盗。

9.2路基、花基、园路及休闲设施表面要保持整洁、美观，完好无损，以增强园林美化效果。要求及时清除路面垃圾杂物，修葺破损并保持完好。

10、材料设备相关要求

10.1养护单位施工需购买的肥料、农药必须符合国家标准，费用由养护管理单位负责。

10.2养护单位操作人员必须按照安全操作规范操作设备、养护单位承担设备使用安全责任和设备维护费用。

10.3除不可抗拒因素造成苗木损失的由养护单位负责无偿及时补齐。

（九）绿化管理分项标准及要求

1、草坪管理标准及要求

1.1 根据草坪生长情况适时修剪，修剪高度应控制在10cm以下。

1.2根据草坪缺水状况适时浇水，不得出现旱死情况。

1.3生长季节里多次施肥，促进其生产。

1.4除草要求没有明显高于5cm的杂草，5cm以上的杂草不得超过5棵/平方米；整块草坪无阔叶杂草，无已开花杂草。

1.5生长季节应多次喷施广谱性杀虫药及杀菌剂防止病虫害，因病虫害而导致的严重退化草坪应进行更换。

1.6选择适宜的时期打孔，以促进土壤的通气性促进草坪生长。

1.7周边产生的垃圾清理。

2、绿篱管理标准及要求

2.1及时补植死亡绿篱。

2.2绿篱必须做到及时修剪，保持整齐美观。

2.3注重绿篱病虫害防治工作，一旦出现病虫害要及时治理。

2.4根据绿篱旱情及时进行浇灌，不得出现旱死现象。

2.5绿篱在合同期内施肥2次（春秋季）。

2.7绿篱中保持无杂草垃圾等杂物。

2.8绿篱冬季必须采取保温措施。

2.9养护产生的废弃物要及时清理。

3、宿根花卉管理标准及要求

3.1及时补植死亡花卉。

3.2必须做好病虫害防治工作，一旦出现病虫害要及时治理。

3.3根据花卉旱情及时进行浇灌，不得出现旱死现象。

3.4花卉在合同期内施肥2次（春秋季）。

3.5花卉中保持无杂草垃圾等杂物。

3.6及时清理冬季花卉死亡后的地上植物体。

3.7养护产生的废弃物要及时清理。

4、球类绿植管理标准及要求（黄杨球、龙柏球、石楠球）

4.1及时补植死亡的球类绿植。

4.2及时修剪以保持美观造型。

4.3负责球类绿植的病虫害防治工作，一旦出现病虫害要及时治理。

4.4负责球类绿植的浇灌工作，不得出现旱死现象。

4.5负责球类绿植的施肥工作，期内施肥不少于2次（春秋季）。

4.6负责球类绿植区域内的杂草及垃圾清理工作，保证区域内无杂草垃圾等。

4.7负责球类绿植的冬季保温工作。

4.8养护产生的废弃物要及时清理。

5、花灌木管理标准及要求

5.1负责花灌木浇灌工作，不允许出现旱死情况。

5.2负责生长期间的修剪以保证树形美观。

5.3负责清理花灌木区域内的杂草及垃圾异物。

5.4负责花灌木的病虫害防治工作，发生病虫害及时治理。

5.5养护产生的废弃物要及时清理。

6、绿地管理标准及要求

6.1杂草必须及时修剪，杂草高度保持不能超过15cm。

6.2负责杂草地内的垃圾及杂物清理。要及时清理杂草地内的枯枝及草屑、白色垃圾、以及小杂树。按要求对树木落叶集中清理，下雨造成的坑洼情况要及时处理。枯枝落叶清理次数不少于8次。

6.3养护产生的废弃物要及时清理。

7、竹林管理标准及要求

7.1负责竹林的修剪工作以保持整齐美观。

7.2负责竹林病虫害防治工作，一旦出现病虫害要及时治理。

7.3负责竹林的浇灌工作，不得出现旱死现象。

7.4负责清理竹林中杂草垃圾等杂物，定期清理竹林地面上的落叶。

7.5养护产生的废弃物要及时清理。

8、银杏林管理标准及要求

8.1银杏林地面保洁整洁，土地平整，没有砖头瓦块等垃圾。

8.2负责除草，浇水，修剪及病虫害防治。

8.3养护产生的废弃物要及时清理。

9、街道树管理标准及要求

9.1负责街道树浇水，不得出现旱死情况。

9.2负责街道树病虫害防治。

9.3负责街道树修剪保证树形的美观（一年春秋两季修剪），修剪时按照校方要求进行修剪，养护管理单位操作必须符合安全规程并承担警示和安全责任，并做专项打表记录工作，双方签字确认。

9.4负责街道树涂白工作。

9.5负责大风雨雪造成街道树损坏后的处理工作。

9.6养护产生的废弃物要及时清理。

10、其它树木管理标准及要求

10.1负责其它树木修剪，保证树形的美观（一年四季适时修剪）。

10.2负责大风雨雪造成树木损坏的处理工作。

10.3负责病虫害防治工作。

10.4养护产生的废弃物要及时清理。

11、办公楼前景观花园管理标准及要求

11.1负责景观花园的整体维护及养护，以保证景观花园的整体景观效果。

11.2负责修剪景观花园里的植物，保证美观。

11.3负责景观花园植物病虫害防治，发生病虫害必须及时有效治理。

11.4负责景观花园里植物浇灌，绝对不允许有旱死现象发生。

11.5负责景观花园里的植物施肥。

11.6保证景观花园整洁，发现垃圾必须及时清理。

11.7负责花廊地面环卫工作，绝对不允许有尘土堆积现象。

11.8负责水系水面以及底部的清理工作，以保持其整洁，发现垃圾必须及时清扫，负责水系供水排水系统的维护、维修及保养。

11.9负责铁艺围栏的除锈、刷漆工作，不少于1次。

11.10负责花廊上植物修剪。

11.11防腐木桥要进行2次防腐刷油处理，并负责维修、维护工作。

11.12黄杨球、红枫、剑麻等植物冬季必须采取保温措施。

11.13养护产生的废弃物要及时清理。

12、全校树木防虫害要求

由养护单位负责学校全校区内的树木病虫害防治工作（教学区、家属区全部树木），全年2次历行喷药杀虫工作，如病虫害突发增加应急喷药，根据现场问题而定。养护管理单位操作必须符合安全规程并承担警示和安全责任，并做专项打表记录工作，双方签字确认。

13、防风防汛

灾前积极预防，对树木加固，灾后及时清除倒树断枝、疏通道路，清理扶植。尽快恢复原状、以免影响交通人流。

14、保护措施

保护现有绿化完整，防止人为损坏，出现人为损坏时要及时恢复，如有人占用绿地及时阻止并通知校方。

（十）绿化养护工作要求

管理养护方拥有的资质：物业公司一级或者二级管理资质。

人员配置：现场工作人员充足、配置合理（全员签订劳务合同，其中现场必须配置一名专业技术人员并有相关上岗证书，现场负责人和专业技术人员与养护人员同样考勤，现场负责人应与校方物业管理人员共同对校园绿化进行每日巡查，每周向校方提供工作进度表）。养护单位人员要求统一服装。养护工作作息时间和时长根据季节和工作需要在合同中单独明确。工作规程和安全规范，安全责任在合同中单独明确。

六、考核验收

1、校园绿地养护标准：按照北京市统一标准《二级养护管理质量标准》实施。

2、按照项目服务要求逐项验收。

七、对中标单位要求

对于学校物业服务管理工作全面负责，不得转包分包。

1、中标人须遵守国家法律法规，遵守学校相关管理制度，服从学校统一管理，无条件接受学校对工作质量、工作效果等方面的监督、检查。

2、中标人承担服务场所范围内的法律责任:负责所有员工的安全及政审责任。

3、学校现有设备工具可以向中标人提供无偿使用，但所有权属采购人所有。中标人投资添置的设备工具需报北京经济管理职业学院备案，承包期满后自购设备自行处置。

4、中标人须爱护校内公共设施。

5、如因学校重大工作调整，甲方可提前三个月通知乙方，因调整产生的岗位增加或减少相关事宜，合同另行约定签署。

6、服务费用包含但不限于以下内容

(1)物业服务员工人工费:包括工资、养老保险、失业保险、生育保险、医疗保险、工伤保险。

(2)综合维修服务费: 包括全校范围。

(3)办公费:包括物业办公所需的办公耗材，例如纸张、记录本和文具、交通费等。

(4)室内外清洁、保洁、绿化养护服务费:此类服务费中所涉及的材料、工具、机械等费用。

(5)企业利润。

(6)税金。

(7)其他。

7、其他说明

（1）、中标人自用的办公用品及耗材由中标人承担。

（2）、房屋及公共设备设施维修维护费用承担情况:

2.1学校承担:供暖、燃气、供水、电梯、空调等系统的年检、压力表、安全阀、水质化验、预防性试验等检查检测费用和锅炉、配电、热交换站、电梯、二次供水、空调(中央空调和单体空调)等专业维保费用、室外地下管网维修。

2.2大中修项目由中标人协助学校提前报专项，费用由学校承担。

2.3空调清洗（室内机空调滤网除外）、水箱清洗由学校承担。

2.4日常物业工作使用的保洁用品和工具等费用由中标人承担。

2.5日常使用的绿化药品、肥料和小型工具等材料由中标人承担。

（3）、特种设备设施维修、检测、维护，以及其他专项服务由专业第三方负责，中标人负责相关协助工作。

（4）、学校为中标单位提供1处物业管理用房 (不少于30平米)，为动力保障提供1处工作用房(不少于20平米)，并为其免费提供4部办公电话。

八、项目服务机构及人员要求

1、服务机构设置合理、高效精简；人员配置合理，政治可靠，无不良记录，技术熟练，并符合招标方提出的具体人员要求。

2、中标公司所提供的服务人员应具备合法身份，是与中标公司依法建立劳动关系的员工。

3、服务人员应及时、认真做好工作日志、交接班记录、账册等记录工作，做到字迹清晰，数据准确。

4、项目经理（1 人）：年龄在 30（含）－40（含）岁之间，具备本科及以上学历，具有五年及以上独立管理类似项目的项目经理经验。工程主管（1 人）：具有本科及以上学历，具有三年及以上类似项目的高低压工程主管工作经验。维修主管（1 人）：具有大专及以上学历，具有三年及以上类似项目的维修主管工作经验 。室内保洁主管（1 人）：具有大专及以上学历，具有三年及以上类似项目的室内保洁主管工作经验。室外保洁主管（1 人）：具有大专及以上学历，具有三年及以上类似项目的室外保洁主管工作经验。绿化主管（1 人）：具有大专及以上学历，具有三年及以上类似项目的绿化主管工作经验。

5、特种作业人员具有特种作业证，其中电工具有高压电工作业资格证；焊工具有焊工证；高空作业人员具有高处安装、维护、拆除作业证；空调制冷维修人员具有空调制冷维修作业证；有限空间作业人员具有有限空间作业证；其它维修类人员具有相关作业资格证。

6、服务人员必须统一着装工作服，佩戴工作证，按时上下班，注意自身形象，遵守招标人相关制度。

7、清洁人员年龄在20---60周岁之间，要求体质健康，人格健全，无不良嗜好，无违法犯罪记录。

8、中标公司部门负责人要每周到现场检查服务质量，对服务人员进行考核。

9、采购单位对清洁服务考核不合格的人员有权要求公司调换人员，且需在三天内更换到位。

10、项目服务机构需建立投诉处理程序，对确认有效投诉的责任人，采购人要求撤换的情况下予以调整。

11、项目服务机构在合同履约期，项目主要管理人员如有岗位调动，须事先征得采购人同意方可变动；项目服务人员的空岗率不得超过3%/月、人员流动率不超5%/年。

12、遇台风、暴雨天气，中标公司必须加派员工协助学校抗风防雨，检查、清理其承包范围内场所，确保水流畅通、渗漏水及时清洁，并做好台风、暴雨后各项清洁工作，毕业生离校、新生入校前宿舍卫生清理、所增加的工作量不另外计算费用。

13、如有临时活动、重大庆典、会议活动或上级领导参观，中标人应根据学校要求提供突击性清洁保洁任务，所增加的工作量不另外计算费用。

14、未经招标人同意，禁止对专业公司予以项目分包或调整专业公司。

15、中标人须服从招标人管理，组织协调好管理清洁工作，以保证高质量完成任务。

16、为确保项目质量，中标人不得转包，如发现转包，招标人可向中标人索赔中标总造价的10%作为招标和停工所造成的损失的补偿，并按相关规定对中标人进行处罚。

17、合同期内，中标人必须根据承包合同中的各项条款履行各项职责，如发现中标人组织措施不当、计划不落实、管理不严，导致保洁质量达不到规定标准的，情况严重的，采购单位将依据相关规定对中标人进行处罚。

18、中标人应根据本合同所承担的清洁等工作，按实际上岗人数自行到有关部门申办有关用工手续、员工劳动保险手续和办理居住证等手续，安排好上岗人员的住宿和教育管理工作。

19、在进行清洁作业时，中标人必须认真负责，并注意安全操作，在进行清洁作业时，中标人必须认真负责，并注意安全操作，如员工发生任何意外（含工伤、劳务纠纷、社保、医保、养老保险等），中标人负责事故处理及承担一切费用。

20、中标人应严格遵守国家法律，法规的规定，做好社会治安综合治理等工作，不得违反国家法律、法规的规定。如中标人员工有任何违法乱纪行为，中标人承担一切经济责任和法律责任。

21、遇火警（含消防演习）、水管爆裂等情况，清洁公司应组织突击小组搞好清洁卫生。

九、服务期：自合同签订之日起一年。

十、支付方式：详见合同