附件：

投标人须具备符合承检项目的国家认证认可监督管理委员会颁发的计量认证证书（CMA）或省级质量技术监督局颁发的计量认证证书（CMA），检测能力须覆盖下列国家标准和行业标准：

GB 9706.1-2007、GB 9706.1-2020、GB 9706.3、GB 9706.254、GB 9706.4、GB 9706.202、GB 9706.7、GB 9706.205、GB 9706.8、GB 9706.9、GB 9706.237、GB 9706.12、GB 9706.103、GB 9706.20、GB 9706.24、GB 9706.245、GB 9706.25、GB 9706.227、GB 9706.26 、GB 9706.226、GB 9706.27、GB 9706.224、GB 9706.29、GB 9706.213、GB 10793、GB 9706.225、YY 0607、YY 9706.210、GB 16846、GB 3053、YY 1139、YY 0054、YY/T 1081-2011、GB 8368-2005、GB 8368-2018; GB 18671-2009、YY 0286.1-2019、GB 18671-2009、GB 8369.1-2019、 YY/T 0489-2004、YY 0598-2015、GB 15810-2019;GB 15811-2016、YY 0285.1-2017、YY 0450.1-2020、YY 1042-2011、YY/T 0493-2022、YY/T 1027-2018、YY 0594-2006、GB 19083-2010、YY 0469-2011、YY/T 0969-2013、GB 19082-2009、YY/T 0314-2021、YY 0017-2016、YY/T 0345.1-2020、YY 0018-2016、YY 0167-2020、YY/T 0043-2016、YY 1116-2020、YY/T 0043-2016、YY 0451-2010、YY/T 0325-2022; YY/T 0962-2021、YY 0118-2016;YY 0502-2016;YY 0315-2016、YY/T 1225-2014、YY/T 1164-2021;YY/T 1443-2016	、YY/T 1596-2017、YY/T 1213-2019、YY/T 1198-2013。（未标注年代号的标准均为现行有效版本