北京佑安医院大兴院区建设工程项目建议书（代可行性研究报告）编制单位招标项目---采购需求

- 第五章   采购需求

一、采购标的及项目概况

1. 采购标的

| 序号 | 项目名称 | 项目预算金额 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 北京佑安医院大兴院区建设工程项目建议书（代可行性研究报告）编制单位招标项目 | 110万元 | 工作内容（包括但不限于）：对本项目建设背景和必要性、医院总体规划及功能定位、建设规模需求分析、项目选址及建设条件、项目建设方案、环境保护、节能节水、项目进度安排、项目投资估算及资金筹措、社会效益等方面内容进行可行性分析、论证、评价等，编制达到审批深度要求项目建议书（代可行性研究报告）。 |

2.项目概况

本项目位于北京市大兴区观音寺街道团河地块（南五环外），兴亦路以南、大兴机场高速以西，凤河以东。设置床位1000张，总建设用地面积约12.37公顷，总建筑面积暂定为22.23万平方米，工程总投资（不含土地取得费）暂定为25.5亿元（最终建设用地面积、建设规模和投资规模以政府审批结果为准）。

二、商务要求

1. 服务期限和地点：

1.1 服务时间：自双方合同签订之日起至甲方取得设计概算批复止。

1.2 服务地点：采购人指定地点

- 付款条件（进度和方式）：详见 第六章 合同草案条款

三、技术要求

1.基本要求

  - 采购标的需实现的功能或者目标：

本次招标采购是“北京佑安医院大兴院区建设工程项目建议书（代可行性研究报告）编制单位招标项目”，投标人应根据招标文件所提出的服务要求，以优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

投标人所提供的服务应符合国家有关部门规定的相应技术法规及标准要求。

2.服务内容及要求

2.1本项目按照国家发展改革委关于印发《投资项目可行性研究报告编写大纲及说明》的通知（发改投资规〔2023〕304号）相关要求编制项目建议书（代可行性研究报告），编制工作重点如下：

2.1.1 项目建设必要性：主要从符合国家政策要求、行业发展规划、医院自身发展需求等方面进行论证；

2.1.2 医院功能定位：主要根据医院承担任务职责、业务发展需求等方面进行论证；

2.1.3 项目建设规模：主要根据国家建设标准、相关规范、医院业务发展需求等方面进行论证；

2.1.4 项目选址及建设条件：主要从选址合理性、交通便利性及市政条件是否具备等方面进行论证；

2.1.5 项目建设方案：主要从院区总平面规划、建筑、结构、给排水及消防、暖通空调、电气、建筑智能化、医用气体、物流系统、室外工程、绿色建筑、装配式建筑等方面进行论证；

2.1.6 项目投资估算：主要根据建设方案、同类项目造价指标、最新人材机价格、专项方案等进行估算。

2.2 工作范围及工作内容

2.2.1 委托范围：首都医科大学附属北京佑安医院大兴院区建设工程，规划总建筑面积暂定为23.1万平方米。

2.2.2 工作内容（包括但不限于）：对本项目建设背景和必要性、医院总体规划及功能定位、建设规模需求分析、项目选址及建设条件、项目建设方案、环境保护、节能节水、项目进度安排、项目投资估算及资金筹措、社会效益等方面内容进行可行性分析、论证、评价等，编制达到审批深度要求项目建议书（代可行性研究报告）。

2.3 工作规范要求及依据，包括但不限于：

2.3.1 《政府投资条例》（国务院令第712号）；

2.3.2 国家发展改革委关于印发《投资项目可行性研究报告编写大纲及说明》的通知（发改投资规〔2023〕304号）；

2.3.3 北京市人民政府关于印发《北京市政府投资管理办法》的通知（京政发〔2023〕1号）；

2.3.4 北京市人民政府办公厅关于印发《北京市优化市政府投资项目决策审批改革方案》的通知（京政办发〔2021〕16号）；

2.3.5 北京市发展和改革委员会关于落实政府投资决策审批改革优化政府投资项目审批程序的通知（京发改〔2022〕62号）；

2.3.6 北京市发展和改革委员会 北京市财政局《关于印发加强市级政府性投资建设项目成本管控若干规定（试行）的通知》（京发改〔2019〕990号）

2.3..7 北京市发展和改革委员会关于《进一步加强政府投资项目审核质量》的意见（京发改办〔2018〕53号）。

2.4 成果要求及验收标准

2.4.1 工作要求

（1）投标人应接受招标人指定的总体协调单位的管理，协调管理内容包括但不限于资料输入输出管理、进度计划管理、信息管理、定期检查及成果验收等。

（2）项目执行过程中，应根据项目推进需求，完成相关审批部门和招标人要求的其他工作。

2.4.2 成果要求

项目建议书（代可行性研究报告）报告成果需符合国家、地方与行业现行有关方面的法律、法规和标准的要求。在项目报告通过审查后向招标人提供最终的正式项目报告，提供纸质版4套，提供纸质文件的同时提供电子版1套，内含成果文件及相关材料。通过审查前的报审项目报告份数根据招标人需求提供。

2.4.3 验收标准

项目建议书（代可行性研究报告）需通过北京市发展和改革委员会委托的第三方咨询单位评审，取得北京市发展和改革委员会批复文件。