- 一、采购标的

1.采购标的：

| 序号 | 标的名称 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 北京中医医院医用气体供应服务项目 | 服务期内，需要供应商向采购人提供合格钢瓶的，钢瓶检验标准按国际GB5099执行；供应商负责本公司气瓶的日常维修，并承担维修费用。采购人在使用过程中发现钢瓶不符合标准时，供应商负责免费更换。 |

2.项目需求概述：

| 序号 | 产品 | 规格 | 单位 | 单价最高限价（元） | 预估数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液氧 | / | 吨 | 1600 | 2300 |
| 2 | 高纯氮气 | 40L | 瓶 | 70 | 20 |
| 3 | 食品级二氧化碳 | 40L | 瓶 | 120 | 168 |
| 4 | 40L医用氧 | 40L | 瓶 | 60 | 954 |
| 5 | 10L医用氧 | 10L | 瓶 | 40 | 69 |
| 6 | 3L医用氧 | 3L | 瓶 | 40 | 99 |
| 7 | 笑气 | 40L | 瓶 | 1800 | 20 |
| 8 | 超高压氦气 | 40L | 瓶 | 3000 | 2 |
| 9 | 超高压氩气 | 40L | 瓶 | 700 | 7 |
| 10 | 二元配气 | 40L | 瓶 | 380 | 3 |
| 11 | 三元配气 | 40L | 瓶 | 800 | 3 |
| 12 | 五元配气 | 40L | 瓶 | 1600 | 15 |
| 13 | 液氮 | / | 吨 | 4000 | 9 |

注:

①供应商所报的各项单价不得超过上述各项单价最高限价，否则其响应将作为无效响应被拒绝。

②供应商所报各项单价在合同执行过程中是固定不变，上述数量为预估服务数量，最终以实际发生量为准进行结算。

- 二、商务要求

1. 服务期限和地点

服务期限：2025年1月1日起，至2027年12月31日止

服务地点：首都医科大学附属北京中医医院氧气站

2. 付款条件：详见第六章拟签订的合同文本。

三、技术要求

1.供应商保证所提供的产品符合质量标准：

| 序号 | 产品 | 规格 | 单位 | 纯度 | 国标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液氧 | / | 吨 | ≥99.5％ | 2015版药典二部 |
| 2 | 高纯氮气 | 40L | 瓶 | ≥99.999％ | GB/T8979-2008 |
| 3 | 食品级二氧化碳 | 40L | 瓶 | ≥99.9% | GB/1886.228-2016 |
| 4 | 40L医用氧 | 40L | 瓶 | ≥99.5％ | 2015版药典二部 |
| 5 | 10L医用氧 | 10L | 瓶 | ≥99.5％ | 2015版药典二部 |
| 6 | 3L医用氧 | 3L | 瓶 | ≥99.5％ | 2015版药典二部 |
| 7 | 笑气 | 40L | 瓶 | ≥99％ | GB/T28729-2012 |
| 8 | 超高压氦气 | 40L | 瓶 | ≥99.999% | GB/T4844-2011 |
| 9 | 超高压氩气 | 40L | 瓶 | ≥99.999% | GB/T 4842-2017 |
| 10 | 二元配气 | 40L | 瓶 | ≥99.999% | GB/T 5274.1-2018 |
| 11 | 三元配气 | 40L | 瓶 | ≥99.999% | GB/T5274-2008 |
| 12 | 五元配气 | 40L | 瓶 | ≥99.999% | GB/T5274-2008 |
| 13 | 液氮 | / | 吨 | ≥99.999％ | GB/T8979-2008 |

2.供应商在合同约定的订货范围内根据采购人电话送货，采购人提前一天订货，供应商第二天按量送到采购人指定的地点。

3.供应商保证产品质量，产品质保期限为一年，提供符合合同约定的合格气体，严格按照合同约定的国家标准并附上产品检测报告。

4.服务期内，需要供应商向采购人提供合格钢瓶的，钢瓶检验标准按国际GB5099执行；供应商负责本公司气瓶的日常维修，并承担维修费用。采购人在使用过程中发现钢瓶不符合标准时，供应商负责免费更换。