- 采购需求

- 采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 包号 | 标的名称 | 数量（期限） | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 医院微型消防站保安服务 | 2年 | 负责微型消防站日常管理，组织制定各项管理制度和灭火应急预案，开展防火巡查、消防宣传教育和灭火训练；指挥初起火灾扑救和人员疏散。 |

2. 项目背景/项目概述（如有）

北京回龙观医院微型消防站保安服务

- 商务要求

1. 实施的时间和地点：

实施时间：2年，在综合评价的基础上合同一年一签。

实施地点：北京回龙观医院指定地点

2. 付款条件：详见合同条款

- 技术要求

（一）、基本要求

1. 采购标的需实现的功能或者目标

1.1 本次招标为北京回龙观医院微型消防站保安服务选择供应商，投标人应根据招标文件所提出的采购需求，制定具体服务方案，确保服务质量符合要求，以优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

2. 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

符合已颁布的现行中华人民共和国认可的国家标准、地方标准和行业标准。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行。

3. 为落实政府采购政策需满足的要求：

3.1 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位。

（二）、服务内容及要求

（一）项目概况

医院微型消防站日常保安服务

（二）服务内容

负责微型消防站日常管理，组织制定各项管理制度和灭火应急预案，开展防火巡查、消防宣传教育和灭火训练；指挥初起火灾扑救和人员疏散。消防员负责扑救初起火灾；熟悉建筑消防设施情况和灭火应急预案，熟练掌握器材性能和操作使用方法，并落实器材维护保养；参加日常防火巡查和消防宣传教育。

（三）岗位、人员数及工作时间

保安人数要求：10人

| 地点 | 工作时间 | 岗位 | 值班人数 | 班次 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京回龙观医院 | 24小时制 | 1 | 5 | 2 | 5 | 训练、巡逻，随时应对可能的突发情况等 |
| 一号病房楼 | 24小时制 | 1 | 1 | 2 | 1 | 日常训练、楼内巡视、应急处置 |
| 二号病房楼 | 24小时制 | 1 | 1 | 2 | 1 | 日常训练、楼内巡视、应急处置 |
| 三号病房楼 | 24小时制 | 1 | 1 | 2 | 1 | 日常训练、楼内巡视、应急处置 |
| 门急诊综合楼急诊 | 24小时制 | 1 | 1 | 2 | 1 | 日常训练、楼内巡视、应急处置 |
| 微型消防站保安队长 | 24小时制 | 1 | 1 | / | 1 | 管理、协调和巡视 |

（四）消防队员的基本要求

1.基本要求

（1）男性，身高170cm以上，年龄18—50岁之间。成交人须确保消防队员的身体健康，并承担非公务内的突发或异常情况的责任。

（2）初中以上学历或国家认可的其它同等学历，必须有合法的身份证明和备案审查档案。

（3）接受过消防专业培训或从事过消防防火工作。

（4）具备国家认可的保安从业资质职守资质，遵守国家法律、法规，无刑事犯罪及处罚记录。

（5）保安队伍骨干或队员以复转军人为宜。

2.消防队员能力要求

（1）仪表整洁、言行举止得体。

（2）模范遵守国家法令、法规，依法办事。

（3）坚守岗位，保持高度警惕，预防治安案件的发生。巡逻人员按路线不少走一步，对一切可疑人员进行询问，发生事件及时制止。

（4）制止违章行为，防止破坏，不能制止解决的要向上级报告。

（5）熟悉和爱护医院内配套的公共设施、贵重医疗设备、消防器材，并熟练掌握各种灭火器材的使用方法。

（6）积极协助公安机关和医院保卫部开展各项治安防范动，努力完成各项安保服务工作。

（7）密切联系群众，积极向医院职工和患者进行治安防范和消防知识等方面的宣传。

（五）服务总体要求

1.保安队总体工作

在医院范围内，按照医院安全保卫工作要求，开展防火培训、演练和巡逻、岗位值守、处突事件、保护医护人员及患者人身安全和财产安全，维护医院医疗、教学、科研、办公、生活的安全环境，实现“平安医院”建设目标。

（1）医院区域范围内实行24小时日常巡逻、消防检查、值勤守护等任务。

（2）承担医院各病房楼、门诊楼、办公区等部位的消防安全、突发事件处置等安保服务。

（3）组建包括微型消防站在内的应急小分队，按时巡逻，备勤值守，及时响应、有效处置各类突发应急事件的处置等服务。

（4）建立健全各项保安管理制度，各岗位工作程序，工作标准，并制定具体的落实措施和考核办法，经过采购人审查合格方可上岗；消防队员统一着装，佩戴明显标志，工作规范，作风严谨；服从医院保卫处的调度和管理。

2.保安队消防安全管理

在医院范围内协助参与医院消防安全检查、初期火灾扑灭、人员疏散救援和消防安全宣传等管理服务：

（1）医院内建立微型消防站，24小时备勤，期间每2小时进行一次院区范围内的消防巡查；

（2）负责医院门诊、重点部位、要害岗位、办公区、医院环境等区域，开展日常消防器材、消防标识、疏散通道、消防道路、消防违规行为等日检查、夜巡查、周检查、月督查等消防安全检查和管理服务；

（3）每周组织开展一次消防出警或灭火或疏散或救援等预案演练；

（4）每月组织进行一次消防法规、消防知识学习；

（5）按照医院规定开展消防安全宣传服务；

（6）参加各类应急救援队。

（六）其他

1.采购人为保安工作人员提供必要的住宿条件，如需采购人为其提供就餐服务，需按照双方约定的费用支付伙食费。

2.保安公司自行准备其日常工作所需的防护用具、对讲工具等。

3.本项目服务期限为2年，在综合评价的基础上合同一年一签。

4.采购人有权利在遵循保安服务合同基础上组织对保安公司工作情况的评估考核，每月一次，评估考核细则详见附件。

附件：

保安服务公司月评估考核细则

服务项目：

考核期间：     年  月  日至  　年   月   日

| 序号 | 评估项 | 未达标情况 | 扣分标准 | 扣分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 及时更新现场人员信息，提交人员证件。 | 每出现1人次未提前提交更换人员信息 | 2 |  |  |
| 2 |  | 每出现1人次证件不全 | 2 |  |  |
| 3 | 配备人员身高、年龄、工作经验、业务能力符合要求 | 每出现1人次身高不达标 | 2 |  |  |
| 4 |  | 每出现1人次年龄不达标 | 2 |  |  |
| 5 |  | 每出现1人次工作经验不达标 | 2 |  |  |
| 6 |  | 每出现1人次业务考核不达标 | 3 |  |  |
| 7 | 个人仪容仪表符合要求，按要求着装、佩戴工牌 | 每出现1人次未按要求着装 | 3 |  |  |
| 8 |  | 每出现1人次未按要求佩戴工牌 | 2 |  |  |
| 9 |  | 每出现1人次怪异发型、留胡须等 | 2 |  |  |
| 10 | 管理制度完善，及时修订 | 每缺少1个制度，或未及时修订 | 3 |  |  |
| 11 | 按培训计划做好培训工作，保留记录 | 每出现1次未按计划培训 | 2 |  |  |
| 12 |  | 每出现1次培训记录不全或无记录 | 3 |  |  |
| 13 | 按岗位设置配备人员，不得发生缺岗现象 | 每出现1次缺岗现象 | 3 |  |  |
| 14 |  | 每出现1人次连续上岗超过10小时 | 3 |  |  |
| 15 |  | 每出现1次备勤人员不足不在岗人数2/3 | 3 |  |  |
| 16 | 遵守工作纪律，坚守岗位，礼貌待客，按要求完成工作，做好记录 | 每出现1次语言不规范，导致客户投诉 | 5 |  |  |
| 17 |  | 每出现1次在岗接打无关电话、吸烟、聊天、上岗前饮酒或在岗饮酒 | 3 |  |  |
| 18 |  | 每出现1次在岗睡觉、脱岗、醉酒行为 | 2 |  |  |
| 19 |  | 每出现1次未按巡视路线打点、漏打点 | 2 |  |  |
| 20 |  | 每出现1次未按要求做好记录行为 | 2 |  |  |
| 21 |  | 每出现1次现场负责人未经许可离开现场 | 2 |  |  |
| 22 |  | 未经许可更换现场负责人 | 5 |  |  |
| 23 | 爱好公共和私有财物，妥善使用配备工具和通讯器材 | 每出现1次破坏公共财物、客户财物、配备工具、通讯器材行为 | 5 |  |  |
| 24 | 遵纪守法，现场人员不得发生治安、刑事事件 | 每出现1人次发生治安、刑事事件行为 | 5 |  |  |
| 25 | 列队上岗，按要求交接班，做好记录 | 每出现1次未列队上岗或队伍不整齐 | 2 |  |  |
| 26 |  | 每出现1次交接班未敬礼或现场不严肃 | 2 |  |  |
| 27 |  | 每出现1次未按要求做好交接班记录行为 | 2 |  |  |
| 28 | 保持工作区域、备勤区域内环境卫生整洁，遵守规定，注意安全 | 每出现1次未按要求整理床铺 | 3 |  |  |
| 29 |  | 每出现1次工作区域、备勤室区内乱丢垃圾现象 | 2 |  |  |
| 30 |  | 工作区域、备勤室每发现1个烟头 | 2 |  |  |
| 31 |  | 每发现1次违规使用大功率电器行为（含持有大功率电器） | 3 |  |  |
| 32 |  | 工作、备勤区域内每发现1次电动自行车充电行为 | 2 |  |  |
| 33 |  | 每出现1人次非现场人员留宿 | 2 |  |  |
| 34 |  | 每出现1次未经许可调换或占用房间行为 | 2 |  |  |
| 35 | 微型消防站备勤人员按应急预案及时响应，携带应急物资到位 | 每出现1人次未及时响应或未携带应急物资或未及时到位 | 8 |  |  |
| 36 | 配合做好节能工作 | 每出现1次岗位区域、备勤区域电器设备等能源未及时关闭 | 2 |  |  |
| 总得分 |  |  | 100 |  |  |

注：1.分值在85分（含）以上视为考核合格；

2.分值在70分（含）-85分（不含）之间，罚款额度为本月保安服务费的10%；

3.分值在60分（含）-70分（不含）之间，罚款额度为本月保安服务费的20%；

4.若连续2个月考核不合格或分值在60分（不含）以下的；采购人可单方取消本合同。