- 第五章   采购需求

一、采购清单

| 序号 | 服务名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物业管理服务 | 1 | 项 |  |

二、项目基本情况

北京市第二社会福利院位于北京市昌平区北七家镇曹八西路26号，新院区内建筑面积15841.14㎡。

三、物业管理服务内容

（一）维修管理：

1.低压设备设施及低压配电系统线路的维修。

2.院区内的生活家具、办公家具及休养员所使用的设备设施调试维修（窗、桌、椅、轮椅等）。

3.建筑物2000元及小规模维修维护（门、窗、地面、墙面等）配件由采购人承担。

4.院内水暖管线简单调试维修，卫生洁具维修更换及下水道疏通。

5.管理好日常使用工具，定期进行清点保养，并设立工具台账。

6.节假日及极端天气配备配电室值班人员，配合每年2次绝缘工具检测。

（二）院室内外环境卫生管理：

1.保洁范围包括院区、综合楼、多功能厅及休养区内区域（除医生办公室、护士站、治疗室、更衣室、库房）、门前三包等公共场所日常保洁清洁；冬季院内积雪清理服务；低层室内门窗玻璃清洗（不包含高层室外玻璃清洗）。保洁服务标准详见附件。

2.配合防疫监管部门做好防疫工作。

3.采购人承担所需的清洁卫生用具及防疫防护保洁用品。

（三）院内绿化美化日常修剪、清理杂草、春秋季浇水打药等工作。

（四）收集垃圾，并运送至采购人院区指定位置，配合采购人垃圾分类工作。

（五）配电室做好日常巡查并做好记录；做好配电柜、发电机及油库管理。

（六）采购人交办的其他临时性工作。

四、人员要求

（一）物业管理服务要求配备人员包括：物业经理1人，电工4人，综合维修工2人，室内保洁人员10人，室外保洁人员4人，绿化人员3人，垃圾分类人员1人。

1.物业经理：大专及以上学历；任职同类项目物业经理5年及以上；熟知物业管理流程和物业管理专业知识；具备强烈的责任心和优秀的团队领导能力、管理能力、部门协调能力、工作执行力、应急处理能力，能够承受较大工作压力，熟悉相关物业法规，业务素质和市场意识强，谨慎敏锐，品行优良。

2.电工：需具有3年以上物业管理供、配电岗位工作经验；持有《中华人民共和国特种作业操作证-高压电工作业》或《中华人民共和国特种作业操作证-高压电工作业（运行）》；熟悉高低压配电设备程序，能按要求完成巡回检查和维护保养工作。具备较高的维修电工专业知识，了解变、配电设施的管理。

3.综合维修工：需具有3年以上设备维保、水电线路改造等工作经验，特种作业人员应取得《中华人民共和国特种作业操作证-焊接与热切割作业或熔化焊接与热切割作业》；熟悉设备维保、水电线路改造等工作流程及安全操作规程，具有规范操作及应急处理能力。

4.保洁服务人员：需具有2年及以上保洁服务经验，上岗均需持有有效期内的《北京市从业人员健康证明》。

5.绿化服务人员：需具有2年及以上绿化服务经验，日常绿化、美化、简单修剪、清理杂草等。

6.垃圾分类人员：需具有2年及以上垃圾分类经验，收集垃圾，并运送至采购人院区指定位置，配合采购人垃圾分类工作。

（二）人员培训：物业公司对配备人员进行培训包括：规章制度、职业技能等。

（三）人员管理：物业人员的相对稳定（含管理人员），承诺不得随意更换，做好人员信息备案。所有员工不得有“两劳”释放人员和流窜犯，需于入职前提供全部人员无犯罪记录证明。应对员工加强八小时以外管理。

五、服务要求

（一）所有物业人员工作时要着装整齐、特殊工种配备劳动防护用具、佩戴乙方公司胸牌，熟悉工作范围及内容。

（二）保洁人员按附件1、附件2内容执行。

（三）配电室管理

配电室24小时至少一人在岗值守。

日常工作：

1、配电柜：高压柜、低压柜、变压器、直流屏、电容柜。

2、发电机室、油库：发电机每周试运行一次，每次20分钟。

3、消防器械：灭火器、沙袋、温湿度计。

4、电缆沟：汛期巡查电缆沟积水情况。

- 维修工作

1、日常巡查并做好记录。

2、维修要及时，自接到报修电话后应15分钟内到达现场，对故障难度大排除不了的，应向报修人解释原因，并及时向行政科汇报。

3、严格按安全操作规程操作，不得违章作业、违章指挥。

（五）投标人对该项目所涉及的各项服务，要有详实的服务方案：内容包括：人员情况、管理制度、工作计划、日常巡检情况、问题解决整改、突发应急事件的处理、过渡交接、人员考核情况及物业服务档案资料管理等。

六、服务期限和地点

服务期限：自合同生效之日起一年。

服务地点：北京市第二社会福利院。

七、付款方式

按季度支付。每季度履约验收合格后60日内支付。若采购人在检查中提出乙方服务不到位之处，乙方应根据意见及时整改。在服务范围内，乙方工作人员服务不达标，经反复提醒仍未整改的，从服务费中扣除相应费用。

采购人每次付款前，乙方应向采购人开具等额税务发票。

附件1、保洁服务标准

| 区域 | 清洁项目 |  | 频次 | 清洁标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 休养区 公 共 区 域 | 窗 | 玻璃 | 1次/周 | 每周二擦拭区内门、窗、大厅玻璃一次。随脏随擦 |
|  |  | 窗框 | 1次/周 | 无污渍、无印渍。随脏随擦 |
|  |  | 窗台 | 2次/日 | 无污渍、无尘迹。随脏随擦 |
|  | 门 |  | 1次/周 | 每周三下午擦拭所管辖区域门及门框上沿。 |
|  | 地面 |  | 2次/日 | 包括餐厅、配餐间、病室、楼道、楼梯、大厅等上下午两次，并保持随脏随擦。擦完病室后将病室锁门，上午10:30下午16:30休养员到餐厅后，擦活动室地面并开窗通风。 |
|  | 地面 |  | 2次/周 | 配餐间地面 |
|  | 墙面 |  | 1次/周 | 每周五下午对于可擦拭的墙面及墙上面板，进行集中清洁擦拭，擦大厅排椅及暖气罩。每月清理房间塔灰一次，以上区域日常随脏随擦。 |
|  | 地脚线、暖气罩、门帘 |  | 1次/日 | 无尘迹、无印迹 |
|  | 垃圾桶 |  | 1次/日 | 垃圾桶无尘迹、无污渍、无痰渍，随脏随刷洗，垃圾不能超过桶身2/3。病区配餐间厨余垃圾清倒。 |
|  | 灯饰 |  | 1次/月 | 无蚊虫、印迹、灯罩明亮清洁 |
|  | 装饰物 |  | 1次/月 | 无尘迹、无污迹、无破损 |
|  | 指示牌、悬挂牌 |  | 1次/周 | 无污渍、手印、尘迹、，保持光洁明亮 |
|  | 不锈钢器皿及装饰 |  | 1次/周 | 无污渍、尘迹、无杂物，保持光洁明亮 |
|  | 通风口、天花、管道 |  | 1次/半年 | 无蛛丝、无尘迹、无污迹 |
|  | 地垫 |  | 1次/日 | 无杂物、无污迹、无明显尘土 |
|  | 消防器材 |  | 1次/月 | 无尘迹、无污渍、摆放整齐 |
|  | 楼梯地面、梯级 |  | 1次/日 | 无杂物、无污渍、无尘渍 |
|  | 楼梯扶手 |  | 2次/日 | 无污渍、无印迹，保持光洁明亮 |
|  | 卫生间 |  | 2次/日 | 每日上、下午打扫厕所，要求保持地面干燥无积水，洁厕灵刷洗便池干净无便渍，保持瓷砖干净，厕所无异味。随脏随打扫。每周一、周四洗澡日下午刷洗厕所防滑垫地面。根据情况增加冲洗次数。 |
|  | 洗澡间 |  | 1次/日 | 及时清理垃圾，保持室内的清洁。每周一、周四洗澡日下午擦楼道地面，收拾洗澡间，刷洗洗澡间地面 |
|  | 洗漱间 |  | 1次/日 | 及时清理垃圾，保持室内的清洁。每周一、周四洗澡日下午刷洗、洗漱间防滑垫地面 |
|  | 污物间 |  | 1次/日 | 地面无尘迹、污渍、无杂物，墙面光洁，污物不超过桶上缘、保洁工具摆放整齐，内外清洁 |
|  | 水池 |  | 1次/周 | 池壁、设施无尘迹、无污渍，水体无悬浮物、池底无杂物，水质清澈明亮。随脏随擦 |
|  | 饭厅、配餐间 |  | 3次/日 | 每餐后擦拭地面及桌椅，其他设备1次/日进行擦拭 |
|  | 墩布 |  |  | 按区域使用墩布，黄色—餐厅、蓝色—厕所、白色—楼道及病室，标签丢失，及时补粘。 |
| 综合楼的保洁 | 桌、椅 |  | 1次/日 | 无尘土、无污渍，烟灰缸倾倒洗刷干净 |
|  | 家具及装饰物 |  | 1次/周 | 无尘土、无污渍、无印迹 |
|  | 地面 |  | 1次/日 | 无污渍、无尘迹、无水迹、无杂物 |
|  | 墙面 |  | 1次/季 | 无尘迹、无印迹、无污渍、无蛛丝 |
|  | 门、窗 |  | 1次/周 | 无手印、无污渍、保持光洁明亮 |
|  | 电梯门 |  | 1次/周 | 光亮无尘、无污迹、、无印迹、光洁明亮 |
|  | 电梯天花板 |  | 1次/月 | 无尘土，洁净 |
|  | 电梯按钮、显示板、墙面 |  | 1次/日 | 无尘土、无污渍、无印迹 |

附件2、保洁服务标准

| 室 外 部 分 | 地面 | 1次/日 | 无垃圾杂物、无杂草、无积水、无明显污渍油迹 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 道闸、院外墙面、广告牌 | 1次/周 | 无尘迹、无污渍、保持整洁美观 |
|  | 室外设施 | 1次/日 | 无污渍、无明显灰尘、无不良张贴物 |
|  | 绿化带 | 1次/日 | 无杂物、无枯枝叶 |
|  | 绿化区域配套设施 | 1次/日 | 无尘土、无污渍，照明灯具无灰尘污渍，透明度好 |
|  | 户外照明 | 1次/月 | 无污渍、无水迹、无明显灰尘、灯罩明亮清洁 |
|  | 指示牌 | 1次/日 | 无污渍、无灰尘、无印迹 |
|  | 楼顶平台 | 1次/月 | 无杂物、无灰尘 |
|  | 垃圾桶 | 1次/日 | 无污渍、无水迹、无明显灰尘，垃圾不超过上缘 |
|  | 水道、井 | 1次/日 | 水面无明显漂浮物、无堵塞 |
|  | 阴沟、雨水井 | 1次/日 | 保持井道内无明显杂物、无积水、无明显污渍 |
|  | 门前三包 | 1次/日 | 路面无积沙、无明显垃圾、无积水 |
| 雨雪天气 | - 天台、平台的明暗沟渠、地漏派专人检查，特别在雨雪来临前要巡查，如有堵塞及时疏通；检查雨、污水井，增加清理次数，确保畅通无阻。 - 各岗位清洁员关好各楼层的门窗，防止风雨刮进楼内，淋湿墙面、地面及打碎玻璃。 - 仓库内备好雨衣、雨靴、铲子、手电筒，做到有备无患。 - 进入冬季保洁人员及时了解天气情况，如夜间发生降雪时所有保洁员第二天应提前到岗清扫积雪。 - 在出入口铺设防滑垫，加强大堂保洁巡视频次，防止因雨雪所造成人员滑倒的情况。扫雪及时，地面无积雪，符合市扫雪办要求。 |  |  |