- 采购需求

第01包、工程维修及设备运维服务

- 采购标的

1. 采购标的

| 序号 | 货物或服务名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程维修及设备运维服务 | 1 | 项 |

2. 项目背景/项目概述

北京科学中心地处北京市西城区北辰路9号，位于北京中轴路沿线、安华桥西北角，由特效影院，主展馆、科技教育专区、儿童乐园等主要功能组成，是面向公众的科技场馆。中心占地5.76万平米，绿化面积约2万平米，场馆及附属设施的建筑面积4万多平米、展览展示面积约1.99万平米。由特效影院，主展馆、科技教育专区、儿童乐园、综合服务厅、动力站房、室外卫生间等建筑组成，室外还包括停车场、科学广场等区域，具体设备设施情况见附件1。

北京科学中心自2014年筹建以来，深入贯彻习近平总书记关于“科技创新、科学普及是实现创新发展的两翼，要把科学普及放在与科技创新同等重要的位置”的战略思想，立足北京实际，着眼国际一流，紧紧围绕北京是中华人民共和国的首都和全国政治中心、文化中心、国际交往中心、科技创新中心的战略定位，顺应世界科技场馆发展需求，坚持以建设与北京城市发展战略地位相匹配的科普新地标为目标，突出科学思想方法传播，突破“一楼一宇”地域束缚，突显科技场馆发展理念制高点，面向社会、面向世界、面向未来，讲好北京发展故事、讲好科技创新故事、讲好科技文化故事，努力打造与科技创新中心相匹配的世界一流科学中心。

- 商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

2025年1月1日起至2025年12月31日止，期限为1年（具体合同时间以实际采购人入场通知起算）。

地点：北京市西城区北辰路9号北京科学中心

2. 付款条件（进度和方式）

工程维修及设备运维服务费分三次支付，具体支付方式及时间如下：

第一次：按合同约定金额的40%支付，支付时间为签订合同后中标人正式提供工程维修及设备运维服务工作的4个月内，支付时间为2025年1月1日～2025年4月30日之间；

第二次：按合同约定金额的40%支付，实际服务费总额是以实际提供工程维修及设备运维服务的时间确定服务费总额，本次支付金额为扣除之前所支付金额及违约金后支付剩余款项，支付时间为2025年5月1日～2025年9月30日之间；

第三次：支付实际工程维修及设备运维服务费总额的20%，支付时间为2025年10月1日～2025年12月31日之间。

3. 售后服务

各专业人员持证上岗；配合采购人对突发事件、公共场所卫生及法律知识、场馆基本情况、消防、安全生产等知识内容的培训。

- 技术要求

1. 基本要求

北京科学中心范围内场馆建筑物及其附属公用设施、设备、场地的专业的工程维修、设备运维、部分专业维保等服务，开展巡查、运维、维修等工作，确保场馆建筑物及其附属设施、设备、场地的功能完好，符合国家要求及规范的质量标准，保障馆区建筑物及其附属设施、设备、场地安全平稳规范运行。

- 服务要求及内容

（1）服务人员岗位数量和要求

| 岗位名称 | 岗位数量 | 任职要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | 大学本科及以上学历，8年（含）以上非住宅类物业服务经验，具有5年（含）以上大型公共场所的项目经理经历，具有工程类中级及以上职称，专业类别为电气、暖通、给排水、建筑智能化、建筑结构、机械设备专业类别中一种。能够妥善处理各种突发事件，身体健康，有较强的心理素质。 |  |
| 工程师 | 1 | 大学本科及以上学历，8年（含）以上非住宅类物业服务经验，具有5年（含）以上大型公共场所的工程维修或设备运维经历，须具备工程类中级及以上职称，专业类别为电气、暖通、给排水、建筑智能化、建筑结构、机械设备专业类别中一种。且专业类别与项目经理不同。熟悉节能监测、节能量审核、碳排放核查、能源审计等工作。 |  |
| 综合维修及设备主管 | 1 | 大专及以上学历，50岁（含）以下，具有电梯安全管理员证书，具有非住宅公众场所工作经验5年（含）以上，具备较丰富的空调、给排水、建筑物及附属设施综合维修专业知识，具有一定的组织、协调能力。 |  |
| 强电主管 | 1 | 大专及以上学历，50岁（含）以下，具有高压电工作业证，具有非住宅公众场所工作经验5年（含）以上，具备较丰富的变配电设备运行维修专业知识，具有一定的组织、协调能力。 |  |
| 弱电主管 | 1 | 大专及以上学历，50岁（含）以下，具有非住宅公众场所工作经验5年（含）以上，具备较丰富的楼宇自控系统、多媒体视听室播放系统、有线电视系统、会议服务系统等设备运行维修专业知识，具有一定的组织、协调能力。 |  |
| 综合维修领班 | 2 | 高中及以上学历，从事同岗位工作经验5年（含）以上，50岁（含）以下，具备一定的瓦木油、建筑物及附属设施综合维修专业知识，具有较强的动手能力。 |  |
| 强电领班 | 2 | 高中及以上学历，具有低压电工作业证，从事物业服务行业8年（含）以上，同岗位工作经验5年（含）以上，50岁（含）以下，具备一定的变配电设备运行维修专业知识，具有较强的动手能力。 |  |
| 弱电领班兼音响师 | 2 | 高中及以上学历，从事同岗位工作经验5年（含）以上，45岁（含）以下，具备楼宇自控系统、多媒体视听室播放系统、会议服务系统设备运行维修专业知识，具有较强的动手能力。 |  |
| 内勤兼库管专员 | 1 | 具有本科及以上学历，年龄45岁（含）以下，3年（含）以上服务经验，认真负责。有库房及固定资产管理经验，配合采购人库房和资产管理工作，有较强的组织协调和沟通能力，能够熟练使用计算机。 |  |
| 综合维修工 | 3 | 高中及以上学历，有同岗位工作经验5年（含）以上，年龄50岁（含）以下，熟悉瓦木油、空调及给排水设备等维修工作；能吃苦耐劳，具有良好地服务意识。 |  |
| 强电维修工 | 2 | 高中及以上学历，具有低压电工作业证，有同岗位工作经验5年（含）以，50岁（含）以内，具备电工维修专业知识，熟知电工安全规范和操作规范。 |  |
| 配电运行工 | 16 | 高中及以上学历，具有高压电工作业证，有同岗位工作经验5年（含）以上， 50岁（含）以内，具备一定的电工专业知识，有一定的变、配电设施的管理能力，熟知配电室安全规范和操作规范，具备高压配电事故应急处理的能力，熟悉高压配电倒闸、合闸等流程的处理步骤。 |  |
| 暖通运行工 | 4 | 高中及以上学历，具有制冷与空调作业操作证（运行操作方向），有同岗位工作经验5年（含）以上，50岁（含）以内，具有一定的空调、给排水设备运行专业知识。 |  |
| 合计 | 37 |  |  |
| 注： 1.以上岗位人数为最低人员数量要求，投标人要根据采购人要求落实符合约定条件的、具体工作岗位上的足额服务人员，投标人所落实的人员应严格符合有关法律法规及行业规范，且满足工作岗位的任务需要。 2.岗位人员要求保持稳定，每月人员流失调换率不得超过总人数的6%。对于国家行业规范要求必须配备一定人数的岗位，投标人所落实的人员应符合规范要求(可以从其他岗位自行调剂)。人员离职时，3天之内补充到位。 3.投标人本项目经理、工程师、主管、领班岗位人员与投标人必须是直接劳动合同关系，不得转包、分包或由投标人聘用其他单位的上述人员。经投标人招聘、培训、政审（投标人对所录用人员要严格政审，保证录用人员没有犯罪记录）等程序，签订劳动合同的正式员工，符合国家法律法规的要求。需于合同签订前，由各岗位本人到采购人所在地，向采购人负责人提供投标文件中提供的证书、工作经验证明材料及劳动合同或其它劳动关系证明文件。 4.按国家及地方有关要求须持证上岗的岗位录用人员应有上岗资格证。投标人在馆服务人员中至少2人具有特种设备安全管理A证（电梯安全管理），至少1人持有有限空间安全管理员证，至少1人持有特种设备安全管理和作业人员证，并提供以上复印件，另外需要提供以下证书复印件：高压电工作业证、低压电工作业证、特种作业操作证（有限空间）、制冷与空调设备运行操作证。 5.项目经理及工程师人员安排和变更，需提前书面征询采购人同意后方可实施。领班及以上人员的任免应征求采购人意见，采购人如有异议的应调整人选。项目经理及工程师调动需提前1个月向采购人报告，调离和新任用人员须由采购人负责部门负责人审核签字，并经分管领导批准后方可进行调整。主管及领班人员调动需提前2周向采购人报告，调离和新任用人员须提交采购人负责部门负责人审核签字，批准后方可进行调整。一般员工调动需提前1周向采购人对口管理部门报备。 6.项目经理请假必须提前书面向采购人提出申请，经审批通过后方可执行。 7.新员工上岗需有至少1周的上岗培训安排，上岗培训由中标人负责，培训结束后由部门负责人和采购人负责人员共同考核，合格后方可上岗。培训期间接受培训者不占岗位人次数。 8.使用实习生须事前向采购人申请,得到批准后方可使用。使用实习生不得占用岗位数，须安排实习生带教老师，培训合格后方可上岗，不得降低中标人整体服务的质量和效率，一旦因实习生的使用可能引起的服务缺陷导致采购人或观众服务的投诉，一并视作中标人服务输出纳入考核。 9.考虑到各岗位需求，投标人需根据采购人要求，提前做好人员到位准备。 10.投标人为本项目组建的专有服务团队为本项目服务专用，与其他项目的服务团队无交叉。 |  |  |  |

（2）服务管理标准

| 序号 | 项目 | 目标值 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全管理 | 无安全事故 | 完善各类应急预案，经常性组织进行各项应急演练，各类突发事件预防和控制措施到位。 定期进行防火培训和演习，加强宣传，发现隐患，及时处理并通知服务中心，确保消防安全。 严格制定执行安全管理制度，落实安全责任事故层级负责制，发现问题及时处理反馈。 |
| 2 | 馆区建筑和装饰 | 完好率99% | 指定维修技术员负责责任区域内的房屋巡查，建档记录，确保房屋完好、整洁，无损坏公共设施现象。 外墙饰面完好、清洁，屋面无积水； 墙体、台阶、不松动、不剥落； 屋顶隔热层完好无损；避雷带无间断 铝合金开启窗应开关灵活，不松动，不漏风；木门牢固、平整、美观，接缝严密； 大理石和铺设地砖的地坪平整、牢固、安全、橡塑地面，拼缝严密。 |
| 3 | 设备配套系统 | 合格率99% | 通过平时的维护保养并建立定期检查、排查制度，确保设施设备的完好。 强电设备安全可靠； 空调系统安全可靠； 给排水系统安全可靠； 弱电系统安全可靠； 电梯系统安全可靠。 |
| 4 | 投诉意见受理 | 100%受理 | 受理单填写无缺项，记录真实完整； 正确分发受理单，当天处理完成； 每月提交投诉意见统计表； 投诉处置闭环，整改到位。 |
| 5 | 综合服务 | 满意度98% | 亲切友好，遵守服务规范； 首问负责制，服务需求闭环； 全年有效投诉小于5次。 |
| 6 | 设备机房 | 清洁率99% | 各设备机房根据清洁计划保持卫生。 |
| 7 | 报修及时率 | 及时率100% | 重要报修10分钟内到场； 不能当天完成维修的工作完成工作闭环。 |
| 8 | 返修率 | 小于2% | 建立良好先进的沟通联络，紧急情况立即通知负责岗位当值人员，建立严格的修缮制度，零修工程及时完成，急修工程不过夜。实行24小时值班 制度。正常情况10分钟内到场。 |
| 9 | 专业技术岗位/特殊工种持证上岗率 | 100% | 具有国家规定的执业资格证或北京市颁发的技术岗位证书，并向采购人备案。 |
| 10 | 人员上岗前培训 | 合格率100% | 人员上岗前培经过培训，且培训考核为合格。 |
| 11 | 人员在岗率 | 100% | 提供岗位人员标准符合合同约定。 |
| 12 | 人员着装合格率 | 100% | 人员着装符合采购人要求。 |
| 13 | 服务满意率 | 98% | 每年至少2次服务满意率调研，根据满意率调查情况与采购人进行沟通整改工作。 |
| 14 | 档案建立 | 完好率100% | 建立资料库，档案齐全，管理完善。 |
| 15 | 岗位责任制执行率 | 100% | 通过系统的培训，使员工充分掌握熟习各项规章制度与岗位职责；采取执行严谨有效的监督机制和奖惩机制，切实落实岗位职责任务，保障各项规章制度的落实执行，使服务工作高效高质地进行。 |

注：

以上管理目标中的缺陷部分必须不能影响北京科学中心的形象及正常运行，如产生影响则属于重大责任事故，中标人需承担由此而产生的一切责任。在投标人提交的标书中,需对管理目标提出技术保障措施，确保达到要求。

服务要求：符合有效合同文件约定的服务内容和考核标准。

（3）服务要求

1）工程维修及设备运维服务的报价组成：本次采购的服务报价应为投标人完成项目工程维修及设备运维服务工作内容所需的全部费用，所有应由投标人支付的税金和其它应缴纳的费用均须包括在总报价中，投标人的投标文件必须含所有各岗位的人工报价明细表以及其他服务项目报价明细,具体如下：

①每个岗位服务人员人工费，包括：工资、加班费、公积金、工装费用、工作餐费、社会保险费及法律法规中规定应支付的费用等所有费用；

②日常行政办公费用；

③采购人负责场馆运行的水、电、暖等能源费用的支出。保养、维护、维修、材料更换等产生的费用按照单件在1000元以内（含1000元）以全包干的形式由投标人全部承担；

④委托专业运维项目费用；

⑤其他费用；

⑥企业利润；

⑦税金成本。

2）项目经理受采购人委托，代表投标人，依据服务合同和约定，对内管理整个投标人，组织专业化的服务；对外先行承担责任，履行义务，代表采购人与所涉及的各有关方面交涉，维护采购人的合法权益，并提醒采购人遵守与有关的法规政策，履行应尽的责任和义务。

3）服务人员需经过培训并按国家行政主管部门规定持证上岗，遵纪守法，严禁违章作业，项目执行情况需有完整的日志和台账、月度小结和年度总结，项目参与者需遵守采购人的规章制度，不可泄露采购人的秘密，其工作同时接受采购人的监督考核。

4）服务人员须穿着统一的工作服，并保持工作服干净整齐，佩戴工牌。

5）投标人为采购人提供服务时，其工作时间必须满足采购人的工作要求。合同履行期间，采购人可能会根据实际情况调整工作时间，包括但不限于提前开馆、延后闭馆、增加每周的开馆天数等，投标人对此应有充分预期，并在报价时予以充分考虑。如遇特殊情况，投标人应按采购人的要求调整工作时间直至全天二十四小时工作。投标人不得因此主张增加任何费用。重要时间、重大活动及节假日等值班期间，投标人要安排项目经理、项目副经理、班组负责人（含）级别以上人员值班。现场一线运行岗位可根据实际情况按需调整，投标人应予以配合，确保服务质量达到目标的要求。

6）投标人单位员工的工作餐贴补费用、服装费用由投标人自行负责。

7）中标人项目经费实行“专款专用，独立核算”，必要时采购人可委托第三方对中标人经费使用情况进行审计。

8）采购人对重要岗位的设置、人员录用与管理以及重要的管理决策有直接参与权和监督审批权。采购人如认为有必要可查阅中标人的财务状况及财务报表，但查阅内容不应涉及商业秘密。

9）对采购人日常业务所需资源和设备设施，包括施工和服务安排专人巡视、检查，发现问题，及时处理。

10）投标人应制订具体的质量保证措施及服务的承诺。如因质量未达到目标，采购人有权要求其整改，同时投标人应承担责任和违约金赔偿，具体实施标准以签订合同为准。

11）执行重大事项报告制度，遇到险情和重大事故，或对违规行为劝阻无效时，立即向上级和当地行政主管部门报告，并及时通知采购人。

12）采购人根据投标内容、国家规范、采购人规范定期对中标人进行检查考核，对考核结果按考核管理办法进行奖罚处理，中标人需积极配合。

13）采购人视情况不定期地对中标人的管理服务进行检查和抽查，检查记录和整改时限反馈中标人。中标人须接受采购人的监督与检查。

（4）服务内容

北京科学中心范围内场馆建筑物及其附属共用设施、设备、场地的巡查管理、维护运行及维修服务、更新改造场地施工配合，其他管理以及专项服务，及有效合同文件约定的服务内容（详见招标、投标文件等）。

| 序号 | 工作内容（包括但不限于） |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 综合管理 |  |
| （一） | 全面协调中标人人员的各项工作，代表中标人定期或不定期与采购人沟通工作事项。向采购人按时汇报周报、月报、季报、年度工作汇报；按时组织每月、每季度、每年的中标人工作沟通会，做好每次会议的word及录音记录，会后第二天交至采购人，根据会议上采购人的要求开展并提升服务工作。 |  |
| （二） | 监督中标人各部门日常工作的开展，保障各班组工作符合采购人需求，及时汇总过程中的各项问题，如不能自行解决，及时向采购人沟通。 |  |
| （三） | 制定中标人年度各项工作计划，并上报采购人备案，根据采购人需求安排中标人各部门的工作；针对馆区内的各项工作，及时向采购人提出合理建议，避免延误产生相应损失；落实日常工作中各项安全工作要求，确保馆区重要节日及特殊时期安全平稳运行。 |  |
| （四） | 接受采购人监督考核，根据每月考核结果，监督各部门按时完成整改工作，提升服务质量。 |  |
| （五） | 管理人员每日根据采购人要求开展馆区巡视工作，发现问题及时处理，专项巡视记录每月汇总交至采购人负责人。 |  |
| （六） | 服务期内的考勤管理，落实服务单位全员的电子打卡制度，每月将花名册、排班表、考勤记录盖章后由项目经理签字后交至采购人负责部门留存备查。 |  |
| （七） | 服务期内的内勤服务，中标人资料档案管理工作，包括不限于：维修记录、巡视记录、运行记录、培训记录、本项目的其他档案，每月底将与本项目有关的资料由项目经理签字后移交一份给采购人；负责好员工的餐饮和住宿。 |  |
| （八） | 根据采购人工作需要，做好资产家具等物资的搬运摆放等工作。 |  |
| （九） | 中标人每月进行服务自评工作，将《中标人月度自评报告》加盖公章，每月向采购人备份。 |  |
| 二 | 场馆建筑物及其附属共用设施、设备、场地的巡查管理、维护运行及维修服务、更新改造场地施工配合 |  |
| （一） | 工程维修服务 包含但不限于以下工作内容： 1.采购人可根据实际情况安排中标人对专项维保项目、各类改造、修缮、新扩建等项目施工过程及安全质量的监督管理工作，主要包括：施工项目方案审批管理，结合采购人场馆情况对施工方案合理性、安全性等提出要求；配合提供临时用水用电；监督施工方规范使用施工工具；监督施工方严格执行临时用电规范要求；监督施工方按照施工方案进行施工；监督施工过程中安全作业；监督施工方做好文明施工和成品保护、后期项目验收等工作。 2.采购人可根据实际情况安排中标人负责对项目实施过程中安全协议的签署和其它安全的监督管理工作。 3.采购人可根据实际情况安排中标人提供维修改造施工项目的报价及询价服务。 4.各种资料收集、管理、整理及移交等工作。 5.熟悉场馆强电工程、弱电工程、暖通工程、建筑工程、装饰工程、给排水及专业现行设计、施工验收规范，掌握上述标准中的强制性条文。 6.具备一定采购人场馆设计及工程项目改造能力，主要有：建筑及装饰工程、设备安装、给排水及暖通系统管道安装、电源电缆敷设、配电箱安装、设备调试等。 |  |
| （二） | 设备设施的运行维护维修服务 1.对采购人的房屋建筑及附属设施日常检查、运行管理、应急处理等管理服务，使房屋建筑处于完好状态，防止各种对房屋建筑侵蚀、损害行为的发生，同时确保上述部位避免出现外墙面脱落或各种坠物造成的伤害；对室外道路、广场、各专业窨井、地下管网、喷泉系统、绿化喷灌系统、变配电室、柴油发电机、照明和电气设备系统、弱电系统、给排水系统、暖通系统、电梯系统等日常检查、运行管理、应急处理等管理服务。 2.能源管理：根据采购人能源管理系统的需求和功能规划要求，协助采购人进行能源日常管理；能源计量网络的设计和建设；能源数据的深度挖掘和分析利用；能源管理工作考核指标的制定和考核监督；能源领域的需求收集和评审；能源管理体系建立和运行工作；碳核查应对工作。按国家及市政府部门节能减排的政策文件去实施工作。 3.协助采购人对充电桩、锅炉房、燃气设施、停车场的配电小室、家属区高压箱变等设施的日常巡视管理等基础性工作，发现问题及时联系产权单位和维保负责单位及采购人，并协助其产权单位处理工作。 4.运行管理要求： （1）特种设备的操作员必须具备证书、操作证；设备操作员上岗前应经过培训，签署安全责任保证书，方可上岗操作； （2）设备操作员应按场馆设备操作规程进行操作，对场馆设备的运行过程进行记录填写《交接班记录表》，定期整理存档；设备操作员对特殊情况需变更操作流程、改变设备运行方式的应事先进行详细安排，书面专业主管签字批准后方可执行，所有操作变更应有记录； （3）场馆设备的开启关闭应严格按照运行时间表执行；除维修员和设备操作员，其它人员禁止操作使用场馆设施设备； （4）如有特殊接待任务，需另行安排场馆设备开启关闭时间，由采购人负责部门授权通知； （5）投标服务人员遇异常情况应及时报告专业主管，不应轻率处理；场馆设备运行过程中发生意外事故和故障时，按照应急预案流程处理，处理完毕后应填写记录表； （6）遇有重大节日或活动，应预先制定相应的应对保障方案，并严格按照方案落实执行，填写记录表单。 （7）做好机房、设备间出入管理、安全管理、钥匙管理，不得堆放杂物。 5.巡检管理要求： （1）制定场馆设施设备巡视规范及标准并组织实施； （2）设备设施巡视规范中应体现巡视工作的周期、频次及场馆设施设备的检查内容及标准； （3）对场馆机房布局、设备运行规律进行分析研究，制定合理可行的巡视路线，并将路线以图或表的形式体现； （4）场馆设备设施巡视规范及巡视路线图应在明显位置悬挂，定期对员工进行培训考核以确保员工熟悉巡视路线及内容； （5）巡视人员必须按规定巡视路线进行巡视，并熟知工作内容及各巡视站、点的基本情况，设施设备主要控制的范围、工作界面，了解系统的走向位置及其中的各种附属件的作用和功能，掌握各种设施设备的工作状态； （6）对于具有危险性、影响性及特种设施设备必须每日进行巡视，并适当加强巡视力度； （7）对于无人值守的设施设备机房、井间应设立签到表，巡视人员按要求的频次及标准进行检查，并在签到表上签署姓名； （8）离开无人值守的设施设备机房、井间应关闭照明设施，做到节约用电； （9）巡视过程中如发现运行的设施设备有异常现象时，应马上采取相应维修措施消除，对于无法消除的异常，采取临时措施后立即上报专业主管，由专业主管协调后续工作； （10）场馆设施设备的巡视工作应建立相应的巡视记录，定期整理存档。 6.维修管理要求： （1）设置专线报修电话，安排专人接听； （2）接报修人员必须做好各项报修工作记录，记录内容应字迹清晰并注明报修位置、内容、联系电话、报修人姓名，写清故障发生位置、现象； （3）特种设施设备的维修人员必须具备证书、操作证；维修人员上岗前应经过培训，签署安全责任保证书，方可上岗； （4）维修人员接到报修后，应携带必要工具及标识牌迅速到达现场；（5）维修工作中应注意环境保护及成品保护，登高作业时不应少于两人，必须注意下方物品保护，下方应有专人看管并设置“维修牌及警戒线”； (6)使用电气焊设备维修时必须取得动火证后，方可进行作业，作业时应有人看火，并配备灭火器材； (7)产生噪音或特殊气味的维修工作，应在闭馆后进行，特殊情况应得到采购人负责部门的批准； (8)按设备精度标准及设备技术要求进行维修； (9)满足工艺要求和使用要求； (10)维修过程拆卸部分（罩、壳、防护等）在修理完成后必须恢复，并防止维修导致的水、电、油、气的泄漏问题； (11)维修中更换的零部件必须按照说明书安装，电气部件安全可靠，机械部件牢固、灵活。 (12)一般情况下维修工作应在当日完成，并对完成情况告知报修人，如当天不能完成，应做好记录，专业主管应对维修工作的完成情况进行确认； (13)场馆设备运行过程中发生意外事故和故障时，按照具体应急预案流程处理； (14)维修工作必须建立档案，每月应对维修工作进行统计分析，中修、小修及时率达到100%，返修率不超过2%。 |  |
| （三） | 具体服务标准和要求，包括但不限于以下内容(如管理服务标准和要求与国家颁布的现行技术规范里强制性条款相矛盾时，以规范为准)： 1.房屋建筑及附属设施 （1）根据房屋使用时间和设计年限，定期检查房屋共用部位的使用状况。 （2）每季度检查 1次梁、板、柱等结构构件，做好记录。 （3）对危及房屋结构安全的行为及时履行告知和劝阻义务，对拒不改正的，要报告采购人主管部门。 （4）结构：屋架、柱、梁、各承重砖墙目测平直完好，无倾斜、无裂缝出现。钢砼框架构件完好牢固，保护层无剥落，主筋无外露现象，责任范围内确保构件的承载能力。钢结构部件无锈斑，防火涂料无脱落。 （5）屋面：平整完好，屋面防水层基本完好，隔热保温板完好无缺，无裂缝，排水畅通，压顶出线无起壳、裂缝，粉刷完好，栏杆或女儿墙，无外观出现变形、开裂、锈蚀、油漆脱落等现象。 （6）外墙：外粉刷无起壳（包括各类线脚粉刷，雨蓬、阳台等粉刷），无裂缝、无剥落、无渗水。玻璃无破裂，铝板无损坏、无水渍和掉漆等。 （7）每半月检查 1 次外墙贴面砖石或抹灰、屋檐、阳台、雨罩、空调室外机支撑构件等，按照责任范围进行维修养护，做好记录。 （8）每日巡查 1 次场馆共用部位的门、窗、玻璃等，按照责任范围进行维修养护，做好记录。门窗开关灵活，五金齐全;门窗油漆完好，无老化、无剥落现象;安装闭门器及顺序器的房门必须保持正常开启。伸缩门和电动感应门保持正常使用状态。 （9）每半月检查 1 次房屋的室内地面、墙面、天棚；室外屋面、散水等，按照责任范围进行维修养护，做好记录。 （10）楼地面：地坪应平整、牢固、无裂缝、起壳、下沉;地毯无潮湿、无腐烂;橡胶地板无起鼓、开裂等现象。 （11）内墙：各种内粉刷及踢脚线无剥落现象，瓷砖不起壳现象，粉刷完好。 （12）楼梯、通道及散水：外观出现破损、开裂、脱落、污渍等现象时，应及时修复。 2.室外区域 （1）每周巡查1次道路、场地、石凳、花池石材、阶梯及扶手、管井等，按照责任范围进行维修养护。 （2）每周巡查 2次大门、围墙，按照责任范围进行维修养护。 （3）路面：路面无裂缝破损，平整完好，没有沉降。 （4）下水道、各专业管井：下水道无阻塞，流水畅通；各专业管井盖圈完好无损，井盖四周完好；管井标识清楚。 （5）围墙、围栏：无破损、无裂缝、无锈蚀等。 （6）化粪池及隔油池：定期检查，定期清理和一次见底清理，主要有：清淘、清运、各种清理物的消纳、下水及隔油池管道的疏通工作，保持井边卫生，做到无污物、无杂物。所有的清理物按政府负责部门要求进行处理,如果未按要求进行处理,由此引起一切后果均由中标人负责。 （7）台阶：无破损、无掉漆、无裂缝、安全警示标识清晰等。 以上检查内容都应做好检查记录。 3.专业设备的综合管理 （1）建立设备台账制度。 （2）定期巡回检查、设置岗位责任制、突发事件的多套应急方案等，配备所需专业技术人员，严格执行操作规程。 （3）设施设备档案资料齐全，运行、维护保养记录、台账、大中维修记录每月归档。 （4）严格执行节能减排措施，每月对能源消耗进行统计、分析，如出现问题，需提供解决方案。 （5）根据设备维护保养手册及设施设备现状，第4季度制订出下一年度维护保养计划，对阀门定期进行保养，避免出现生锈腐蚀等现象。 （6）特种设备及计量仪器仪表按照有关规定进行维修养护和定期检测。 （7）雷电、强降水、大风等极端天气前后有检查物资及防范措施。 （8）每月检查防雷带、防雷测试点、引下线及节点，按规定进行保养。雨季前通知专业机构检测建筑避雷系统。 （9）设备机房： 1）严格执行人员出入登记制度，对机房巡查、维护保养实行许可制度。 2）设有挡鼠板等防鼠害和防虫害措施。 3）在明显易取位置配备消防器材及专用工具，每半月检查维护。 4）重要机房张贴或悬挂制度、证书及设备系统图、应急预案流程图，责任人。 5）每周对环境温度、湿度、照度、密封、鼠患情况、通风等进行检查、检测。 6）每半月对机房消防设施设备进行检查。 7）机房内设有用水设施设备时，有防止水溢和渗漏措施，每月检查保养，确保防渗漏和防结露功能完好。 8）设备及机房环境整洁，无杂物、灰尘积垢，无鼠、虫害发生，机房环境符合设备要求；对特殊的机房及设备（如：配电室等）按行业标准的要求进行打扫。 4.暖通系统 （1）按照国家、北京市关于暖通系统的规定以及行业标准（如：空调通风系统运行管理标准GB50365-2019；集中空调通风系统卫生管理规范DB11/T485-2020），为采购人的暖通系统提供日常 的维护、保养和抢修服务，在中标人责任范围内确保检测合格。 （2）确保暖通系统各项设备正常运行和使用，设备、设施处于良好工作状态，无超标噪音，管道、阀门无跑、冒、滴、漏现象及事故隐患。 （3）按照国家规定定期完成仪器仪表的检测工作；按时进行软化水水质检测，保证暖通系统水质达到行业标准。 （4）按时对空调区域进行测温，并根据室内、外负荷变化按规程及时调整机组及末端设备的运行控制参数，使室内温度符合规定要求。 （5）定期测试空调区域内的空气质量，通过调整新风量，确保空气质量达到国家规定的标准，满足人员舒适要求。 （6）通过送排风系统及机电设备运行监控及管理系统，对末端设施设备（送风机、排风机、系统管网）的运行情况进行检查。 （7）冷却塔运行时必须有专人管理,定时定期检查记载运行及维护情况；加强水质管理，并定期检测,严防长期运行结垢生苔；及时补充水；运行正常且噪音不超标，无严重滴漏水现象；停机后应对整塔进行检修,确保下次运行安全正常。 （8）按照北京市卫生健康委员会负责部门要求对机组、过滤网、风口、通风道、风机盘管等设备设施进行定期清洗、消毒。 （9）疫情期间通风及空调系统运行按国家及北京市规定执行。 （10）每个冷热换季前对空调系统管网、末端设备进行检查维保1次；每年对冷冻循环泵、冷却循环泵维修保养1次；每个供暖季前对空调系统管网、末端设备进行检查维保1次;每年对空调机组、新风机组、送排风机的皮带进行检查更换2次。 （11）供暖系统的设备、热力井等地下空间的管理、维护、维修，确保水暖管件性状完好，供暖效果明显。 （12）夏季制冷每日1次对公共区域进行测温;冬季供暖每日1次对公共区域进行测温，做好防冻工作。 （13）空调水系统的水处理、军团菌检测、水质日常检测，水质符合北京市规范要求，出具合格检测报告等；出具中央空调系统的冷凝水和冷却水的公共卫生检测报告；冷却水日常消毒处理均需符合国家现行规范要求。上述过程检查报告、过程资料、消毒试剂等用品均要符合政府卫生监督部门的要求。 5.给排水系统 （1）管道畅通、无渗漏水现象；定期巡视，及时维修并做好记录。 （2）各种设施、阀件无跑、冒、滴、漏现象，开关灵活；每半年给各类管道及阀件刷一次防锈漆。 （3）注重季节性预防养护，特别是冬季室外各类水管的防冻保温工作。 （4）二次生活水按照卫生部门要求，定期完成水质检测和更换卫生许可证工作，并取得合格报告和证书，操作人员健康合格证齐全有效，定期对机房清洁保养，规章制度及应急预案要求齐全并挂墙，确保政府负责部门检查合格。 （5）管理馆区开水净水器，如出现异常，及时联系美的厂家按规定定期换滤芯。 （6）每次大雨前后及定期对雨、污水井、屋面雨水口等设施进行检查，组织清理、疏通，确保畅通、无堵塞；加强井盖及雨水篦子的管理，确保完好无损。 （7）汛期每日不定期对污水泵巡视，至少3次，平时每周巡视2次，检查设备运行状态；每周进行1次手动启动测试；每季度养护1次；不得出现污水溢出地面损害设施设备等现象；遇到暴雨级别以上的天气时，需要专人负责。 （8）3号楼地下三层的蓄水池，汛期每天要不定时检查，如果出现大雨以上级别时，需要派专人值守，并及时泵出污水，避免因溢水造成损失。 6.照明和电气设备系统 （1）每周对运行中的设备控制柜进行一次巡视检查。 （2）每年在对管理范围内的低压电气连接点进行一次工作温度测量(使用热红外扫描仪)。 （3）每日场馆内外的照明灯进行一次巡视，及时修复或者更换不亮的照明灯，保持有效亮灯率98％。 （4）及时排除楼内的各类电气故障，建立各项设备档案，建立严格的电气维修制度，保证电力系统的正常运行。 （5）每年对各楼层强电间、各种独立配电箱内的电气节点进行1次紧固、清扫(吸尘法);每半年1次对场馆电机绝缘遥测，加注润滑油、接线端子紧固；每半年对室外电源柜（箱）进行防腐防锈保养1次。 （6）每日根据巡视时间，对场馆内各层强电间进行巡视、检查工作，并记录好数据。 （7）制定工作计划，负责场馆内各层强电间内配电柜进行维护、保养工作。定期对场馆内各层强电间的配电柜内接头，及T型接头进行巡视检查、测温工作。 （8）定期做好馆内各层强电管井的清洁工作。封堵各层强电管井配电柜入缆口，完善设备安全标识。 （9）供电设备设施发生故障，接到通知后10分钟赶到现场,并报负责部门；一般性维修不过夜。 （10）根据采购人的设施设备实际运行状况并满足使用功能的情况下，提出节能建议，呈报采购人审议。 （11）馆内UPS电源的定期巡视及保养。 7.总分配电室和柴油发电机系统 （1）按照北京市关于变配电室的规定以及行业标准（如：变配电室安全管理规范DB11/527-2015），为采购人的变配电提供日常的维护、保养和抢修服务。 （2）建立管理制度，24小时运行值班，值班人员不得脱岗、睡觉。 （3）实行有计划、不间断的巡视检查检修。 （4）每个运行班对变电室的高压柜、变压器、直流屏、低压柜2小时巡视检查1次，并切实做好记录。 （5）每个季度对低压输出端的三相平衡情况进行一次检查。 （6）每年2次检查电力电容器的容量并根据实际运行情况进行更换。 （7）熟悉供电方案，熟知供电系统上级电源运行方式并保持与城区供电公司负责部门联系。 （8）服务期间不出任何因中标人工作人员责任导致的责任事故、小动物事故、人身事故。 （9）监督专业维保单位定期检查，使其工作符合国家和行业标准。 （10）发现缺陷和隐患及时书面通知采购人和专业维保单位， （11）中标人负责总分配电室日常运行值守，对配电室的正常运行及安全负全责。 （12）柴油发电机组每周定期巡检和每季度1次机组的保养，要有规范的巡检记录单等技术资料。服务期内24小时维修响应，在接到报修后最短时间内到达现场。 （13）柴油发电机按规定定期试运行（至少每月1次），确保柴油发电机在紧急情况下能够正常投入使用。 8.电梯系统 （1）中标人作为馆区所有电梯的使用单位，按照国家、北京市关于电梯的规定以及行业标准（如：电梯维护保养规则TSG-T5002-2017），为采购人的电梯提供日常的维护、保养和抢修服务，并确保检查、检测合格。 （2）维保方式：全面专业维保；质量标准：优良，保证所有设备的正常运行。 （3）确保通过年检。 （4）每月对每部电梯进行两次检查保养，保养符合行业标准。 （5）保养完毕后，将保养单交由中标人项目经理签字认可后，然后交到采购人管理部门。保养任务的完成与否，以保养单为准。 （6）自行配备工作所需要的工具及设备，保养时设置现场安全警示标志。 （7）在电梯轿厢内显著位置张贴有效的电梯检验标志、电梯使用安全注意事项和警示标志、使用管理单位名称和维保单位名称及其急修、救援、投诉电话，轿厢不得张贴与电梯运行服务无关的广告，并有足够的照明。 （8）制定电梯应急救援预案并定期演练(每年不少于4次)。发生电梯困人时，驻场专业人员及电梯安全管理员应在10分钟（非开馆时间30分钟）内到达现场。 （9）保养期内中标人提供保养设备安全和正常使用所需的所有配件和辅助材料，该部分费用包含在投标报价中。如电梯发生重大零配件需要更换，须在72小时内提供配件并及时更换（大型、定制配件除外）。 （10）建立电梯安全运行管理制度，保证电梯的用电、消防、通风、通道、监控摄像和报警装置等系统安全可靠；并保证机房、井道、底坑无漏水、渗水现象，通往机房、底坑、滑轮间、井道安全门的通道畅通、照明充分。按照国家、北京市关于电梯的规定以及行业标准，保证各项记录表格齐全。 9.弱电系统 做好楼宇自控系统、同声传译系统、智能照明系统、会议系统的日常运行维护维修等工作。 （1）系统实行分级管理，账户、密码专人管理。 （2）故障服务请求15分钟内到达现场，一般故障恢复时间不超过8小时，逾期通知受影响部门（有专业维保除外）。 （3）每天1次对运行参数设定、模块、各末端传感器及执行机构的工作状态检查。 （4）每周对服务器、操作站、控制器、终端显示器进行除尘保养。 （5）每周收集设备运行参数和统计报表，调整运行参数节约能源。 （6）每月检查会议系统调音设备，报告厅的同声传译系统。 （7）每月对服务器、操作站、控制器等设备机箱开盖检查，确保散热器及风扇无积尘、异响。 （8）每次会议前做好各项会议音响保障工作。 （9）监督专业维保单位定期对整个系统进行全面维护保养。 10.广场喷泉系统 （1）每次启用前进行防漏电检查，保证用电安全,不得出现任何安全隐患。 （2）使用期间每日巡查1次喷水池、水泵及其附属设施。 （3）设置必要的安全警示标志。 11.其他事项 特种设备管理：根据《中华人民共和国特种设备安全法》法律法规规定，采购人作为特种设备产权单位，委托中标人进行使用管理，中标人应按照法律法规规定，建立健全相应的制度、台账及技术档案，配备具有资质的特种设备管理、使用人员，做好采购人特种设备的日常管理工作。 |  |
| （四） | 部分专业维保服务项目： 1.监管要求： （1）负责维保需求的提出； （2）负责现场作业的陪同、安全监管； （3）负责维保作业的记录、评价； （4）如发生新老中标人移交，则相应的第三方维保的监管责任和资料一并移交。 2.具体要求： （1）中标人在此项目中涉及到有限空间作业、高空作业、特种设备管理、高空设备设施维护等需要专业资质来完成的工作内容，中标人须具备相应资质或委托具备相应资质的单位，遵照国家和行业法规标准要求，配备必要的专业人员来完成巡检、维修、维护等全流程规范作业，并承担相应的安全等责任。中标人须按以上内容提供承诺函。 （2）特种设备管理：根据《中华人民共和国特种设备安全法》法律法规规定，采购人作为特种设备产权单位，委托中标人进行使用管理，中标人应按照法律法规规定，建立健全相应的制度、台账及技术档案，配备具有资质的特种设备管理、使用人员，做好采购人特种设备的日常管理工作。其中，要求中标人作为电梯使用单位开展全面的管理工作。 （3）制定年度维保工作计划，按计划严格执行，并向采购人备份所有维保记录； （4）特种作业人员须具有在有效期内的特种作业操作证； （5）自行实施的维保工作，按要求标准在规定时间进行，由专业主管检查维保结果，特种设备及计量仪器仪表按照有关规定进行维修养护和定期检测，每月检查防雷带、防雷测试点、引下线及节点，按规定进行保养。雨季前通知专业机构检测建筑避雷系统等； （6）采购人可根据实际情况安排中标人对专项维保项目过程及安全质量的监督管理工作，可委托具备专业资质的第三方实施专项维保工作，必须签订有效维保合同，按时组织维保单位到馆实施维保工作，对其维保工作进行全过程监管和验收，并留存维保工作记录，直扶梯维保需要求维保单位安排专业人员驻场； （7）当设备出现故障时，维保单位应在规定时间内到达现场进行处置维修，事后还应提供详细的故障原因分析报告及措施； （8）节假日前应安排维保单位到馆对设备进行全面检修，遇有重大活动时维保单位应提供维护人员现场保障。 （9）各级行政主管部门或检测机构在场馆设备设施检查、检测中出现的问题，中标人须及时整改，并承担由于自身原因造成损失的相应责任和处罚。 （10）对于场馆设备设施应急保障工作，中标人须全力协助配合采购人的工作。 3.维保标准 （1）电梯维保：须符合国家和北京市质量技术监督部门的法律、法规和技术要求，包括但不限于：《特种设备安全监察条例》；《电梯日常维护保养规则》（DB11/T418-2019）；《电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范》（GB/T18775-2009）；《电梯制造与安装安全规范》（GB/T7588.1-2020、GB/T7588.2-2020）；《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》（GB16899-2011）；《电梯安装维修作业安全规范》（DB11/T419-2007）；《电梯安装、改造、重大维修和维护保养自检规则》（DB11/T420-2019）。 （2）柴油发电机组维保：须符合《特种设备安全监察条例》；《自动化柴油发电机组分级要求》（GB/T4712-2008）；《往复式内燃机驱动的三相同步发电机通用技术条件》（GB/T15548-2023）；《往复式内燃机驱动的三相同步发电机组3部分：发电机组用交流发电机》（GB/T 2820.3-2009）；《往复式内燃机驱动的三相同步发电机组第6部分：试验方法》（GB/T2820.6-2009）；《自动化内燃机电站通用技术条件》（GB/T 12786-2021）。 （3）中央空调水处理维保：供冷前完成空调冷冻水和冷却水管道系统的清洗和御膜工作，确保冷却水、冷凝水符合DB11485-2011《集中空调通风系统卫生管理规范》，并通过具有CMA认证的检测机构的卫生检测，出具两次合格报告。定期对冷却水、冷凝水进行化学处理，定期对系统水质进行检测，留存水质监测记录，确保水质稳定和病菌滋生。 （4）空调水泵、冷却塔及分体空调维保：须符合技术条件。 （5）二次供水检测：须符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）、《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）等国家标准和行业标准。 （6）符合其他国家标准和行业规范。 4.专项维保内容： （1）电梯系统：合同期内中标人作为电梯特种设备使用单位对采购人所有电梯进行全面管理工作。按规范要求进行专业维护保养，同时安排1名驻场人员及电梯年检，确保至少2名维保人员在场维保作业，中标人至少有2人持电梯安全员证书。中标人委托的第三方须经采购人审批。如合同到期后不再续约，中标人须配合采购人或其他中标人完成电梯使用单位等信息变更手续，确保采购人全部电梯正常平稳运行。 （2）场馆化粪池及隔油池清掏：按照国家及行业规范要求开展，馆区5处化粪池清掏每年度不少于4次（见底），1处隔油池清掏每年度不少于12次（见底），负责应急维修，确保无堵塞、溢流等。管道清洗（每季度不少1次）,包括运输及清理物消纳。 （3）柴油发电机系统：按照国家及行业规范要求开展，对于馆区1台柴油发电机，每月定期巡检，至少启动检测1次，每年至少开展1次机组保养，更换油、液、滤芯及小配件，负责应急维修，确保柴油发电机完好有效。 （4）空调系统：空调冷却塔系统、冷水机组维保、1号楼放映间内恒温恒湿空调维保。空调水系统的水处理、军团菌检测、水质日常检测，水质符合北京市规范要求，出具合格检测报告等；中央空调系统的冷凝水和冷却水的公共卫生检测报告；空调系统过滤网更换等，冷却水日常消毒处理均需符合国家现行规范要求。上述过程的过程资料、消毒试剂等用品均要符合政府卫生监督部门的要求。根据区卫生健康委员会要求，场馆公共区域需每年进行一次卫生检测及空调系统的卫生检测。 1）按照国家及行业规范要求开展日常维保工作，对中心2处冷却塔系统（冷却塔4组），每年至少开展12次保养，更换小配件等，保证系统各项设备安全运行和正常使用，确保设备、设施处于良好工作状态，无超标噪音，管道、阀门无跑、冒、滴、漏现象及事故隐患； 2）符合中心冷水机组厂家维保技术要求，对中心5台冷水机组，每年至少开展12次保养，保证冷水机组安全运行和正常使用，确保设备、设施处于良好工作状态，无超标噪音及事故隐患，中标人委托的第三方须经采购人审批； 3）按照国家及行业规范要求开展日常维保工作，对特效影院放映间内恒温恒湿空调系统，每年至少开展12次保养，保证系统各项设备安全运行和正常使用，确保系统处于良好工作状态，满足特效影院放映设备需求。 （5）设备设施检测试验年检：按照国家及行业规范要求开展检测工作，主要包括生活水泵房二次供水检测、建筑物附属设备管道压力表检测、压力容器检测，压力容器安全阀检测等，所有检测记录、报告、台账等文件全部提供给招标方备案。（不含年度消电检、避雷检测、高压配电室检测） |  |
| 三 | 其他管理（包括但不限于与会务保洁、绿化、安保单位的协防联动） |  |
| （一） | 对外协调等 | 1.与业务单位的联系、沟通等工作。包括但不限于： （1）与各单位施工的衔接和管理； （2）采购人交办的其他事项。 |
|  |  | 2.对管理范围内发生施工的衔接和管理，内容如下： （1）提供施工必要的前置条件说明及必须遵守的规定说明； （2）对施工涉及的必要防护措施、安全措施、工程施工等实施监管； （3）指定施工方垃圾集中存放场所； （4）配合采购人对施工项目的验收。 |
| （二） | 档案资料的管理 | 中标人档案管理内容包括：修订房屋管理图册，每年更新；设有专人保存中标人房屋建筑图纸、设备设施资料、装修改建图纸等历史资料，维护管理的连续性和规范化，便于房屋及设施设备的检查、维护、更新和与采购人的沟通、联系； 1.工程档案：从接管开始的所有工程技术、维修、改造资料、各种竣工图及各类设施设备《用户手册》或《使用说明》以及各系统的调试、测试报告、台账等；（用户）档案：不动产登记资料（复印件）、工程档案（复印件）、基建工程、主要设备、装修工程质量保证合同规定；（用户）基本情况登记表、装修申请表等； 2.行政档案： （1）财务档案：逐年形成的财务收支报表、维修资金使用报表等，且需对业主提交； （2）文件档案：有关法规政策、公司文件等； （3）管理资料：历年合同资料、供货商档案； （4）日常工作（维修、值班等）的记录。 |
| （三） | 家具管理 | 编制家具管理办法，做好家具管理的调换、存放、统计、管理等工作，并对办公家具等设施做常规性维修。 |
| （四） | 库房和固定资产管理 | 安排专人协助采购人做好物资采购、库房及固定资产管理等日常性工作。 |
| （五） | 安全保障服务 | 中标人要根据自身特点，结合采购人的实际情况，制定和落实专项应急预案、岗位应急处置方案及各种安全管理制度，并使负责岗位人员熟悉掌握，同时成立相应安全管理小组及明确相应人员责任。中标人发生安全事故后，要根据安全法律法规落实上报制度及后续工作。具体包括但不限于以下内容： 1.成立相应的组织机构,安全机构,生产技术管理机构,机构人员信息公示,主要负责人职责,安全管理人员职责等内容。 2.制定规章制度,包含安全生产责任制,安全管理制度,操作规程,强化领导带班等内容,确保物质资金的投入,包含安全投入,安全防护用品,安全生产责任保险等内容。 3.积极组织培训教育,包含安全培训、培训学时、培训内容、安全能力考核、安全文化及特种作业人员管理等内容。 4.落实日常管理,包含标准化建设、风险防控、隐患排查、排查方式、隐患治理、危险作业、设备管理、安全疏散及安全告知等内容。 5.确保应急管理和事故报告,发生安全事故后,事故现场中标人人员应立即向本单位及采购人负责人报告,同时在规定时间内向市政府有安全生产监督管理职责的部门报告。情况紧急时,事故现场的中标人有关人员直接向市政府有安全生产监督管理职责的部门报告。 6.对采购人安排进行安全监督管理项目的安全负责。 |

3.验收标准

（1）重大安全及消防责任事故为零；

（2）各专业岗位人员持证上岗100%；

（3）报修及时率100%；

（4）设备机房卫生清洁率达到99%；

（5）设备完好率99%；

（6）人员着装符合采购人要求，合格率100%；

（7）人员上岗前培训合格率100%；

（8）提供岗位人员标准符合合同约定100%；

（9）有效投诉≤5次，投诉意见100%受理，处理率100%；

（10）服务满意率 98%；

（11）档案建立完好率99%；

（12）房屋完好率99%；

（13）岗位责任制执行率100%。

4. 其他要求

一、验收接管与退出移交工作要求

（一）验收接管工作要求

为了规范北京科学中心中标人验收接管程序，确保中标人验收接管工作得到有效控制，以便对中标人进行全面接管，保证中标人工作顺利进行，要求中标人接到中标通知书后，应立即组织管理人员和技术人员组成验收接管工作小组，并按照招标文件中的管理目标开展验收与接管工作，具体包括： 新中标人应提前15天介入场馆运行（期间任何费用由中标人承担），熟悉了解掌握场馆运行的关键点。 新中标人应协助做好老中标人退场，人员安置工作。吸收服务明星、技术骨干留下来充入到新中标人的工作中。 整体验收接管工作必须在合同第一季度内完成，完成情况纳入首季度考核。 中标人需要在投标文件中包含入场交接工作方案。

（二）退出时的移交工作要求

移交的周期必须在二个月内完成。 资金的审计及移交必须在二个月内完成。 人员的安置或留用（解聘或重新选聘的方案）必须确保社会稳定,不得损害北京科学中心的形象和稳定。 物资的移交及清点必须在一个月内完成。 建筑及设备完好率执行招标文件和合同文件的管理目标，问题分析汇总表一个月完成。 自身的评估报告及意见、建议必须在一个月内完成。 采购人保留因中标人移交不力扣除酬金的权利。

（三）退出条件

1.合同到期 2.年度考评不达标 3.季度考评不达标,经两次整改后仍不达标 4.遇重大责任、安全事故 中标人在管理过程中产生上述情况的，采购人单位有权要求其无条件退出。退出移交过程中必须达到以下要求,退出移交时间按照前款“整体移交”时间执行： 中标人移交的周期必须在二个月以内或采购人要求的时间内完成（不少于25天）。 中标人用于本项目资金的审计及移交。 中标人资料的移交及资料必须完整无损。如出现损坏或缺失，则采购人单位有权对缺失资料进行评估，并做出处罚决定。 人员的安置（退出后必须有序安置人员，不得出现扰乱社会及本采购人情况）。 设备、物资的实物移交及实物清点须经后续中标人及采购人的确认，对于后续中标人提出的不合格维护、保养及损坏情况，必须予以修复，达到后续中标人验收标准。否则，上述情况的修复及维护费用采购人单位有权直接予以扣除并支付后续中标人。 原中标人必须延伸工作至新的中标人整体接替，确保场馆运行平稳衔接。 自身的评估报告及意见、建议。 根据上述要求，各投标单位必须各提出一套完整的整体收接及整体移交、退出机制和退出方案。

二、协作联动要求

由于整个场馆的运行需要各单位协作联动，保持指挥顺畅、管理有序，现将中标人与保洁、安保的工作界面确定如下： （一）如遇暴雪：扫雪由保洁负责清扫，安保负责秩序维护；如遇晚上暴雪，安保负责通知保洁服务项目负责人； （二）如遇夜间工程大系统爆裂：保安巡逻发现后，通知中标人项目负责人，由中标人协助进行处理，做好相应的应急工作（如沙包堆放及其他应急措施）； （三）如遇游客突发事件（游客受伤、发生纠纷、投诉失控、核实寄包柜等）：必要时中标人呼叫安保维护现场秩序。 （四）防汛防台：中标人配合清理积水。 （五）会务准备：由中标人负责会务音响等系统操作与准备。 （六）如出现重大问题，中标人白天听从采购人的协调指挥，夜间接受馆值班人员的协调指挥。

三、电子考勤制度与承诺函

投标人需承诺： 配备相应的电子考勤设备，考勤覆盖合同内要求投标人配备的全部在馆工作人员，每月15日前向采购人提交项目经理签字和加盖投标人单位公章的上个月电子打卡记录。 投标人须按以上内容提供承诺函。

四、员工用餐制度与承诺函

负责解决投标人在馆工作人员的餐饮，在馆工作人员不得在馆区内烹饪饮食，保障员工饮食安全。 投标人须按以上内容提供承诺函。

五、人员配备承诺函

投标人需承诺： - 为本项目组建的专有服务团队为本项目服务专用，与其他项目的服务团队无交叉。 - 保证录用人员没有犯罪记录。 - 本项目经理、工程师、主管、领班岗位人员与投标人是直接劳动合同关系，不存在转包、分包或聘用其他单位人员。以上人员均是经招聘、培训等程序，签订劳动合同的正式员工。 - 岗位人员保持相对稳定，每月人员流失调换率不超过总人数的6%。人员离职时，3天之内补充到位。 - 投标人须按以上内容提供承诺函。

六、工作时间要求承诺函

投标人需承诺： 1.重大活动、重点时期及节假日等值班期间，安排项目经理、工程师、主管（含）级别以上人员值班。 2.为采购人提供服务时，根据实际情况调整工作时间，包括但不限于提前开馆、延后闭馆、增加每周的开馆天数等。如遇特殊情况，投标人调整工作时间直至全天二十四小时工作，费用包含在投标报价内。 投标人须按以上内容提供承诺函。

七、履约保证金

1.中标人以银行保函的方式向采购人财务部门提供合同价的10%的履约保证金。 2.本项目合同期满时，中标人完成服务工作，没有违约行为，办理完交接手续，并按时退场后的10日内，由采购人将履约保证金一次性无息退还中标人。 3.本项目合同期内，若中标人在采购人组织的月度考核中没有达到相应分值，采购人将按照合同约定从服务费中或履约保证金中扣除违约金。 4.本合同履行过程中，若中标人在连续三次月度考核中均低于合格分值，并直接造成采购人损失（包括但不限于经济、社会声誉、治安稳定等方面），情节严重的，采购人有权单方面终止合同，履约保证金不予退回，并有权要求中标人赔偿采购人遭受的实际损失。 5.若银行履约保函在确认交接工作完成前失效，中标人在原保函失效前重新提供保函(合同金额的10%)，确保保函在确认交接工作完成前持续有效。

八、保密协议

严格执行国家、地方、采购人保密制度，严格执行合同中对于保密事项的要求，投标人与采购人签订保密协议。

5. 其他约定

（1）考虑到本场馆的特殊性，投标人必须按照以上工程维修及设备运维服务项目同时，需制定国庆、春节、寒假、暑假的服务保障方案、运营人员调整方案及各种应急预案等。同时确保重大活动的圆满举行，中标人接到通知后，能够在4小时内调动中标人的人、物资给予保障。同时针对本场馆特点建立健全各项管理制度，公共突发性事件（如：水、电、气、电梯、公共秩序、公共卫生、突发疫情、自然灾害等）的处理机制和应急预案。对管理区域设置管理标志，定期巡视检查并做好记录，包括危及人身安全部位的警示标志、维修养护期间的警示标志及与工程维修及设备运维管理的标志。

（2）对由中标人引起或造成设施、设备的损坏，采购人将书面通知中标人修复或整改，在书面通知下达2日后（造成影响的要立即修复），仍未按要求修复或整改，采购人将负责完成这一工作，所需费用连同附加费全部由中标人承担。

（3）投标人对投标文件里的人员（需提供正确的身份证号）及后期更换的人员要严格的政审，保证录用人员不得有刑事犯罪记录，持健康证及相应的资格证，同时对中标人的人员（包括项目负责人）不受欢迎的人，采购人有权要求进行更换，投标人应按采购人要求设置岗位，但服务总人数不得减少。

（4）中标人工作人员不得与任何人发生冲突，在提供本合同约定的服务过程中，与参观观众及其他任何第三人发生纠纷的，中标人应自行解决纠纷并独立承担与纠纷的全部赔偿责任和法律责任。此类纠纷给采购人造成任何不良影响的，中标人应消除影响，并赔偿因此给采购人造成的任何损失。如因为中标人的责任致使采购人被他人索赔，则采购人有独立的应诉权，因此支付他人的赔偿款、补偿款以及律师费、鉴定费、诉讼费以及取证发生的费用等均由中标人承担。

（5）未经采购人同意，中标人无权在服务区域中从事任何广告活动或类似宣传，采购人有权依照广告法和采购人的规定责令投标人限期改正，并接受扣除违约金；但采购人在该区域发布的宣传保证不致影响中标人的正常工作。

（6）中标人不得以采购人的名义从事任何经济活动，且由此发生的一切债权、债务与采购人无关。不得在馆区留宿与本场馆无关人员或从事非法活动，也不得从事有损采购人利益的活动，同时不允许在馆区对采购人的活动进行滋扰性的行为。

（7）中标人的服务人员须遵守采购人的一切行政管理、消防安全等规定和制度。中标人要严格遵照《北京市控制吸烟条例》的规定执行。

（8）除经采购人的批准进行必要的维修工程外，中标人不得损毁服务区域原有的设施和装潢，不得更改、擅自加装电缆、电线等电力装置。同时，也不得安装任何可能造成电缆负载过大的电器设备，以免造成损失。同时未获采购人书面同意，中标人任何时候都不能在馆区存放易燃易爆等物品、挥发性大或气味浓烈的液体等危险物品。

（9）中标人不得以任何形式转租、转让、抵押服务区域，在服务区域只能从事采购人认可的服务工作。在服务期间，中标人的任何股份配置变动应通知采购人。未经采购人批准，任何占有支配地位的股份转让都将视为中标人出租、转让的行为。

（10）投标人在投标文件内需要提供项目人员入场时间表、易耗品及拟投入设备工具明细表及入场时间表、专业运维项目及所有其他委托第三方单位工作合同签订时间表。

（11）中标人工作人员上岗穿着由采购人确认后的统一样式的制服及采购人许可的装饰物品，并佩戴工作证，同时中标人应定时对服装进行清洗，制作和费用均由中标人负担。

（12）发生责任事故的，经采购人或有资质的认定机构对责任事故进行认定，经认定属于中标人原因导致的，中标人除承担事故认定所产生的费用外，给采购人或其他具体权利人造成损失的，中标人应赔偿全部损失。

（13）中标人在工程维修及设备运维管理过程中,必须对所管理的设施设备加强看管、维护，如因管理不到位，导致设备设施的损坏，必须由专业公司进行维修，其维修费采购人有权视情况决定是否由中标人承担，中标人必须配合采购人工作。

（14）在合同签订或合同执行过程中，如遇行政部门颁布新的法律法规文件，若与合同不一致的内容，以新的法律法规文件负责部门的文件调整，单价不变，且采购人将有权按照国家规定中止合同。

（15）服务期内，对采购人交由中标人保管使用的设备工具，中标人对其使用过程中的所有安全工作负全责。对国家及北京市规定需要进行年检、检测、备案、使用人需要资格证等要求的设备工具，中标人须按规定执行。中标人应保证合理使用、妥善保管设备工具及其附件（如使用手册、产品合格证、使用说明书等），保证在采购人区域内使用，使用时按使用手册或说明书上要求进行操作或作业，需派专人看守及维护秩序。如果因中标人的原因导致附件不全，中标人需要按其设备工具价格30%赔偿采购人。设备工具的自然损耗由采购人负责，人为因素导致设备的故障等影响使用时，所产生的维修费用由中标人负责，如果发生设备毁损、配置缺失、失去功能等情况，中标人须按设备工具价格全额赔偿采购人或重新购置。对专业的设备工具（如：电焊机、切割机、电动升降机等电动工具），需要按国家相应规范、使用手册及使用说明书上要求的按月进行保养维护，对于使用频率比较高的设备工具，应该每星期进行保养维护。对以上设备工具，中标人如外借其他单位（包括采购人的负责部门），需要采购人书面同意。

（16）中标人的服务人员使用所有软件必须符合要求，如发生侵权纠纷，所有责任中标人自行负责。

（17）在服务期间采购人根据实际情况需要调整某个岗位人数或委托服务项目时,提前10天通过书面或Email通知中标人，中标人必须配合执行,费用按合同中相对应的报价来执行,如果调整的属于新岗位或新委托服务项目,费用双方协商。

（18）所有从业人员需要经行业主管单位背景审查方可上岗。

（19）投标人需关注和保障好驻场一线人员的职工餐用餐管理工作，重点包括食品安全、卫生防疫等方面。

（20）采购人不向中标人工作人员提供住宿。

（21）中标人需配合采购人与属地公安等管辖单位处理好日常运行等事务。

（22）中标人与采购人双方需签署安全管理责任协议。

6.需要投标人提供服务方案

（1）针对本项目需求重难点分析；

（2）项目质量保障方案；

（3）设备设施维修维护保养方案；

（4）建筑群体修缮保管方案；

（5）针对本项目日常运行、法定节假日、寒暑假、突发公共事件应急预案及演练；

（6）提供机械设备、器材、物资配备方案；

（7）项目交接方案；

（8）智能设备使用方案；

（9）覆盖全员的员工电子考勤方案；

（10）员工用餐方案；

（11）服务人员管理与激励方案（含奖惩机制）；

（12）服务人员培训方案；

（13）专项安全管理方案：馆区各种活动、工程施工、政府部门检查、布展施工等安全管理工作；

（14）制度建立和档案管理方案。

附件1：

主要设备设施清单

| 暖通系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 |  | 数量 |  | 单位 |  | 主要性能参数 | 生产厂家 |  |
| 1 | 冷水机组 |  | 5 |  | 台 |  | 功率：263.5KW 2台；140.5KW 1台；82.6KW 2台 | 麦克维尔（中国）有限公司 |  |
| 2 | 多联式空调机 |  | 13 |  | 组 |  | 美的 | 广东美的暖通设备有限公司 |  |
| 3 | 卧式循环泵 |  | 16 |  | 台 |  | 功率15KW 6台；功率55KW 3台；功率37KW 2台；功率45KW 3台；功率22KW 2台 | 上海凯泉泵业(集团)有限公司 |  |
| 4 | 集水器 |  | 1 |  | 套 |  | 设计压力：1.6MP 介质;水 | 河北建特建筑安装工程有限公司 |  |
| 5 | 分水器 |  | 1 |  |  |  | 设计压力：1.6MP 介质;水 | 河北建特建筑安装工程有限公司 |  |
| 6 | 冷却塔 |  | 5 |  | 组 |  | 处理水量：160m³/h 1组； 320m³/h 2组；100m³/h 2组 | 大连斯频德环境设备有限公司 |  |
| 7 | 冷却塔电机 |  | 7 |  | 台 |  | 功率：5.5KW 5台；功率：3.7KW 2台 | 青岛东元精密机电有限公司 |  |
| 8 | 空调补水罐 |  | 1 |  | 台 |  | 容量2m³ |  |  |
| 9 | 组合式空调机组 |  | 33 |  | 组 |  |  | 麦克维尔（中国）有限公司 |  |
| 10 | 新风机 |  | 3 |  | 组 |  |  | 麦克维尔（中国）有限公司 |  |
| 11 | 风机盘管 |  | 31 |  | 台 |  |  |  |  |
| 12 | 单层百叶风管式空调器 |  | 35 |  | 台 |  |  |  |  |
| 13 | 两面出风嵌入式空调器 |  | 74 |  | 台 |  |  |  |  |
| 14 | 四面出风嵌入式空调器 |  | 70 |  | 台 |  |  |  |  |
| 15 | 壁挂式空调 |  | 9 |  | 台 |  |  |  |  |
| 16 | 多联机室外机 |  | 1 |  | 台 |  |  |  |  |
| 17 | 壁挂式室内机 |  | 20 |  | 台 |  |  |  |  |
| 18 | 板式热换器 |  | 2 |  | 组 |  | 设计压力：1.3MP 设计温度;100℃ | 传特板式换热器北京公司 |  |
| 19 | 板式热换器 |  | 2 |  | 组 |  | 设计压力：1.0MP 设计温度;150℃ | 上海艾克森集团有限公司 |  |
| 20 | 板换循环泵 |  | 3 |  | 台 |  | 功率18.5KW；流量160m³/h | 上海凯泉泵业集团有限公司 |  |
| 21 | 板换循环泵 |  | 2 |  | 台 |  | 功率5.5KW；流量43.3m³/h | 上海凯泉泵业集团有限公司 |  |
| 22 | 补水泵 |  | 2 |  | 台 |  | 功率0.37KW；流量2m³/h | 上海凯泉泵业集团有限公司 |  |
| 给排水系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  | 数量 |  | 单位 |  | 主要性能参数 | 生产厂家 |  |
| 1 | 智能数控无负压供水设备 |  | 1 |  | 套 |  | 30m³/h 扬程75m 设备总功率11KW/h 主泵型号CR15-6 2台 | 格兰富水泵有限公司 |  |
| 2 | 管网叠压供水设备 |  | 1 |  | 套 |  | 低转速立式离心泵 Q=28m³/h H=62m N=4Kw，2台 |  |  |
| 3 | 排污泵 |  | 2 |  | 套 |  | Q＝40m3/h H=18m N=5.5KW r=2900r/min |  |  |
| 4 | 污水提升泵 |  | 6 |  | 台 |  | Q＝40m³/h H=18m N=5.5KW r=2900r/min |  |  |
|  |  |  | 6 |  | 台 |  | Q＝15m³/h H=15m N=1.5KW r=2900r/min |  |  |
| 变配电室及电梯系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 设备名称 | 数量 |  | 单位 |  | 主要性能参数 | 生产厂家 |  |
| 1 |  | 干式变压器 | 4 |  | 台 |  | SCB12-1000/10 2台 SCB12-1600/10 2台 | 中电电气（江苏）股份有限公司 |  |
| 2 |  | 蓄电池屏 | 2 |  | 面 |  | 65AH/12V电池 35个 | 北京合欣机电有限责任公司 |  |
| 3 |  | 直流电源屏 | 2 |  | 面 |  | GZS10P-65AH/220V-M，Ui=380V AC，Ue=220V DC,Si-8KVA | 北京合欣机电有限责任公司 |  |
| 4 |  | 中央信号屏 | 2 |  | 面 |  | HX-WBJY/64，Ui=220V DC | 北京合欣机电有限责任公司 |  |
| 5 |  | 高压开关柜 | 16 |  | 面 |  | KYN28A-12(GZS1)，Ue=12KV | 北京日昌电气有限公司 |  |
| 6 |  | 低压成套开关设备 | 37 |  | 面 |  | MNS，Ue=380V，In=3200A | 北京日昌电气有限公司 |  |
| 7 |  | 直梯 | 9 |  | 部 |  |  | 日立电梯（中国）有限公司 |  |
| 8 |  | 扶梯 | 10 |  | 部 |  | 1000SX-EN | 日立电梯（中国）有限公司 |  |
| 9 |  | 配电箱 | 361 |  | 个 |  |  |  |  |
| 10 |  | UPS电源 | 4 |  | 个 |  |  |  |  |
| 11 |  | 柴油发电机组 | 1 |  | 台 |  | 500KW |  |  |
| 弱电及会议系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 设备名称 |  | 数量 |  | 单位 | 主要性能参数 |  | 生产厂家 |
| 1 |  | 会议系统 |  | 2 |  | 套 |  |  |  |
| 2 |  | 楼宇自控系统 |  | 1 |  | 套 |  |  | 江森 |
| 3 |  | 智能照明系统 |  | 1 |  | 套 |  |  |  |
| 4 |  | 高压检测系统 |  | 2 |  | 套 |  |  |  |

| 其他情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 位置 |
| 1 | 变配电室 | 2 | 2号楼负一层、动力站 |
| 2 | 配电间 | 44 | 馆区建筑内 |
| 3 | 卫星电视机房 | 1 | 3号楼13层 |
| 4 | 生活水泵房 | 2 | 2号楼负一层、4号楼一层 |
| 5 | 锅炉房 | 1 | 动力站 |
| 6 | 冷冻机房 | 2 | 2号楼负一层、动力站 |
| 7 | 电梯机房 | 5 | 1号楼、2号楼、3号楼、4号楼 |
| 8 | 空调机房 | 18 | 1号楼、2号楼、4号楼 |
| 9 | 垃圾转运房 | 2 | 西侧停车场 |
| 10 | 燃气调压站 | 2 | 西侧停车场 |
| 11 | 化粪池及隔油池 | 6 | 其中：化粪池5座，隔油池1座 |
| 12 | 自行车棚 | 1 | 3号楼北侧 |
| 13 | 电动升降桩 | 1 | 东大门 |
| 14 | 各种管井 | 356 | 污水井90个、电井74个、化粪池12个、隔油池井2个、雨水井63个、自来水井42个、暖气井16个、燃气井5个。 |

附件2：                   建筑功能分布情况

| 序号 | 楼栋名称 | 建筑面积（平方米） | 建筑高度（米） | 使用功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1号楼 | 3822.8 | 31.65 | 特效影院 |
| 2 | 2号楼 | 22592.21 | 45 | 主展馆 |
| 3 | 3号楼 | 9320.8 | 49.6 | 办公楼 |
| 4 | 4号楼 | 6523.7 | 17.9 | 儿童乐园 |
| 5 | 5号楼 | 990.76 | 5.8 | 综合服务厅 |
| 6 | 动力站 | 1117.4 | 10.02 | 锅炉房、配电室、冷冻机房、泵房等 |
| 7 | 室外公共卫生间 | 90.9 | 4.77 | 卫生间 |
| 8 | 东北门门房 | 16.2 | 3.6 | 安检用房 |
| 9 | 东大门及南北门房 | 257.7 | 8.2 | 安检保安用房、票务室 |
| 10 | 东大门南侧小库房 | 20.4 | 2.7 | 防汛库房 |
| 11 | 西北门门房 | 18.1 | 3.5 | 保安用房 |
| 12 | 自行车棚 | 131.8 | 3.4 | 摩托车、电动自行车、自行车停放 |
| 13 | 西侧停车场配电小室 | 24.3 | 3.7 | 供电所变电站 |
| 建筑面积合计 |  | 44927.07 |  |  |

附件3：

工程维修及设备运维服务质量监督检查方案

为促进采购人科普场馆后勤保障工作，提高中标人工程维修及设备运维服务质量和水平，督促管理制度切实落实，保障场馆运行的正常秩序，根据合同要求，结合实际情况，制定本方案。
（一）成立工程维修及设备运维服务质量监督领导小组

为保证对中标人服务质量监督检查工作顺利开展，采购人成立工程维修及设备运维服务质量监督领导小组，增强沟通，促进工作。

工程维修及设备运维服务监督领导小组人员组成

组  长：采购人主要负责人或分管副主任

副组长：有关工作职能部门负责人

成  员：有关部门员工及工程维修及设备运维服务项目部主要负责人和有关人员等

（二）监督和检查内容

不定期考核：

1.中标人的日常服务和聘用人员监督检查细则（具体内容见表1）；
     2.设备设施运行维护维修监督检查细则（具体内容见表2）；

3.中标人工作人员日常行为规范监督检查细则（具体内容见表3）；

4.文员监督检查细则（具体内容见表4）；

5.各项巡检制度，方案预警及专业人员管理监督检查细则（具体内容见表5）；

每次监督检查从表1～表5中扣除违约金次数累计达10次（含）以上，按考核不合格一次计算。

定期考核：

1.月度考核

2.付款周期考核

3.年度考核

4.奖惩评分细则：（具体内容见表6）

（三）监督小组权限
    1.要求被检查的工程维修及设备运维服务负责部门及人员予以配合，对检查中发现的问题责成被检查部门限期改正，同时记录扣除违约金；
    2.按照有关工作规程进入被检查部门的工作现场，开启工作房间,查阅记录档案，询问工作人员；

3.检查工程维修及设备运维服务在岗人员考勤情况；
    4.对不称职的工程维修及设备运维服务人员，提出处理意见。
（四）监督检查方式
    1.每月考核以及不定期进行检查；
    2.检查一般采取现场检查、事后检查、专项调查的办法进行，检查既要突出重点，又要全面，注重检查效果；

3.监督检查实行报告制度，内容包括：被监督单位、检查项目、发现的主要问题等；
    4.广泛了解采购人各部门、参观观众的意见和建议，及时反馈并由中标人调整到位；
    5.做好检查记录，监督小组定期将收集的信息进行汇总、上报；

6.检查方案发现的问题需工程维修及设备运维服务项目经理做出详细记录且经项目经理签字（如果事实清晰，项目经理拒绝签字，加倍扣除违约金）后采购人存档作为考核及结算依据。

表1:

中标人的日常服务和聘用人员监督检查细则

| 检查项目 | 检查内容 | 处理措施 |
| --- | --- | --- |
| 人员考勤 | 重点检查考勤制度的落实情况，项目主要负责人、项目经理、项目主管请假需要提供书面申请并附必要的原因证明，年累计请假与采购人具体业务无关的超过2次的（或者累计时间超过3天）、或者考勤不合格出现3次的。 | 扣除违约金为合同总金款0.1%同时可以直接替换项目经理以及相应的项目主管 |
|  | 1.中标人须制定适应科普场馆工作要求的、规范使用电子考勤设备的考勤制度，每月15日前，提交中标人在馆全部人员上个月电子打卡记录。如项目主要负责人拒绝在人数核查表上签字，采购人有权要求更换项目主要负责人。 2.采购人检查中标人投入的人员数量，如果检查时发现中标人投入的人员数量少于合同约定的数量，则采购人有权扣除人员相应工资及管理费税金，同时采购人有权扣除违约金。 3.中标人聘用的工作人员必须符合政府行政管理部门有关用工规定，并经中标人的专业考核合格后持证上岗，所持证件复印件在人员上岗前提交给采购人备案。 4.中标人更换人员须提前一周向采购人提出书面申请，并出示新到岗人员所持证书给采购人，且信道岗位人员各项资质条件不得低于员岗位人员。 | 缺岗扣除违约金每人500元/次，需持证上岗的人员无证上岗时扣除违约金1000元/每人，项目主要负责人拒绝签字扣除违约金20000元/次 |
| 库房管理 | 在物资进出库或者物资管理出现错误或者手续不全 | 发现一次扣除违约金20000元。 |
| 活动服务 | 出现了2次采购人通知的重大活动保障失误,如话筒、音箱、显示屏等未提前检测导致会议等活动中断、建筑物或路面对与会人员出行产生较大影响；水路或电力供应对活动产生中断；其他类似情况的发生。 | 扣除违约金为合同总金款0.1%。 |
| 工资发放 | 采购人将不定期对中标人的工资发放情况进行抽查，如果发现有未及时发放、不合理克扣工资的情景。 | 发现一例扣除违约金1000元，可累加。 |
|  | 无论何种情况，延误发放合作单位合同款超过20天；或者因为履行合同产生纠纷并且中标人存在过错的。 | 扣除违约金为合同总款1%，如在采购人要求时间内拒不改正，直接解除合同。 |
| 其他服务 | 未保持对讲系统工作时间开启并佩带，未调整好合适音量。 | 发现一次扣除违约金每人200元/次 |
|  | 人员资格不符合采购文件、合同要求 | 发现一次扣除违约金5000元，同时该员工对应岗位的工资全额扣除。 |
|  | 提供虚假信息或隐瞒颠倒事实的，或对市委市政府负责重大事项要求落实不及时不准确的（如疫情防控）等 | 发现一次扣除违约金20000元。 |
|  | 整改工作落实延期完成的 | 逾期期间，每天扣除违约金5000元。 |
|  | 服务期间，中标人未经采购人书面许可(双方发起的会议参会人员名单范围内除外），除服务于现场的工作人员外，中标人其他人员不得随意进入现场或擅自允许其他任何人员入场。 | 发现一次扣除违约金5000元/次/人，累计发现2次，直接替换项目经理。 |
|  | 发现“长明灯、长流水”等浪费能源现象 | 发现一次扣违约金3000元。 |
|  | 合同约定中未明确提出扣除违约金标准的 | 发现一次（处）扣除违约金1000～20000元。 |

表2：

设备设施运行维护维修监督检查细则

具体内容详见： 采购需求——设备设施管理服务标准和要求，标准和要求里每一处一次不符合扣违约金200～1000元，表格中未提及的环节，均参考同类扣除违约金细则。

1.服务内容

对采购人的房屋建筑及附属设施日常检查、运行管理、应急处理等管理服务，使房屋建筑处于完好状态，防止各种对房屋建筑侵蚀、损害行为的发生，同时确保上述部位避免出现外墙面脱落或各种坠物造成的伤害。 对室外道路、广场、各专业井、地下管网、喷泉系统、绿化喷灌系统、停车场、监控系统、消防系统、变配电室、柴油发电机、照明和电气设备系统、弱电系统、给排水系统、暖通系统、电梯系统等日常检查、运行管理、应急处理等管理服务。中标人负责场馆设备设施的正常运行及安全工作，以及对采购人委托的专业运维公司的日常监督管理等工作。到期需检测、维保、维修、更换的项目，中标人负责提前书面提醒采购人按时开展。 协助采购人开展节能计划的制定、宣传工作，设备设施节能降耗计划措施的制定和实施，实现采购人水、电、暖等能源节能降耗的任务目标，形成月记录报表。负责能源设备日常管理工作，不得出现“长明灯、长流水”等浪费能源现象。 协助采购人对充电桩、锅炉房、燃气设施、停车场的配电小室、绿化、售卖系统、家属区高压箱变等设施的日常巡视管理等基础性工作，发现问题及时联系产权单位和维保单位及采购人，并协助其产权单位处理工作。

2.服务标准和要求，包括但不限于以下内容(如管理服务标准和要求与国家颁布的现行技术规范里强制性条款相矛盾时，以规范为准)：

(1)房屋建筑及附属设施

1）根据房屋使用时间和设计年限，定期检查房屋共用部位的使用状况。 2）每季度检查 1次梁、板、柱等结构构件，做好记录。 3）对危及房屋结构安全的行为及时履行告知和劝阻义务，对拒不改正的，要报告采购人主管部门。 4）结构：屋架、柱、梁、各承重砖墙目测平直完好，无倾斜、无裂缝出现。钢砼框架构件完好牢固，保护层无剥落，主筋无外露现象，确保构件的承载能力。钢结构部件无锈斑，防火涂料无脱落。 5）屋面：平整完好，屋面防水层基本完好，隔热保温板完好无缺，无裂缝，排水畅通，压顶出线无起壳、裂缝，粉刷完好，栏杆或女儿墙，无外观出现变形、开裂、锈蚀、油漆脱落等现象。 6）外墙：外粉刷无起壳（包括各类线脚粉刷，雨蓬、阳台等粉刷），无裂缝、无剥落、无渗水。玻璃无破裂，铝板无损坏和掉漆等。 7）每月检查 1 次外墙贴面砖石或抹灰、屋檐、阳台、雨罩、空调室外机支撑构件等，按照责任范围进行维修养护，做好记录。 8）每日巡查 1 次场馆共用部位的门、窗、玻璃等，按照责任范围进行维修养护，做好记录。门窗开关灵活，五金齐全;门窗油漆完好，无老化、无剥落现象;安装闭门器及顺序器的房门必须保持正常开启。 9)每月检查 1 次房屋的室内地面、墙面、天棚；室外屋面、散水等，按照责任范围进行维修养护，做好记录。 10)楼地面：地坪应平整、牢固、无裂缝、起壳、下沉;地毯无潮湿、无腐烂;橡胶地板无起鼓、开裂等现象。 11)内墙：各种内粉刷及踢脚线无剥落现象，瓷砖不起壳现象，粉刷完好。 12)楼梯、通道及散水：外观出现破损、开裂、脱落、污渍等现象时，应及时修复。

(2)室外区域

1)每周巡查1次道路、场地、石凳、花池石材、阶梯及扶手、管井等，按照责任范围进行维修养护。 2)每周巡查 2次大门、围墙，按照责任范围进行维修养护。 3)路面：路面无裂缝破损，平整完好，没有沉降。 4)下水道、各专业管井：下水道无阻塞，流水畅通；各专业管井盖圈完好无损，井盖四周完好；管井标识清楚。 5)围墙、围栏：无破损、无裂缝等。 6)化粪池及隔油池、污水坑：定期检查，定期清理和一次见底清理，主要有：清淘、清运、各种清理物的消纳、下水及隔油池管道的疏通工作，保持井边卫生，做到无污物、无杂物。所有的清理物按政府负责部门要求进行处理,如果未按要求进行处理,由此引起一切后果均由中标人负责。 7)台阶：无破损、无掉漆、无裂缝等。 8)消防水池：定期检查维护，及时补水。 9)广场旗杆及旗帜悬挂具体事宜及标准参照《国旗法》有关规定。 以上检查内容都应做好检查记录。

(3)设施设备的综合管理

1)建立设备台账制度。 2)定期巡回检查、设置岗位责任制、突发事件的多套应急方案等，配备所需专业技术人员，严格执行操作规程。 3)设施设备档案资料齐全，运行、维护保养记录、台账、大中维修记录每月归档。 4)严格执行节能减排措施，每月对能源消耗进行统计、分析，如出现问题，需提供解决方案。 5)根据设备维护保养手册及设施设备现状，第4季度制订出下一年度维护保养计划，对阀门定期进行保养，避免出现生锈腐蚀等现象。 6)特种设备及计量仪器仪表按照有关规定进行维修养护和定期检测。 7)雷电、强降水、大风等极端天气前后有检查防范措施。 8)每月检查防雷带、防雷测试点、引下线及节点，按规定进行保养。雨季前通知专业机构检测建筑避雷系统。 9)设备机房： ①严格执行人员出入登记制度，对机房巡查、维护保养实行许可制度。 ②设有挡鼠板等防鼠害和防虫害措施。 ③在明显易取位置配备消防器材及专用工具，每半月检查维护。 ④重要机房张贴或悬挂制度、证书及设备系统图、应急预案流程图，责任人。 ⑤每周对环境温度、湿度、照度、密封、鼠患情况、通风等进行检查、检测。 ⑥每半月对机房消防设施设备进行检查。 ⑦机房内设有用水设施设备时，有防止水溢和渗漏措施，每月检查保养，确保防渗漏和防结露功能完好。

(4)暖通系统

1)中标人为场馆集中空调通风系统日常卫生维护管理工作的管理责任人，应根据《集中空调通风系统卫生管理规范》(DB11/T485-2020)、《北京市集中空调通风系统卫生管理办法》（北京市人民政府令第224号）及《空调通风系统运行管理标准》（GB50365-2019）等要求做好集中空调通风系统卫生管理工作，为采购人的暖通系统提供日常的维护、保养和抢修服务，并确保管理责任范围内检测及检查符合要求。 2)保证通风及空调系统各项设备全运行和正常使用，设备、设施处于良好工作状态，无超标噪音，管道、阀门无跑、冒、滴、漏现象及事故隐患。 3)按照国家规定定期完成仪器仪表的检测工作；按时进行软化水水质检测，保证空调系统水质达到行业标准。 4)按时对空调区域进行测温，并根据室内、外负荷变化按规程及时调整机组及末端设备的运行控制参数，使室内温度符合规定要求。 5)定期测试空调区域内的空气质量，通过调整新风量，确保空气质量达到国家规定的标准，满足人员舒适要求。 6)通过送排风系统及机电设备运行监控及管理系统，对末端设施设备（送风机、排风机、系统管网）的运行情况进行检查。 7)冷却塔运行时必须有专人管理,每天不定时检查记载运行及维护情况；加强水质管理，并定期检测,严防长期运行结垢生苔，按要求进行持续消毒，并有记录，确保冷却水符合卫生标准；及时补充水；停机后应对整塔进行检修,确保下次运行安全正常。每年冷却塔开机后按卫生部门规定时间内对冷却水和冷凝水进行卫生检测，并且每三个月至少进行1次卫生检测，确保符合现行公共场所集中空调通风系统卫生规范。 8)按照北京市卫生健康委员会部门要求对机组、过滤网、风口、通风道、风机盘管等设备设施进行定期清洗、消毒，并形成符合要求的记录。 9)疫情期间通风及空调系统运行按国家及北京市规定执行。 10)每个冷热换季前对空调系统管网、末端设备进行检查维保1次；每年对冷冻循环泵、冷却循环泵维修保养1次；每个供暖季前对空调系统管网、末端设备进行检查维保1次;每周对空调机组、新风机组、送排风机的皮带进行检查（包括更换）。 11)供暖系统的管理、维护、维修，确保供暖系统设备设施完好，正常使用。 12)夏季制冷每日1次对公共区域进行测温;冬季供暖每日1次对公共区域进行测温，做好防冻工作。 13)根据场馆实际情况建立日常清洗维护、定期检测、安全隐患排查等管理制度和突发公共卫生事件应急处理预案。建立集中空调通风系统卫生维护管理档案，主要有：专业维护管理人员的基本情况；集中空调通风系统日常卫生检查、检测、清洗维护记录，确保记录符合卫生部门的要求。 14）空调机房应保持清洁干燥，不得存放与集中空调通风系统无关的物品。 15）及时与行政主管部门（如：卫健委、市场监督管理局）对接联系，了解行业最新要求，并及时通知采购人。如因中标人管理原因或未及时提醒采购人事项而导致的行政处罚，全部由中标人负责。

(5)给排水系统

l)管道畅通、无渗漏水现象；定期巡视，及时维修并做好记录。 2)各种设施、阀件无跑、冒、滴、漏现象，开关灵活；每半年给各类管道及阀件刷一次防锈漆。 3)注重季节性预防养护，特别是冬季室外各类水管的防冻保温工作。 4)二次生活水按照卫生部门要求，定期完成水质检测和更换卫生许可证工作，并取得合格报告和证书，操作人员健康合格证齐全。 5)管理维修电开水器；每年度一至二次对开水器除垢，并做好记录;按规定定期换滤芯。 6)每次大雨前后及定期对雨、污水井、屋面雨水口等设施进行检查，组织清理、疏通，确保畅通、无堵塞；加强井盖及雨水篦子的管理，确保完好无损。 7)汛期每日不定期对污水泵巡视，至少3次，平时每周巡视2次，检查设备运行状态；每周进行1次手动启动测试；每季度养护1次；不得出现污水溢出地面损害设施设备等现象；遇到暴雨级别以上的天气时，需要专人负责。 8)3号楼地下三层的蓄水池，汛期每天要不定时检查，如果出现大雨以上级别时，需要派专人值守，并及时泵出污水，避免因溢水造成损失。

(6)照明和电气设备系统

1)每周对运行中的设备控制柜进行一次巡视检查。 2)每年在对管理范围内的低压电气连接点进行一次工作温度测量（使用热红外扫描仪）。 3)每日场馆内外的照明灯进行一次巡视，及时修复或者更换不亮的照明灯，保持有效亮灯率98％。 4)及时排除楼内的各类电气故障，建立各项设备档案，建立严格的电气维修制度，保证电力系统的正常运行。 5)每半年对配电箱、柜内的电气节点进行1次紧固、清扫;每半年1次对场馆电机绝缘遥测，加注润滑油、接线端子紧固；每半年对室外电源柜（箱）进行防腐防锈保养1次。 6)统筹规划，做到合理、节约用电。 7)供电设备设施发生故障，接到通知后10分钟赶到现场,并负责部门；一般性维修不过夜。 8)根据采购人的设施设备实际运行状况并满足使用功能的情况下，提出节能建议，呈报采购人审议。 9)楼体照明按规定时间开启，照明方案需要提前报采购人部门审批。

(7)变配电和柴油发电机系统

1)按照北京市关于变配电室的规定以及行业标准（如：变配电室安全管理规范DB11/527-2015），为采购人的变配电提供日常的维护、保养和抢修服务。 2)建立管理制度，24小时运行值班，值班人员不得脱岗、睡觉。 3)实行有计划、不间断的巡视检查检修。 4)变配电室值班人员每日按时抄表，每日计算用电量和负荷率，每月进行一次电用量核算，对本月用电情况进行总结。 5)每个运行班对变电室的高压柜、变压器、直流屏、低压柜2小时巡视检查1次，并切实做好记录。 6)每个季度对低压输出端的三相平衡情况进行一次检查。 7)每年2次检查电力电容器的容量并根据实际运行情况进行更换。 8)熟悉供电方案，熟知供电系统上级电源运行方式并保持与城区供电公司负责部门联系。 9)服务期间不出任何因中标人工作人员责任导致的责任事故、小动物事故、人身事故。 10)监督专业维保单位定期检查，使其工作符合国家及行业标准及要求。 11)发现缺陷和隐患及时书面通知采购人和专业维保单位， 12)中标人负责总分配电室日常运行值守，对配电室的正常运行及安全负全责。 13)柴油发电机组每半月定期巡检和每年1次机组的保养（更换油、液、滤芯及小配件时需采购人在场并保存好记录文件及影像资料），要有规范的巡检记录单等技术资料。服务期内24小时维修响应，在接到报修后最短时间内到达现场。 14)柴油发电机按规定定期试运行，每次试运行不少于10分钟，确保柴油发电机在紧急情况下能够正常投入使用。

(8)电梯系统

1)按照国家、北京市关于电梯的规定以及行业标准（如：电梯维护保养规则TSG-T5002-2017），为采购人的电梯提供日常的维护、保养和抢修服务，并确保检查、检测合格。 2)维保方式：全面专业维保；质量标准：优良，保证所有设备的正常运行。 3)确保设备设施通过年检。 4)每月对每部电梯进行两次检查保养，保养符合行业标准。 5)保养完毕后，将保养单交由中标人项目经理签字认可后，然后交到采购人管理部门。保养任务的完成与否，以保养单为准。 6)自行配备工作所需要的工具及设备，保养时设置现场安全警示标志。 7)在电梯轿厢内显著位置张贴有效的电梯检验标志、电梯使用安全注意事项和警示标志、使用管理单位名称和维保单位名称及其急修、救援、投诉电话，轿厢不得张贴与电梯运行服务无关的广告，并有足够的照明。 8)制定电梯应急救援预案并定期演练(每年不少于4次)。发生电梯困人时，驻场专业人员及电梯安全管理员应在10分钟（非开馆时间30分钟）内到达现场。 9)保养期内中标人提供保养设备安全和正常使用所需的所有配件和辅助材料，该部分费用包含在投标报价中。如电梯发生重大零配件需要更换，须在72小时内提供配件并及时更换（大型、定制配件除外）。 10)建立电梯安全运行管理制度，保证电梯的用电、消防、通风、通道、监控摄像和报警装置等系统安全可靠；并保证机房、井道、底坑无漏水、渗水现象，通往机房、底坑、滑轮间、井道安全门的通道畅通、照明充分，按照国家、北京市关于电梯的规定以及行业标准，保证各项记录表格齐全。

(9)弱电系统

做好楼宇自控系统、同声传译系统、智能照明系统、会议系统的日常运行维护维修等工作。 1)系统实行分级管理，账户、密码专人管理。 2)故障服务请求15分钟内到达现场，一般故障恢复时间不超过8小时，如果预期超时提前通知受影响部门（有专业维保除外）。 3)每天1次对运行参数设定、模块、各末端传感器及执行机构的工作状态检查。 4)每周对服务器、操作站、控制器、终端显示器进行除尘保养。 5)每周对服务器、操作站软件进行1次手动杀毒，数据库维护备份。 6)每周收集设备运行参数和统计报表，调整运行参数节约能源。 7)每月检查会议系统调音设备，报告厅的同声传译系统。 8)每月对服务器、操作站、控制器等设备机箱开盖检查，确保散热器及风扇无积尘、异响。 9)监督专业维保单位定期对整个系统进行全面维护保养。

(10)广场喷泉系统

1)每次启用前进行防漏电检查，保证用电安全。 2)使用期间每日巡查1次喷水池、水泵及其附属设施。 3)设置必要的安全警示标志。

(11)其他事项

特种设备管理：根据《中华人民共和国特种设备安全法》法律法规规定，采购人作为特种设备产权单位，委托中标人进行使用管理，中标人应按照法律法规规定，建立健全相应的制度、台账及技术档案，配备具有资质的特种设备管理、使用人员，做好采购人特种设备的日常管理工作。

注：以上设备设施运行维护维修服务涉及的所有记录表格，严格按照不低于合同要求的频次制定记录表格内容，以月为单位整理，另附一份记录表格明细表，每月10日前将上月记录表格备份加盖公章，由中标人项目经理签字交给采购人留存。

表3：

中标人工作人员日常行为规范监督检查细则检查项目

检查内容; 违约金标准. 仪容仪表：统一着装，穿着整洁、仪表端庄; 1.未统一着装上岗； 2.服装不洁净、衣冠不整、穿拖鞋上岗； 3.蓬头垢面、化艳妆、留怪发、留长甲。; 发现一次扣违约金300～1000元. 行为举止：精神饱满、端庄稳重、举止得体; 1.工作懒散，在岗期间吸烟饮酒、吃零食、嚼口香糖； 2.工作时吹口哨、听收录机或手机； 3.工作时接、打私人电话（特殊情况除外）； 4.工作中与人闲聊、打闹； 5.在场馆大声喧哗或与人争吵。. 文明礼貌：尊重他人、态度和蔼、使用文明用语; 1.不尊重他人人格、习俗； 2.不使用文明用语 ，出口伤人或污言秽语； 3.不服从管理、不听从劝阻； 4.不认真回答问题，不进行耐心解释； 5.接打电话语言粗暴； 6.动手打人、伤人； 7.行为不检点、有损形象。. 遵规守纪：遵纪守法、严格纪律、照章行事; 1.不挂牌服务、无证上岗； 2.不经过岗前培训或培训考核不合格上岗； 3.不遵守采购人的规章制度； 4.拒绝接受采购人及上级管理部门监督、检查； 5.在本场馆内聚众赌博或变相聚众赌博； 6.扰乱采购人正常工作秩序； 7.迟到、早退、脱岗； 8.工作时间打瞌睡或睡觉； 9.不执行安全生产操作规程； 10.不提供劳保、安全用品； 11.不为从事危险工作的人员提供安全防护设施； 12对于巡视中发现的问题不予解决或汇报； 13.未执行规定进行巡检及安全隐患排查； 14.接到服务项目需求的报告不及时到位或未按时完成； 15.特殊事件未按规定设置“警戒线”、“警示牌”； 16.浪费采购人的各种资源（水、电、纸张等）。.

表4：

文员及库管监督检查细则

| 类别 | 内容 | 违约金标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 纪律 | 不了解各类紧急突发事件应急预案 | 扣2000元 |  |
|  | 不掌握辖区设施设备使用状况并导致不按规定开启或关闭设施设备 | 扣2000元 |  |
|  | 不掌握辖区各类证照使用管理状况并导致不按规定管理 | 扣1000元 |  |
|  | 不按规定纪录当班情况或字迹潦草，他人难以看懂 | 扣1000元 |  |
|  | 将记录资料遗失或不按规定交存 | 扣1000元 |  |
|  | 故意虚报考勤 | 扣1000元 |  |
|  | 未按规定交接班的 | 扣1000元 |  |
| 行为 | 不服从指挥、安排的 | 扣1000元 |  |
|  | 上岗时未着制服或混着制服且制服污脏、不整齐，未佩带胸卡、饰物。非上班时间或非工作区域，未经允许穿着制服 | 扣1000元 |  |
|  | 纽扣未全部钮好，披衣、敞开外衣、挽袖、卷裤脚、戴歪帽、穿拖鞋或赤脚，领带未紧束于衣领内，制服外显露个人物品，制服衣袋装过大过厚的物品 | 扣1000元 |  |
|  | 头发长度前额遮住眼眉，鬓角超过耳屏，脑后发超过衣领，胡须长超过一毫米，鼻毛长于鼻孔 | 扣1000元 |  |
|  | 精神萎靡，姿态不端正，倚墙或东倒西歪、前俯后仰，伸懒腰，卷袖、插腰或将手插入衣袋；公共场所吸烟、搭肩挽臂、嬉笑吵闹、吹口哨、哼歌曲、手持茶杯。 | 扣1000元 |  |
|  | 办公室及周边区域不整洁的，遮阳伞污脏、破损 | 扣1000元 |  |
|  | 无特殊情况（急病）及未经报告和批准迟到 | 扣1000元 |  |
|  | 无特殊情况（急病）及未经报告和批准迟到1小时以上或旷工 | 扣1000元 |  |
|  | 无特殊情况（急病）及未经报告和批准早退的 | 扣1000元 |  |
|  | 接班人员未到，未实施交接班即擅自离岗，视作早退 | 扣1000元 |  |
|  | 上班时打瞌睡 | 扣2000元 |  |
|  | 上班时睡觉的 | 扣2000元 |  |
|  | 上班时未经批准，离开指定的地点、区域、串岗 | 扣2000元 |  |
|  | 上班时做与工作无关的事宜（如看报看书、听广播、吃零食、闲聊、手机等） | 扣2000元 |  |
|  | 上班时抽烟 | 扣2000元 |  |
|  | 上班期间有酒气的 | 扣2000元 |  |
|  | 顶撞观众 | 扣3000元 |  |
|  | 寻衅滋事、打击报复、殴打、辱骂他人或非正当防卫性质的还击他人 | 扣5000元 |  |
|  | 接到指令或帮助请求，因怠慢导致未能及时处置情况 | 扣2000元 |  |
|  | 不及时回应上级呼叫 | 扣1000元 |  |
|  | 招呼他人未使用规范用语 | 扣1000元 |  |
|  | 利用职权，获取不正当利益或敲诈他人的 | 扣2000元 |  |
|  | 损坏公私财物的，按价赔偿 | 扣2000元 |  |
|  | 偷盗的 | 扣3000元 |  |
|  | 明知他人的违纪现象，故意隐瞒或不积极举报 | 扣2000元 |  |
|  | 非紧急情况下擅自使用管理单位或客户的设施设备（消防设备、安防设备、影像设备、供暖设备、制冷设备及电梯等）、器具（电脑、打印机、复印机、擦鞋机、饮料机等）、用品（应急处突工具、消防工具等） | 扣2000元 |  |
| 培训 | 非特殊原因或未经主管级以上领导批准，不参加培训活动，视作旷工 | 扣2000元 |  |
|  | 非特殊原因或未经主管级以上领导批准，培训活动迟到，视作上班迟到 | 扣2000元 |  |
|  | 培训不合格 | 扣2000元 |  |
|  | 每月25日不及时提供人员确认单的 | 扣3000元 |  |
|  | 中标人未按采购人岗位设置情况布岗执勤，私自调岗、撤岗、并岗 | 扣2000元 |  |
|  | 采购人要求中标人调换不符合要求的人员，约定期限内未进行更换 | 扣3000元 |  |
|  | 因中标人责任造成采购人负面社会影响 | 视情况可以解除合同 |  |
|  | 中标人未遵守法律、法规及规定，造成责任事故、治安事件、刑事案件、火灾事故等，应承担全部法律责任和经济损失，采购人随时有权解除服务合同 | 扣10000元 |  |
|  | 对于各种检查拒绝签字的 | 扣5000元 |  |

注：中标人同意上述表1～表4中扣除违约金标准，违约金标准为一定额度范围的，具体违约金金额由采购人确定。

表5:

各项巡检制度及专业人员管理监督检查细则

一、中标人对需持证上岗的专业人员资料资质等不得无存档，无培训记录，无考核记录表。采购人有权不定期检查各项记录情况，经发现无记录的，采购人有权从合同款中扣除违约金1000元/次。

二、对于落实巡检制度及遇有突发事件处置，中标人服务人员需及时发现风险隐患并迅速报告采购人。

三、报告范围： 1.发生电力故障时，中标人有责任立即通知维修人员进行修理，并负责疏导人群，同时报告采购人的工作人员。 2.本场馆内员工、观众、采购人财产、人身重伤以上的事故；包括火警、火灾、抢劫杀人、盗窃及其他等恶性事故。 3.发现有观众打架、斗殴等现象，中标人要及时制止，并及时报告采购人的工作人员。 4.发生高空坠物和其他等突发事件，中标人需查看现场，查看人员是否有受伤情况。 5.集体食物中毒和观众突发事件以及涉及生命安全等其他情况，中标人需要及时紧急联系救护车，并同时报告采购人的工作人员。 6.观众因身体状况需要救助，中标人需紧急联系救护车，并同时报告采购人的工作人员。 7.中标人需制订大风预警方案及全年防大风计划，切实落实处理预案，及期间当值表和具体负责人。如遇有特级大风天气的情况，中标人需根据天气预报和相应等级的预警，提前制订安保保障处理预案，同时报告采购人的工作人员。

四、报告程序： 1.立即的口头汇报报告； 2.24小时内的书面形式报告。

五、报告内容： 1.事故发生的时间、地点、事故发生的初步情况、报告人姓名及联系电话； 2.事故处理结束后，根据事故发生和处理的全面情况作出真实的书面报告，内容包括：事故经过及处理；事故原因及责任；事故损失程度，善后处理过程及赔偿情况；事故遗留问题及其它。

以上内容，为采购人提供的服务及义务，采购人不定期检查发现中标人无以上预警计划或如发生以上突发情况未及时处理和向采购人的工作人员汇报，每发生一次，采购人有权扣除合同总金额5%违约金。

表6：

奖惩考核细则

| 序号 | 项目 （分值） | 项目内容（分值） | 项目要求 | 扣分标准 | 是/否合格 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程维修及设备运维服务综合指标（40分） | 管理制度（2分） | 具有一整套工作、管理、会议、奖惩、检查、巡查、登记、日志记录制度。并按规定上墙。(需上墙制度：质量方针、各类人员岗位职责、管理工作规范、保洁绿化标准) | 每缺一项扣0.5分，需上墙的制度没按规定上墙扣1分。 |  |  |
|  |  | 专项工作计划、方案（8分） | 具有各类工程设施设备管理工作计划、专项维保计划等。 | 每缺一项扣4分。 |  |  |
|  |  | 人员配备（20分） | 在岗人数不低于合同人数；身体健康，资格、年龄符合工作要求。各部门主管及主要工程技术人员未经采购人批准，不得更换。中标人配备覆盖在馆工作中标人全员的电子考勤机，每月上报考勤记录及排班表，由项目经理签字盖章。采购人不定期对中标人人员数量进行抽查。 | 在岗人数缺一人扣10分，不符合专业要求扣5分每人，未提前报备，未经同意更换主要人员扣10分每人。未按时上交项目经理签字且加盖公章的考勤记录及排班表扣10分。 |  |  |
|  |  | 人员状态（5分） | 精神充沛，统一穿工作服、佩戴工牌，着装整洁。 | 中标人人员状态不佳1人次扣0.1分；着装不整洁或不穿工作服、未佩戴工牌每人次扣0.2分。 |  |  |
|  |  | 投诉处理 （5分） | 具有投诉处置流程；及时合理的处理投诉事件，不给我馆形象造成负面影响。 | 无投诉处置流程扣0.3分；因工作失误造成投诉一次扣除1分，全年累计发生三次（含）以上有理由投诉的评定为不合格；造成我馆形象负面影响的行为被报刊、媒体曝光的、被举报证据确凿的一次扣3分。 |  |  |
| 2 | 安全责任事故（10分） |  | 全年无责任事故、案件，无火灾等消防事故发生。 | 发生责任事故或人员伤亡案件，该项分值扣除，综合考评为不合格。因中标人失职发生物品丢失、被盗等事故每次扣10分。发生火灾事故，该项分值扣除，综合考评为不合格。 |  |  |
| 3 | 工程维修、设施维护管理及专项运维（40） | 日常巡视 | 制定岗位责任制，按时巡逻检查，每天按照规定巡查设备设施，有巡查记录，每月巡查记录项目经理签字加盖公章上交采购人备份。 | 巡视不到位，每出现1次扣0.1分，伪造巡查记录，扣5分。 |  |  |
|  |  | 及时有效处置 | 发现问题及时处理，保质保量维修，超出职责范围，及时向上级部门报告。小型维修当日完成，不能当日完成的限时完成，紧急报修10分钟之内到场处理。 | 出现设备故障处理不及时或存在安全隐患等严重失职情况扣10分。接报和检查出的小修，当日或限时未完成的，一次扣2分，未按时到达扣1分，不维修不采取措施扣2分。 |  |  |
|  |  | 维保监管 | 负责维保单位进行监管，确保第三方维保单位保质保量开展维保工作，记录完整，并及时给采购人备份。 | 维保单位人员在馆作业时无中标人人员监管，或记录不全。造假，每次扣1分。 |  |  |
|  |  | 全馆门窗维修 | 确保门窗牢固、完好无损，闭门器正常工作，发现问题当天解决。 | 每发现一处扣0.1分，发现问题没有及时解决的，扣0.2分。 |  |  |
|  |  | 办公室设施维修 | 保证办公室、会议室、贵宾室、仓库、茶水间等用具设施正常使用，发现问题当天解决。 | 每发现一处问题没有及时解决的，扣0.2分。 |  |  |
|  |  | 卫生间设备维护 | 保证各类设备设施正常使用，墙面完整，卫浴设备完好，发现问题三天内解决。严重破损的及时上报。 | 发现设施设备不能正常使用，没维修的，每处扣0.2分；有破损没发现或发现没及时上报的，每处扣0.5分。 |  |  |
|  |  | 排水管道维护 | 保证窨井盖无丢失，下水管道通畅，无堵塞，发现问题及时处理 | 发现窨井盖丢失的，每处扣1分，下水管道堵塞，没有及时处理的，每次扣0.2分。 |  |  |
|  |  | 其他基础设施维护 | 楼、地面、墙面、室外道路、人防、防雷等设施发现问题及时解决。 | 设施出现问题，没有及时解决的，每处扣0.2分。 |  |  |
|  |  | 多媒体会议系统 | 保证科技馆所有会议能够完整顺利进行，扩声系统完好无爆音、无脱落；话筒无串频，无干扰；显示系统投影无抖动、跳屏、色差或黑屏；会议摄录保证正常使用；所有音视频插口和插座无脱落或破损；有检查记录 | 扩声系统有爆音或脱落的每处扣除0.2分；话筒出现无声或串频未及时处理扣除0.5分；显示系统投影无抖动、跳屏、色差或黑屏未及时处理扣除0.5分；会议摄录不能够正常使用扣除0.5分；所有音视频插口和插座有脱落或破损的每处扣除0.2分；检查记录未做或不全扣除1分；在会议中若中标人音控人员操作不当，导致会议中断扣2分。 |  |  |
|  |  | 设备机房 | 保持机房内各设备表面无积尘、无油渍、无锈蚀、无污物，油漆完好、整洁光亮。机房门及时锁闭。 | 机房地面、设备杂、脏、乱的，每次扣0.5分。机房门未锁闭的，每次扣1分。 |  |  |
|  |  | 高配间 | 持证上岗，保持24小时值班制度；认真履行职责，严格交接和登记制度。发现问题及时上报并处置。按照计划做好巡逻登记工作。 | 配电房门未锁闭的，每次扣0.5分，高配人员必须持证上岗，如发现有无证上岗人员一律给予清退，并扣1分；出现睡岗、空岗、缺人每次扣0.3分；出现无关人员进入值班室每次扣0.2分；不按规定值班、交接和登记的每次扣0.1分；设备标识不清晰明确的，每处扣0.1分，机房设备运行不正常的，每次扣1分，发现问题没及时登记并上报的每次扣0.2分；因高配操作失误导致馆内断电事故或设备较大故障的，扣2分，未提前通知采购人自行断电的，每次扣1分。未按设备工作计划进行的，每发现一次扣1分。 |  |  |
|  |  | 馆内照明 | 确保科技馆照明正常，按时开关电源，本着节能低碳的原则，根据馆内光亮度，及时调整馆内各展厅的开关灯时间。每天不定时巡查展厅，对于馆内损坏灯具，要求当天闭馆后及时更换。 | 未按时开关电源的，每次扣0.5分，灯具损坏未按时更换的，每次扣1分。 |  |  |
|  |  | 配电设备 | 配电房门、电柜、电箱平时应锁闭，配电间及展厅内各种空开标识清晰，保证配电设备正常运行。 | 配电房、配电柜、配电箱未锁闭的，每处扣1分，配电箱未标识清晰的，每处扣0.2分。设备运行不正常的，每次扣0.5分。 |  |  |
|  |  | 中央空调系统 | 按时开关空调设备，确保设备安全经济运行，保证科技馆各个部分空调效果良好，做好设备运行记录工作，空调控制箱、水管阀门标识清晰。制冰期间，严格采用谷电制冰。空调所有滤网换季清洗，无积尘 | 空调机房未锁闭的，每次扣1分；未按时开关空调的，每次扣0.2分；冷冻机房、风机房控制柜标识不明确的，每发现一次扣0.2分；科技馆有空间空调效果不好没有及时处理的，每次扣0.2分；未使用谷电制冰，扣除0.5分；空调所有滤网换季未及时清洗扣除0.5分；因中标人操作问题导致设备较大故障，扣除2分，并照价赔偿。 |  |  |
|  |  | 水泵 | 水泵实行定时巡回检查，每天巡查一次水泵运转情况，发现设备缺陷及时处理，按照计划做好巡查登记处理等工作。不定时巡查运行情况。除中标人工程人员外，其他任何人不得私自开启。 | 未按计划保养的，每次扣0.1分， 出现故障未及时处理的，每次扣0.5分。 |  |  |
|  |  | 电梯、扶梯 | 每天检查所有电梯运行情况，发现问题及时通知维保单位和采购人，配合维保单位做好电梯维修工作并详细登记维修记录表，记录表应有维保单位人员签字。如电梯发生困人事件，工程部应立即采取有效措施，确保被困乘客的安全，等待电梯维保单位前来解救。中标人作为电梯使用单位，保障制度、记录全面。 | 未做维修登记的，每次扣0.2分，电梯困人未及时解决的，每次扣1分。 |  |  |
| 4 | 其他事项（10分） | 其他事项（10分） | 根据采购需求及采购人临时接受上级重大事项任务，未按照采购需求及采购人方重大事项任务落实。在当月中标人巡查过程中发现的问题，次月仍未修缮的。 | 日常不按规定要求落实的每次扣1分；未按采购需求落实或重大任务服务差错的扣1分；重要任务落实不到位出现重大差错的扣2分。在当月中标人巡查过程中发现的问题，次月仍未修缮的。 |  |  |
| 5 | 加分 | 有效处置突发事件或员工有见义勇为行为并为科技馆挽回损失的，每项加1分。 |  |  |  |  |
|  |  | 为配合采购人获得市级以上荣誉做出突出成绩的，每项加1分，区级以上每项加0.5分。 |  |  |  |  |
|  |  | 在配合重大活动保障过程中做出成绩的，每项加1-2分。 |  |  |  |  |
|  |  | 通过技术更新、观念或管理创新，为采购人增收节支做出突出贡献的，每项加2分。 |  |  |  |  |
|  |  | 有其他突出表现或成绩，为采购人赢得良好社会形象或经济效益的，每项加1分。 |  |  |  |  |
|  |  | 获得观众书面表扬、拾金不昧等，每项加0.1分。 |  |  |  |  |
|  |  | 对用水用电的实时数据进行统计分析，降低能耗，实现节能减排的目标，较上年度每节省5%，加1分。 |  |  |  |  |
| 合计分数 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  | 低于90分每一分扣2万元，分数保留小数点后两位（如87.55分，则扣除4.9万元）。 |  |  |  |
| 付款金额 |  |  |  |  |  |  |
| 双方签字 |  |  |  |  |  |  |

第02包、保洁及会务综合服务

一、采购标的

1. 采购标的

| 序号 | 货物或服务名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保洁及会务综合服务 | 1 | 项 | 无 |

2. 项目背景/项目概述

北京科学中心地处北京市西城区北辰路9号，位于北京中轴路沿线、安华桥西北角，由特效影院，主展馆、科技教育专区、儿童乐园等主要功能组成，是面向公众的科技场馆。中心占地5.76万平米，绿化面积约2万平米，场馆及附属设施的建筑面积4万多平米、展览展示面积约1.99万平米。由特效影院，主展馆、科技教育专区、儿童乐园、综合服务厅、动力站房、室外卫生间等建筑组成，室外还包括停车场、科学广场等区域，具体设备设施情况见附件1。

北京科学中心自2014年筹建以来，深入贯彻习近平总书记关于“科技创新、科学普及是实现创新发展的两翼，要把科学普及放在与科技创新同等重要的位置”的战略思想，立足北京实际，着眼国际一流，紧紧围绕北京是中华人民共和国的首都和全国政治中心、文化中心、国际交往中心、科技创新中心的战略定位，顺应世界科技场馆发展需求，坚持以建设与北京城市发展战略地位相匹配的科普新地标为目标，突出科学思想方法传播，突破“一楼一宇”地域束缚，突显科技场馆发展理念制高点，面向社会、面向世界、面向未来，讲好北京发展故事、讲好科技创新故事、讲好科技文化故事，努力打造与科技创新中心相匹配的世界一流科学中心。

二、商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

2025年1月1日起至2025年12月31日止，期限为1年（具体合同时间以实际采购人入场通知起算）。

地点：北京市西城区北辰路9号北京科学中心

2. 付款条件（进度和方式）

保洁及会务综合服务费分三次支付，具体支付方式及时间如下：

第一次：按合同约定金额的40%支付，支付时间为签订合同后中标人正式提供保洁及会务综合服务服务工作的4个月内，支付时间为2025年1月1日～2025年4月30日之间；

第二次：按合同约定金额的40%支付，实际服务费总额是以实际提供保洁及会务综合服务服务的时间确定服务费总额，本次支付金额为扣除之前所支付金额及违约金后支付剩余款项，支付时间为2025年5月1日～2025年9月30日之间；

第三次：支付实际保洁及会务综合服务服务费总额的20%，支付时间为2025年10月1日～2025年12月31日之间。

3. 售后服务

各专业人员持证上岗；配合采购人对突发事件、公共场所卫生及法律知识、场馆基本情况、消防、安全生产等知识内容的培训。

三、技术要求

1. 基本要求

北京科学中心范围内场馆建筑物及其附属共用设施、设备、场地的保洁卫生、会议服务、馆容馆貌管理等服务，确保运营顺畅及场馆环境的清洁与卫生，保障会议服务质量，符合国家要求及规范的质量标准，保障北京科学中心馆区保洁卫生、会议服务、馆容馆貌管理服务有序平稳运行。

2.服务要求及内容

（1）服务人员岗位数量和要求

| 岗位 | 人数 | 任职要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | 具有本科及以上学历，年龄35岁（含）-50岁（含），10年（含）以上物业服务工作经验，具有5年（含）以上非住宅公众场所的项目经理经历，具有很强的组织管理能力和协调能力，能够妥善处理各种突发事件，身体健康，有较强的心理素质。 |  |
| 项目副经理 | 1 | 本科及以上学历，10年（含）以上物业服务工作经验，55岁（含）以下,具有5年（含）以上非住宅公众场所保洁管理经验的，保洁专业知识全面，具有绿化养护管理经验，能够妥善处理各种突发事件，身体健康，有较强的心理素质。 | 分管保洁 |
| 内勤人员 | 1 | 人事管理 、财务管理、库房物资采购及出入库、日常资料文档管理。具有本科及以上学历，年龄25岁（含）-35岁（含），3年（含）以上服务经验，认真负责，有库房及固定资产管理经验，有较强的组织协调和沟通能力，能够熟练使用计算机。 |  |
| 保洁主管 | 1 | 持有北京市从业人员健康证明，具有中专及以上学历，具有5年（含）以上非住宅公众场所保洁管理经验的，45周岁（含）以下，保洁专业知识全面，身体健康，无犯罪记录，普通话标准，无不良嗜好。 |  |
| 保洁领班 | 4 | 1号楼和3号楼1人负责、2号楼1人负责、4号楼1人负责、外围1人负责；持有北京市从业人员健康证明，具有初中及以上学历，5年（含）以上保洁工作经验，50周岁（含）以下，身体健康，无犯罪记录，普通话标准，无不良嗜好。 |  |
| 室内保洁 | 19 | 1号楼2人（1楼1人，2-5楼1人）； 2号楼7人（负一楼1人，1层2人，2层1人，3层1人,4层1人，5层1人）； 3号楼5人（1楼及2楼及10楼1人，3楼及4楼，5楼及6楼1人，7楼1人，8楼及9楼1人）； 4号楼4人（1楼2人，2楼1人，3楼1人）； 综合服务厅配备1人。 持有北京市从业人员健康证明，具有初中及以上学历，2年（含）以上保洁工作经验，30周岁（含）-55周岁（含），身体健康，无犯罪记录，普通话标准，无不良嗜好。 |  |
| 室外保洁 | 4 | 东大门及中心区域（包含公厕）2人、西侧停车场及北侧区域1人，垃圾清运及其他外围区域1人；持有北京市从业人员健康证明，具有初中及以上学历，2年（含）以上保洁工作经验，30周岁（含）-55周岁（含），身体健康，无犯罪记录，普通话标准，无不良嗜好。 |  |
| 会议服务主管 | 1 | 女性，大学本科以上学历，有5年（含）以上会议服务管理经验，年龄40周岁（含）以下，有5年（含）以上会议服务经验，有文字功底，身体健康，有健康证，无犯罪记录，普通话标准，无不良嗜好。 |  |
| 会议服务领班 | 1 | 女性，年龄20周岁（含）-30周岁（含），具有2年以上（含）会议服务管理经验，身高165cm以上，气质佳，身体健康，有健康证，工作期间用普通话交流，熟悉办公软件操作，会写简单的工作总结，负责日常会议会服资料的登记及管理工作。无犯罪记录，普通话标准，无不良嗜好。 |  |
| 会议服务人员 | 7 | 女性，年龄18周岁（含）-30周岁（含），身高165cm以上，气质佳，身体健康，有健康证，工作期间用普通话交流，无犯罪记录，普通话标准，无不良嗜好。 |  |
| 人数总计 | 40 |  |  |
| 注： 1.以上岗位人数为最低人员数量要求，投标人要根据采购人要求落实符合约定条件的、具体工作岗位上的足额服务人员，投标人所落实的人员应严格符合有关法律法规及行业规范，且满足工作岗位的任务需要。 2.岗位人员要求保持稳定，每月人员流失调换率不得超过总人数的6%。对于国家行业规范要求必须配备一定人数的岗位，投标人所落实的人员应符合规范要求(可以从其他岗位自行调剂)。人员离职时，3天之内补充到位。 3.投标人本项目经理、项目副经理、主管、领班岗位人员与投标人必须是直接劳动合同关系，不得转包、分包或由投标人聘用其他单位的上述人员。经投标人招聘、培训、政审（投标人对所录用人员要严格政审，保证录用人员没有犯罪记录）等程序，签订劳动合同的正式员工，符合国家法律法规的要求。需于合同签订前，由各岗位本人到采购人所在地，向采购人负责人提供投标文件中提供的证书、工作经验证明材料及劳动合同或其它劳动关系证明文件。 4.项目经理及项目副经理人员安排和变更，需提前书面征询采购人同意后方可实施。领班及以上人员的任免应征求采购人意见，采购人如有异议的应调整人选。项目经理及项目副经理调动需提前1个月向采购人报告，调离和新任用人员须由采购人负责部门负责人审核签字，并经分管领导批准后方可进行调整。主管及领班人员调动需提前2周向采购人报告，调离和新任用人员须提交采购人负责部门负责人审核签字，批准后方可进行调整。一般员工调动需提前1周向采购人对口管理部门报备。 5.项目经理请假必须提前书面向采购人提出申请，经审批通过后方可执行。 6.新员工上岗需有至少1周的上岗培训安排，上岗培训由中标人负责，培训结束后由部门负责人和采购人负责人员共同考核，合格后方可上岗。培训期间接受培训者不占岗位人次数。 7.使用实习生须事前向采购人申请,得到批准后方可使用。使用实习生不得占用岗位数，须安排实习生带教老师，培训合格后方可上岗，不得降低中标人整体服务的质量和效率，一旦因实习生的使用可能引起的服务缺陷导致采购人或观众服务的投诉，一并视作中标人服务输出纳入考核。 8.考虑到各岗位需求，投标人需根据采购人要求，提前做好人员到位准备。 9.投标人为本项目组建的专有服务团队为本项目服务专用，与其他项目的服务团队无交叉。 |  |  |  |

（2）服务管理标准

| 序号 | 项目 | 目标值 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全管理 | 无安全事故 | 完善各类应急预案，经常性组织进行各项应急演练，各类突发事件预防和控制措施到位。 定期进行防火培训和演习，加强宣传，发现隐患，及时处理并通知服务中心，确保消防安全。 严格制定执行安全管理制度，落实安全责任事故层级负责制，发现问题及时处理反馈。 |
| 2 | 投诉意见受理 | 100%受理 | 受理单填写无缺项，记录真实完整； 正确分发受理单，当天处理完成； 每月提交投诉意见统计表； 投诉处置闭环，整改到位。 |
| 3 | 会务、活动 | 满意度98% | 漏单率为零； 根据采购人要求，做好布置及会务工作； 抽样满意度大于98%。 |
| 4 | 综合服务 | 满意度98% | 亲切友好，遵守服务规范； 首问负责制，服务需求闭环； 全年有效投诉小于5次。 |
| 5 | 保洁巡查 | 无垃圾落地 | 保洁落实到人，进行全天候保洁工作，巡查记录 完善，监督检查得力，严格考核制度。15分钟内垃圾清扫干净。 |
| 6 | 垃圾分类 | 100%分类 | 严格按《北京市生活垃圾管理条例》执行，投标人负主体责任。 |
| 7 | 保洁设备 | 完好率95% | 洗地机、冲洗机、吸尘器完好率达95%。 |
| 8 | 绿化监管 | 合格率98% | 严格执行第三方绿化服务合同的考核标准，做好室内、室外绿化的监管工作。 |
| 9 | 专业技术岗位/特殊工种持证上岗率 | 100% | 具有国家规定的执业资格证或北京市颁发的技术岗位证书，并向采购人备案。 |
| 10 | 人员上岗前培训 | 合格率100% | 人员上岗前培经过培训，且培训考核为合格。 |
| 11 | 人员在岗率 | 100% | 提供岗位人员标准符合合同约定。 |
| 12 | 人员着装合格率 | 100% | 人员着装符合采购人要求。 |
| 13 | 服务满意率 | 98% | 每年至少2次服务满意率调研，根据满意率调查情况与采购人进行沟通整改工作。 |
| 14 | 档案建立 | 完好率100% | 建立资料库，档案齐全，管理完善。 |
| 15 | 岗位责任制执行率 | 100% | 通过系统的培训，使员工充分掌握熟习各项规章制度与岗位职责；采取执行严谨有效的监督机制和奖惩机制，切实落实岗位职责任务，保障各项规章制度的落实执行，使服务工作高效高质地进行。 |

注：

以上管理目标中的缺陷部分必须不能影响北京科学中心的形象及正常运行，如产生影响则属于重大责任事故，中标人需承担由此而产生的一切责任。在投标人提交的标书中,需对管理目标提出技术保障措施，确保达到要求。

服务要求：符合有效合同文件约定的服务内容和考核标准。

（3）服务要求

1）保洁及会议综合服务的报价组成：本次采购的服务报价应为投标人完成项目保洁及会议综合服务工作内容所需的全部费用，所有应由投标人支付的税金和其它应缴纳的费用均须包括在总报价中，投标人的投标文件必须含所有各岗位的人工报价明细表以及其他服务项目报价明细,具体如下：

①每个岗位服务人员人工费，包括：工资、加班费、公积金、工装费用、工作餐费、社会保险费及法律法规中规定应支付的费用等所有费用；

②日常行政办公费用；

③所有保洁耗材，包括但不限于清洁工具、清洁及消杀药剂、洗手液、大盘纸、卷纸、擦手纸、大盘纸及擦手纸抽取设施、喷香用品及其他的保洁耗材等；

④委托专业清洁外幕墙清洗项目及垃圾外运消纳费用；

⑤其他费用；

⑥企业利润；

⑦税金成本。

2）项目经理受采购人委托，代表中标人，依据服务合同和约定，对内管理整个中标人，组织专业化的服务；对外先行承担责任，履行义务，代表采购人与所涉及的各有关方面交涉，维护采购人的合法权益，并提醒采购人遵守与有关的法规政策，履行应尽的责任和义务。

3）服务人员需经过培训并按国家行政主管部门规定持证上岗，遵纪守法，严禁违章作业，项目执行情况需有完整的日志和台账、月度小结和年度总结，项目参与者需遵守采购人的规章制度，不可泄露采购人的秘密，其工作同时接受采购人的监督考核。

4）服务人员须穿着统一的工作服，并保持工作服干净整齐，佩戴工牌。

5）中标人为采购人提供服务时，其工作时间必须满足采购人的工作要求。合同履行期间，采购人可能会根据实际情况调整工作时间，包括但不限于提前开馆、延后闭馆、增加每周的开馆天数等，投标人对此应有充分预期，并在报价时予以充分考虑。如遇特殊情况，中标人应按采购人的要求调整工作时间直至全天二十四小时工作。中标人不得因此主张增加任何费用。重要时间、重大活动及节假日等值班期间，中标人要安排项目经理、项目副经理、班组负责人（含）级别以上人员值班。现场一线运行岗位可根据实际情况按需调整，中标人应予以配合，确保服务质量达到目标的要求。

6）中标人单位员工的工作餐贴补费用、服装费用由投标人自行负责。

7）中标人项目经费实行“专款专用，独立核算”，必要时采购人可委托第三方对中标人经费使用情况进行审计。

8）采购人对重要岗位的设置、人员录用与管理以及重要的管理决策有直接参与权和监督审批权。采购人如认为有必要可查阅中标人的财务状况及财务报表，但查阅内容不应涉及商业秘密。

9）对采购人日常业务所需资源和设备设施，包括施工和服务安排专人巡视、检查，发现问题，及时处理。

10）投标人应制订具体的质量保证措施及服务的承诺。如因质量未达到目标，采购人有权要求其整改，同时中标人应承担责任和违约金赔偿，具体实施标准以签订合同为准。

11）执行重大事项报告制度，遇到险情和重大事故，或对违规行为劝阻无效时，立即向上级和当地行政主管部门报告，并及时通知采购人。

12）采购人根据投标内容、国家规范、采购人规范定期对中标人进行检查考核，对考核结果按考核管理办法进行奖罚处理，中标人需积极配合。

13）采购人视情况不定期地对中标人的管理服务进行检查和抽查，检查记录和整改时限反馈中标人。中标人须接受采购人的监督与检查。

（4）服务内容

北京科学中心范围内包括（但不限于）环境卫生保洁管理服务，会议管理服务，馆容馆貌管理服务，其他管理以及专项服务，及有效合同文件约定的服务内容（详见招标、投标文件等）。

| 序号 | 工作内容（包括但不限于） |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 综合管理 |  |
| （一） | 全面协调中标人人员的各项工作，代表中标人定期或不定期与采购人沟通工作事项。向采购人按时汇报周报、月报、季报、年度工作汇报；按时组织每月、每季度、每年的中标人工作沟通会，做好每次会议的word及录音记录，会后第二天交至采购人，根据会议上采购人的要求开展并提升服务工作。 |  |
| （二） | 监督中标人各部门日常工作的开展，保障各班组工作符合采购人需求，及时汇总过程中的各项问题，如不能自行解决，及时向采购人沟通。 |  |
| （三） | 制定中标人年度各项工作计划，并上报采购人备案，根据采购人需求安排中标人各部门的工作；针对馆区内的各项工作，及时向采购人提出合理建议，避免延误产生相应损失；落实日常工作中各项安全工作要求，确保馆区重要节日及特殊时期安全平稳运行。 |  |
| （四） | 接受采购人监督考核，根据每月考核结果，监督各部门按时完成整改工作，提升服务质量。 |  |
| （五） | 管理人员每日根据采购人要求开展馆区巡视工作，发现问题及时处理，专项巡视记录每月汇总交至采购人负责人。 |  |
| （六） | 服务期内的考勤管理，落实服务单位全员的电子打卡制度，每月将花名册、排班表、考勤记录盖章后由项目经理签字后交至采购人负责部门留存备查。 |  |
| （七） | 服务期内的内勤服务，中标人资料档案管理工作，包括不限于：清洁记录、消杀记录、垃圾清运记录、会议服务记录、本项目的其他档案，每月底将与本项目有关的资料由项目经理签字后移交一份给采购人。 |  |
| （八） | 报告厅、多功能厅、贵宾室、会议室的日常会议接待及重要活动的礼仪服务。对所有国际性和国内活动纪念日做好馆内宣传和执行工作。 |  |
| （九） | 根据采购人工作需要，做好资产家具、会议室物品等物资的布置摆放等工作。 |  |
| （十） | 负责好员工的餐饮和住宿。 |  |
| （十一） | 配备齐全各项办公用品，如：办公室家具、电脑、打印机（可彩印）等。 |  |
| （十二） | 要求全员上岗穿着经采购人审核通过样式的工装，配备工牌，保持工装整洁得体。 |  |
| （十三） | 对全部馆区馆容馆貌进行管理，树立场馆形象，提高游客体验感，确保各类标识张贴有效、规范、安全。 |  |
| （十四） | 中标人每月进行服务自评工作，将《中标人月度自评报告》加盖公章，每月向采购人备份。 |  |
| 二 | 环境卫生保洁管理服务 |  |
| （一） | 服务内容 |  |
| 1 | 办公区域、公共区域、室外广场及道路、展厅区域、球幕影院、各种活动室、卫生间、屋面及平台、展品展项等日常保洁及消毒工作。对蚊、蝇、鼠、蟑等病媒生物进行有效防治。按北京市要求做好场馆的垃圾分类工作；负责场馆内垃圾、展品展项垃圾及其他垃圾的按时清运及消纳工作；负责门前三包区域的清扫工作；采购期，北京市及辖区街道对环境卫生方面有新的要求，中标人须按新的要求完成；如果遇到突发公共卫生事件，工作符合国家及北京市的规定；垃圾站需做到管理规范，干湿分离，临时堆放垃圾要科学合理分类，放置有序，做好消毒防护与及时清理。对特殊垃圾须立即清理及消纳；雨天2小时内完成积水清理；雪天及时完成积雪清理；公区、走廊、房间内地毯深度清洁1个季度最少1次。 |  |
| 2 | 保洁用具用品使用要求：保洁棉织品集中洗涤消毒分类、分区使用；消毒剂、洗涤剂、机械保洁维护剂等必需的易耗物品，需使用符合国家质量及环保标准认证正规厂家生产的品牌类产品。 |  |
| 3 | 配备专业保洁设备，如：扫地机、洗地机、地面抛光机、尘推车、高空玻璃清洁机器人、吸尘器、吸水机、室外机器清扫车等清洁设备，确保场馆干净、整洁。日常作业符合安全规范，佩戴护具和劳保用品，对设备做好维护保养工作。 |  |
| 4 | 更新和提升场馆现有的卫生间等公共区域的大盘纸及擦手纸抽取设施及方式，去除现有的伸手出纸盒，提升为更加方便观众的方式。 |  |
| （二） | 服务标准及要求 |  |
| 1 | 展厅、综合服务厅及公共区域： 1)地面目视干净、无污渍，无杂物。 2)每天对各楼层通道地面及扶手拖抹、推尘；扶手及下方围栏要干净、无尘灰。 3)柱面、墙面、台面、椅子及附属设施要光亮、整洁、无灰尘、无污渍。 4)每天开馆前清理展厅，开馆后随时清理，确保展厅整洁光亮、地面无纸屑等杂物，无污渍。 5)展厅垃圾筒的垃圾量不超过2/3，洗净后置于原处。 6)门口台阶要保持干净、无杂物；出入口的台阶每周冲刷清洗一次。 7)定期冲刷玻璃门。 8)展项展品开馆期间每天擦拭，确保无尘、无污渍、无垃圾杂物、无蜘蛛网、按要求消毒擦拭。 9)照明灯管无灰尘、灯盖、灯罩明亮清洁；空调风口目视无蜘蛛网、无明显灰尘、无污渍。 10)各种标志牌表面无污渍、无污垢、光亮。 11)天花板无积灰、无蜘蛛网、金属天花板及架边洁亮。 12)墙面及挂物保持干净、无污渍、光亮；休闲椅等干净、无灰尘、无污渍。 13)钢化玻璃地面目视干净、无杂物、无污渍。 14)馆区出入口每天保持干净、无污渍，无杂物。 15)每天开馆前10分钟，展厅的保洁工作应结束，地面不得出现积水，展厅相应区域应设保洁责任人，以应对卫生突发情况。 |  |
| 2 | 卫生间、室外公厕： 1)每天要重点清理,并不断巡视、保持清洁。 2)室内无异味、臭味。 3)地面：无尘土、碎纸、垃圾、烟头、积水、尿迹、污迹。 4)洗手池：池壁无污垢、痰迹及头发等不洁物。 5)水龙头：无印迹、尘土、污物。 6)洗手池台面：无水迹、尘土、污渍。 7)镜面：无水点、水迹、尘土、污迹。 8)小便器：无尿碱、水锈、印迹（黄渍）、污渍、喷水嘴洁净流畅。 9)大便器：内外洁净、无大便痕迹、污垢黄迹。 10)手纸架：无印迹、污渍、光亮洁净。 11)纸篓：污物量不超过桶体2/3，内外表面洁净。 12)墙面，踢脚线：无尘土、污迹、蜘蛛网。 13)顶板：无尘土、污迹。 14)隔板：无尘土、污迹、手印、笔迹、小广告。 15)门板，把手：无尘土、污迹、手印、笔迹。 16)皂液盒：无水迹、尘土、污物，按时清洗消毒，及时填充洗手液。 17)烘手器：无水迹、尘土、污渍。 18)芳香球、空气清新剂随机添加、喷洒；卫生卷纸、擦手纸、洗手液随时添加；垃圾桶清理、刷洗干净，垃圾量不超过2/3。 19)卫生地漏定期防异味处理。 |  |
| 3 | 电梯、扶梯、楼梯间： 1)每日吸1次电梯轿厢地毯；每日不定时巡视保洁，地毯不定期清洗一次。 2)电梯门表面、轿箱内壁、指示牌无尘土、无杂物、无印迹，表面光亮。 3)不锈钢面或其他装饰材料的电梯，每周护理1次。 4)电梯通风口干净、无尘灰；天花板、门缝无尘土；照明器具无积灰。 5)电梯槽底无垃圾、无烟头、纸屑。 6)扶梯扶手干净、光滑、无尘灰；扶梯踏脚干净、无泥土及杂物。 7)按键面板：无尘土、印迹。 8)楼梯间：地面无尘土、烟头、痰迹、垃圾及杂物，扶手和窗框无尘土、污渍、小广告。 |  |
| 4 | 办公区域： 1）地面每日进行擦拭、清扫干净，做到无污渍、无垃圾杂物，干净整洁，无积水。 2)纸篓及废弃物按时倾倒干净。 3)门、窗玻璃、窗台、设备及其他用具等干净、整洁、明亮、无尘灰。 4)天花板和顶棚无积灰、无蜘蛛网、无污渍。 |  |
| 5 | 淋浴室、开水间 1)桌椅面，窗台:无尘土、污渍。 2)地面，地毯:无污迹、异味、碎屑、渣土。 3)墙面，踢脚线:无污渍、锈斑、积土、蜘蛛网。 4)画框等饰物(手可触及):无尘土、污渍。 5)地漏无头发丝及其他垃圾。 5)洗手池，水龙头:无污迹、水印、锈斑。 6)垃圾桶:量不超过桶体2/3，并保持桶体表面洁净。 7)热水器及其附件定期清洗，表面干净、无污渍。 8)墩布池表面干净、无污染，池内无杂物。 9)开水净水器表面干净，无污渍。 |  |
| 6 | 贵宾厅、报告厅、会议室及其他房间： 1)每日8：30 分前将桌面、地面擦拭、清扫干净，桌椅及其他物品码放整齐。 2)每次会客结束后，及时清理，保证随时能用。无会客任务时每天打扫一次。 3)地面和墙面干净、整洁、无尘灰、无污渍、无蜘蛛网，各种家具用具表面光亮、整洁、无污渍，房间内无杂物，定期清理。 4)各种环境美化物资、装饰、设备、摆件、用具用品摆放整齐有序。 5)室内空间空气流畅、清新。 6)天花板无积灰、无蜘蛛网、无污渍。 |  |
| 7 | 室外广场及停车场： 1)每天对地面进行清扫，保持地面无杂物、积水，无明显污渍、泥沙；垃圾桶外表无明显污渍，无垃圾沾附物；宣传牌处无灰尘、污迹。各种草坪灯干净、无灰尘。 2)每天不定时巡回清扫保洁。 3)发现污水、污渍、口痰，须及时冲刷、清理干净；如地面沾有香口胶，要用铲刀及时清除。 4)垃圾桶定时清倒，垃圾清运日产日清，无垃圾桶满溢现象，并用长柄刷沾清水洗刷一次。 5)路牌、标志、指示牌不定期的擦拭，要保持干净、无尘灰、无污渍；铁栅围墙干净、不积灰尘；室外草坪无塑料、纸盒等杂物。 6)车行线、车位线、定位杆减速带等每周刷洗1次。 7)绿地内垃圾、杂物的捡拾。 |  |
| 8 | 特效影院： 1)每日、每场放映前将地面擦拭、清扫干净，做到无污渍，无垃圾。 2)座椅用毛巾擦拭干净，做到无灰尘、无污渍。 3)发现座椅及其它物品损坏及时通知负责部门处理。 |  |
| 9 | 其他方面： 1)院内及门前三包地段无纸屑、塑料袋、小广告、烟头、痰迹其他垃圾。 2)院内及门前三包地段雨天及时清扫疏通，无积水。 3)院内及门前三包地段雪天及时清理，无积雪、积冰。 4)场馆内生活区及非吸烟区不能出现烟蒂。 5)对于雨雪天气，场馆各出入口需要有防滑措施。 6)有完善的消杀服务方案，并配合负责部门进行有害生物的预防和控制。 7)出现疫情时，按国家及采购人要求执行。 8)定期对楼前门口、电梯内的地垫进行清洗。 9)馆区公共区域及大门出入口须每日24小时达到上述要求。 10)告示牌的使用，在进行湿拖、洗地机作业、雨天时要在作业区醒目位置放置告示牌，防止人员滑倒或绊倒。 11)所有保洁物品和用具作业完成后清洗干净，分类别摆放整齐。 12)其他未写区域，服务标准均按上述类似要求执行。 |  |
| 三 | 部分专项委托清洁服务 |  |
| （一） | 外幕墙清洗：按照国家及行业规范要求开展外幕墙清洗工作，清洁效果符合行业要求标准。馆区外幕墙每年度清洗1次，中标人需要具备专业资质或委托具有专业资质单位作业，作业人员持专业证件，确保作业无安全无事故，发生一切事故损失与责任由中标人全部负责。 |  |
| （二） | 垃圾外运及消纳：根据北京市市政市容管理委员会北京市发展和改革委员会关于加强本市非居民垃圾处理的有关要求和规定，签订符合要求的北京市非居民其他垃圾消纳处理合同，按照规定进行垃圾分类，将各类垃圾分别投放到指定的收集容器中，专用车辆每天定时定点收集垃圾，确保不遗漏、不混装。使用封闭式垃圾运输车辆将垃圾运送至指定的处理场所，场馆每天外运垃圾不低于1次，保障场馆干净整洁。 |  |
| （三） | 负责馆区所有保洁耗材，包括但不限于清洁工具、清洁及消杀药剂、洗手液、大盘纸、卷纸、擦手纸、喷香用品及其他的保洁耗材等。 |  |
| 四 | 会议服务 |  |
| （一） | 服务人员上岗须做到精神饱满、淡妆上岗、仪表、仪容端庄大方且面带微笑，姿势端正，双手自然摆放，与工作无关的物品一律放在抽斗内，统一着装，服装整洁。 |  |
| （二） | 迎送客时要求面带微笑，礼貌用语，举止大方。 |  |
| （三） | 根据采购人有关部门发出的会议通知做好各项服务准备工作，包括桌签、会议议程的打印，中标人根据实际情况配备电脑和打印机及纸张。 |  |
| （四） | 确保会场整体环境整洁、地面无杂物、桌面整洁无污渍、空气清新。 |  |
| （五） | 会场音像设备无故障隐患，播放效果良好。 |  |
| （六） | 会场照明灯和空调开关适时，照度和温度适度，既能满足国家规范要求，又能节约用电。 |  |
| （七） | 各项服务（活动）及时、热情、周到、细致，无脱节断档和其它影响会议效果等情况。 |  |
| （八） | 对使用的茶杯和毛巾逐次消毒，对会场环境和设施设备定期消毒，有效防止传染病传播。 |  |
| （九） | 使用的茶叶和饮用水符合食品卫生标准。 |  |
| （十） | 严格遵守保密制度，会议服务人员不打听、不传播重要会议内容。 |  |
| （十一） | 随时做好安全防范工作，确保会场内无安全隐患。 |  |
| 五 | 其他管理（包括但不限于与工程、绿化、安保单位的协防联动） |  |
| （一） | 中标人档案资料的管理 | 中标人档案管理内容包括： 1.财务档案：逐年形成的财务收支报表、中标人维修资金使用报表等，且需对业主提交； 2.文件档案：有关法规政策、公司文件等； 3.管理资料：历年合同资料、供货商档案； 4.日常工作（清洁、会议、值班等）的记录。 |
| （二） | 安全保障服务 | 中标人要根据自身特点，结合采购人的实际情况，制定和落实专项应急预案、岗位应急处置方案及各种安全管理制度，并使岗位人员熟悉掌握，同时成立相应安全管理小组及明确相应人员责任。本中标人发生安全事故后，要根据安全法律法规落实上报制度及后续工作。具体包括但不限于以下内容： 1.成立相应的组织机构,安全机构设置,生产技术管理机构,机构人员信息公示,主要负责人职责,安全管理人员职责等内容。 2.制定规章制度,包含安全生产责任制,安全管理制度,操作规程,强化领导带班等内容,确保物质资金的投入,包含安全投入,安全防护用品,安全生产责任保险等内容。 3.积极组织培训教育,包含安全培训、培训学时、培训内容、安全能力考核、安全文化及特种作业人员管理等内容。 4.落实日常管理,包含标准化建设、风险防控、隐患排查、排查方式、隐患治理、危险作业、设备管理、安全疏散及安全告知等内容。 5.确保应急管理和事故报告,发生安全事故后,事故现场服务人员应立即向本单位及采购人负责人报告,同时在规定时间内向市政府有安全生产监督管理职责的部门报告。情况紧急时,事故现场的中标人有关人员直接向市政府有安全生产监督管理职责的部门报告。 6.对采购人安排进行安全监督管理项目的安全负责。 |

3.验收标准

（1）重大安全及消防责任事故为零；

（2）各专业岗位人员持证上岗100%；

（3）卫生清洁率达到100%；

（4）严格按照国家、北京市等有关要求将采购人区域内生活垃圾进行分类，标准达到100%；

（5）人员着装符合采购人要求，合格率100%；

（6）人员上岗前培训合格率100%；

（7）提供岗位人员标准符合合同约定100%；

（8）有效投诉≤5次，处理率100%；

（9）服务满意率 98%；

（10）档案建立完好率99%；

（11）绿化监管合格率98%；

（12）岗位责任制执行率100%。

4. 其他要求

一、验收接管与退出移交工作要求

（一）验收接管工作要求

为了规范北京科学中心中标人验收接管程序，确保中标人验收接管工作得到有效控制，以便对中标人进行全面接管，保证中标人工作顺利进行，要求中标人接到中标通知书后，应立即组织管理人员和技术人员组成验收接管工作小组，并按照招标文件中的管理目标开展验收与接管工作，具体包括： 新中标人应提前15天介入场馆运行（期间任何费用由中标人承担），熟悉了解掌握场馆运行的关键点。 新中标人应协助做好老中标人退场，人员安置工作。吸收服务明星、技术骨干留下来充入到新中标人的工作中。 整体验收接管工作必须在合同第一季度内完成，完成情况纳入首季度考核。 中标人需要在投标文件中包含入场交接工作方案。

（二）退出时的移交工作要求

移交的周期必须在二个月内完成。 资金的审计及移交必须在二个月内完成。 人员的安置或留用（解聘或重新选聘的方案）必须确保社会稳定,不得损害北京科学中心的形象和稳定。 物资的移交及清点必须在一个月内完成。 建筑及设备完好率执行招标文件和合同文件的管理目标，问题分析汇总表一个月完成。 自身的评估报告及意见、建议必须在一个月内完成。 采购人保留因中标人移交不力扣除酬金的权利。

（三）退出条件

1.合同到期 2.年度考评不达标 3.季度考评不达标,经两次整改后仍不达标 4.遇重大责任、安全事故 中标人在管理过程中产生上述情况的，采购人单位有权要求其无条件退出。退出移交过程中必须达到以下要求,退出移交时间按照前款“整体移交”时间执行： 中标人移交的周期必须在二个月以内或采购人要求的时间内完成（不少于25天）。 中标人用于本项目资金的审计及移交。 中标人资料的移交及资料必须完整无损。如出现损坏或缺失，则采购人单位有权对缺失资料进行评估，并做出处罚决定。 人员的安置（退出后必须有序安置人员，不得出现扰乱社会及本采购人情况）。 设备、物资的实物移交及实物清点须经后续中标人及采购人的确认，对于后续中标人提出的不合格维护、保养及损坏情况，必须予以修复，达到后续中标人验收标准。否则，上述情况的修复及维护费用采购人单位有权直接予以扣除并支付后续中标人。 原中标人必须延伸工作至新的中标人整体接替，确保场馆运行平稳衔接。 自身的评估报告及意见、建议。 根据上述要求，各投标单位必须各提出一套完整的整体收接及整体移交、退出机制和退出方案。

二、协作联动要求

由于整个场馆的运行需要各单位协作联动，保持指挥顺畅、管理有序，现将中标人与工程运维、安保的工作界面确定如下： （一）如遇暴雪：扫雪由中标人负责清扫，安保负责秩序维护；如遇晚上暴雪，安保负责通知中标人项目负责人； （二）如遇夜间工程大系统爆裂：保安巡逻发现后，需通知工程运维晚间值班，由中标人协助进行处理，配合做好相应的应急工作（如沙包堆放及其他应急措施）； （三）如遇游客突发事件（游客受伤、发生纠纷、投诉失控、核实寄包柜等）：必要时中标人呼叫安保维护现场秩序。 （四）防汛防台：中标人地毯铺设、小心地滑牌放置，配合各部门清理积水。 （五）会务准备：会议室由中标人负责会场桌椅搬运和会务布置。 （六）如出现重大问题，中标人白天听从采购人的协调指挥，夜间接受馆值班人员的协调指挥。

三、电子考勤制度与承诺函

投标人需承诺： 配备相应的电子考勤设备，考勤覆盖合同内要求投标人配备的全部在馆工作人员，每月15日前向采购人提交项目经理签字和加盖投标人单位公章的上个月电子打卡记录。 投标人须按以上内容提供承诺函。

四、员工用餐制度与承诺函

负责解决投标人在馆工作人员的餐饮，在馆工作人员不得在馆区内烹饪饮食，保障员工饮食安全。 投标人须按以上内容提供承诺函。

五、人员配备承诺函

投标人需承诺： 1.为本项目组建的专有服务团队为本项目服务专用，与其他项目的服务团队无交叉。 2.保证录用人员没有犯罪记录。 3.本项目经理、项目副经理、主管、领班岗位人员与投标人是直接劳动合同关系，不存在转包、分包或聘用其他单位人员。以上人员均是经招聘、培训等程序，签订劳动合同的正式员工。 4.岗位人员保持相对稳定，每月人员流失调换率不超过总人数的6%。人员离职时，3天之内补充到位。 投标人须按以上内容提供承诺函。

六、工作时间要求承诺函

投标人需承诺： 1.重大活动、重点时期及节假日等值班期间，安排项目经理、项目副经理、主管（含）级别以上人员值班。 2.为采购人提供服务时，根据实际情况调整工作时间，包括但不限于提前开馆、延后闭馆、增加每周的开馆天数等。如遇特殊情况，投标人调整工作时间直至全天二十四小时工作，费用包含在投标报价内。 投标人须按以上内容提供承诺函。

七、履约保证金

- 中标人以银行保函的方式向采购人财务部门提供合同价的10%的履约保证金。 - 本项目合同期满时，中标人完成服务工作，没有违约行为，办理完交接手续，并按时退场后的10日内，由采购人将履约保证金一次性无息退还中标人。 - 本项目合同期内，若中标人在采购人组织的月度考核中没有达到相应分值，采购人将按照合同约定从服务费中或履约保证金中扣除违约金。 - 本合同履行过程中，若中标人在连续三次月度考核中均低于合格分值，并直接造成采购人损失（包括但不限于经济、社会声誉、治安稳定等方面），情节严重的，采购人有权单方面终止合同，履约保证金不予退回，并有权要求中标人赔偿采购人遭受的实际损失。 - 若银行履约保函在确认交接工作完成前失效，中标人在原保函失效前重新提供保函(合同金额的10%)，确保保函在确认交接工作完成前持续有效。

八、保密协议

严格执行国家、地方、采购人保密制度，严格执行合同中对于保密事项的要求，投标人与采购人签订保密协议。

5. 其他约定

（1）考虑到本场馆的特殊性，投标人必须按照以上保洁及会议综合服务项目同时，需制定国庆、春节、寒假、暑假的服务保障方案、运营人员调整方案及各种应急预案等。同时确保重大活动的圆满举行，投标人接到通知后，能够在4小时内调动中标人的人、物资给予保障。同时针对本场馆特点建立健全各项管理制度，公共突发性事件（如：水、电、气、电梯、公共秩序、公共卫生、突发疫情、自然灾害等）的处理机制和应急预案。对管理区域设置保洁及会议综合服务管理标志，定期巡视检查并做好记录，包括危及人身安全部位的警示标志、维修养护期间的警示标志及与保洁及会议综合服务管理的标志。

（2）对由中标人引起或造成设施、设备的损坏，采购人将书面通知中标人修复或整改，在书面通知下达2日后（造成影响的要立即修复），仍未按要求修复或整改，采购人将负责完成这一工作，所需费用连同附加费全部由中标人承担。

（3）中标人对投标文件里的人员（需提供正确的身份证号）及后期更换的人员要严格的政审，保证录用人员不得有刑事犯罪记录，持健康证及相应的资格证，同时对中标人的人员（包括项目负责人）不受欢迎的人，采购人有权要求进行更换，中标人应按采购人要求设置岗位，但服务总人数不得减少。

（4）中标人工作人员不得与任何人发生冲突，在提供本合同约定的服务过程中，与参观观众及其他任何第三人发生纠纷的，中标人应自行解决纠纷并独立承担与纠纷的全部赔偿责任和法律责任。此类纠纷给采购人造成任何不良影响的，中标人应消除影响，并赔偿因此给采购人造成的任何损失。如因为中标人的责任致使采购人被他人索赔，则采购人有独立的应诉权，因此支付他人的赔偿款、补偿款以及律师费、鉴定费、诉讼费以及取证发生的费用等均由中标人承担。

（5）未经采购人同意，中标人无权在服务区域中从事任何广告活动或类似宣传，采购人有权依照广告法和采购人的规定责令中标人限期改正，并接受扣除违约金；但采购人在该区域发布的宣传保证不致影响中标人的正常工作。

（6）中标人不得以采购人的名义从事任何经济活动，且由此发生的一切债权、债务与采购人无关。不得在馆区留宿与本场馆无关人员或从事非法活动，也不得从事有损采购人利益的活动，同时不允许在馆区对采购人的活动进行滋扰性的行为。

（7）中标人的服务人员须遵守采购人的一切行政管理、消防安全等规定和制度。中标人要严格遵照《北京市控制吸烟条例》的规定执行。

（8）除经采购人的批准进行必要的维修工程外，中标人不得损毁服务区域原有的设施和装潢，不得更改、擅自加装电缆、电线等电力装置。同时，也不得安装任何可能造成电缆负载过大的电器设备，以免造成损失。同时未获采购人书面同意，中标人任何时候都不能在馆区存放易燃易爆等物品、挥发性大或气味浓烈的液体等危险物品。

（9）中标人不得以任何形式转租、转让、抵押服务区域，在服务区域只能从事采购人认可的服务工作。在服务期间，中标人的任何股份配置变动应通知采购人。未经采购人批准，任何占有支配地位的股份转让都将视为中标人出租、转让的行为。

（10）投标人在投标文件内需要提供项目人员入场时间表、易耗品及拟投入设备工具明细表及入场时间表、专业运维项目及所有其他委托第三方单位工作合同签订时间表。

（11）中标人工作人员上岗穿着由采购人确认后的统一样式的制服及采购人许可的装饰物品，并佩戴工作证，同时中标人应定时对服装进行清洗，制作和费用均由中标人负担。

（12）发生责任事故的，经采购人或有资质的认定机构对责任事故进行认定，经认定属于中标人原因导致的，中标人除承担事故认定所产生的费用外，给采购人或其他具体权利人造成损失的，中标人应赔偿全部损失。

（13）中标人在保洁及会议综合服务管理过程中,必须对所管理的设施设备加强看管、维护，如因管理不到位，导致设备设施的损坏，必须由专业公司进行维修，其维修费采购人有权视情况决定是否由中标人承担，中标人必须配合采购人工作。

（14）在合同签订或合同执行过程中，如遇行政部门颁布新的法律法规文件，若与合同不一致的内容，以新的法律法规文件部门的文件调整，单价不变，且采购人将有权按照国家规定中止合同。

（15）服务期内，对采购人交由中标人保管使用的设备工具，中标人对其使用过程中的所有安全工作负全责。对国家及北京市规定需要进行年检、检测、备案、使用人需要资格证等要求的设备工具，中标人须按规定执行。中标人应保证合理使用、妥善保管设备工具及其附件（如使用手册、产品合格证、使用说明书等），保证在采购人区域内使用，使用时按使用手册或说明书上要求进行操作或作业，需派专人看守及维护秩序。如果因中标人的原因导致附件不全，中标人需要按其设备工具价格30%赔偿采购人。设备工具的自然损耗由采购人负责，人为因素导致设备的故障等影响使用时，所产生的维修费用由中标人负责，如果发生设备毁损、配置缺失、失去功能等情况，中标人须按设备工具价格全额赔偿采购人或重新购置。对专业的设备工具（如：电动升降机等电动工具），需要按国家相应规范、使用手册及使用说明书上要求的按月进行保养维护，对于使用频率比较高的设备工具，应该每星期进行保养维护。对以上设备工具，中标人如外借其他单位（包括采购人的负责部门），需要采购人书面同意。

（16）中标人的服务人员使用所有软件必须符合要求，如发生侵权纠纷，所有责任中标人自行负责。

（17）在服务期间采购人根据实际情况需要调整某个岗位人数或委托服务项目时,提前10天通过书面或Email通知中标人，中标人必须配合执行,费用按合同中相对应的报价来执行,如果调整的属于新岗位或新委托服务项目,费用双方协商。

（18）所有从业人员需要经行业主管单位背景审查方可上岗。

（19）投标人需关注和保障好驻场一线人员的职工餐用餐管理工作，重点包括食品安全、卫生防疫等方面。

（20）采购人不向中标人工作人员提供住宿。

（21）中标人需配合采购人与属地公安等管辖单位处理好日常运行等事务。

（22）中标人与采购人双方需签署安全管理责任协议。

6.需要投标人提供服务方案

（1）针对本项目需求重难点分析；

（2）项目管理质量保障方案；

（3）针对本项目日常运行、法定节假日、寒暑假、突发公共事件应急预案及演练；

（4）项目交接方案；

（5）更新提升公共区域卫生纸抽取设施及方式措施方案；

（6）提供机械设备、器材、物资配备方案；

（7）会议服务方案；

（8）馆容馆貌服务方案；

（9）保洁卫生服务方案；

（10）绿化养护监管方案；

（11）智能设备使用方案；

（12）覆盖全员的员工电子考勤方案；

（13）员工用餐方案；

（14）服务人员管理与激励方案（含奖惩机制）；

（15）服务人员培训方案；

（16）专项安全管理方案：馆区各种活动、政府部门检查、布展施工等安全管理工作；

（17）制度建立和档案管理方案。

附件1：

主要设备设施清单

| 暖通系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 |  | 数量 |  | 单位 |  | 主要性能参数 | 生产厂家 |  |
| 1 | 冷水机组 |  | 5 |  | 台 |  | 功率：263.5KW 2台；140.5KW 1台；82.6KW 2台 | 麦克维尔（中国）有限公司 |  |
| 2 | 多联式空调机 |  | 13 |  | 组 |  | 美的 | 广东美的暖通设备有限公司 |  |
| 3 | 卧式循环泵 |  | 16 |  | 台 |  | 功率15KW 6台；功率55KW 3台；功率37KW 2台；功率45KW 3台；功率22KW 2台 | 上海凯泉泵业(集团)有限公司 |  |
| 4 | 集水器 |  | 1 |  | 套 |  | 设计压力：1.6MP 介质;水 | 河北建特建筑安装工程有限公司 |  |
| 5 | 分水器 |  | 1 |  |  |  | 设计压力：1.6MP 介质;水 | 河北建特建筑安装工程有限公司 |  |
| 6 | 冷却塔 |  | 5 |  | 组 |  | 处理水量：160m³/h 1组； 320m³/h 2组；100m³/h 2组 | 大连斯频德环境设备有限公司 |  |
| 7 | 冷却塔电机 |  | 7 |  | 台 |  | 功率：5.5KW 5台；功率：3.7KW 2台 | 青岛东元精密机电有限公司 |  |
| 8 | 空调补水罐 |  | 1 |  | 台 |  | 容量2m³ |  |  |
| 9 | 组合式空调机组 |  | 33 |  | 组 |  |  | 麦克维尔（中国）有限公司 |  |
| 10 | 新风机 |  | 3 |  | 组 |  |  | 麦克维尔（中国）有限公司 |  |
| 11 | 风机盘管 |  | 31 |  | 台 |  |  |  |  |
| 12 | 单层百叶风管式空调器 |  | 35 |  | 台 |  |  |  |  |
| 13 | 两面出风嵌入式空调器 |  | 74 |  | 台 |  |  |  |  |
| 14 | 四面出风嵌入式空调器 |  | 70 |  | 台 |  |  |  |  |
| 15 | 壁挂式空调 |  | 9 |  | 台 |  |  |  |  |
| 16 | 多联机室外机 |  | 1 |  | 台 |  |  |  |  |
| 17 | 壁挂式室内机 |  | 20 |  | 台 |  |  |  |  |
| 18 | 板式热换器 |  | 2 |  | 组 |  | 设计压力：1.3MP 设计温度;100℃ | 传特板式换热器北京公司 |  |
| 19 | 板式热换器 |  | 2 |  | 组 |  | 设计压力：1.0MP 设计温度;150℃ | 上海艾克森集团有限公司 |  |
| 20 | 板换循环泵 |  | 3 |  | 台 |  | 功率18.5KW；流量160m³/h | 上海凯泉泵业集团有限公司 |  |
| 21 | 板换循环泵 |  | 2 |  | 台 |  | 功率5.5KW；流量43.3m³/h | 上海凯泉泵业集团有限公司 |  |
| 22 | 补水泵 |  | 2 |  | 台 |  | 功率0.37KW；流量2m³/h | 上海凯泉泵业集团有限公司 |  |
| 给排水系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  | 数量 |  | 单位 |  | 主要性能参数 | 生产厂家 |  |
| 1 | 智能数控无负压供水设备 |  | 1 |  | 套 |  | 30m³/h 扬程75m 设备总功率11KW/h 主泵型号CR15-6 2台 | 格兰富水泵有限公司 |  |
| 2 | 管网叠压供水设备 |  | 1 |  | 套 |  | 低转速立式离心泵 Q=28m³/h H=62m N=4Kw，2台 |  |  |
| 3 | 排污泵 |  | 2 |  | 套 |  | Q＝40m3/h H=18m N=5.5KW r=2900r/min |  |  |
| 4 | 污水提升泵 |  | 6 |  | 台 |  | Q＝40m³/h H=18m N=5.5KW r=2900r/min |  |  |
|  |  |  | 6 |  | 台 |  | Q＝15m³/h H=15m N=1.5KW r=2900r/min |  |  |
| 变配电室及电梯系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 设备名称 | 数量 |  | 单位 |  | 主要性能参数 | 生产厂家 |  |
| 1 |  | 干式变压器 | 4 |  | 台 |  | SCB12-1000/10 2台 SCB12-1600/10 2台 | 中电电气（江苏）股份有限公司 |  |
| 2 |  | 蓄电池屏 | 2 |  | 面 |  | 65AH/12V电池 35个 | 北京合欣机电有限责任公司 |  |
| 3 |  | 直流电源屏 | 2 |  | 面 |  | GZS10P-65AH/220V-M，Ui=380V AC，Ue=220V DC,Si-8KVA | 北京合欣机电有限责任公司 |  |
| 4 |  | 中央信号屏 | 2 |  | 面 |  | HX-WBJY/64，Ui=220V DC | 北京合欣机电有限责任公司 |  |
| 5 |  | 高压开关柜 | 16 |  | 面 |  | KYN28A-12(GZS1)，Ue=12KV | 北京日昌电气有限公司 |  |
| 6 |  | 低压成套开关设备 | 37 |  | 面 |  | MNS，Ue=380V，In=3200A | 北京日昌电气有限公司 |  |
| 7 |  | 直梯 | 9 |  | 部 |  |  | 日立电梯（中国）有限公司 |  |
| 8 |  | 扶梯 | 10 |  | 部 |  | 1000SX-EN | 日立电梯（中国）有限公司 |  |
| 9 |  | 配电箱 | 361 |  | 个 |  |  |  |  |
| 10 |  | UPS电源 | 4 |  | 个 |  |  |  |  |
| 11 |  | 柴油发电机组 | 1 |  | 台 |  | 500KW |  |  |
| 弱电及会议系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 设备名称 |  | 数量 |  | 单位 | 主要性能参数 |  | 生产厂家 |
| 1 |  | 会议系统 |  | 2 |  | 套 |  |  |  |
| 2 |  | 楼宇自控系统 |  | 1 |  | 套 |  |  | 江森 |
| 3 |  | 智能照明系统 |  | 1 |  | 套 |  |  |  |
| 4 |  | 高压检测系统 |  | 2 |  | 套 |  |  |  |

| 其他情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 位置 |
| 1 | 变配电室 | 2 | 2号楼负一层、动力站 |
| 2 | 配电间 | 44 | 馆区建筑内 |
| 3 | 卫星电视机房 | 1 | 3号楼13层 |
| 4 | 生活水泵房 | 2 | 2号楼负一层、4号楼一层 |
| 5 | 锅炉房 | 1 | 动力站 |
| 6 | 冷冻机房 | 2 | 2号楼负一层、动力站 |
| 7 | 电梯机房 | 5 | 1号楼、2号楼、3号楼、4号楼 |
| 8 | 空调机房 | 18 | 1号楼、2号楼、4号楼 |
| 9 | 垃圾转运房 | 2 | 西侧停车场 |
| 10 | 燃气调压站 | 2 | 西侧停车场 |
| 11 | 化粪池及隔油池 | 6 | 其中：化粪池5座，隔油池1座 |
| 12 | 自行车棚 | 1 | 3号楼北侧 |
| 13 | 电动升降桩 | 1 | 东大门 |
| 14 | 各种管井 | 356 | 污水井90个、电井74个、化粪池12个、隔油池井2个、雨水井63个、自来水井42个、暖气井16个、燃气井5个。 |

附件2：                   建筑功能分布情况

| 序号 | 楼栋名称 | 建筑面积（平方米） | 建筑高度（米） | 使用功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1号楼 | 3822.8 | 31.65 | 特效影院 |
| 2 | 2号楼 | 22592.21 | 45 | 主展馆 |
| 3 | 3号楼 | 9320.8 | 49.6 | 办公楼 |
| 4 | 4号楼 | 6523.7 | 17.9 | 儿童乐园 |
| 5 | 5号楼 | 990.76 | 5.8 | 综合服务厅 |
| 6 | 动力站 | 1117.4 | 10.02 | 锅炉房、配电室、冷冻机房、泵房等 |
| 7 | 室外公共卫生间 | 90.9 | 4.77 | 卫生间 |
| 8 | 东北门门房 | 16.2 | 3.6 | 安检用房 |
| 9 | 东大门及南北门房 | 257.7 | 8.2 | 安检保安用房、票务室 |
| 10 | 东大门南侧小库房 | 20.4 | 2.7 | 防汛库房 |
| 11 | 西北门门房 | 18.1 | 3.5 | 保安用房 |
| 12 | 自行车棚 | 131.8 | 3.4 | 摩托车、电动自行车、自行车停放 |
| 13 | 西侧停车场配电小室 | 24.3 | 3.7 | 供电所变电站 |
| 建筑面积合计 |  | 44927.07 |  |  |

附件4：

保洁及会议综合服务质量监督检查方案

为促进采购人科普场馆后勤保障工作，提高中标人保洁及会议综合服务质量和水平，督促管理制度切实落实，保障场馆运行的正常秩序，根据合同要求，结合实际情况，制定本方案。
（一）成立保洁及会议综合服务质量监督领导小组

为保证对中标人服务质量监督检查工作顺利开展，采购人成立保洁及会议综合服务质量监督领导小组，增强沟通，促进工作。

保洁及会议综合服务监督领导小组人员组成

组  长：采购人主要负责人或分管副主任

副组长：有关工作职能部门负责人

成  员：有关部门员工及保洁及会议综合服务项目部主要负责人和有关人员等

（二）监督和检查内容

不定期考核：

1.中标人的日常服务和聘用人员监督检查细则（具体内容见表1）；
     2.保洁服务监督检查细则（具体内容见表2）；

3.会议服务监督检查细则（具体内容见表3）；

4.绿化养护监督检查细则（具体内容见表4）；

5.内勤人员监督检查细则（具体内容见表5）；

6.中标人工作人员日常行为规范监督检查细则（具体内容见表6）；

7.各项巡检制度，方案预警及专业人员管理监督检查细则（具体内容见表7）；

每次监督检查从表1～表7中扣除违约金次数累计达10次（含）以上，按考核不合格一次计算。

定期考核：

1.月度考核

2.付款周期考核

3.年度考核

4.奖惩评分细则：（具体内容见表8）

（三）监督小组权限
    1.要求被检查的保洁及会议综合服务负责部门及人员予以配合，对检查中发现的问题责成被检查部门限期改正，同时记录扣除违约金；
    2.按照有关工作规程进入被检查部门的工作现场，开启工作房间,查阅记录档案，询问负责工作人员；

3.检查保洁及会议综合服务在岗人员考勤情况；
    4.对不称职的保洁及会议综合服务人员，提出处理意见。
（四）监督检查方式
    1.每月考核以及不定期进行检查；
    2.检查一般采取现场检查、事后检查、专项调查的办法进行，检查既要突出重点，又要全面，注重检查效果；

3.监督检查实行报告制度，内容包括：被监督单位、检查项目、发现的主要问题等；
    4.广泛了解采购人各部门、参观观众的意见和建议，及时反馈并由中标人调整到位；
    5.做好检查记录，监督小组定期将收集的信息进行汇总、上报；

6.检查方案发现的问题需保洁及会议综合服务项目经理做出详细记录且经项目经理签字（如果事实清晰，项目经理拒绝签字，加倍扣除违约金）后采购人存档作为考核及结算依据。

表1:

中标人的日常服务和聘用人员监督检查细则

| 检查项目 | 检查内容 | 处理措施 |
| --- | --- | --- |
| 人员考勤 | 重点检查考勤制度的落实情况，项目主要负责人、项目经理、项目主管请假需要提供书面申请并附必要的原因证明，年累计请假与采购人具体业务无关的超过2次的（或者累计时间超过3天）、或者考勤不合格出现3次的。 | 扣除违约金为合同总金款0.1%同时可以直接替换项目经理以及相应的项目主管 |
|  | 1.中标人须制定适应科普场馆工作要求的、规范使用电子考勤设备的考勤制度，每月15日前，提交中标人在馆全部人员上个月电子打卡记录。如项目主要负责人拒绝在人数核查表上签字，采购人有权要求更换项目主要负责人。 2.采购人检查中标人投入的人员数量，如果检查时发现中标人投入的人员数量少于合同约定的数量，则采购人有权扣除人员相应工资及管理费税金，同时采购人有权扣除违约金。 3.中标人聘用的工作人员必须符合政府行政管理部门有关用工规定，并经中标人的专业考核合格后持证上岗，所持证件复印件在人员上岗前提交给采购人备案。 4.中标人更换人员须提前一周向采购人提出书面申请，并出示新到岗人员所持证书给采购人，且信道岗位人员各项资质条件不得低于员岗位人员。 | 缺岗扣除违约金每人500元/次，需持证上岗的人员无证上岗时扣除违约金1000元/每人，项目主要负责人拒绝签字扣除违约金20000元/次 |
| 库房管理 | 在物资进出库或者物资管理出现错误或者手续不全 | 发现一次扣除违约金20000元。 |
| 活动服务 | 出现了2次采购人通知的重大活动保障失误,如话筒、音箱、显示屏等未提前检测导致会议等活动中断、建筑物或路面对与会人员出行产生较大影响；其他类似情况的发生。 | 扣除违约金为合同总金款0.1%。 |
| 工资发放 | 采购人将不定期对中标人的工资发放情况进行抽查，如果发现有未及时发放、不合理克扣工资的情景。 | 发现一例扣除违约金1000元，可累加。 |
|  | 无论何种情况，延误发放合作单位合同款超过20天；或者因为履行合同产生纠纷并且中标人存在过错的。 | 扣除违约金为合同总款1%，如在采购人要求时间内拒不改正，直接解除合同。 |
| 其他服务 | 未保持对讲系统工作时间开启并佩带，未调整好合适音量。 | 发现一次扣除违约金每人200元/次 |
|  | 人员资格不符合采购文件、合同要求。 | 发现一次扣除违约金5000元，同时该员工对应岗位的工资全额扣除。 |
|  | 提供虚假信息或隐瞒颠倒事实的，或对市委市政府重大事项要求落实不及时不准确的（如疫情防控）等。 | 发现一次扣除违约金20000元。 |
|  | 整改工作落实延期完成的。 | 逾期期间，每天扣除违约金5000元。 |
|  | 服务期间，中标人未经采购人书面许可(双方发起的会议参会人员名单范围内除外），除服务于现场的工作人员外，中标人其他人员不得随意进入现场或擅自允许其他任何人员入场。 | 发现一次扣除违约金5000元/次/人，累计发现2次，直接替换项目经理。 |
|  | 发现“长明灯、长流水”等浪费能源现象。 | 发现一次扣违约金3000元。 |
|  | 合同约定中未明确提出扣除违约金标准的。 | 发现一次（处）扣除违约金1000～20000元。 |

表2：

保洁服务监督检查细则

具体内容详见：采购需求——保洁服务标准及要求，标准和要求里每一处一次不符合扣违约金100～500元，表格中未提及的环节，均参考同类扣除违约金细则。

| 一 | 环境卫生保洁管理服务 |
| --- | --- |
| （一） | 服务内容 |
| 1 | 办公区域、公共区域、室外广场及道路、展厅区域、球幕影院、各种活动室、卫生间、屋面及平台、展品展项等日常保洁及消毒工作。对蚊、蝇、鼠、蟑等病媒生物进行有效防治。按北京市要求做好场馆的垃圾分类工作；负责场馆内垃圾、展品展项垃圾及其他垃圾的按时清运及消纳工作；负责门前三包区域的清扫工作；采购期，北京市及辖区街道对环境卫生方面有新的要求，中标人须按新的要求完成；如果遇到突发公共卫生事件，工作符合国家及北京市的规定；垃圾站需做到管理规范，干湿分离，临时堆放垃圾要科学合理分类，放置有序，做好消毒防护与及时清理。对特殊垃圾须立即清理及消纳；雨天2小时内完成积水清理；雪天及时完成积雪清理；公区、走廊、房间内地毯深度清洁1个季度最少1次。 |
| 2 | 保洁用具用品使用要求：保洁棉织品集中洗涤消毒分类、分区使用；消毒剂、洗涤剂、机械保洁维护剂等必需的易耗物品，需使用符合国家质量及环保标准认证正规厂家生产的品牌类产品。 |
| 3 | 配备专业保洁设备，如：扫地机、地毯清洗机、洗地机、地面抛光机、尘推车、高空玻璃清洁机器人、吸尘器、吸水机、室外机器清扫车等清洁设备，确保场馆干净、整洁。日常作业符合安全规范，佩戴护具和劳保用品，对设备做好维护保养工作。 |
| （二） | 服务标准及要求 |
| 1 | 展厅、综合服务厅及公共区域： 1)地面目视干净、无污渍，无杂物。 2)每天对各楼层通道地面及扶手拖抹、推尘；扶手及下方围栏要干净、无尘灰。 3)柱面、墙面、台面、椅子及附属设施要光亮、整洁、无灰尘、无污渍。 4)每天开馆前清理展厅，开馆后随时清理，确保展厅整洁光亮、地面无纸屑等杂物，无污渍。 5)展厅垃圾筒的垃圾量不超过2/3，洗净后置于原处。 6)门口台阶要保持干净、无杂物；出入口的台阶每周冲刷清洗一次。 7)定期冲刷玻璃门。 8)展项展品开馆期间每天擦拭，确保无尘、无污渍、无垃圾杂物、无蜘蛛网、按要求消毒擦拭。 9)照明灯管无灰尘、灯盖、灯罩明亮清洁；空调风口目视无蜘蛛网、无明显灰尘、无污渍。 10)各种标志牌表面无污渍、无污垢、光亮。 11)天花板无积灰、无蜘蛛网、金属天花板及架边洁亮。 12)墙面及挂物保持干净、无污渍、光亮；休闲椅等干净、无灰尘、无污渍。 13)钢化玻璃地面目视干净、无杂物、无污渍。 14)馆区出入口每天保持干净、无污渍，无杂物。 15)每天开馆前10分钟，展厅的保洁工作应结束，地面不得出现积水，展厅相应区域应设保洁责任人，以应对卫生突发情况。 |
| 2 | 卫生间、室外公厕： 1)每天要重点清理,并不断巡视、保持清洁。 2)室内无异味、臭味。 3)地面：无尘土、碎纸、垃圾、烟头、积水、尿迹、污迹。 4)洗手池：池壁无污垢、痰迹及头发等不洁物。 5)水龙头：无印迹、尘土、污物。 6)洗手池台面：无水迹、尘土、污渍。 7)镜面：无水点、水迹、尘土、污迹。 8)小便器：无尿碱、水锈、印迹（黄渍）、污渍、喷水嘴洁净流畅。 9)大便器：内外洁净、无大便痕迹、污垢黄迹。 10)手纸架：无印迹、污渍、光亮洁净。 11)纸篓：污物量不超过桶体2/3，内外表面洁净。 12)墙面，踢脚线：无尘土、污迹、蜘蛛网。 13)顶板：无尘土、污迹。 14)隔板：无尘土、污迹、手印、笔迹、小广告。 15)门板，把手：无尘土、污迹、手印、笔迹。 16)皂液盒：无水迹、尘土、污物，按时清洗消毒，及时填充洗手液。 17)烘手器：无水迹、尘土、污渍。 18)芳香球、空气清新剂随机添加、喷洒；卫生卷纸、擦手纸、洗手液随时添加；垃圾桶清理、刷洗干净，垃圾量不超过2/3。 19)卫生地漏定期防异味处理。 |
| 3 | 电梯、扶梯、楼梯间： 1)每日吸1次电梯轿厢地毯；每日不定时巡视保洁，地毯不定期清洗一次。 2)电梯门表面、轿箱内壁、指示牌无尘土、无杂物、无印迹，表面光亮。 3)不锈钢面或其他装饰材料的电梯，每周护理1次。 4)电梯通风口干净、无尘灰；天花板、门缝无尘土；照明器具无积灰。 5)电梯槽底无垃圾、无烟头、纸屑。 6)扶梯扶手干净、光滑、无尘灰；扶梯踏脚干净、无泥土及杂物。 7)按键面板：无尘土、印迹。 8)楼梯间：地面无尘土、烟头、痰迹、垃圾及杂物，扶手和窗框无尘土、污渍、小广告。 |
| 4 | 办公区域： 1）地面每日进行擦拭、清扫干净，做到无污渍、无垃圾杂物，干净整洁，无积水。 2)纸篓及废弃物按时倾倒干净。 3)门、窗玻璃、窗台、设备及其他用具等干净、整洁、明亮、无尘灰。 4)天花板和顶棚无积灰、无蜘蛛网、无污渍。 |
| 5 | 淋浴室、开水间 1)桌椅面，窗台:无尘土、污渍。 2)地面，地毯:无污迹、异味、碎屑、渣土。 3)墙面，踢脚线:无污渍、锈斑、积土、蜘蛛网。 4)画框等饰物(手可触及):无尘土、污渍。 5)地漏无头发丝及其他垃圾。 5)洗手池，水龙头:无污迹、水印、锈斑。 6)垃圾桶:量不超过桶体2/3，并保持桶体表面洁净。 7)热水器及其附件定期清洗，表面干净、无污渍。 8)墩布池表面干净、无污染，池内无杂物。 9)开水净水器表面干净，无污渍。 |
| 6 | 贵宾厅、报告厅、会议室及其他房间： 1)每日8：30 分前将桌面、地面擦拭、清扫干净，桌椅及其他物品码放整齐。 2)每次会客结束后，及时清理，保证随时能用。无会客任务时每天打扫一次。 3)地面和墙面干净、整洁、无尘灰、无污渍、无蜘蛛网，各种家具用具表面光亮、整洁、无污渍，房间内无杂物，定期清理。 4)各种环境美化物资、装饰、设备、摆件、用具用品摆放整齐有序。 5)室内空间空气流畅、清新。 6)天花板无积灰、无蜘蛛网、无污渍。 |
| 7 | 室外广场及停车场： 1)每天对地面进行清扫，保持地面无杂物、积水，无明显污渍、泥沙；垃圾桶外表无明显污渍，无垃圾沾附物；宣传牌处无灰尘、污迹。各种草坪灯干净、无灰尘。 2)每天不定时巡回清扫保洁。 3)发现污水、污渍、口痰，须及时冲刷、清理干净；如地面沾有香口胶，要用铲刀及时清除。 4)垃圾桶定时清倒，垃圾清运日产日清，无垃圾桶满溢现象，并用长柄刷沾清水洗刷一次。 5)路牌、标志、指示牌不定期的擦拭，要保持干净、无尘灰、无污渍；铁栅围墙干净、不积灰尘；室外草坪无塑料、纸盒等杂物。 6)车行线、车位线、定位杆减速带等每周刷洗1次。 7)绿地内垃圾、杂物的捡拾。 |
| 8 | 特效影院： 1)每日、每场放映前将地面擦拭、清扫干净，做到无污渍，无垃圾。 2)座椅用毛巾擦拭干净，做到无灰尘、无污渍。 3)发现座椅及其它物品损坏及时通知负责部门处理。 |
| 9 | 其他方面： 1)院内及门前三包地段无纸屑、塑料袋、小广告、烟头、痰迹其他垃圾。 2)院内及门前三包地段雨天及时清扫疏通，无积水。 3)院内及门前三包地段雪天及时清理，无积雪、积冰。 4)场馆内生活区及非吸烟区不能出现烟蒂。 5)对于雨雪天气，场馆各出入口需要有防滑措施。 6)有完善的消杀服务方案，并配合负责部门进行有害生物的预防和控制。 7)出现疫情时，按国家及采购人要求执行。 8)定期对楼前门口、电梯内的地垫进行清洗。 9)馆区公共区域及大门出入口须每日24小时达到上述要求。 10)告示牌的使用，在进行湿拖、洗地机作业、雨天时要在作业区醒目位置放置告示牌，防止人员滑倒或绊倒。 11)所有保洁物品和用具作业完成后清洗干净，分类别摆放整齐。 12)其他未写区域，服务标准均按上述类似要求执行。 |
| 二 | 部分专项委托清洁服务 |
| （一） | 外幕墙清洗：按照国家及行业规范要求开展外幕墙清洗工作，清洁效果符合行业要求标准。馆区外幕墙每年度清洗1次，中标人需要具备专业资质或委托具有专业资质单位作业，作业人员持专业证件，确保作业无安全无事故，发生一切事故损失与责任由中标人全部负责。 |
| （二） | 垃圾外运及消纳：根据北京市市政市容管理委员会北京市发展和改革委员会关于加强本市非居民垃圾处理的有关要求和规定，签订符合要求的北京市非居民其他垃圾消纳处理合同，按照规定进行垃圾分类，将各类垃圾分别投放到指定的收集容器中，专用车辆每天定时定点收集垃圾，确保不遗漏、不混装。使用封闭式垃圾运输车辆将垃圾运送至指定的处理场所，场馆每天外运垃圾不低于1次，保障场馆干净整洁。 |
| （三） | 负责馆区所有保洁耗材，包括但不限于清洁工具、清洁及消杀药剂、洗手液、大盘纸、卷纸、擦手纸、喷香用品及其他的保洁耗材等。 |

表3：

综合服务、会议服务监督检查细则

具体内容详见：采购需求——会议服务标准及要求，标准和要求里每一处一次不符合扣违约金100～500元，表格中未提及的环节，均参考同类扣除违约金细则。

| 一 | 综合服务管理 |
| --- | --- |
| （一） | 全面协调中标人人员的各项工作，代表中标人定期或不定期与采购人沟通工作事项。向采购人按时汇报周报、月报、季报、年度工作汇报；按时组织每月、每季度、每年的中标人工作沟通会，做好每次会议的word及录音记录，会后第二天交至采购人，根据会议上采购人的要求开展并提升服务工作。 |
| （二） | 监督中标人各部门日常工作的开展，保障各班组工作符合采购人需求，及时汇总过程中的各项问题，如不能自行解决，及时向采购人沟通。 |
| （三） | 制定中标人年度各项工作计划，并上报采购人备案，根据采购人需求安排中标人各部门的工作；针对馆区内的各项工作，及时向采购人提出合理建议，避免延误产生相应损失；落实日常工作中各项安全工作要求，确保馆区重要节日及特殊时期安全平稳运行。 |
| （四） | 接受采购人监督考核，根据每月考核结果，监督各部门按时完成整改工作，提升服务质量。 |
| （五） | 管理人员每日根据采购人要求开展馆区巡视工作，发现问题及时处理，专项巡视记录每月汇总交至采购人负责人。 |
| （六） | 服务期内的考勤管理，落实服务单位全员的电子打卡制度，每月将花名册、排班表、考勤记录盖章后由项目经理签字后交至采购人负责部门留存备查。 |
| （七） | 服务期内的内勤服务，中标人资料档案管理工作，包括不限于：清洁记录、消杀记录、垃圾清运记录、会议服务记录、本项目的其他档案，每月底将与本项目有关的资料由项目经理签字后移交一份给采购人。 |
| （八） | 报告厅、多功能厅、贵宾室、会议室的日常会议接待及重要活动的礼仪服务。对所有国际性和国内活动纪念日做好馆内宣传和执行工作。 |
| （九） | 根据采购人工作需要，做好资产家具、会议室物品等物资的布置摆放等工作。 |
| （十） | 负责好员工的餐饮和住宿。 |
| （十一） | 配备齐全各项办公用品，如：办公室家具、电脑、打印机（可彩印）等。 |
| （十二） | 要求全员上岗穿着经采购人审核通过样式的工装，配备工牌，保持工装整洁得体。 |
| （十三） | 对全部馆区馆容馆貌进行管理，树立场馆形象，提高游客体验感，确保各类标识张贴有效、规范、安全。 |
| （十四） | 中标人每月进行服务自评工作，将《中标人月度自评报告》加盖公章，每月向采购人备份。 |
| 二 | 会议服务管理 |
| （一） | 服务人员上岗须做到精神饱满、淡妆上岗、仪表、仪容端庄大方且面带微笑，姿势端正，双手自然摆放，与工作无关的物品一律放在抽斗内，统一着装，服装整洁。 |
| （二） | 迎送客时要求面带微笑，礼貌用语，举止大方。 |
| （三） | 根据采购人有关部门发出的会议通知做好各项服务准备工作，包括桌签、会议议程的打印，中标人根据实际情况配备电脑和打印机及纸张。 |
| （四） | 确保会场整体环境整洁、地面无杂物、桌面整洁无污渍、空气清新。 |
| （五） | 会场音像设备无故障隐患，播放效果良好。 |
| （六） | 会场照明灯和空调开关适时，照度和温度适度，既能满足国家规范要求，又能节约用电。 |
| （七） | 各项服务（活动）及时、热情、周到、细致，无脱节断档和其它影响会议效果等情况。 |
| （八） | 对使用的茶杯和毛巾逐次消毒，对会场环境和设施设备定期消毒，有效防止传染病传播。 |
| （九） | 使用的茶叶和饮用水符合食品卫生标准。 |
| （十） | 严格遵守保密制度，会议服务人员不打听、不传播重要会议内容。 |
| （十一） | 随时做好安全防范工作，确保会场内无安全隐患。 |

表4：

绿化养护监督检查细则

具体内容详见：采购需求——绿化养护服务标准及要求，标准和要求里每一处一次不符合扣违约金100～500元，表格中未提及的环节，均参考同类扣除违约金细则。

一、服务内容

1.馆区范围内绿化浇灌排水及绿化附属设施的维修（树池围牙、快取头等）； 2.植物(乔木、灌木、草坪等)修剪、栽种、移植； 3.各种植物病虫害的预防治理； 4.高大乔、灌木树挂清理（包含所有3米以上绿植修剪）； 5.负责日常安全隐患巡视及处置，绿地防火等突发性应急抢修等作业； 6.去除杂草、植物摆放、枯死植株、移植、树木扶正、做好园林树木复壮等； 7.土壤科学测定、土壤施肥、苗木施肥、中耕除草、打孔、地被覆盖，保持绿地土壤疏松、无积水,合理、有效施肥,增强土壤肥力,不断改善土壤理化性状，保持树木生长旺盛； 8.植物防护（防寒、旱、台、涝、高温等），遇到灾害性气候，中标人应及时组织人员进行抗旱浇水、抗风护树、抗雪保绿、抗寒保暖工作等工作，按采购人要求做好植物的冬季防护，对于易冻害类植物（尤其是桂花树等）防护冬季需采取局部整体区域密闭防冻措施，如果出现防护不到位，导致植物死亡，中标人需进行赔偿或原样恢复； 9.春节、五一、国庆等重大节日及重大政治活动期间，北京市对绿化方面有要求时，按要求执行工作。 10.按采购人要求做好绿化宣传、科学普及、美观形象工作，负责馆区树牌及标识的制作，及时更新标牌； 11.负责室内各区域绿植摆放各项工作，营造环境氛围，要求范围全面，整体协调美观，匹配公共场所标准； 12.中标人每月进行绿化养护服务自评工作，将《绿化养护月度自评报告》加盖公章，每月向采购人备份。

二、服务标准及要求

1.工作标准及养护标准按北京市《城镇绿地养护管理规范》（DB11/T 213-2022）特级绿化养护标准执行。 2.中标人在从事喷洒农药、控制有害生物、修剪树木、修理设施或防汛工作时应自行采取相应的安全防护措施。 3.中标人对土壤进行消毒或防止病虫害时，应使用符合环保要求的药剂，不得使用国家禁止使用的剧毒、高残留或可能造成其他公害的药剂。中标人喷洒药物之前，须将喷洒时间、药物种类提前报采购人批准，按采购人批准的时间和路线进行喷洒，残留药剂和容器，应按规定妥善收集和处理。中标人未按规定使用的药剂，或未及时处理残留药剂的，造成的责任由中标人自行承担。 4.中标人要妥善保管喷洒药剂和设备用油，专人负责，不得存放在采购人场地内。 5.服务期内小直径伐移树木自行清运，修剪的树木要及时清理。因其引起的火险、卫生、交通等问题由中标人全权负责；直径15cm或以上林木砍伐费用采购人负责。 6.中标人须提供养护期间所使用的机械设备及其它生产工具（如打草机、割草机、水管、铁锹、扫把）、农药（要符合国家规定要求）、肥料等。 7.根据北京市及西城区的绿化规定内容，及时补植裸露地面，中标人在补植养护期内需对补植进行养护管理，如在补植期内坏死的需无偿进行补植。日常零星增补、调整苗木，种植树木、补种草坪及花灌木由中标人负责种植、养护（必要时局部换土），最终成活率必须保证在100%，采购人监督验收。 8.做好绿化养护档案资料管理工作、做好馆区绿化的预算及规划设计工作，提出合理化建议。 9.根据采购人绿地植物分布状况及生长的各个阶段,对植物群落合理养护,保持植物季相分明、色彩丰富、群落完整、层次得当、生长茂盛。 10.中标人负责重大节日馆区花卉的摆放及布置方案，由采购人确定花卉的品种、数量和具体摆放的位置，并负责监督验收。 11.所有绿化带内因各类施工造成的地被损坏修复、花灌木和乔木移植等工作由中标人无条件进行修复和移植（移植地点必须由采购人确认后方可实施）。 12.中标人有义务保护好苗木、绿化设施等，对破坏绿地的行为应及时制止并上报管理部门。由于中标人未尽到管理义务的情况，中标人承担相应的恢复责任。 13.中标人每天应有足够的绿化人员，如因人数原因无法及时完成养护工作量时，中标人必须及时无条件增加工作人数，以达到采购人养护要求。 14.保持良好的绿化环境卫生，绿化垃圾日产日清。 15.养护人员在植保安全和高空修枝作业中出现的工伤等其它事故，由中标人单位全权负责。 16.养护期间因中标人管理不善、养护不当造成植物死亡或设施损坏，中标人应将其恢复原貌、修整和赔偿，所有费用由中标人全额承担。 17.中标人负责区域内所有绿化井、井内设备、地下绿化用水管路及绿化喷灌设施的管理与维修，费用由中标人全额承担。 18.遵守采购人的规章制度、服从采购人管理人员的检查监督管理，制定好安全施工，消防安全等工作应急预案等工作。 19.协议期间中标人不得擅自分包、转包，中标人必须指定具有园林绿化专业技能的专人负责馆区的绿化养护工作，负责人不得进行遥控指挥并自觉接受采购人监督管理，按照协议的养护要求认真做好绿化养护工作，对存在的问题屡教不改的视为违约，采购人有权单方面终止合同。 20.工作时间要求：中标人为采购人提供服务时，其工作时间必须满足采购人的工作要求。合同履行期间，采购人可能会根据实际情况调整工作时间，包括但不限于提前开馆、延后闭馆、增加每周的开馆天数等，中标人对此应有充分预期，并在报价时予以充分考虑。如遇特殊情况，中标人应按采购人的要求调整工作时间直至全天二十四小时工作。中标人不得因此主张增加任何费用。全国两会及节假日等值班期间，中标人要安排项目经理值班。 21.其他要求： （1）中标人需提供综合人员服务费用及其他费用分配表，服务费需包括人工综合费用（人员工资、符合法律要求的各类保险、住房公积金、奖金、社会统筹费、国定节假日加班费、工作餐费、高温费、审证费、劳防用品费、员工通讯费、培训费、带薪休假、退工费、服装费等）、管理酬金、法定税金等中标人为完成本项目工作所涉及的全部费用，投标价格需含税。 （2）项目经理受采购人委托，代表中标人，依据服务合同和约定，对内管理整个绿化养护团队，组织专业化的服务；对外先行承担与绿化养护管理的责任，履行义务，代表采购人与绿化养护管理所涉及的各有关方面交涉，维护采购人的合法权益，并提醒采购人遵守与绿化养护管理有关的法规政策，履行应尽的责任和义务。 （3）绿化养护服务人员需经过培训合格上岗，遵纪守法，严禁违章作业，项目执行情况需有完整的日志和台账、月度小结和年度总结，项目参与者需遵守采购人的规章制度，不可泄露采购人的秘密，其工作同时接受采购人的监督考核。 （4）绿化养护服务人员须穿着统一的工作服，并保持工作服干净整齐，佩戴工牌。 （5）绿化养护单位员工的工作餐贴补费用、服装费用由绿化养护单位自行负责。 （6）采购人对重要岗位的设置、人员录用与管理以及重要的管理决策有直接参与权和监督审批权。采购人如认为有必要可查阅中标人的财务状况及财务报表，但查阅内容不应涉及商业秘密。 （7）对采购人日常业务所需资源和设备设施，包括施工和服务安排专人巡视、检查，发现问题，及时处理。 （8）采购人如有在服务内容界面内的额外服务要求（如大型接待和临时展览活动等），中标人需通过增补人员或在基本职能保障的前提下通过岗位作息统筹补休等措施满足各项活动的服务管理要求，采购人不再另行支付加班费用。 （9）执行重大事项报告制度，遇到险情和重大事故，或对违规行为劝阻无效时，立即向上级和当地行政主管部门报告，并及时通知采购人。 （10）采购人根据投标内容、国家规范、采购人绿化养护规范定期对中标人进行检查考核，对考核结果按考核管理办法进行奖罚处理，中标人需积极配合。

表5：

内勤人员监督检查细则

| 类别 | 内容 | 违约金标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 纪律 | 不了解各类紧急突发事件应急预案 | 扣2000元 |  |
|  | 不掌握辖区设施设备使用状况并导致不按规定开启或关闭设施设备 | 扣2000元 |  |
|  | 不掌握辖区各类证照使用管理状况并导致不按规定管理 | 扣1000元 |  |
|  | 不按规定纪录当班情况或字迹潦草，他人难以看懂 | 扣1000元 |  |
|  | 将记录资料遗失或不按规定交存 | 扣1000元 |  |
|  | 故意虚报考勤 | 扣1000元 |  |
|  | 未按规定交接班的 | 扣1000元 |  |
| 行为 | 不服从指挥、安排的 | 扣1000元 |  |
|  | 上岗时未着制服或混着制服且制服污脏、不整齐，未佩带胸卡、饰物。非上班时间或非工作区域，未经允许穿着制服 | 扣1000元 |  |
|  | 纽扣未全部钮好，披衣、敞开外衣、挽袖、卷裤脚、戴歪帽、穿拖鞋或赤脚，领带未紧束于衣领内，制服外显露个人物品，制服衣袋装过大过厚的物品 | 扣1000元 |  |
|  | 头发长度前额遮住眼眉，鬓角超过耳屏，脑后发超过衣领，胡须长超过一毫米，鼻毛长于鼻孔 | 扣1000元 |  |
|  | 精神萎靡，姿态不端正，倚墙或东倒西歪、前俯后仰，伸懒腰，卷袖、插腰或将手插入衣袋；公共场所吸烟、搭肩挽臂、嬉笑吵闹、吹口哨、哼歌曲、手持茶杯。 | 扣1000元 |  |
|  | 办公室及周边区域不整洁的，遮阳伞污脏、破损 | 扣1000元 |  |
|  | 无特殊情况（急病）及未经报告和批准迟到 | 扣1000元 |  |
|  | 无特殊情况（急病）及未经报告和批准迟到1小时以上或旷工 | 扣1000元 |  |
|  | 无特殊情况（急病）及未经报告和批准早退的 | 扣1000元 |  |
|  | 接班人员未到，未实施交接班即擅自离岗，视作早退 | 扣1000元 |  |
|  | 上班时打瞌睡 | 扣2000元 |  |
|  | 上班时睡觉的 | 扣2000元 |  |
|  | 上班时未经批准，离开指定的地点、区域、串岗 | 扣2000元 |  |
|  | 上班时做与工作无关的事宜（如看报看书、听广播、吃零食、闲聊、手机等） | 扣2000元 |  |
|  | 上班时抽烟 | 扣2000元 |  |
|  | 上班期间有酒气的 | 扣2000元 |  |
|  | 顶撞观众 | 扣3000元 |  |
|  | 寻衅滋事、打击报复、殴打、辱骂他人或非正当防卫性质的还击他人 | 扣5000元 |  |
|  | 接到指令或帮助请求，因怠慢导致未能及时处置情况 | 扣2000元 |  |
|  | 不及时回应上级呼叫 | 扣1000元 |  |
|  | 招呼他人未使用规范用语 | 扣1000元 |  |
|  | 利用职权，获取不正当利益或敲诈他人的 | 扣2000元 |  |
|  | 损坏公私财物的，按价赔偿 | 扣2000元 |  |
|  | 偷盗的 | 扣3000元 |  |
|  | 明知他人的违纪现象，故意隐瞒或不积极举报 | 扣2000元 |  |
|  | 非紧急情况下擅自使用管理单位或客户的设施设备（消防设备、安防设备、影像设备、供暖设备、制冷设备及电梯等）、器具（电脑、打印机、复印机、擦鞋机、饮料机等）、用品（应急处突工具、消防工具等） | 扣2000元 |  |
| 培训 | 非特殊原因或未经主管级以上领导批准，不参加培训活动，视作旷工 | 扣2000元 |  |
|  | 非特殊原因或未经主管级以上领导批准，培训活动迟到，视作上班迟到 | 扣2000元 |  |
|  | 培训不合格 | 扣2000元 |  |
|  | 每月不及时提供人员确认单的 | 扣3000元 |  |
|  | 中标人未按采购人岗位设置情况布岗执勤，私自调岗、撤岗、并岗 | 扣2000元 |  |
|  | 采购人要求中标人调换不符合要求的人员，约定期限内未进行更换 | 扣3000元 |  |
|  | 因中标人责任造成采购人负面社会影响 | 视情况可以解除合同 |  |
|  | 中标人未遵守法律、法规及规定，造成责任事故、治安事件、刑事案件、火灾事故等，应承担全部法律责任和经济损失，采购人随时有权解除服务合同 | 扣10000元 |  |
|  | 对于各种检查拒绝签字的 | 扣5000元 |  |

表6:

中标人工作人员日常行为规范监督检查细则检查项目

|  | 检查内容 | 违约金标准 |
| --- | --- | --- |
| 仪容仪表：统一着装，穿着整洁、仪表端庄 | 1.未统一着装上岗； 2.服装不洁净、衣冠不整、穿拖鞋上岗； 3.蓬头垢面、化艳妆、留怪发、留长甲。 | 发现一次扣违约金300～1000元 |
| 行为举止：精神饱满、端庄稳重、举止得体 | 1.工作懒散，在岗期间吸烟饮酒、吃零食、嚼口香糖； 2.工作时吹口哨、听收录机或手机； 3.工作时接、打私人电话（特殊情况除外）； 4.工作中与人闲聊、打闹； 5.在场馆大声喧哗或与人争吵。 |  |
| 文明礼貌：尊重他人、态度和蔼、使用文明用语 | 1.不尊重他人人格、习俗； 2.不使用文明用语 ，出口伤人或污言秽语； 3.不服从管理、不听从劝阻； 4.不认真回答问题，不进行耐心解释； 5.接打电话语言粗暴； 6.动手打人、伤人； 7.行为不检点、有损形象。 |  |
| 遵规守纪：遵纪守法、严格纪律、照章行事 | 1.不挂牌服务、无证上岗； 2.不经过岗前培训或培训考核不合格上岗； 3.不遵守采购人的规章制度； 4.拒绝接受采购人及上级管理部门监督、检查； 5.在本场馆内聚众赌博或变相聚众赌博； 6.扰乱采购人正常工作秩序； 7.迟到、早退、脱岗； 8.工作时间打瞌睡或睡觉； 9.不执行安全生产操作规程； 10.不提供劳保、安全用品； 11.不为从事危险工作的人员提供安全防护设施； 12对于巡视中发现的问题不予解决或汇报； 13.未执行规定进行巡检及安全隐患排查； 14.接到服务项目需求的报告不及时到位或未按时完成； 15.特殊事件未按规定设置“警戒线”、“警示牌”； 16.浪费采购人的各种资源（水、电、纸张等）。 |  |

注：中标人同意上述表1～表6中扣除违约金标准，违约金标准为一定额度范围的，具体违约金金额由采购人确定。

表7:

各项巡检制度及专业人员管理监督检查细则

一、中标人对需持证上岗的专业人员资料资质等不得无存档，无培训记录，无考核记录表。采购人有权不定期检查中标人记录情况，经发现无记录的，采购人有权从合同款中扣除违约金1000元/次。

二、对于落实巡检制度及遇有突发事件处置，保洁及会议综合服务人员需及时发现风险隐患并迅速报告采购人。

三、报告范围： 1.发生电力故障时，中标人有责任立即通知维修人员进行修理，并负责疏导人群，同时报告采购人的工作人员。 2.本场馆内员工、观众、采购人财产、人身重伤以上的事故；包括火警、火灾、抢劫杀人、盗窃及其他等恶性事故。 3.发现有观众打架、斗殴等现象，中标人要及时制止，并及时报告采购人的工作人员。 4.发生高空坠物和其他等突发事件，中标人需查看现场，查看人员是否有受伤情况。 5.集体食物中毒和观众突发事件以及涉及生命安全等其他情况，中标人需要及时紧急联系救护车，并同时报告采购人的工作人员。 6.观众因身体状况需要救助，中标人需紧急联系救护车，并同时报告采购人的工作人员。 7.中标人需制订大风预警方案及全年防大风计划，切实落实处理预案，及期间当值表和具体负责人。如遇有特级大风天气的情况，中标人需根据天气预报和相应等级的预警，提前制订安保保障处理预案，同时报告采购人的工作人员。

四、报告程序： 1.立即的口头汇报报告； 2.24小时内的书面形式报告。

五、报告内容： 1.事故发生的时间、地点、事故发生的初步情况、报告人姓名及联系电话； 2.事故处理结束后，根据事故发生和处理的全面情况作出真实的书面报告，内容包括：事故经过及处理；事故原因及责任；事故损失程度，善后处理过程及赔偿情况；事故遗留问题及其它。

以上内容，为采购人提供的保洁及会议综合服务及义务，采购人不定期检查发现中标人无以上预警计划或如发生以上突发情况未及时处理和向采购人的工作人员汇报，每发生一次，采购人有权扣除合同总金额5%违约金。

表8：

奖惩评分细则

| 序号 | 项目 （分值） | 项目内容（分值） | 项目要求 | 扣分标准 | 是/否符合标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保洁及会议综合服务综合指标（40分） | 管理制度（2分） | 具有一整套工作、管理、会议、奖惩、检查、巡查、登记、日志记录制度。并按规定上墙。(需上墙制度：质量方针、各类人员岗位职责、管理工作规范、保洁绿化标准) | 每缺一项扣0.5分，需上墙的制度没按规定上墙扣1分。 |  |  |
|  |  | 专项工作计划、方案（8分） | 具有各类工程设施设备管理工作计划、会议服务工作计划、保洁工作计划、绿化监管方案等。 | 每缺一项扣2分。 |  |  |
|  |  | 持证上岗（6分） | 项目应配置符合规范的保洁、会务工作人员持证上岗人员 | 在岗缺少1名持证上岗人员扣1分 |  |  |
|  |  | 人员配备（14分） | 在岗人数不低于合同人数；身体健康，资格、年龄符合工作要求。各部门主管及主要工程技术人员未经采购人批准，不得更换。中标人配备覆盖在馆工作中标人全员的电子考勤机，每月上报考勤记录及排班表，由项目经理签字盖章。采购人不定期对中标人人员数量进行抽查。 | 在岗人数缺一人扣2分，不符合专业要求扣5分每人，未提前报备，未经同意更换主要人员扣10分每人。未按时上交项目经理签字且加盖公章的考勤记录及排班表扣10分。 |  |  |
|  |  | 人员状态（5分） | 精神充沛，统一穿工作服、佩戴工牌，着装整洁。 | 中标人人员状态不佳1人次扣0.1分；着装不整洁或不穿工作服、未佩戴工牌每人次扣0.2分。 |  |  |
|  |  | 投诉处理 （5分） | 具有投诉处置流程；及时合理的处理投诉事件，不给我馆形象造成负面影响。 | 无投诉处置流程扣0.3分；因工作失误造成投诉一次扣除1分，全年累计发生三次（含）以上有理由投诉的评定为不合格；造成我馆形象负面影响的行为被报刊、媒体曝光的、被举报证据确凿的一次扣3分。 |  |  |
| 2 | 安全责任事故（10分） |  | 全年无责任事故、案件，无火灾等消防事故发生。 | 发生责任事故或人员伤亡案件，该项分值扣除，综合考评为不合格。因中标人失职发生物品丢失、被盗等事故每次扣10分。发生火灾事故，该项分值扣除，综合考评为不合格。 |  |  |
| 3 | 保洁卫生管理（15分） | 清洁卫生责任制 | 清洁卫生实行责任制，每日对负责区域进行1次以上的清洁。 | 未实行责任制扣5分，无明确责任范围扣1分。 |  |  |
|  |  | 会议室 | 各会议室每天打扫、收垃圾、地板保洁一次；地板每周吸尘一次。 | 不干净的，每处扣0.2分。 |  |  |
|  |  | 展厅保洁、维护 | 每天清扫各展厅过道地面、墙面、台阶、顶面、电梯、宣传牌、消防设施、风口、灯具等设施，对公共区域进行消毒消杀；每周对不锈钢进行上油擦拭；每季度对内墙清洁一次。展厅仿真植物及其它展物、展柜不间断清理。墙面，地面瓷砖、地胶板是否损坏，地面每周清洗一次，墙面涂料是否污损，发现问题后闭馆期间进行处理。图书角保洁及整理。电梯每天消毒1次。 | 每发现一处不干净扣0.1分。发现问题没有及时处理的，每次扣0.2分。未按要求对地面进行清洗和消杀，每次扣0.2分。每少清洁一次内墙，扣0.5分。未按要求对图书角保洁及整理，每次扣0.2分。 |  |  |
|  |  | 馆内外围栏、护栏 | 保证围栏、护栏完整，清洁无锈渍，发现有严重损坏的及时上报 | 每发现一处扣0.2分。 |  |  |
|  |  | 直饮开水设备 | 做好每日保洁，每周上一次保养油，保证无锈斑。保证开水机按时段正常运行。 | 每发现一处扣0.1分； 保养不到位，导致生锈的，扣0.2分。 |  |  |
|  |  | 地漏、地沟、天台 | 保证清洁、完好无堵塞。地沟清洁、无淤泥、无开裂。天台每周清扫一次。 | 每发现一处扣0.2分； 清理不及时导致堵塞的，扣1分。 |  |  |
|  |  | 幕墙清洗 | 保证3米以下玻璃幕墙无污渍、手印等，外幕墙每年清洗不少于4次，内幕墙按采购人实际需求每年清洗不少于2次，如幕墙玻璃破损，立即上报。 | 每发现一处扣0.1分；幕墙玻璃破损没及时发现或上报的，每发现一次扣0.2分；幕墙一年清洗少于规定次数的，每次扣0.2分。 |  |  |
| 外围 |  | 外围保洁 | 垃圾不落地、外围附属设施及垃圾桶保持清洁 | 不干净一处扣0.2分。 |  |  |
|  |  | 卫生间（母婴室）保洁 | 每天两次重点清理、保洁卫生间，要求每1小时进卫生间巡查保洁，做到地面、台面无积水；每天消毒一次；及时更换卫生纸、洗手液。 | 不干净一处扣0.2分。 |  |  |
|  |  | 垃圾清理 | 每天分类清倒垃圾二次、清洁垃圾筒一次，每周用消毒药水对垃圾筒周围消毒一次，垃圾清运，日洁日清。 | 没按规定分类清理垃圾的每一处扣0.1分。垃圾未及时清运，每次扣0.5分。 |  |  |
|  |  | 工具摆放 | 保洁工具按规定摆放到指定位置。 | 不按规定摆放每次扣0.1分。 |  |  |
| 4 | 绿化监管 （10分） | 年度工作方案 | 制定符合场馆绿化情况合理的年度工作计划 | 未制定年度工作方案扣10分，馆区绿化情况出现变更的，未及时更新工作计划扣5分，因未更新落实计划工作产生损失的，扣5分。 |  |  |
|  |  | 绿植档案 | 馆区绿植台账完整，更新及时 | 台账不完整，缺失1处扣0.1分。 |  |  |
|  |  | 工作标准及养护标准 | 工作标准及养护标准按北京市《城镇绿地养护管理规范》（DB11/T 213-2022）特级绿化养护标准执行。 | 不按规定完成工作的，发现一处每次扣0.1分。 |  |  |
|  |  | 药剂及燃料安全 | 安全使用药剂，使用环保药剂，妥善保管喷洒药剂，专人负责，药剂及燃料不得保存在采购人场地内。 | 未按规定使用的药剂和燃料，或未及时处理残留药剂的，违规存放药剂及燃料，扣5分。 |  |  |
|  |  | 生产工具使用 | 提供养护期间所使用的机械设备及其它生产工具，安全操作，如有损坏，及时维修。 | 因绿化生产工具不适用，维修不及时的每次扣1分。 |  |  |
|  |  | 绿化垃圾清运 | 绿化垃圾日产日清 | 不按规定日产日清的每发现一次扣1分。 |  |  |
| 5 | 会议服务 （15分） | 年度工作方案 | 制定符合场馆会议服务情况合理的年度工作计划 | 未制定年度工作方案扣5分，馆区会议服务情况出现变更的，未及时更新工作计划扣3分，因未更新落实计划工作产生损失的，扣5分。 |  |  |
|  |  | 会议服务岗位责任制 | 会议服务实行责任制，每场会议根据主管安排做好工作内容，保障会议平稳运行。 | 未实行责任制扣5分，无明确责任范围扣1分。 |  |  |
|  |  | 会前准备 | 根据会议任务单内容正确布置会场，检查会场各项设施，如有故障及时报修并做好记录，做好校对电子会议显示屏，检查工作按照规定提前到岗并按会务礼仪规范微笑迎接宾客。 | 日常不按规定要求落实的每次扣1分。 |  |  |
|  |  | 会中服务 | 在指定位置按规定微笑站立服务并对宾客起到有效引导服务，准确规范的提供礼仪、水果、点心、毛巾等附加服务，按规定时间和顺序上茶，微笑服务并使用礼貌用语，按规定时间规范续水。 | 日常不按规定要求落实的每次扣1分。 |  |  |
|  |  | 会后服务 | 会议结束后在指定位置送别宾客，微笑服务并使用礼貌用语，检查会场内有无宾客遗留物品，如有须及时上报并做好记录，有序收拾会议用品，整理场地，如有物品损坏须做好记录。 | 日常不按规定要求落实的每次扣1分。 |  |  |
| 6 | 其他事项（10分） | 其他事项（10分） | 根据采购需求及采购人临时接受上级重大事项任务，未按照采购需求及采购人方重大事项任务落实。在当月中标人巡查过程中发现的问题，次月仍未完成整改的。 | 日常不按规定要求落实的每次扣1分；未按采购需求落实或重大任务服务差错的扣1分；重要任务落实不到位出现重大差错的扣2分。在当月中标人巡查过程中发现的问题，次月仍未完成整改的。 |  |  |
| 7 | 加分 | 有效处置突发事件或员工有见义勇为行为并为科技馆挽回损失的，每项加1分。 |  |  |  |  |
|  |  | 为配合采购人获得市级以上荣誉做出突出成绩的，每项加1分，区级以上每项加0.5分。 |  |  |  |  |
|  |  | 在配合重大活动保障过程中做出成绩的，每项加1-2分。 |  |  |  |  |
|  |  | 通过技术更新、观念或管理创新，为采购人增收节支做出突出贡献的，每项加2分。 |  |  |  |  |
|  |  | 有其他突出表现或成绩，为采购人赢得良好社会形象或经济效益的，每项加1分。 |  |  |  |  |
|  |  | 获得观众书面表扬、拾金不昧等，每项加0.1分。 |  |  |  |  |
|  |  | 对用水用电的实时数据进行统计分析，降低能耗，实现节能减排的目标，较上年度每节省5%，加1分。 |  |  |  |  |
| 合计分数 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  | 低于90分每一分扣2万元，分数保留小数点后两位（如87.55分，则扣除4.9万元）。 |  |  |  |
| 付款金额 |  |  |  |  |  |  |
| 双方签字 |  |  |  |  |  |  |

第03包、绿化养护服务

一、采购标的

1. 采购标的

| 序号 | 货物或服务名称 | 数量 | 单位 | 备注（核心产品） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿化养护服务 | 1 | 项 |  |

2. 项目背景/项目概述

北京科学中心地处北京市西城区北辰路9号，位于北京中轴路沿线、安华桥西北角，由特效影院，主展馆、科技教育专区、儿童乐园等主要功能组成，是面向公众的科技场馆。中心占地5.76万平米，绿化面积约2万平米，场馆及附属设施的建筑面积4万多平米、展览展示面积约1.99万平米。由特效影院，主展馆、科技教育专区、儿童乐园、综合服务厅、动力站房、室外卫生间等建筑组成，室外还包括停车场、科学广场等区域，具体设备设施情况见附件1。

北京科学中心自2014年筹建以来，深入贯彻习近平总书记关于“科技创新、科学普及是实现创新发展的两翼，要把科学普及放在与科技创新同等重要的位置”的战略思想，立足北京实际，着眼国际一流，紧紧围绕北京是中华人民共和国的首都和全国政治中心、文化中心、国际交往中心、科技创新中心的战略定位，顺应世界科技场馆发展需求，坚持以建设与北京城市发展战略地位相匹配的科普新地标为目标，突出科学思想方法传播，突破“一楼一宇”地域束缚，突显科技场馆发展理念制高点，面向社会、面向世界、面向未来，讲好北京发展故事、讲好科技创新故事、讲好科技文化故事，努力打造与科技创新中心相匹配的世界一流科学中心。

二、商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

2025年1月1日起至2025年12月31日止，期限为1年（具体合同时间以实际采购人入场通知起算）。

地点：北京市西城区北辰路9号北京科学中心

2. 付款条件（进度和方式）

绿化养护服务费分三次支付，具体支付方式及时间如下：

第一次：按合同约定金额的40%支付，支付时间为签订合同后中标人正式提供绿化养护服务工作的4个月内，支付时间为2025年1月1日～2025年4月30日之间；

第二次：按合同约定金额的40%支付，实际服务费总额是以实际提供绿化养护服务的时间确定服务费总额，本次支付金额为扣除之前所支付金额及违约金后支付剩余款项，支付时间为2025年5月1日～2025年9月30日之间；

第三次：支付实际绿化养护服务费总额的20%，支付时间为2025年10月1日～2025年12月31日之间。

3. 售后服务

各专业人员持证上岗；配合采购人对突发事件、公共场所卫生及法律知识、场馆基本情况、消防、安全生产等知识内容的培训。

三、技术要求

1. 基本要求

北京科学中心范围内绿化养护服务，确保场馆绿化养护服务质量，符合北京市园林绿化养护特级标准，保障北京科学中心馆区绿化养护服务有序平稳开展。

2.服务要求及内容

- 服务人员岗位数量和要求

| 序号 | 岗位 | 人数 | 任职要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿化项目经理 | 1 | 具有10年（含）以上绿化养护服务工作经验（提交工作证明），年龄要求： 30周岁（含）-55周岁（含）。 |
| 2 | 园林绿化中级工程师 | 1 | 具有5年（含）以上绿化养护服务工作经验（提交工作证明），园林绿化中级工程师证书，年龄要求：30周岁（含）-55周岁（含），不驻场。 |
| 3 | 驻场绿化工 | 3 | 具有5年（含）以上绿化养护服务工作经验（提交工作证明），年龄要求：30周岁（含）-60周岁（含）。 |
| 注： 1.以上岗位人数为最低人员数量要求，投标人要根据采购人要求落实符合约定条件的、具体工作岗位上的足额服务人员，投标人所落实的人员应严格符合有关法律法规及行业规范，且满足工作岗位的任务需要。 2.岗位人员要求保持稳定，每月人员流失调换率不得超过总人数的20%。对于国家行业规范要求必须配备一定人数的岗位，投标人所落实的人员应符合规范要求(可以从其他岗位自行调剂)。人员离职时，3天之内补充到位。 3.投标人本项目经理、园林绿化中级工程师与投标人必须是直接劳动合同关系，不得转包、分包或由投标人聘用其他单位的上述人员。经投标人招聘、培训、政审（投标人对所录用人员要严格政审，保证录用人员没有犯罪记录）等程序，签订劳动合同的正式员工，符合国家法律法规的要求。需于合同签订前，由各岗位本人到采购人所在地，向采购人负责人提供投标文件中提供的证书、工作经验证明材料及劳动合同或其它劳动关系证明文件。 4.项目经理及园林绿化中级工程师安排和变更，需提前书面征询采购人同意后方可实施。领班及以上人员的任免应征求采购人意见，采购人如有异议的应调整人选。项目经理及园林绿化中级工程师调动需提前1个月向采购人报告，调离和新任用人员须由采购人负责部门负责人审核签字，并经分管领导批准后方可进行调整。一般员工调动需提前1周向采购人对口管理部门报备。 5.项目经理请假必须提前书面向采购人提出申请，经审批通过后方可执行。 6.新员工上岗需有至少1周的上岗培训安排，上岗培训由中标人负责，培训结束后由部门负责人和采购人负责人员共同考核，合格后方可上岗。培训期间接受培训者不占岗位人次数。 7.使用实习生须事前向采购人申请,得到批准后方可使用。使用实习生不得占用岗位数，须安排实习生带教老师，培训合格后方可上岗，不得降低中标人整体服务的质量和效率，一旦因实习生的使用可能引起的服务缺陷导致采购人或观众服务的投诉，一并视作中标人服务输出纳入考核。 8.考虑到各岗位需求，投标人需根据采购人要求，提前做好人员到位准备。 9.投标人为本项目组建的专有服务团队为本项目服务专用，与其他项目的服务团队无交叉。 |  |  |  |

（2）服务管理标准

| 序号 | 项目 | 目标值 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全管理 | 无安全事故 | 完善各类应急预案，经常性组织进行各项应急演练，各类突发事件预防和控制措施到位。 定期进行防火培训和演习，加强宣传，发现隐患，及时处理并通知采购人，确保消防安全。 严格制定执行安全管理制度，落实安全责任事故层级负责制，发现问题及时处理反馈。 |
| 2 | 投诉意见受理 | 100%受理 | 受理单填写无缺项，记录真实完整； 正确分发受理单，当天处理完成； 每月提交投诉意见统计表； 投诉处置闭环，整改到位。 |
| 3 | 药剂与燃料的使用与存放 | 100%安全环保 | 药剂、燃料不在场馆存放； 使用安全环保的药剂和燃料。 |
| 4 | 综合服务 | 满意度98% | 亲切友好，遵守服务规范； 首问负责制，服务需求闭环； 全年有效投诉小于5次。 |
| 5 | 绿化巡查 | 绿化带内无垃圾 | 落实到人，进行全天候清洁工作，巡查记录完善，监督检查得力，严格考核制度。15分钟内垃圾清扫干净。 |
| 6 | 绿化垃圾处置 | 100%当天处理 | 严格按《北京市生活垃圾管理条例》执行，中标人负主体责任。 |
| 7 | 绿化设备 | 完好率95% | 除草机等设备完好率达95%。 |
| 8 | 绿化监管 | 合格率98% | 严格执行绿化服务合同的考核标准，做好室内、室外绿化的监管工作。 |
| 9 | 园林绿化中级工程师持证上岗率 | 100% | 具有国家规定的执业资格证或北京市颁发的技术岗位证书，并向采购人备案。 |
| 10 | 人员上岗前培训 | 合格率100% | 人员上岗前培经过培训，且培训考核为合格。 |
| 11 | 人员在岗率 | 100% | 提供岗位人员标准符合合同约定。 |
| 12 | 人员着装合格率 | 100% | 人员着装符合采购人要求。 |
| 13 | 服务满意率 | 98% | 每年至少2次服务满意率调研，根据满意率调查情况与采购人进行沟通整改工作。 |
| 14 | 档案建立 | 完好率100% | 建立资料库，档案齐全，管理完善。 |
| 15 | 岗位责任制执行率 | 100% | 通过系统的培训，使员工充分掌握熟习各项规章制度与岗位职责；采取执行严谨有效的监督机制和奖惩机制，切实落实岗位职责任务，保障各项规章制度的落实执行，使服务工作高效高质地进行。 |

注：

以上管理目标中的缺陷部分必须不能影响北京科学中心的形象及正常运行，如产生影响则属于重大责任事故，中标人需承担由此而产生的一切责任。在投标人提交的标书中,需对管理目标提出技术保障措施，确保达到要求。

服务要求：符合有效合同文件约定的服务内容和考核标准。

（3）服务要求

1）绿化养护服务的报价组成：本次采购的服务报价应为投标人完成项目绿化养护服务工作内容所需的全部费用，所有应由投标人支付的税金和其它应缴纳的费用均须包括在总报价中，投标人的投标文件必须含所有各岗位的人工报价明细表以及其他服务项目报价明细,具体如下：

①每个岗位服务人员人工费，包括：工资、加班费、公积金、工装费用、工作餐费、社会保险费及法律法规中规定应支付的费用等所有费用；

②日常行政办公费用；

③所有绿化养护费用，包括但不限于养护机械、劳动工具、植保用品，防护用材、车辆、打药、施肥、3米以上高枝修理等；

④绿化垃圾清运费用；

⑤其他费用；

⑥企业利润；

⑦税金成本。

2）项目经理受采购人委托，代表中标人，依据服务合同和约定，对内管理整个中标人，组织专业化的服务；对外先行承担责任，履行义务，代表采购人与所涉及的各有关方面交涉，维护采购人的合法权益，并提醒采购人遵守与有关的法规政策，履行应尽的责任和义务。

3）服务人员需经过培训并按国家行政主管部门规定持证上岗，遵纪守法，严禁违章作业，项目执行情况需有完整的日志和台账、月度小结和年度总结，项目参与者需遵守采购人的规章制度，不可泄露采购人的秘密，其工作同时接受采购人的监督考核。

4）服务人员须穿着统一的工作服，并保持工作服干净整齐，佩戴工牌。

5）投标人为采购人提供服务时，其工作时间必须满足采购人的工作要求。合同履行期间，采购人可能会根据实际情况调整工作时间，包括但不限于提前开馆、延后闭馆、增加每周的开馆天数等，中标人对此应有充分预期，并在报价时予以充分考虑。如遇特殊情况，中标人应按采购人的要求调整工作时间直至全天二十四小时工作。中标人不得因此主张增加任何费用。重要时间、重大活动及节假日等值班期间，中标人要安排项目经理值班。现场一线运行岗位可根据实际情况按需调整，中标人应予以配合，确保服务质量达到目标的要求。

6）中标人单位员工的工作餐贴补费用、服装费用由投标人自行负责。

7）中标人项目经费实行“专款专用，独立核算”，必要时采购人可委托第三方对中标人经费使用情况进行审计。

8）采购人对重要岗位的设置、人员录用与管理以及重要的管理决策有直接参与权和监督审批权。采购人如认为有必要可查阅中标人的财务状况及财务报表，但查阅内容不应涉及商业秘密。

9）对采购人日常业务所需资源和设备设施，包括施工和服务安排专人巡视、检查，发现问题，及时处理。

10）投标人应制订具体的质量保证措施及服务承诺。如因质量未达到目标，采购人有权要求其整改，同时中标人应承担责任和违约金赔偿，具体实施标准以签订合同为准。

11）执行重大事项报告制度，遇到险情和重大事故，或对违规行为劝阻无效时，立即向上级和当地行政主管部门报告，并及时通知采购人。

12）采购人根据投标内容、国家规范、采购人规范定期对中标人进行检查考核，对考核结果按考核管理办法进行奖罚处理，中标人需积极配合。

13）采购人视情况不定期地对中标人的管理服务进行检查和抽查，检查记录和整改时限反馈中标人。中标人须接受采购人的监督与检查。

14）工作标准及养护标准按北京市《城镇绿地养护管理规范》（DB11/T 213-2022）特级绿化养护标准执行。

15）中标人在从事喷洒农药、控制有害生物、修剪树木、修理设施或防汛工作时应自行采取相应的安全防护措施。

16）中标人对土壤进行消毒或防止病虫害时，应使用符合环保要求的药剂，不得使用国家禁止使用的剧毒、高残留或可能造成其他公害的药剂。中标人喷洒药物之前，须将喷洒时间、药物种类提前报采购人批准，按采购人批准的时间和路线进行喷洒，残留药剂和容器，应按规定妥善收集和处理。中标人未按规定使用的药剂，或未及时处理残留药剂的，造成的责任由中标人自行承担。

17）中标人要妥善保管喷洒药剂和设备用油，专人负责，不得存放在采购人场地内。

18）服务期内小直径伐移树木自行清运，修剪的树木要及时清理。因其引起的火险、卫生、交通等问题由中标人全权负责；直径15cm或以上林木砍伐费用采购人负责。

19）中标人须提供养护期间所使用的机械设备及其它生产工具（如打草机、割草机、水管、铁锹、扫把）、农药（要符合国家规定要求）、肥料等。

20）根据北京市及西城区的绿化规定内容，及时补植裸露地面，中标人在补植养护期内需对补植进行养护管理，如在补植期内坏死的需无偿进行补植。日常零星增补、调整苗木，种植树木、补种草坪及花灌木由中标人负责种植、养护（必要时局部换土），最终成活率必须保证在100%，采购人监督验收。

21）做好绿化养护档案资料管理工作、做好馆区绿化的预算及规划设计工作，提出合理化建议。

22）根据采购人绿地植物分布状况及生长的各个阶段,对植物群落合理养护,保持植物季相分明、色彩丰富、群落完整、层次得当、生长茂盛。

23）中标人负责重大节日馆区花卉的摆放及布置方案，由采购人确定花卉的品种、数量和具体摆放的位置，并负责监督验收。

24）所有绿化带内因各类施工造成的地被损坏修复、花灌木和乔木移植等工作由中标人无条件进行修复和移植（移植地点必须由采购人确认后方可实施）。

25）中标人有义务保护好苗木、绿化设施等，对破坏绿地的行为应及时制止并上报管理部门。由于中标人未尽到管理义务的情况，中标人承担相应的恢复责任。

26）中标人每天应有足够的绿化人员，如因人数原因无法及时完成养护工作量时，中标人必须及时无条件增加工作人数，以达到采购人养护要求。

27）保持良好的绿化环境卫生，绿化垃圾日产日清。

28）养护人员在植保安全和高空修枝作业中出现的工伤等其它事故，由中标人单位全权负责。

29）养护期间因中标人管理不善、养护不当造成植物死亡或设施损坏，中标人应将其恢复原貌、修整和赔偿，所有费用由中标人全额承担。

30）中标人负责区域内所有绿化井、井内设备、地下绿化用水管路及绿化喷灌设施的管理与维修，费用由中标人全额承担。

31）遵守采购人的规章制度、服从采购人管理人员的检查监督管理，制定好安全施工，消防安全等工作应急预案等工作。

32）协议期间中标人不得擅自分包、转包，中标人必须指定具有园林绿化专业技能的专人负责馆区的绿化养护工作，负责人不得进行遥控指挥并自觉接受采购人监督管理，按照协议的养护要求认真做好绿化养护工作，对存在的问题屡教不改的视为违约，采购人有权单方面终止合同。

33）采购人如有在服务内容界面内的额外服务要求（如大型接待和临时展览活动等），中标人需通过增补人员或在基本职能保障的前提下通过岗位作息统筹补休等措施满足各项活动的服务管理要求，采购人不再另行支付加班费用。

（4）服务内容

北京科学中心范围内包括（但不限于）绿化养护服务，及有效合同文件约定的服务内容。

1）馆区范围内绿化浇灌排水及绿化附属设施的维修（树池围牙、快取头等）；

2）植物(乔木、灌木、草坪等)修剪、栽种、移植；

3）各种植物病虫害的预防治理；

4）高大乔、灌木树挂清理（包含所有3米以上绿植修剪）；

5）负责日常安全隐患巡视及处置，绿地防火等突发性应急抢修等作业；

6）去除杂草、植物摆放、枯死植株、移植、树木扶正、做好园林树木复壮等；

7）土壤科学测定、土壤施肥、苗木施肥、中耕除草、打孔、地被覆盖，保持绿地土壤疏松、无积水,合理、有效施肥,增强土壤肥力,不断改善土壤理化性状，保持树木生长旺盛；

8）植物防护（防寒、旱、台、涝、高温等），遇到灾害性气候，中标人应及时组织人员进行抗旱浇水、抗风护树、抗雪保绿、抗寒保暖等工作，按采购人要求做好植物的冬季防护，对于易冻害类植物（尤其是桂花树等）防护冬季需采取局部整体区域密闭防冻措施，如果出现防护不到位，导致植物死亡，中标人需进行赔偿或原样恢复；

9）春节、五一、国庆等重大节日及重大政治活动期间，北京市对绿化方面有要求时，按要求执行工作。

10）按采购人要求做好绿化宣传、科学普及、美观形象工作，负责馆区树牌及标识的制作，及时更新标牌；

11）负责室内各区域绿植摆放各项工作，营造环境氛围，要求范围全面，整体协调美观，匹配公共场所标准；

12）中标人每月进行绿化养护服务自评工作，将《绿化养护月度自评报告》加盖公章，每月向采购人备份。

3.验收标准

（1）重大安全及消防责任事故为零；

（2）技术岗位人员持证上岗100%；

（3）绿化监管合格率98%；

（4）绿化卫生清洁率达到100%；

（5）档案建立完好率99%；

（6）人员着装符合采购人要求，合格率100%；

（7）人员上岗前培训合格率100%；

（8）供岗位人员标准符合合同约定100%；

（9）有效投诉≤5次，处理率100%；

（10）服务满意率 98%。

4. 其他要求

一、验收接管与退出移交工作要求

（一）验收接管工作要求

为了规范北京科学中心中标人验收接管程序，确保中标人验收接管工作得到有效控制，以便对中标人进行全面接管，保证中标人工作顺利进行，要求中标人接到中标通知书后，应立即组织管理人员和技术人员组成验收接管工作小组，并按照招标文件中的管理目标开展验收与接管工作，具体包括： 新中标人应提前15天介入场馆运行（期间任何费用由中标人承担），熟悉了解掌握场馆运行的关键点。 新中标人应协助做好老中标人退场，人员安置工作。吸收服务明星、技术骨干留下来充入到新中标人的工作中。 整体验收接管工作必须在合同第一季度内完成，完成情况纳入首季度考核。 中标人需要在投标文件中包含入场交接工作方案。

（二）退出时的移交工作要求

移交的周期必须在二个月内完成。 资金的审计及移交必须在二个月内完成。 人员的安置或留用（解聘或重新选聘的方案）必须确保社会稳定,不得损害北京科学中心的形象和稳定。 物资的移交及清点必须在一个月内完成。 建筑及设备完好率执行招标文件和合同文件的管理目标，问题分析汇总表一个月完成。 自身的评估报告及意见、建议必须在一个月内完成。 采购人保留因中标人移交不力扣除酬金的权利。

（三）退出条件

1.合同到期 2.年度考评不达标 3.季度考评不达标,经两次整改后仍不达标 4.遇重大责任、安全事故 中标人在管理过程中产生上述情况的，采购人单位有权要求其无条件退出。退出移交过程中必须达到以下要求,退出移交时间按照前款“整体移交”时间执行： 中标人移交的周期必须在二个月以内或采购人要求的时间内完成（不少于25天）。 中标人用于本项目资金的审计及移交。 中标人资料的移交及资料必须完整无损。如出现损坏或缺失，则采购人单位有权对缺失资料进行评估，并做出处罚决定。 人员的安置（退出后必须有序安置人员，不得出现扰乱社会及本采购人情况）。 设备、物资的实物移交及实物清点须经后续中标人及采购人的确认，对于后续中标人提出的不合格维护、保养及损坏情况，必须予以修复，达到后续中标人验收标准。否则，上述情况的修复及维护费用采购人单位有权直接予以扣除并支付后续中标人。 原中标人必须延伸工作至新的中标人整体接替，确保场馆运行平稳衔接。 自身的评估报告及意见、建议。 根据上述要求，各投标单位必须各提出一套完整的整体收接及整体移交、退出机制和退出方案。

二、协作联动要求

由于整个场馆的运行需要各单位协作联动，保持指挥顺畅、管理有序，现将中标人与保洁、会议服务、工程运维、安保的工作界面确定如下： （一）如遇暴雪：扫雪由中标人负责协助清扫，安保负责秩序维护；如遇晚上暴雪，安保负责通知中标人项目负责人； （二）如遇夜间工程大系统爆裂：保安巡逻发现后，需通知工程运维晚间值班，中标人协助进行处理，配合做好相应的应急工作（如沙包堆放及其他应急措施）； （三）如遇游客突发事件（游客受伤、发生纠纷、投诉失控、核实寄包柜等）：必要时中标人呼叫安保维护现场秩序。 （四）防汛防台：配合各部门清理积水。 （五）会务准备：会议室绿植由中标人负责养护和布置。 （六）如出现重大问题，中标人白天听从采购人的协调指挥，夜间接受馆值班人员的协调指挥。

三、电子考勤制度与承诺函

投标人需承诺： 配备相应的电子考勤设备，考勤覆盖合同内要求投标人配备的全部在馆工作人员，每月15日前向采购人提交项目经理签字和加盖投标人单位公章的上个月电子打卡记录。 投标人须按以上内容提供承诺函。

四、员工用餐制度与承诺函

负责解决投标人在馆工作人员的餐饮，在馆工作人员不得在馆区内烹饪饮食，保障员工饮食安全。 投标人须按以上内容提供承诺函。

五、人员配备承诺函

投标人需承诺： 1.为本项目组建的专有服务团队为本项目服务专用，与其他项目的服务团队无交叉。 2.保证录用人员没有犯罪记录。 3.本项目经理、园林绿化中级工程师与投标人是直接劳动合同关系，不存在转包、分包或聘用其他单位人员。以上人员均是经招聘、培训等程序，签订劳动合同的正式员工。 4.岗位人员保持相对稳定，每月人员流失调换率不超过总人数的20%。人员离职时，3天之内补充到位。 投标人须按以上内容提供承诺函。

六、工作时间要求承诺函

投标人需承诺： 1.重大活动、重点时期及节假日等值班期间，安排项目经理、园林绿化中级工程师（含）级别以上人员值班。 2.为采购人提供服务时，根据实际情况调整工作时间，包括但不限于提前开馆、延后闭馆、增加每周的开馆天数等。如遇特殊情况，投标人调整工作时间直至全天二十四小时工作，费用包含在投标报价内。 投标人须按以上内容提供承诺函。

七、履约保证金

1.中标人以银行保函的方式向采购人财务部门提供合同价的10%的履约保证金。 2.本项目合同期满时，中标人完成服务工作，没有违约行为，办理完交接手续，并按时退场后的10日内，由采购人将履约保证金一次性无息退还中标人。 3.本项目合同期内，若中标人在采购人组织的月度考核中没有达到相应分值，采购人将按照合同约定从服务费中或履约保证金中扣除违约金。 4.本合同履行过程中，若中标人在连续三次月度考核中均低于合格分值，并直接造成采购人损失（包括但不限于经济、社会声誉、治安稳定等方面），情节严重的，采购人有权单方面终止合同，履约保证金不予退回，并有权要求中标人赔偿采购人遭受的实际损失。 5.若银行履约保函在确认交接工作完成前失效，中标人在原保函失效前重新提供保函(合同金额的10%)，确保保函在确认交接工作完成前持续有效。

八、保密协议

严格执行国家、地方、采购人保密制度，严格执行合同中对于保密事项的要求，中标人与采购人签订保密协议。

5. 其他约定

（1）考虑到本场馆的特殊性，中标人必须按照以上绿化养护服务项目同时，需制定国庆、春节、寒假、暑假的服务保障方案、运营人员调整方案及各种应急预案等。同时确保重大活动的圆满举行，中标人接到通知后，能够在4小时内调动中标人的人、物资给予保障。同时针对本场馆特点建立健全各项管理制度，公共突发性事件（如：水、电、气、电梯、公共秩序、公共卫生、突发疫情、自然灾害等）的处理机制和应急预案。对管理区域设置管理标志，定期巡视检查并做好记录，包括危及人身安全部位的警示标志、维修养护期间的警示标志及与绿化养护管理的标志。

（2）对由中标人引起或造成设施、设备的损坏，采购人将书面通知中标人修复或整改，在书面通知下达2日后（造成影响的要立即修复），仍未按要求修复或整改，采购人将负责完成这一工作，所需费用连同附加费全部由中标人承担。

（3）中标人对投标文件里的人员（需提供正确的身份证号）及后期更换的人员要严格的政审，保证录用人员不得有刑事犯罪记录，持健康证及相应的资格证，同时对中标人的人员（包括项目负责人）不受欢迎的人，采购人有权要求进行更换，中标人应按采购人要求设置岗位，但服务总人数不得减少。

（4）中标人工作人员不得与任何人发生冲突，在提供本合同约定的服务过程中，与参观观众及其他任何第三人发生纠纷的，中标人应自行解决纠纷并独立承担与纠纷的全部赔偿责任和法律责任。此类纠纷给采购人造成任何不良影响的，中标人应消除影响，并赔偿因此给采购人造成的任何损失。如因为中标人的责任致使采购人被他人索赔，则采购人有独立的应诉权，因此支付他人的赔偿款、补偿款以及律师费、鉴定费、诉讼费以及取证发生的费用等均由中标人承担。

（5）未经采购人同意，中标人无权在服务区域中从事任何广告活动或类似宣传，采购人有权依照广告法和采购人的规定责令中标人限期改正，并接受扣除违约金；但采购人在该区域发布的宣传保证不致影响中标人的正常工作。

（6）中标人不得以采购人的名义从事任何经济活动，且由此发生的一切债权、债务与采购人无关。不得在馆区留宿与本场馆无关人员或从事非法活动，也不得从事有损采购人利益的活动，同时不允许在馆区对采购人的活动进行滋扰性的行为。

（7）中标人的服务人员须遵守采购人的一切行政管理、消防安全等规定和制度。中标人要严格遵照《北京市控制吸烟条例》的规定执行。

（8）除经采购人的批准进行必要的维修工程外，中标人不得损毁服务区域原有的设施和装潢，不得更改、擅自加装电缆、电线等电力装置。同时，也不得安装任何可能造成电缆负载过大的电器设备，以免造成损失。同时未获采购人书面同意，中标人任何时候都不能在馆区存放易燃易爆等物品、挥发性大或气味浓烈的液体等危险物品。

（9）中标人不得以任何形式转租、转让、抵押服务区域，在服务区域只能从事采购人认可的服务工作。在服务期间，中标人的任何股份配置变动应通知采购人。未经采购人批准，任何占有支配地位的股份转让都将视为中标人出租、转让的行为。

（10）投标人在投标文件内需要提供项目人员入场时间表、易耗品及拟投入设备工具明细表及入场时间表、专业运维项目及所有其他委托第三方单位工作合同签订时间表。

（11）中标人工作人员上岗穿着由采购人确认后的统一样式的制服及采购人许可的装饰物品，并佩戴工作证，同时中标人应定时对服装进行清洗，制作和费用均由中标人负担。

（12）发生责任事故的，经采购人或有资质的认定机构对责任事故进行认定，经认定属于中标人原因导致的，中标人除承担事故认定所产生的费用外，给采购人或其他具体权利人造成损失的，中标人应赔偿全部损失。

（13）中标人在管理过程中,必须对所管理的设施设备加强看管、维护，如因管理不到位，导致设备设施的损坏，必须由专业公司进行维修，其维修费采购人有权视情况决定是否由中标人承担，中标人必须配合采购人工作。

（14）在合同签订或合同执行过程中，如遇行政部门颁布新的法律法规文件，若与合同不一致的内容，以新的法律法规文件负责部门的文件调整，单价不变，且采购人将有权按照国家规定中止合同。

（15）服务期内，对采购人交由中标人保管使用的设备工具，中标人对其使用过程中的所有安全工作负全责。对国家及北京市规定需要进行年检、检测、备案、使用人需要资格证等要求的设备工具，中标人须按规定执行。中标人应保证合理使用、妥善保管设备工具及其附件（如使用手册、产品合格证、使用说明书等），保证在采购人区域内使用，使用时按使用手册或说明书上要求进行操作或作业，需派专人看守及维护秩序。如果因中标人的原因导致附件不全，中标人需要按其设备工具价格30%赔偿采购人。设备工具的自然损耗由采购人负责，人为因素导致设备的故障等影响使用时，所产生的维修费用由中标人负责，如果发生设备毁损、配置缺失、失去功能等情况，中标人须按设备工具价格全额赔偿采购人或重新购置。对专业的设备工具（如：电动升降机等电动工具），需要按国家相应规范、使用手册及使用说明书上要求的按月进行保养维护，对于使用频率比较高的设备工具，应该每星期进行保养维护。对以上设备工具，中标人如外借其他单位（包括采购人的负责部门），需要采购人书面同意。

（16）中标人的服务人员使用所有软件必须符合要求，如发生侵权纠纷，所有责任中标人自行负责。

（17）在服务期间采购人根据实际情况需要调整某个岗位人数或委托服务项目时,提前10天通过书面或Email通知中标人，中标人必须配合执行,费用按合同中相对应的报价来执行,如果调整的属于新岗位或新委托服务项目,费用双方协商。

（18）所有从业人员需要经行业主管单位背景审查方可上岗。

（19）投标人需关注和保障好驻场一线人员的职工餐用餐管理工作，重点包括食品安全、卫生防疫等方面。

（20）采购人不向中标人工作人员提供住宿。

（21）中标人需配合采购人与属地公安等管辖单位处理好日常运行等事务。

（22）中标人与采购人双方需签署安全管理责任协议。

6.需要投标人重点提供的服务方案

（1）针对本项目需求重难点分析；

（2）项目管理质量保障方案；

（3）全年度工作方案；

（4）项目服务周期(进度)安排及保证方案；

（5）针对本项目日常运行、法定节假日、寒暑假、突发公共事件应急预案及演练；

（6）项目交接方案；

（7）提供机械设备、器材、物资配备方案；

（8）虫害防治措施方案；

（9）售后服务方案；

（10）绿化垃圾清运、安全管理、文明施工及环境保护制度方案；

（11）智能设备使用方案；

（12）覆盖全员的员工电子考勤方案；

（13）员工用餐方案；

（14）服务人员管理与激励方案（含奖惩机制）；

（15）服务人员培训方案；

（16）专项安全管理方案：馆区各种活动、政府部门检查、布展施工等安全管理工作；

（17）制度建立和档案管理方案。

附件2：                   建筑功能分布情况

| 序号 | 楼栋名称 | 建筑面积（平方米） | 建筑高度（米） | 使用功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1号楼 | 3822.8 | 31.65 | 特效影院 |
| 2 | 2号楼 | 22592.21 | 45 | 主展馆 |
| 3 | 3号楼 | 9320.8 | 49.6 | 办公楼 |
| 4 | 4号楼 | 6523.7 | 17.9 | 儿童乐园 |
| 5 | 5号楼 | 990.76 | 5.8 | 综合服务厅 |
| 6 | 动力站 | 1117.4 | 10.02 | 锅炉房、配电室、冷冻机房、泵房等 |
| 7 | 室外公共卫生间 | 90.9 | 4.77 | 卫生间 |
| 8 | 东北门门房 | 16.2 | 3.6 | 安检用房 |
| 9 | 东大门及南北门房 | 257.7 | 8.2 | 安检保安用房、票务室 |
| 10 | 东大门南侧小库房 | 20.4 | 2.7 | 防汛库房 |
| 11 | 西北门门房 | 18.1 | 3.5 | 保安用房 |
| 12 | 自行车棚 | 131.8 | 3.4 | 摩托车、电动自行车、自行车停放 |
| 13 | 西侧停车场配电小室 | 24.3 | 3.7 | 供电所变电站 |
| 建筑面积合计 |  | 44927.07 |  |  |

附件5：

绿化养护服务质量监督检查方案

为促进采购人科普场馆后勤保障工作，提高中标人绿化养护服务质量和水平，督促管理制度切实落实，保障场馆运行的正常秩序，根据合同要求，结合实际情况，制定本方案。
（一）成立绿化养护服务质量监督领导小组

为保证对中标人服务质量监督检查工作顺利开展，采购人成立绿化养护服务质量监督领导小组，增强沟通，促进工作。

绿化养护服务监督领导小组人员组成

组  长：采购人主要负责人或分管副主任

副组长：有关工作职能部门负责人

成  员：有关部门员工及绿化养护服务项目部主要负责人和有关人员等

（二）监督和检查内容

不定期考核：

1.中标人的日常服务和聘用人员监督检查细则（具体内容见表1）；
     2.绿化养护监督检查细则（具体内容见表2）；

3.中标人工作人员日常行为规范监督检查细则（具体内容见表3）；

4.各项巡检制度，方案预警及专业人员管理监督检查细则（具体内容见表4）；

每次监督检查从表1～表4中扣除违约金次数累计达10次（含）以上，按考核不合格一次计算。

定期考核：

1.月度考核

2.付款周期考核

3.年度考核

4.奖惩评分细则：（具体内容见表5）

（三）监督小组权限
    1.要求被检查的绿化养护服务部门及人员予以配合，对检查中发现的问题责成被检查部门限期改正，同时记录扣除违约金；
    2.按照有关工作规程进入被检查部门的工作现场，开启工作房间,查阅记录档案，询问工作人员；

3.检查绿化养护服务在岗人员考勤情况；
    4.对不称职的绿化养护服务人员，提出处理意见。
（四）监督检查方式
    1.每月考核以及不定期进行检查；
    2.检查一般采取现场检查、事后检查、专项调查的办法进行，检查既要突出重点，又要全面，注重检查效果；

3.监督检查实行报告制度，内容包括：被监督单位、检查项目、发现的主要问题等；
    4.广泛了解采购人各部门、参观观众的意见和建议，及时反馈并由中标人调整到位；
    5.做好检查记录，监督小组定期将收集的信息进行汇总、上报；

6.检查方案发现的问题需绿化养护服务项目经理做出详细记录且经项目经理签字（如果事实清晰，项目经理拒绝签字，加倍扣除违约金）后采购人存档作为考核及结算依据。

表1:

中标人的日常服务和聘用人员监督检查细则

| 检查项目 | 检查内容 | 处理措施 |
| --- | --- | --- |
| 人员考勤 | 重点检查考勤制度的落实情况，项目主要负责人、项目经理请假需要提供书面申请并附必要的原因证明，年累计请假与采购人具体业务无关的超过2次的（或者累计时间超过3天）、或者考勤不合格出现3次的。 | 扣除违约金为合同总金款0.1%同时可以直接替换项目经理以及相应的项目主管 |
|  | 1.中标人须制定适应科普场馆工作要求的、规范使用电子考勤设备的考勤制度，每月15日前，提交中标人在馆全部人员上个月电子打卡记录。如项目主要负责人拒绝在人数核查表上签字，采购人有权要求更换项目主要负责人。 2.采购人检查中标人投入的人员数量，如果检查时发现中标人投入的人员数量少于合同约定的数量，则采购人有权扣除人员相应工资及管理费税金，同时采购人有权扣除违约金。 3.中标人聘用的工作人员必须符合政府行政管理部门有关用工规定，并经中标人的专业考核合格后持证上岗，所持证件复印件在人员上岗前提交给采购人备案。 4.中标人更换人员须提前一周向采购人提出书面申请，并出示新到岗人员所持证书给采购人，且信道岗位人员各项资质条件不得低于员岗位人员。 | 缺岗扣除违约金每人500元/次，需持证上岗的人员无证上岗时扣除违约金1000元/每人，项目主要负责人拒绝签字扣除违约金20000元/次 |
| 库房管理 | 在物资进出库或者物资管理出现错误或者手续不全 | 发现一次扣除违约金20000元。 |
| 活动服务 | 出现了2次采购人通知的重大活动保障失误,如绿化环境达不到合同约定标准导致会议等活动收到投诉；其他类似情况的发生。 | 扣除违约金为合同总金款0.1%。 |
| 工资发放 | 采购人将不定期对中标人的工资发放情况进行抽查，如果发现有未及时发放、不合理克扣工资的情景。 | 发现一例扣除违约金1000元，可累加。 |
|  | 无论何种情况，延误发放合作单位合同款超过20天；或者因为履行合同产生纠纷并且中标人存在过错的。 | 扣除违约金为合同总款1%，如在采购人要求时间内拒不改正，直接解除合同。 |
| 其他服务 | 未保持对讲系统工作时间开启并佩带，未调整好合适音量。 | 发现一次扣除违约金每人200元/次 |
|  | 人员资格不符合采购文件、合同要求。 | 发现一次扣除违约金5000元，同时该员工对应岗位的工资全额扣除。 |
|  | 提供虚假信息或隐瞒颠倒事实的，或对市委市政府重大事项要求落实不及时不准确的（如疫情防控）等。 | 发现一次扣除违约金20000元。 |
|  | 整改工作落实延期完成的。 | 逾期期间，每天扣除违约金5000元。 |
|  | 服务期间，中标人未经采购人书面许可(双方发起的会议参会人员名单范围内除外），除服务于现场的工作人员外，其他人员不得随意进入现场或擅自允许其他任何人员入场。 | 发现一次扣除违约金5000元/次/人，累计发现2次，直接替换项目经理。 |
|  | 发现“长明灯、长流水”等浪费能源现象。 | 发现一次扣违约金3000元。 |
|  | 合同约定中未明确提出扣除违约金标准的。 | 发现一次（处）扣除违约金1000～20000元。 |

表2：

绿化养护监督检查细则

具体内容详见：采购需求——绿化养护服务标准及要求，标准和要求里每一处一次不符合扣违约金100～500元，表格中未提及的环节，均参考同类扣除违约金细则。

一、服务内容

1.馆区范围内绿化浇灌排水及绿化附属设施的维修（树池围牙、快取头等）； 2.植物(乔木、灌木、草坪等)修剪、栽种、移植； 3.各种植物病虫害的预防治理； 4.高大乔、灌木树挂清理（包含所有3米以上绿植修剪）； 5.负责日常安全隐患巡视及处置，绿地防火等突发性应急抢修等作业； 6.去除杂草、植物摆放、枯死植株、移植、树木扶正、做好园林树木复壮等； 7.土壤科学测定、土壤施肥、苗木施肥、中耕除草、打孔、地被覆盖，保持绿地土壤疏松、无积水,合理、有效施肥,增强土壤肥力,不断改善土壤理化性状，保持树木生长旺盛； 8.植物防护（防寒、旱、台、涝、高温等），遇到灾害性气候，中标人应及时组织人员进行抗旱浇水、抗风护树、抗雪保绿、抗寒保暖等工作，按采购人要求做好植物的冬季防护，对于易冻害类植物（尤其是桂花树等）防护冬季需采取局部整体区域密闭防冻措施，如果出现防护不到位，导致植物死亡，中标人需进行赔偿或原样恢复； 9.春节、五一、国庆等重大节日及重大政治活动期间，北京市对绿化方面有要求时，按要求执行工作。 10.按采购人要求做好绿化宣传、科学普及、美观形象工作，负责馆区树牌及标识的制作，及时更新标牌； 11.负责室内各区域绿植摆放各项工作，营造环境氛围，要求范围全面，整体协调美观，匹配公共场所标准； 12.中标人每月进行绿化养护服务自评工作，将《绿化养护月度自评报告》加盖公章，每月向采购人备份。

二、服务标准及要求

1.工作标准及养护标准按北京市《城镇绿地养护管理规范》（DB11/T 213-2022）特级绿化养护标准执行。 2.中标人在从事喷洒农药、控制有害生物、修剪树木、修理设施或防汛工作时应自行采取相应的安全防护措施。 3.中标人对土壤进行消毒或防止病虫害时，应使用符合环保要求的药剂，不得使用国家禁止使用的剧毒、高残留或可能造成其他公害的药剂。中标人喷洒药物之前，须将喷洒时间、药物种类提前报采购人批准，按采购人批准的时间和路线进行喷洒，残留药剂和容器，应按规定妥善收集和处理。中标人未按规定使用的药剂，或未及时处理残留药剂的，造成的责任由中标人自行承担。 4.中标人要妥善保管喷洒药剂和设备用油，专人负责，不得存放在采购人场地内。 5.服务期内小直径伐移树木自行清运，修剪的树木要及时清理。因其引起的火险、卫生、交通等问题由中标人全权负责；直径15cm或以上林木砍伐费用采购人负责。 6.中标人须提供养护期间所使用的机械设备及其它生产工具（如打草机、割草机、水管、铁锹、扫把）、农药（要符合国家规定要求）、肥料等。 7.根据北京市及西城区的绿化规定内容，及时补植裸露地面，中标人在补植养护期内需对补植进行养护管理，如在补植期内坏死的需无偿进行补植。日常零星增补、调整苗木，种植树木、补种草坪及花灌木由中标人负责种植、养护（必要时局部换土），最终成活率必须保证在100%，采购人监督验收。 8.做好绿化养护档案资料管理工作、做好馆区绿化的预算及规划设计工作，提出合理化建议。 9.根据采购人绿地植物分布状况及生长的各个阶段,对植物群落合理养护,保持植物季相分明、色彩丰富、群落完整、层次得当、生长茂盛。 10.中标人负责重大节日馆区花卉的摆放及布置方案，由采购人确定花卉的品种、数量和具体摆放的位置，并负责监督验收。 11.所有绿化带内因各类施工造成的地被损坏修复、花灌木和乔木移植等工作由中标人无条件进行修复和移植（移植地点必须由采购人确认后方可实施）。 12.中标人有义务保护好苗木、绿化设施等，对破坏绿地的行为应及时制止并上报管理部门。由于中标人未尽到管理义务的情况，中标人承担相应的恢复责任。 13.中标人每天应有足够的绿化人员，如因人数原因无法及时完成养护工作量时，中标人必须及时无条件增加工作人数，以达到采购人养护要求。 14.保持良好的绿化环境卫生，绿化垃圾日产日清。 15.养护人员在植保安全和高空修枝作业中出现的工伤等其它事故，由中标人单位全权负责。 16.养护期间因中标人管理不善、养护不当造成植物死亡或设施损坏，中标人应将其恢复原貌、修整和赔偿，所有费用由中标人全额承担。 17.中标人负责区域内所有绿化井、井内设备、地下绿化用水管路及绿化喷灌设施的管理与维修，费用由中标人全额承担。 18.遵守采购人的规章制度、服从采购人管理人员的检查监督管理，制定好安全施工，消防安全等工作应急预案等工作。 19.协议期间中标人不得擅自分包、转包，中标人必须指定具有园林绿化专业技能的专人负责馆区的绿化养护工作，负责人不得进行遥控指挥并自觉接受采购人监督管理，按照协议的养护要求认真做好绿化养护工作，对存在的问题屡教不改的视为违约，采购人有权单方面终止合同。 20.工作时间要求：中标人为采购人提供服务时，其工作时间必须满足采购人的工作要求。合同履行期间，采购人可能会根据实际情况调整工作时间，包括但不限于提前开馆、延后闭馆、增加每周的开馆天数等，中标人对此应有充分预期，并在报价时予以充分考虑。如遇特殊情况，中标人应按采购人的要求调整工作时间直至全天二十四小时工作。中标人不得因此主张增加任何费用。全国两会及节假日等值班期间，中标人要安排项目经理值班。 21.其他要求： （1）中标人需提供综合人员服务费用及其他费用分配表，服务费需包括人工综合费用（人员工资、符合法律要求的各类保险、住房公积金、奖金、社会统筹费、国定节假日加班费、工作餐费、高温费、审证费、劳防用品费、员工通讯费、培训费、带薪休假、退工费、服装费等）、管理酬金、法定税金等中标人为完成本项目工作所涉及的全部费用，投标价格需含税。 （2）项目经理受采购人委托，代表中标人，依据服务合同和约定，对内管理整个绿化养护团队，组织专业化的服务；对外先行承担与绿化养护管理的责任，履行义务，代表采购人与绿化养护管理所涉及的各有关方面交涉，维护采购人的合法权益，并提醒采购人遵守与绿化养护管理有关的法规政策，履行应尽的责任和义务。 （3）绿化养护服务人员需经过培训合格上岗，遵纪守法，严禁违章作业，项目执行情况需有完整的日志和台账、月度小结和年度总结，项目参与者需遵守采购人的规章制度，不可泄露采购人的秘密，其工作同时接受采购人的监督考核。 （4）绿化养护服务人员须穿着统一的工作服，并保持工作服干净整齐，佩戴工牌。 （5）绿化养护单位员工的工作餐贴补费用、服装费用由绿化养护单位自行负责。 （6）采购人对重要岗位的设置、人员录用与管理以及重要的管理决策有直接参与权和监督审批权。采购人如认为有必要可查阅中标人的财务状况及财务报表，但查阅内容不应涉及商业秘密。 （7）对采购人日常业务所需资源和设备设施，包括施工和服务安排专人巡视、检查，发现问题，及时处理。 （8）采购人如有在服务内容界面内的额外服务要求（如大型接待和临时展览活动等），中标人需通过增补人员或在基本职能保障的前提下通过岗位作息统筹补休等措施满足各项活动的服务管理要求，采购人不再另行支付加班费用。 （9）执行重大事项报告制度，遇到险情和重大事故，或对违规行为劝阻无效时，立即向上级和当地行政主管部门报告，并及时通知采购人。 （10）采购人根据投标内容、国家规范、采购人绿化养护规范定期对中标人进行检查考核，对考核结果按考核管理办法进行奖罚处理，中标人需积极配合。

表3:

中标人工作人员日常行为规范监督检查细则检查项目

|  | 检查内容 | 违约金标准 |
| --- | --- | --- |
| 仪容仪表：统一着装，穿着整洁、仪表端庄 | 1.未统一着装上岗； 2.服装不洁净、衣冠不整、穿拖鞋上岗； 3.蓬头垢面、化艳妆、留怪发、留长甲。 | 发现一次扣违约金300～1000元 |
| 行为举止：精神饱满、端庄稳重、举止得体 | 1.工作懒散，在岗期间吸烟饮酒、吃零食、嚼口香糖； 2.工作时吹口哨、听收录机或手机； 3.工作时接、打私人电话（特殊情况除外）； 4.工作中与人闲聊、打闹； 5.在场馆大声喧哗或与人争吵。 |  |
| 文明礼貌：尊重他人、态度和蔼、使用文明用语 | 1.不尊重他人人格、习俗； 2.不使用文明用语 ，出口伤人或污言秽语； 3.不服从管理、不听从劝阻； 4.不认真回答问题，不进行耐心解释； 5.接打电话语言粗暴； 6.动手打人、伤人； 7.行为不检点、有损形象。 |  |
| 遵规守纪：遵纪守法、严格纪律、照章行事 | 1.不挂牌服务、无证上岗； 2.不经过岗前培训或培训考核不合格上岗； 3.不遵守采购人的规章制度； 4.拒绝接受采购人及上级管理部门监督、检查； 5.在本场馆内聚众赌博或变相聚众赌博； 6.扰乱采购人正常工作秩序； 7.迟到、早退、脱岗； 8.工作时间打瞌睡或睡觉； 9.不执行安全生产操作规程； 10.不提供劳保、安全用品； 11.不为从事危险工作的人员提供安全防护设施； 12对于巡视中发现的问题不予解决或汇报； 13.未执行规定进行巡检及安全隐患排查； 14.接到服务项目需求的报告不及时到位或未按时完成； 15.特殊事件未按规定设置“警戒线”、“警示牌”； 16.浪费采购人的各种资源（水、电、纸张等）。 |  |

注：中标人同意上述表1～表3中扣除违约金标准，违约金标准为一定额度范围的，具体违约金金额由采购人确定。

表4:

各项巡检制度及专业人员管理监督检查细则

一、中标人对需持证上岗的专业人员资料资质等不得无存档，无培训记录，无考核记录表。采购人有权不定期检查中标人记录情况，经发现无记录的，采购人有权从合同款中扣除违约金1000元/次。

二、对于落实巡检制度及遇有突发事件处置，绿化养护服务人员需及时发现风险隐患并迅速报告采购人。

三、报告范围： 1.发生电力故障时，中标人有责任立即通知维修人员进行修理，并负责疏导人群，同时报告采购人的工作人员。 2.本项目内员工、观众、采购人财产、人身重伤以上的事故；包括火警、火灾、抢劫杀人、盗窃及其他等恶性事故。 3.发现有观众打架、斗殴等现象，要及时制止，并及时报告采购人的工作人员。 4.发生高空坠物和其他等突发事件，中标人需查看现场，查看人员是否有受伤情况。 5.集体食物中毒和观众突发事件以及涉及生命安全等其他情况，中标人需要及时紧急联系救护车，并同时报告采购人的工作人员。 6.观众因身体状况需要救助，中标人需紧急联系救护车，并同时报告采购人的工作人员。 7.中标人需制订大风预警方案及全年防大风计划，切实落实处理预案，及期间当值表和具体负责人。如遇有特级大风天气的情况，中标人需根据天气预报和相应等级的预警，提前制订安保保障处理预案，同时报告采购人的工作人员。

四、报告程序： 1.立即的口头汇报报告； 2.24小时内的书面形式报告。

五、报告内容： 1.事故发生的时间、地点、事故发生的初步情况、报告人姓名及联系电话； 2.事故处理结束后，根据事故发生和处理的全面情况作出真实的书面报告，内容包括：事故经过及处理；事故原因及责任；事故损失程度，善后处理过程及赔偿情况；事故遗留问题及其它。

以上内容，为采购人提供的绿化养护服务及义务，采购人不定期检查发现中标人无以上预警计划或如发生以上突发情况未及时处理和向采购人的工作人员汇报，每发生一次，采购人有权扣除合同总金额5%违约金。

表5：

奖惩评分细则

| 序号 | 项目 （分值） | 项目内容（分值） | 项目要求 | 扣分标准 | 是/否符合标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿化养护服务综合指标（40分） | 管理制度（2分） | 具有一整套工作、管理、会议、奖惩、检查、巡查、登记、日志记录制度。并按规定上墙。(需上墙制度：质量方针、各类人员岗位职责、管理工作规范、保洁绿化标准) | 每缺一项扣0.5分，需上墙的制度没按规定上墙扣1分。 |  |  |
|  |  | 专项工作计划、方案（8分） | 具有绿化工作方案等。 | 每缺一项扣8分。 |  |  |
|  |  | 持证上岗（6分） | 技术岗位持证 | 技术人员未持证上岗扣6分 |  |  |
|  |  | 人员配备（14分） | 在岗人数不低于合同人数；身体健康，资格、年龄符合工作要求。项目经理及技术人员未经采购人批准，不得更换。中标人配备覆盖在馆工作中标人全员的电子考勤机，每月上报考勤记录及排班表，由项目经理签字盖章。采购人不定期对乙方人员数量进行抽查。 | 在岗人数缺一人扣2分，不符合专业要求扣5分每人，未提前报备，未经同意更换主要人员扣10分每人。未按时上交项目经理签字且加盖公章的考勤记录及排班表扣10分。 |  |  |
|  |  | 人员状态（5分） | 精神充沛，统一穿工作服、佩戴工牌，着装整洁。 | 乙方人员状态不佳1人次扣0.1分；着装不整洁或不穿工作服、未佩戴工牌每人次扣0.2分。 |  |  |
|  |  | 投诉处理 （5分） | 具有投诉处置流程；及时合理的处理投诉事件，不给我馆形象造成负面影响。 | 无投诉处置流程扣0.3分；因工作失误造成投诉一次扣除1分，全年累计发生三次（含）以上有理由投诉的评定为不合格；造成我馆形象负面影响的行为被报刊、媒体曝光的、被举报证据确凿的一次扣3分。 |  |  |
| 2 | 安全责任事故（10分） |  | 全年无责任事故、案件，无火灾等消防事故发生。 | 发生责任事故或人员伤亡案件，该项分值扣除，综合考评为不合格。因绿化养护失职发生物品丢失、被盗等事故每次扣10分。发生火灾事故，该项分值扣除，综合考评为不合格。 |  |  |
| 3 | 绿化监管 （40分） | 年度工作方案 | 制定符合场馆绿化情况合理的年度工作计划 | 未制定年度工作方案扣10分，馆区绿化情况出现变更的，未及时更新工作计划扣5分，因未更新落实计划工作产生损失的，扣5分。 |  |  |
|  |  | 绿植档案 | 馆区绿植台账完整，更新及时 | 台账不完整，缺失1处扣0.1分。 |  |  |
|  |  | 工作标准及养护标准 | 工作标准及养护标准按北京市《城镇绿地养护管理规范》（DB11/T 213-2022）特级绿化养护标准执行。 | 不按规定完成工作的，发现一处每次扣0.1分。 |  |  |
|  |  | 药剂及燃料安全 | 安全使用药剂，使用环保药剂，妥善保管喷洒药剂，专人负责，药剂及燃料不得保存在采购人场地内。 | 未按规定使用的药剂和燃料，或未及时处理残留药剂的，违规存放药剂及燃料，扣5分。 |  |  |
|  |  | 生产工具使用 | 提供养护期间所使用的机械设备及其它生产工具，安全操作，如有损坏，及时维修。 | 因绿化生产工具不适用，维修不及时的每次扣1分。 |  |  |
|  |  | 绿化垃圾清运 | 绿化垃圾日产日清 | 不按规定日产日清的每发现一次扣1分。 |  |  |
| 4 | 其他事项（10分） | 其他事项（10分） | 根据采购需求及采购人临时接受上级重大事项任务，未按照采购需求及采购人方重大事项任务落实。在当月绿化养护巡查过程中发现的问题，次月仍未修缮的。 | 日常不按规定要求落实的每次扣1分；未按采购需求落实或重大任务服务差错的扣1分；重要任务落实不到位出现重大差错的扣2分。在当月绿化养护巡查过程中发现的问题，次月仍未修缮的。 |  |  |
| 5 | 加分 | 有效处置突发事件或员工有见义勇为行为并为科技馆挽回损失的，每项加1分。 |  |  |  |  |
|  |  | 为配合采购人获得市级以上荣誉做出突出成绩的，每项加1分，区级以上每项加0.5分。 |  |  |  |  |
|  |  | 在配合重大活动保障过程中做出成绩的，每项加1-2分。 |  |  |  |  |
|  |  | 通过技术更新、观念或管理创新，为采购人增收节支做出突出贡献的，每项加2分。 |  |  |  |  |
|  |  | 有其他突出表现或成绩，为采购人赢得良好社会形象或经济效益的，每项加1分。 |  |  |  |  |
|  |  | 获得观众书面表扬、拾金不昧等，每项加0.1分。 |  |  |  |  |
|  |  | 对用水用电的实时数据进行统计分析，降低能耗，实现节能减排的目标，较上年度每节省5%，加1分。 |  |  |  |  |
| 合计分数 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  | 低于90分每一分扣2万元，分数保留小数点后两位（如87.55分，则扣除4.9万元）。 |  |  |  |
| 付款金额 |  |  |  |  |  |  |
| 双方签字 |  |  |  |  |  |  |