- 第五章   采购需求

采购需求

一、项目背景或简况

（一）项目概况

北京市农业技术推广站占地面积20000㎡，院内站用建筑13800平方米，绿化面积6000㎡，院内种植国槐、银杏、玉兰、海棠、山楂、柿子、杨树、柳树各种灌木等树种176棵。项目内容包括：甲方及农安中心办公楼、电教楼、实验楼、食堂楼公共区域、会议室、指定办公室、值带班室的卫生保洁；；院内水电维修及配电值班；院内绿化管理；院内室外道路、门前三包区域、停车场环境卫生清扫；站大门口人员、车辆进出安全检查及治安巡查工作。

二、服务期限

本项目服务期限为2025年1月1日至2025年12月31日。

三、物业服务委托管理的内容与形式

1、委托管理采用产权所有权与服务运行保障管理权分离的方式，所有权属北京市农业技术推广站（以下简称）农技推广站，由采购人下达服务保障任务；服务保障运行管理由中标方在采购人监督下负责。管理、服务团队的组建由中标方负责，员工的人事、劳资、社保等所有关系隶属中标方。

2、中标方未经书面批准，不得利用任何资产进行任何经营或非经营性活动，采购人无偿提供给中标方宿舍3间，办公室1间，餐费自理。

3、中标方在委托管理服务中所需的会议用品、绿化用品、维修配件、保洁用品由中标方编制采购计划清单，自行采购供应，所提供的耗材质量和规格均不应低于农技推广站要求。

四、物业服务委托管理服务质量总体要求

1、通过中标方的服务管理，使农技推广站的综合服务与保障水平保持在全国一流服务之列打造高水平、有特色、可持续提升的服务品牌，综合服务满意率达到90%以上。

2、确保服务农技推广站的站内职工的工作、生活有序、顺畅、周到；确保管理服务范围内的相关设备、设施符合技术要求和行业规范。

3、按照国家、地方的相关法规、管理条例与技术标准、行业规范要求，提供优质、规范、高效的物业服务与管理和能耗、物耗控制。

4、按照北京市创建节约型机关行动要求及农技推广站工作方案，在各项物业服务中，注重绿色节能，与农技推广站形成合力，持续推进节约型机关创建工作。

5、按照《北京市生活垃圾管理条例》和农技推广站相关制度规定，持续做好生活垃圾分类的减量、收运、记录、宣传等工作。

6、管理服务范围内不发生重大安全责任事故。

7、管理服务范围内不发生重大火灾责任事故。

8、管理服务范围内不发生重大设备管理责任事故。

9、管理服务范围内不发生重大食品安全及疫情事故。

10、中标方管理及服务人员的配备要求

（1）遇农技推广站重要活动、会议等情况时，中标方应根据农技推广站要求，从本项目外部协调相关工作人员临时帮助工作。

（2）所有配备的人员，如需获得相关主管部门认证的，均需配证并持证上岗；专业技术岗位的操作人员应取得相应专业技术证书、专业上岗证或职业技能资格证书。项目负责人须具有3年以上物业服务企业同等岗位工作经历。专业技术（操作）人员（含安全员）应取得相应专业技术证书、专业上岗证或职业技能资格证书。

（3）所有配备的人员要求品行端正、形象良好、职业素养和身体状况能胜任本职工作，无不良行为记录。

（4）所有配备的人员应按规定统一着装，服装整齐清洁，仪表仪容整洁端庄，行为规范，举止得体。在工作过程中应保持良好的精神状态；表情自然、亲切；举止大方、有礼；用语文明、规范；提供主动、热情、周到、及时的服务。

五、服务内容及标准

（一）保洁服务

1、日常保洁服务：服务范围包括楼道、值班室、带班室、指定办公室、卫生间、楼梯间、会议室、指定道路以及门前三包区等处的保洁工作。

2、保洁服务标准

（1）楼道（含开水间）保洁标准：地面无尘土、污迹、纸屑、油迹及垃圾。走廊玻璃窗明亮无尘、无污渍。走廊照明灯具每月擦拭，走廊内无堆积物。开水间拖布池内壁干净、无积水，保持电开水器外观的干净整洁，对电开水器每季度清除水垢一次。垃圾箱垃圾不超过容积的2/3，及时清运，垃圾箱内外均保持清洁，不得有污渍、积水及附着物。对公共区域地毯每周轮换清洗一次，地毯沙发无污渍，无褶皱。

（2）公用卫生间保洁标准：地面无尘土、纸屑、杂物、积水、尿迹、污迹；洗手池池壁无污垢，无痰迹及头发等不洁物；水龙头、洗手池台面、镜面无锈痕、污垢，光亮、洁净；小便器无尿碱、无水锈印迹（黄迹）、无污垢、喷水嘴应保持清洁；蹲坑内外洁净，无大便痕迹、无污垢黄迹；供应品随时提供不间断。

（3）楼梯间保洁标准：地面无污渍及垃圾杂物；墙壁无手印、无污渍、无尘土及蜘蛛网；扶手及支架无尘土、不锈钢部件光亮无污渍；楼梯间玻璃窗明亮无尘、无污渍。

（4）道路表面无杂物，站内无卫生死角、无堆积物，秋冬季随时清理落叶；门前安保设施保持清洁，无污渍及附着物；站内垃圾箱垃圾不得超过容积的2/3，留存时间不得超过1天，垃圾箱内外均保持清洁，不得有污渍、积水及附着物；及时清除雨雪造成的积水和积雪，保证站内道路和门前三包区域正常通行。

（5）卫生间打扫、地毯清洗等需留有记录备查。

（6）每周对楼道、卫生间、楼梯间、会议室、公共浴室进行一次擦地消毒，对室外垃圾桶放置区域及总垃圾站进行一次喷洒消毒。

（7）值班室、带班室、指定办公室保洁标准：地面无尘土、纸屑、杂物、积水、污迹，玻璃窗明亮无尘、无污渍，无卫生死角。日用品及时补充，保证屋内干净整洁。

（8）会议室：地面无尘土、纸屑、杂物、积水、污迹，玻璃窗明亮无尘、无污渍，无卫生死角。会议用品及时补充，保证会议室干净整洁。

（三）绿化服务

1、办公楼公共区域盆栽植物及部分指定办公室内盆栽植物的日常养护和管理。

2、站内绿地、树木、草坪的日常养护和管理。

3、绿化服务标准

（1）办公楼公共区域花盆内干净整洁，无杂物。

（2）花木定期修剪，修剪要整齐，叶面干净无尘，无枯枝黄叶。

（3）浇水、杀虫、施肥要及时有效。

（4）绿地养护方法恰当，植被充分，无裸露土地；花草树木生长正常，无枯枝死杈及病虫害现象，绿地管理养护措施到位，无破坏、践踏及占用现象。

（5）根据季节性的要求，合同期内每季度至少1次对站内树木和花草按照美观、利于生长的要求进行修剪，并将修剪的残枝及时清理运走。根据实际情况进行适时浇水，因中标方养护不到位而枯死的树木花草，中标方应及时进行同品种、同型号的补种。

（6）合同期内进行至少3次整体除虫打药（春、夏、秋季各1次）。

（7）做好草坪景观照明灯的维护工作，确保草坪景观照明灯的完好。

（四）维修服务

1、站内房屋地面、墙台面及吊顶、门窗、楼梯、通风道等的日常养护维修。须确保园区房屋正常使用。

2、建筑物附属沟渠、水池、井等维护、清理与修缮。

3、非维保范围的设备设施日常维修，包括五金件、室内外照明、卫生洁具、开关插座等。

4、及时完成各项维修任务，发现问题及时报院方管理部门，并将处理方法及结果以书面形式报院方备查。

5、维修服务标准

（1）建立维修档案（台帐），公共设施设备的运行、检查、维修、保养等记录齐全。

（2）对共用设施设备定期组织巡查，做好巡查记录，需要维修改造项目，及时向站内提出报告与建议。

（3）各设备设施房间保持整洁、通风，无跑、冒、滴、漏和鼠害现象。

（4）维修范围的具体界定参照单件维修配件费用，500元以下由中标方支付。500元以上由采购人支付。

6、给排水设备

（1）给排水设备运行维护（给水、排水、雨水、消防设备管线）

（2）给排水设备运行维护是指为保证建筑物给排水设备、设施的正常使用所进行的日常养护维修。保证给排水系统正常运行使用。

（3）建立正常供水管理制度，保证水质符合国家标准，防止跑、冒、滴、漏，对供水系统管路、阀门等进行维护和定期检修；定期对排水管进行清通、养护及清除污垢，保证室内外排水系统畅通；及时发现并解决故障，排除故障不过夜，制定切实可行可操作的节约用水工作计划和规程。

（五）供配电运行维护

1、配电室设置专业电工进行巡视值守，值守人员须持有高压电工本。

2、供电系统运行管理维护：对供电系统高、低压电器设备、电线电缆、电气照明装置等设备正常运行使用进行日常管理和养护维修。对供电范围内的电气设备进行计划性维修保养，保证站内供电设备运转正常，系统随时保持有效的运行状态，及时处理突发故障，定期巡视维护和重点检测，建立各项设备档案，做到安全、合理、节约用电，管理和控制能源消耗，制定并落实节能计划。

3、建立设备台帐，做好相关记录，建立健全各项规章制度并得以贯彻。

（六）生活垃圾分类及清运工作

1.中标方应教育管理所属人员增强守法意识，组织所属人员学习垃圾分类投放知识，督促所属人员正确分类投放垃圾，对未按规定者进行劝阻、教育。

2.按照规定做好垃圾桶设置、维护、清洁工作，确保垃圾桶颜色、标识正确，外观及周边干净整洁。在垃圾投放点张贴分类投放指引。

3.与具有相应运输、处理资质的企业分别签订其他垃圾、厨余垃圾、有害垃圾、可回收物以及废弃油脂的清运合同。

4.其他垃圾、厨余垃圾每日清运一次，有害垃圾、可回收物、废弃油脂根据实际情况不定期清运，清运费用由中标方承担。

5.建立并记录生活垃圾管理台账，据实填写垃圾清运类别、时间、重量等，定期公示垃圾清运量和去向。

（七）秩序维护服务

1.门卫值勤服务：院区入口设专人24小时值守。

2.内保巡逻秩序维护服务：要求每日进行服务范围的安全巡视工作，消除隐患，维护秩序。

3.车辆疏导及停车场管理服务：要求及时疏导院区内车辆通行，对车辆停放进行管理，保证院内车辆行驶畅通，停放有序。

4.事故防范及处理；采取安保措施防范辖区内治安或意外事故的发生，如有发生及时采取应急预案妥善处理并及时通知有关部门协助做好调查及善后处理工作。

5.临时任务根据站内各项要求确定。

（八）综合管理

1.设专线24小时受理服务需求、投诉、报警和报修等，365天每天不间断。

2.确保各类档案及时完整收集并归档，包括物资物品工具资产实物账、设备档案、设备维修记录、物资采购计划、出库单、消耗账、报送农技推广站的申请、计划等文字材料等。

3.值班室人数不得超标，保持各值班室内整洁，保持值班室区域、各工作区域干净卫生。

4.配合农技推广站做好职责范围内与区域、属地有关部门的联系、配合工作。配合农技推广站做好垃圾分类、大气污染防治、排污、创卫等工作。

5.制作各班组各服务事项标准化演示视频，形成服务标准化规范化体系。

（九）创建节约型机关

1.物业项目全体人员应推行绿色办公、无纸化办公，文件双面打印。

2.负责公共区域照明灯具的具体管理工作，在规定时间关闭或打开自然光照充足区域的照明灯具，检查关闭长明灯具，检查关闭漏关、忘关灯具。

3.负责在茶水间、卫生间张贴节约用水标识，定期检查用水设备设施情况，杜绝跑、冒、滴、漏现象。

4.根据农技推广站工作计划，张贴设备节电、随手关灯、节约用水、减少使用电梯、空调温度设置、垃圾分类投放等提醒标识。同时对工作人员开展专题教育，增强节约意识。

（十）其他要求

1.水、电、天然气等能源支出及网络、固定电话等通讯费用由农技推广站承担。

2.中标方在委托管理服务中所需的维修材料、保洁用品费用由中标方承担，由中标方编制计划和采购清单，提交农技推广站审核并采购供应，如在使用中出现不正常损坏或损耗，中标方需负责照价赔偿。如出现人为恶意损坏，农技推广站有权根据情节扣除相当于商品价值1-5倍的管理费。

3.中标方的服务与管理须服从、服务于农技推广站的办公和管理需要，接受政府有关部门及农技推广站的监督、指导，不断完善管理服务，确保各项管理和服务工作的安全、顺畅、优质、高效，并切实做好各项保密工作。

4.农技推广站的综合科负责对各项服务进行监督和考核，对中标方存在的问题，农技推广站将提出整改要求，并监督其整改落实。

（十一）维保事项

根据农技推广站现场设备设施与具有相应资质的企业分别签订灭火器年检、垃圾清运、化粪池清掏、隔油池清洗、绿化养护、其他垃圾、厨余垃圾、有害垃圾、可回收物、废弃油脂清运等业务合同。

| 序号 | 事项 | 序号 | 事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 其他垃圾清运 | 6 | 垃圾清运 |
| 2 | 有害垃圾清运 | 7 | 化粪池清掏、隔油池清洗 |
| 3 | 厨余垃圾清运 | 8 | 绿植养护 |
| 4 | 废弃油脂清运 | 9 | 道闸维护 |
| 5 | 可回收垃圾清运 | 10 | 灭火器检测 |

| ### 隔油池、化粪池清掏、清运及污水管线清洗、疏通 1、每两个月为农技推广站化粪池进行一次清掏、清运并清洗、疏通污水管线。 2、每月为农技推广站餐厅外隔油池进行两次清掏、清运并清洗、疏通污水管线。 3、合同期内若农技推广站隔油池、污水管线有特殊情况堵塞，乙方免费清掏、清洗。 4、作业时中标人应维护农技推广站场地的环境整洁和现场卫生，做到作业完毕后将场地清理干净、整洁无残物。 ### 生活垃圾分类及清运工作 1.中标人应教育管理所属人员增强守法意识，组织所属人员学习垃圾分类投放知识，督促所属人员正确分类投放垃圾，对未按规定者进行劝阻、教育。 2.按照规定做好垃圾桶设置、维护、清洁工作，确保垃圾桶颜色、标识正确，外观及周边干净整洁。在垃圾投放点张贴分类投放指引。 3.与具有相应运输、处理资质的企业分别签订其他垃圾、厨余垃圾、有害垃圾、可回收物以及废弃油脂的清运合同。 4.其他垃圾、厨余垃圾每日清运一次，有害垃圾、可回收物、废弃油脂根据实际情况不定期清运，清运费用由乙方承担，可回收物产生的收入另行计算。 5.建立并记录生活垃圾管理台账，据实填写垃圾清运类别、时间、重量等，定期公示垃圾清运量和去向。 ### 灭火器年检 1.中标人应根据农技推广站灭火器年检日期，与具有相应检测资质的企业联系，提前对所有灭火器进行年度检测，对检测不合格灭火器进行报废处理，并重新购置相应数量灭火器，以达到农技推广站内所需灭火器数量要求，检测费用由乙方承担。 ### 道闸维保 中标人应与具有相应维保资质企业签订道闸维保合同，保障农技推广站出入口道闸正常使用，并做好日常维护保养。维保费用由乙方承担。 推广站基础信息概况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  |  | 单位 | 备注 |
| 1 | 推广站建筑面积 | 20000 | ㎡ |  |
| 2 | 建筑面积 | 13800 | ㎡ |  |
| 3 | 绿化面积 | 6000 | ㎡ |  |
| 4 | 办公楼公共区域面积 | 1420 | ㎡ | 办公楼一、二、三层、六层东侧；楼道；楼梯；8个卫生间 |
| 5 | 电教楼公共区域面积 | 960 | ㎡ | 走廊；楼梯；羽毛球场；4个卫生间；2个淋浴室、4个带班室 |
| 6 | 实验楼公共区域面积 | 190 | ㎡ | 门廊；一层大厅；走廊；楼梯；4个卫生间 |
| 7 | 餐厅楼公共区域面积 | 130 | ㎡ | 一、二、三层楼梯；2个卫生间；二层大厅；三层农安办公室走廊 |
| 8 | 北侧平房公共区域面积 | 150 | ㎡ | 楼道；大厅；2个卫生间 |
| 9 | 公共区域总面积 | 2850 | ㎡ |  |
| 10 | 会议室数量 | 8 | 个 | 5个会议室；1个报告厅；2个会客室 |
| 11 | 空调数量 | 155 | 个 |  |
| 12 | 灭火器数量 | 135 | 个 |  |
| 13 | 园区树木 | 176 | 棵 | 国槐、银杏、玉兰、海棠、山楂、柿子、杨树、柳树等 |

六、费用情况

（一）费用构成

1.预算费用由人工费用（其中电工8个月费用）、维保费用、材料费用、管理费用及税金组成，总金额为149.539719万元（人民币大写：壹佰肆拾玖万伍仟叁佰玖拾柒元壹角玖分）。

2.监督考核：根据公开招标结果，农技推广站依据上述服务内容及标准确定监督考核方式（若今后实际服务中未达标，扣减相应费用）。

（二）付款方式

双方合同签订后按照合同约定，按季度支付。农技推广站在季度到期前根据考核结果支付上季度费用，中标方应在收到费用7日内开具相应数额的正规发票。

- 本项目可以分包履行的具体内容是其他垃圾清运、有害垃圾清运、厨余垃圾清运、废弃油脂清运、可回收垃圾清运、垃圾清运、化粪池清掏隔油池清洗、道闸维保等8项。

- 2. 上述垃圾清运分包金额比例不超过总报价的4.3%，化粪池清掏分包金额比例不超过总报价的1.2%，道闸维保分包金额比例不超过总报价的0.33%，否则做无效投标处理。

3.投标人或分包承担主体需具备如下资质：

（1）垃圾清运单位应具备主管部门颁发的行政许可；