- 采购需求

一、采购标的

1.采购标的

| 序号 | 货物或服务名称 | 数量 | 单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京市地质矿产勘查院2025-2027年物业服务采购项目 | 1 | 项 |  |

2.项目背景/项目概述（如有）

| 物业项目名称： |  | 北京市地质矿产勘查院 |
| --- | --- | --- |
| 物业类型： |  | 机关事业类 |
| 坐落位置： |  | 北京市海淀区西四环北路123号 |
| 四面边界至： |  | 东至西四环北路；西至首都师范大学附属小学；南至通汇路；北至四季慧谷数字创新园。 |
| 占地面积： |  | 7334平方米 |
| 总建筑面积： |  | 18289平方米 |
| 其中 | 办公楼 | 15409平方米。其中带电梯办公楼1栋（高层8层，地下2层）；2层小楼1栋。 |
|  | 礼堂、报告厅、会议室 | 910平方米 |
|  | 停车场 | 地下：1600平方米。 |
|  | 其他（体育活动场所等） | 370平方米 |
| 院区车辆出入口： |  | 1个 |
| 人行出入口： |  | 1个 |
| 管道系统： |  | 污水管长210米，污水检查井14座；雨水管长78米，雨水检查井8座，雨水进水井8座。 |
| 停车场： |  | 1处 |
| 电梯： |  | 共5台：3台客梯功率13千瓦，品牌通力，型号MONOSPACE；2台食堂电梯功率2.6千瓦， 品牌众力富特，型号TW02-F。 |
| 配电房变压器： |  | 2台 |
| 给排水系统： |  | 生活水泵4台，功率为4千瓦/台；排污水泵12台，功率为3.7千瓦/台，启用时间2008年。 |
| 中央空调系统 |  | 克莱门特2台，型号：PSRHH1801 功率：232千瓦 启用时间：2008年7月 |

3.带电梯办公楼各楼宇各层功能分布情况：

| 楼层 | 功能分布情况 |
| --- | --- |
| 地下2F | 设备用房等（高压配电、泵房）； |
| 地下1F | 车库、厨房等； |
| 1F | 大厅、餐厅、办公室、会议室、卫生间； |
| 2F | 公共区间（会议室、活动室、卫生间、值班室等），办公室等； |
| 3F | 公共区间（会议室、卫生间），办公室等； |
| 4F | 公共区间（会议室、卫生间、阅览室），办公室等； |
| 5F | 公共区间（会议室、卫生间、阅览室），办公室等； |
| 6F | 公共区间（会议室、卫生间），办公室等； |
| 7F | 公共区间（会议室、卫生间、活动室），办公室等； |
| 8F | 公共区间（理发室、卫生间、浴室）化验室等。 |

4.后勤宿舍楼各层功能分布情况：

| 楼层 | 功能分布情况 |
| --- | --- |
| 1F | 宿舍、卫生间； |
| 2F | 宿舍 |

二、商务要求

- 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

项目名称：北京市地质矿产勘查院2025-2027年物业服务采购项目

项目地址：北京市海淀区西四环北路123号地质大厦

项目用途：日常办公

项目服务期限：自物业合同签订起3年

2.付款条件（进度和方式）

以中标价格为基数除以4，按每季度末支付服务费用，中标人开具含税有效、等额的增值税发票及时提供给采购人。

三、技术要求

（一）基本要求

1.管理体系认证

投标人需具提供有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理认证证书。

2.相关业绩

投标人自2022年1月1日起至投标文件递交截止日（以合同签订时间为准），期间成功承担同类项目物业项目业绩，服务内容需至少包括保洁服务、设备设施运行维护、会议服务等服务内容。

3.服务评价

投标人需提供与业绩合同对应的项目业主好评证明。

4.物业管理服务理念、服务定位、服务目标

投标人需根据本项目物业管理服务特点提出符合本项目的物业管理服务理念、服务定位、目标、物业管理难点与服务对策，内容安全可行，提供保密性、安全性及服务质量承诺情况。

5.信息化实施能力

投标人需提供针对本项目的信息化管理方案，具有信息化管理能力，配置物业智能化类相关系统对本项目进行智能化管理。

（二）服务内容及要求

1.供电系统运行值守

（1）认真做好楼内相关配电设施设备的巡视工作。

（2）根据采购人的实际要求对办公楼的用电设备、灯具进行开启和关闭工作。

（3）办公楼内用电设备设施维修工作，定期巡视检查设备的运行情况，定期检修保养。

（4）根据现场设备实际情况向采购人提出相关工作具体方案和建议。

（5）供电设备管理维护是指为保证办公楼（区）供电系统正常运行对电气设备、电线、电器照明装置等设备进行日常管理和维护。

内容包括：对办公楼（区）供电系统、电气设备、电线电缆、电器照明装置等设备正常运行使用进行日常管理和维修养护。建立各项设备台帐。建立、落实供配电运行制度、电气维修制度和配电室各项管理制度等。及时排除故障，保证供电设施完好。做好日常照明、夜景照明、节日灯系统的运行管理。建立节电措施，做好节电工作。

2.给排水系统

（1）针对采购人给排水系统进行巡视检查，确保日常工作正常。

（2）确保系统运行正常，对于紧急突发情况及时有效的处理，系统日常保养维护工作。

（3）办公楼内排水设备设施及时疏通。

（4）化粪池每月进行清掏。

（5）给排水设备运行维护内容包括：加强值班，坚守岗位，密切注视给排水系统运行情况。对办公楼（区）室内外给排水系统的设备、设施，如水泵、水箱、水处理设备、消火栓、管道、管件、阀门、水嘴、卫生洁具、排水管、透气管、水封设备、室外排水管及其附属构筑物等正常运行使用进行日常维护。建立各项设备档案。加强巡视检查，及时对排水系统各种设备出现的故障进行维修。定期对排水管道进行清掏、养护、清除污垢。对楼宇外公共管道系统出现的故障进行抢修。

3.空调系统

（1）对空调系统末端设备日常巡视，根据工作计划安排调整设备运行时间，并做好相关数据记录。

（2）公共区域设备设施进行巡视检查工作。

（3）定期对空调机组维修维护保养，保养记录移交采购人存档。

4.设施设备日常维修

（1）各办公室内桌、椅、柜子、窗户、灯、空调、开关、插座、门、锁维修。

（2）公共区域设备设施、地面、墙面的日常巡视检查及维修，确保设备设施的运行良好。

（3）公用设施设备完好率99％以上，维修及时率达100％。设施设备运行、巡查、维修、保养等记录准确、完整。

（4）设施设备标识齐全、规范，责任人明确；操作维护人员严格执行设施、设备安全操作规程及保养规范。

（5）日常零维修、小修材料，200元以下（包含200），由投标人承担。200元以上报采购人确认后由采购人承担。

5.消防系统维护

定期对消防系统进行维修维护保养，每月对消防电气进行检测，检测报告移交采购人存档，并做好相关记录，确保消防系统完好，突发事件情况消防系统能够正常运行。

6.保洁服务

（1）室内清洁：办公室、会议室、值班室、阅览室、职工活动室等。

（2）公共区域：走廊、大堂、公共卫生间，电梯间、步行梯、地上停车场、外围的保洁以及“门前三包”区域、垃圾清运、扫雪铲冰、清扫积水等。

（3）雨雪天气应及时对管理区域内路面积水、积雪进行清扫。

（4）垃圾分类工作（不包含厨余垃圾）。

（5）日常生活垃圾清运。

（6）保洁工具材料，卫生间卫生纸、洗手液、洁手纸、护手霜提供。

7.入室服务

（1）安排专人提供入室服务。

（2）卫生间：墙面、地面、物品架、面盆、坐便器清洁，及时补充生活、卫生用品，定期清洗地漏和对卫生间进行消毒。

（3）值班室：床、衣柜、衣架等物品清洁、整齐，床上用品按时更换。

（4）办公室：办公家具、办公用品清洁，玻璃、地面定期清洁。

8.环境绿化工作

（1）按需保障院内环境绿化、养护。院区绿化维护一年最低保证2次，及时修剪。

（2）绿化养护工具及材料的配备。

9.档案管理

与本物业相关的工程图纸、客户档案、运行记录、值班记录、巡视巡查记录、报修记录及服务维修记录等的管理，每年交采购人归档。

（三）验收标准

- 1.供配电系统

（1）各连接处无虚接、发热等异常现象，指示灯、直流屏、电容补偿柜、变压器运行正常；

（2）管理制度上墙，员工统一佩带标识，持有相关资格上岗证件；

（3）有巡视记录、运行记录、检查记录、维修保养记录。

- 2.给排水系统

（1）阀门开闭灵活，系统密封良好，管道无渗漏，电机保护齐全，水表计量准确运转无异常声响、震动，轴承温度正常；变频器工作正常，连续不间断供水；

（2）有检查记录、维修保养记录。

- 3.消防联动系统

（1）区域显示器、各种探测器灵敏，误报率低，喷淋泵、消防泵实现远程启动和现场启动，卷帘门能够按照功能实现动作要求，二氧化碳气体灭火系统气罐压力及温度在正常值范围内；

（2）管理制度上墙，员工统一佩带标识，持有相关资格上岗证件；

（3）有巡视检查记录、维修保养记录；

（4）负责组织实施办公楼内每年不少于一次的消防演习活动。

4.保洁服务工作标准

| 区 域 | 项 目 | 质 量 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 正门大厅 | 地、墙、顶 门、窗、玻璃 雨天、雪天 沙尘暴 沙发、茶几 风机罩 标牌、消防设施 | 地面：无灰尘、无杂物、无污迹、无水迹；墙面：光洁、无污迹、无灰尘；顶：清洁无尘。 玻璃擦拭干净、明亮；门框、窗框及把手光亮、无污迹、水迹、手印。 及时清扫水迹、雪迹，进出入口放置防滑地毯。 及时清扫尘土 摆放整齐、擦拭干净、无尘、无污迹、无杂物。 光洁、无尘、无污迹、无杂物。 锃亮、无污迹、手印、无灰尘。 |
| 走廊 | 标志牌 地、墙、顶 风机罩、送风口 窗 照明灯 开关、消防设施 、垃圾桶 | 保持锃亮、无灰尘、无污迹 地面无杂物、无污迹、无水迹;墙面光洁、无灰尘、无污迹,踢脚板干净。 风机罩光洁、无尘、无污染、无杂物。 玻璃擦拭干净、气窗关好;无灰尘、无污染、无手印;送风口、无黑印。 照明灯完好、ＰＳ板光洁、无灰尘、无污染。 擦拭干净、无尘、无污迹、使用正常。 表面保持光洁、无污迹;及时倾倒并放好垃圾袋。 |
| 公共区域物品 | 纸桶、烟缸 办公家具 | 及时倾倒、纸桶内废弃物少2/3,倾倒后放好垃圾袋。 擦拭干净、无尘、无污迹、沙发等摆放整齐。 |
| 步梯间 | 门扶手、顶 地、墙、顶 步梯窗 照明灯 垃圾桶 | 保持光洁、无尘、完好。 地面洁净、无杂物、无污迹、无水迹;墙面光洁、无污迹、无灰尘;顶清洁、无尘。 玻璃擦拭干净、气窗关好;窗台无尘;窗框及把手光亮、无污迹、无手印。 开关擦拭干净、无污迹、无尘。 靠墙角放好、套好垃圾袋,并盖严;桶内垃圾按时倾倒，垃圾桶表面光亮,无灰尘,无污迹、 水 迹、桶外无杂物。 |
| 电梯厅 | 地、墙、顶 吊灯、照明灯 电梯门、门框 指示灯、手键、 垃圾桶 | 地面洁净、无杂物、无污迹、无水迹;墙面光洁、无污迹、无灰尘;顶清洁、无尘。 正常照明、灯罩光亮、明静、无灰尘、污迹、手印。 保持锃亮、无灰尘、无污迹、无手印。 擦拭干净、无污迹、无灰尘摆放位置正确;保持锃亮、无污迹、无灰尘;杂物及时 倾倒。 地、顶保持光洁;消防门无灰尘、无污迹;照明灯及应有设施光 亮。 |
| 电梯轿厢 | 门、门槽、门框四 壁 显示牌、手键电话 地毯 顶灯、顶板 | 锃亮光洁、无灰尘、无手印。 锃亮光洁、无污迹、无手印、无灰尘。 光亮、无污迹、无尘、使用正常。 无污迹、无杂物、定期清洗。 无污迹、无尘。 |
| 入室服务 | 玻璃、地、墙、顶 电话、钟表 窗(玻璃、窗帘) 空调 照明灯(PS)板开关、电源保险箱 办公家具 镜面 卫生洁具 纸篓、烟缸 日常生活用品、办 公用品 床上用品、衣服 木地板 碎纸机、加湿器 沙发 | 无污迹、无手印.开关自如;把手光亮.地面清洁.无废弃物;踢脚板干净;墙面光洁无灰尘. 无污迹。 无灰尘、无污迹、水迹。定期更换电池。 玻璃擦拭干净;无灰尘、无污迹.无手印;窗帘收好,无损坏,无尘.无污迹。 风机罩光洁、无尘、无污迹、无杂物、送风口、无黑印。 照明灯、ＰＳ板光洁、无灰尘、无污迹。 擦拭干净、无尘、无污迹、正常使用。 无水珠、无污迹。 池内无锈迹、污迹。 及时清倒、纸篓内杂物不过2/3。 及时补充。 床上用品定期更换，及时补充。及时送洗衣服并取回。 无污迹、无杂物、定期清洗。 定期清理。定期更换甲醇捕捉剂。 擦拭干净、无尘、无污迹。 |
| 会议室 | 玻璃、标牌 地、墙、顶 窗(玻璃、窗帘) 空调 照明灯(PS)板开 关、电源保险箱 会议所需物品 桌椅 | 无污迹.无尘.无手印.开关自如;把手光亮.标牌光亮.地面清洁.无污迹.无废弃物;踢脚板 干净;墙面光洁无灰尘.无污迹。 玻璃擦拭干净;无灰尘、无污迹.无手印;窗帘收好。 空调光洁、无尘、无污迹、无杂物、送风口、无黑印。 照明灯、ＰＳ板光洁、无灰尘、无污迹。 擦拭干净、无尘、无污染、正常使用。 按时备好杯具、毛巾等用毕清洗、消毒。 摆放整齐、擦拭干净、无灰尘、无污迹；按要求及时正确摆放 |
| 男、女浴室 | 地、墙、顶 衣柜、鞋柜 | 无污迹、无尘、无手印、门开关自如;地面清洁、无废弃物;踢脚板干净。 摆放整齐、擦拭干净;无灰尘、无污迹、无杂物。 |
| 洗手间 | 镜面 卫生洁具 隔板 纸篓 洗手液、卫生纸 | 无水珠、无污迹。 池内无锈迹、污迹。 无污迹、字迹、无灰尘。 纸篓内杂物不过2/3。 及时补充。 |
| 消防器材 | 消火栓 灭火器 指示灯、应急灯 | 柜门擦拭干净、无灰尘、无污迹;开关自如,不用时关好。 靠墙面放好、无尘、无污迹。 指示灯明亮,无破损;无尘、无污迹。 |
| 地下室 | 地、墙、顶 | 无尘土、杂物，墙面整齐。 |
| 楼外环境 | 路面、草坪 垃圾清运 垃圾桶 公共部位标牌 路灯 | 地面无杂物、垃圾、道路无泥沙、无杂草、无积水、下雪时，及时清扫院内道路、俑路， 使道路畅通无阻。 日产日清、整洁无味无污积垃圾。 摆放位置正确,保持整洁,无污物外溢。 干净整洁、无污迹。 |
| 道路车场 | 地面 | 地面无杂物、垃圾、无积水、无积雪。 |

四、其他要求

1.规章制度及档案管理方案

投标人需结合本项目实际，制定内部管理制度（包含但不限于财务、招聘、培训、考核、质量管理、档案管理），制度明确、合理、可行。规章制度齐全，执行效果较好，监督检查跟踪制度落实有力，各种警示张贴宣传效果较好。物业作业记录方案齐全完整，归档及时，档案借阅存储操做流程规范，保密措施细致。

2.服务保障措施

投标人需清晰简练的列出主要管理流程包括：职责制定、激励机制、监督机制、信息反馈、运作流程图、处理机制，根据投标人提供的方案能否满足采购需求判定评分。

3.人员稳定性方案

投标人需提供人员稳定性方案，其中包括：人员招收、招聘来源方案；人员稳定性保障措施服务方案。

4.应急预案

投标人需提供灾害类应急预案（含：火灾、防汛、大风、暴雨等劣天气）、突发事件类应急预案（含：突发停电、跑水、电梯故障、公共卫生安全等事件），应急预案科学合理，人员操作及现场处置描述清晰完备。

5.保密方案

投标人需针对本项目特点制定保密方案及培训计划。

6.节能方案

投标人需结合项目特点制定详细的节能降耗方案。

7.人员配置

投标人需针对本项目配备科学、合理的专业团队，人员数量不能少于19人（其中：需配备项目经理1人，保洁人员6人，工程人员6人，消防中控6人）。要求专业团队岗位分工明确合理，人员素质高，能力强，团队稳定，服务团队人员均具备相关从业经验。

项目经理（1人）：具有本科及以上学历，具备副高级及以上职称，具有同类项目履历；

保洁主管（1人）：具备大专及以上学历，具有中级及以上职称，具有3年及以上同类项目履历；

保洁人员（5人）：具有在同类项目1年及以上履历；

工程主管（1人）：具备大专及以上学历，具有工程类中级及以上职称，具有3年及以上同类项目履历；

主要维修人员（5人）：都具有高压电工证书，具有1个或以上制冷设备维修工（制冷与空调作业）证书，具有1个或以上特种设备作业人员证书，具有电梯安全管理员证书。

消防中控人员（6人）：具备四级/中级技能消防设施操作员证书或建（构）筑物消防员四级/中级技能（含）以上职业资格证书。具备在同类项目1年及以上履历。