# 招标公告

项目概况

北京积水潭医院妇产科医用设备购置项目的潜在投标人应在北京市政府采购电子交易平台获取招标文件，并于2025年01月23日上午09点30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：11000024210200104839-XM003

项目代理编号：ZYZB-2024-1047

项目名称：北京积水潭医院妇产科医用设备购置项目

预算金额：人民币279.80万元

最高限价：01包最高限价：91.70万元；02包最高限价：85.90万元；03包最高限价：63.00万元；04包最高限价：39.20万元

采购需求：

| 包号 | 包名称 | 序号 | 标的 名称 | *单项最高限价 （万元） | 数量（台/套） | 是否接受进口产品 | 主要技术需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 设备购置（一） | 1 | 胎心监护仪A | 4.5 | 13 | 是 | 可监测胎心率（FHR）、宫缩压力（TOCO）、自动胎动（FMP）和母体脉搏等，具体详见招标文件第五章采购需求 |
|  |  | 2 | 胎心监护仪B | 4.5 | 2 | 是 | 双超声多普勒传感器(可同时监测双胞胎)等，具体详见招标文件第五章采购需求 |
|  |  | 3 | 多普勒胎心听诊仪 | 2.8 | 2 | 是 | 额定电压交流：100-240V，50/60Hz，内置充电锂电池：7.2V 等，具体详见招标文件第五章采购需求 |
|  |  | 4 | 血压计 | 0.2 | 4 | 否 | 测量原理：示波法等，具体详见招标文件第五章采购需求 |
|  |  | 5 | 医疗冰箱 | 0.85 | 4 | 否 | 整体结构：立式等，具体详见招标文件第五章采购需求 |
|  |  | 6 | 可移动无影灯 | 4.8 | 1 | 否 | 双透镜光学组件等，具体详见招标文件第五章采购需求 |
|  |  | 7 | 妇科电动检查床（截石位） | 2.8 | 2 | 否 | 可用于妇科检查、手术、急救、复苏、休息、转运等，具体详见招标文件第五章采购需求 |
|  |  | 8 | 除颤仪 | 4 | 1 | 否 | 具备手动除颤、心电监护、自动体外除颤（AED）功能。除颤具备自动阻抗补偿功能等，具体详见招标文件第五章采购需求 |
| 02 | 设备购置（二） | 1 | T组合 | 3 | 3 | 是 | 压力计测量范围：-20 ～80cm H2O 等，具体详见招标文件第五章采购需求 |
|  |  | 2 | 新生儿复苏台 | 28 | 2 | 是 | 集成化控制面板，全中文操作界面，彩色液晶显示屏≥6英寸等，具体详见招标文件第五章采购需求 |
|  |  | 3 | 婴儿保暖台 | 3 | 1 | 否 | 具有预热、手控、肤温三种温度控制模式等，具体详见招标文件第五章采购需求 |
|  |  | 4 | 转运车 | 2.7 | 3 | 否 | 规格：长度≥2100mm，宽度≥800mm，其中床板长≥1850mm，床板宽≥650mm等，具体详见招标文件第五章采购需求 |
|  |  | 5 | 婴儿氧饱和度监测 | 0.2 | 4 | 否 | - 发光二极管，最大平均光输出功率：≤2mW等，具体详见招标文件第五章采购需求 |
|  |  | 6 | 经皮黄疸仪 | 3 | 3 | 否 | 光源：氙闪光灯，寿命≥150000 次等，具体详见招标文件第五章采购需求 |
| 03 | 设备购置（三） | 1 | 子母无影灯 | 22 | 1 | 否 | LED冷光源，灯头操作把手与灯头一体成型（无独立的把手）等，具体详见招标文件第五章采购需求 |
|  |  | 2 | 单头无影灯 | 9 | 1 | 否 | LED冷光源，灯头操作把手与灯头一体成型（无独立的把手）等，具体详见招标文件第五章采购需求 |
|  |  | 3 | 手术床 | 18.5 | 1 | 否 | 具备平移功能，且平移功能由独立的液压缸驱动动作，平移距离≥320mm等，具体详见招标文件第五章采购需求 |
|  |  | 4 | 医用控温毯 | 2.7 | 1 | 否 | 主机电源：AC220V±22V/50Hz±1Hz,电源功率≥300VA等，具体详见招标文件第五章采购需求 |
|  |  | 5 | 输血输液加温加压仪 | 8.3 | 1 | 否 | 主机电源：AC 100～240V，50～60Hz等，具体详见招标文件第五章采购需求 |
|  |  | 6 | 电子婴儿秤 | 0.5 | 5 | 否 | 量程0.1kg-15kg等，具体详见招标文件第五章采购需求 |
| 04 | 设备购置（四） | 1 | 多功能一体化产床 | 9.8 | 2 | 否 | 刹车系统采用电动控制一键操作,脚轮采用中控脚轮等，具体详见招标文件第五章采购需求 |
|  |  | 2 | 输液泵 | 0.8 | 10 | 否 | - 支持输血功能等，具体详见招标文件第五章采购需求 |
|  |  | 3 | 微量泵 | 0.8 | 1 | 否 | 注射精度≤±2.0%等，具体详见招标文件第五章采购需求 |
|  |  | 4 | 心电监护 | 2.7 | 4 | 否 | 支持3/5导心电，支持监测呼吸、无创血压，支持监测有创压、血氧饱和度、脉搏和双通道体温参数等等，具体详见招标文件第五章采购需求 |

注：本次招标，投标人必须以包为单位进行投标响应，评标和合同授予也以包为单位。

合同履行期限：合同签订后一个月内完成供货并通过最终验收。

## 本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1  中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  □中小 □小微企业采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货 物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：/。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求(如有)：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1 本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.2 其他特定资格要求：

（1）若投标人为代理商，且所投产品属于第三类医疗器械，则须提供中华人民共和国医疗器械经营许可证；投标人为代理商，且所投产品属于第二类医疗器械，则须提供中华人民共和国第二类医疗器械经营备案凭证；

（2）若投标人为所投产品的制造商，且所投产品为医疗器械，须提供中华人民共和国医疗器械生产许可证及相关经营许可。

三、获取招标文件

时间：2025年01月03日至2025年01月09日，每天上午09:00至下午17：00(北京时间，法定节假日除外)

地点：北京市政府采购电子交易平台

方式：供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台(http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/

index.html#/home )获取电子版招标文件。

售价： 0  元。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025年01月23日上午09点30分（北京时间）

地点：北京市海淀区中关村东路世纪科贸大厦B座1710室。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：节约能源、保护环境、促进中小企业及监狱企业发展、促进残疾人就业、支持乡村产业振兴等，政府采购政策具体落实情况详见招标文件。

2.本项目采用线上线下相结合采购方式（请按文件要求现场递交纸质文件进行投标）， 请供应商认真学习北京市政府采购电子交易 平台发布的相关操作手册(供应商可在交易平台下载相关手册)，办理 CA 数字证书或 电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定， 并认真核实 CA 数字证书 或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA 数字证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线    010-86483801

2.1 办理 CA 数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体 CA 办理操作流程指引”/“ 电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

2.2 注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注 册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

2.3 驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”— “工具下载”—“招标采购系 统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编 制工具”下载相关客户端。

2.4 获取电子招标文件

供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：首都医科大学附属北京积水潭医院

地址：北京市西城区新街口东街31号

联系方式：杨老师，010-58516131

2.采购代理机构信息

名称：中钰招标有限公司

地址：北京市丰台区东旭国际中心C座11层1106室

联系方式：张哲、李倩、刘晶晶、朱艳梅、郭玉婷、王振拥、张书玲、卢雪，010-60624505-809

3.项目联系方式

项目联系人：张哲、李倩、刘晶晶、朱艳梅、郭玉婷、王振拥、张书玲、卢雪

电话：010-60624505-809