# 招标公告

中国有色集团十五冶公司宁夏东方、中色非矿TBM和卢安夏新矿项目电线电缆集中采购招标公告

## 1.招标条件

本招标项目中国有色集团十五冶公司宁夏东方、中色非矿TBM和卢安夏新矿项目电线电缆集中采购项目，招标人为中色国际贸易有限公司（中国有色矿业集团有限公司集中采购中心），招标项目资金来自自筹资金，出资比例100%。该项目已具备招标条件，现对电线电缆采购进行公开招标（招标编号：CNIT2025-017/JCCM-JN-ZB-25018）。

## 2.项目概况

标段一：十五冶一公司宁夏东方项目电线电缆

该项目位于石嘴山市大武口区宁夏东方钽业有限公司旧厂区院内，项目为多层工业建筑，超导车间分生产区域和办公区域，车间总建筑面积11928㎡，建筑高度12.7m，其中，生产区域为单层门式钢架结构，办公区域为二层混凝土框架结构，设计使用年限为50年。

标段二：十五冶矿山公司中色非矿TBM项目电线电缆

- 中色非矿TBM平巷开拓工程位于赞比亚铜带省卡鲁鲁西市谦比希镇，该平巷开拓工程长约9Km，采用全断面硬岩掘进机（TBM）进行施工，该电线电缆主要用于TBM及配套设备的供电使用。

标段三：十五冶矿山公司卢安夏新矿项目电线电缆

卢安夏新矿矿区位于赞比亚北部铜带省卢安夏市以西10km，矿区及附近有铁路、公路可与首都卢萨卡（Lusaka）及铜带省的其它城市相连，该项目由玛希巴浅部开采、斜坡道及平巷回复、竖井建设等项目组成，是中色卢安夏铜业公司在赞比亚的重点工程，该电缆主要用于上述工程施工。

## 3.招标范围

3.1供货范围：

标段一：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 技术标准 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KVV控制电缆 | KVV-450/750V 4*1.5 铜 | GB/T9330-2020 | 米 | 1070 |  |
| 2 | KYJV控制电缆 | KYJV-450/750V 4*1.5 铜 | GB/T9330-2020 | 米 | 1216 |  |
| 3 | YJV电缆 | YJV-0.6/1kV 1*150 铜 | GB/T12706.1-2020 | 米 | 70 |  |
| 4 | YJV电缆 | YJV-0.6/1kV 3*2.5 铜 | GB/T12706.1-2020 | 米 | 3350 |  |
| 5 | YJV电缆 | YJV-0.6/1kV 4*2.5 铜 | GB/T12706.1-2020 | 米 | 1240 |  |
| 6 | YJV电缆 | YJV-0.6/1kV 5*4 铜 | GB/T12706.1-2020 | 米 | 1267 |  |
| 7 | 耐火铜芯交联低压电缆 | NH-YJV-0.6/1kV 5*6 铜 | GB/T12706.1-2020 | 米 | 51 |  |
| 8 | NH-YJV22耐火电缆 | NH-YJV22-0.6/1kV 5*6 铜 | GB/T12706.1-2020 | 米 | 52 |  |
| 9 | YJV电缆 | YJV-0.6/1kV 5*10 铜 | GB/T12706.1-2020 | 米 | 231 |  |
| 10 | YJV阻燃电缆 | ZR-YJV-0.6/1kV 3*150+2*70 铜 | GB/T12706.1-2020 | 米 | 308 |  |
| 11 | YJV阻燃电缆 | ZR-YJV-0.6/1kV 3*25+2*16 铜 | GB/T12706.1-2020 | 米 | 183 |  |
| 12 | YJV阻燃电缆 | ZR-YJV-0.6/1kV 3*35+2*16 铜 | GB/T12706.1-2020 | 米 | 166 |  |
| 13 | YJV阻燃电缆 | ZR-YJV-0.6/1kV 5*16 铜 | GB/T12706.1-2020 | 米 | 156 |  |
| 14 | YJV阻燃电缆 | ZR-YJV-0.6/1kV 4*300+1*150 铜 | GB/T12706.1-2020 | 米 | 1920 |  |
| 15 | YJV阻燃电缆 | ZR-YJV-0.6/1kV 4*240+1*120 铜 | GB/T12706.1-2020 | 米 | 1017 |  |
| 16 | YJV阻燃电缆 | ZR-YJV-0.6/1kV 4*150+1*70 铜 | GB/T12706.1-2020 | 米 | 1596 |  |
| 17 | YJV阻燃电缆 | ZR-YJV-0.6/1kV 4*35+1*16 铜 | GB/T12706.1-2020 | 米 | 1073 |  |
| 18 | YJV阻燃电缆 | ZR-YJV-8.7/10kV 3*120 铜 | GB/T12706.1-2020 | 米 | 281 |  |
| 19 | YJV阻燃耐火电缆 | ZBN-YJV-0.6/1kV 4*16 铜 | GB/T12706.1-2020 | 米 | 160 |  |
| 20 | YJV阻燃电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV 5*6 铜 | GB/T12706.1-2020 | 米 | 374 |  |
| 21 | YJV阻燃电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV 4*120+1*70 铜 | GB/T12706.1-2020 | 米 | 230 |  |
| 合计 |  |  |  | 米 | 16011 |  |

注：1、招标数量为项目暂估数量，与实际需求数量可能存在偏差，偏差幅度在±10%以内，具体按需求单位通知为准，每盘电缆的米数及型号规格标识必须清晰，据实结算。

- 2、本批电缆质量满足国家现行标准或行业标准即可，上表中技术标准仅供参考。

- 3、由十五冶一公司签订合同并办理后续货款结算。

标段二：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 技术标准 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WD-MYJY23矿用电缆 | WD-MYJY23-0.6/1kV 3*4 铜 | MT818.5-1999 | 米 | 4720 | 带矿安标志 |
| 2 | WD-MYJY23矿用电缆 | WD-MYJY23-0.6/1kV 4*4 铜 | MT818.5-1999 | 米 | 120 | 带矿安标志 |
| 3 | WD-MYJY23矿用电缆 | WD-MYJY23-0.6/1kV 3*6 铜 | MT818.5-1999 | 米 | 100 | 带矿安标志 |
| 4 | WD-MYJY23矿用电缆 | WD-MYJY23-0.6/1kV 4*10 铜 | MT818.5-1999 | 米 | 1000 | 带矿安标志 |
| 5 | WD-MYJY23矿用电缆 | WD-MYJY23-0.6/1kV 4*16 铜 | MT818.5-1999 | 米 | 2680 | 带矿安标志 |
| 6 | WD-MYJY23矿用电缆 | WD-MYJY23-0.6/1kV 3*50+1*25 铜 | MT818.5-1999 | 米 | 1950 | 带矿安标志 |
| 7 | WD-MYJY23矿用电缆 | WD-MYJY23-0.6/1kV 3*70+1*35 铜 | MT818.5-1999 | 米 | 1000 | 带矿安标志 |
| 8 | WD-MYJY23矿用电缆 | WD-MYJY23-0.6/1kV 3*150+1*70 铜 | MT818.5-1999 | 米 | 1900 | 带矿安标志 |
| 9 | WD-MYJY23矿用电缆 | WD-MYJY23-0.6/1kV 3*185+1*95 铜 | MT818.5-1999 | 米 | 2000 | 带矿安标志 |
| 10 | WD-MYJY43矿用电缆 | WD-MYJY43-8.7/15kV 3*150 铜 | MT818.5-1999 | 米 | 2500 |  |
| 11 | YJV阻燃电缆 | ZR-YJV-0.6/1kV 4*16+1*10 铜 | GB/T12706.1-2020 | 米 | 500 |  |
| 12 | YJV阻燃电缆 | ZR-YJV-0.6/1kV 4*10+1*6 铜 | GB/T12706.1-2020 | 米 | 500 |  |
| 13 | YJV阻燃电缆 | ZR-YJV-0.6/1kV 4*6 铜 | GB/T12706.1-2020 | 米 | 500 |  |
| 14 | WD-MYJY43矿用电缆 | WD-MYJY43-8.7/15kV 3*70 铜 | MT818.5-1999 | 米 | 20 |  |
| 15 | KVVP控制电缆 | WDZ-MKVVP-450/750V 10*1.5 铜 | GB/T9330-2020 | 米 | 20 |  |
| 16 | WDZ-YJY无卤电缆 | WDZN-YJY23-0.6/1kV 3*4 铜 | GB/T12706.1-2020 | 米 | 60 |  |
| 17 | WD-MYJY23矿用电缆 | WD-MYJY23-0.6/1kV 2*4 铜 | MT818.5-1999 | 米 | 20 | 带矿安标志 |
| 18 | WD-MYJY23矿用电缆 | WD-MYJY23-0.6/1kV 3*35+1*16 铜 | MT818.5-1999 | 米 | 400 | 带矿安标志 |
| 19 | WD-MYJY23矿用电缆 | WD-MYJY23-0.6/1kV 3*185 铜 | MT818.5-1999 | 米 | 1840 | 带矿安标志 |
| 20 | WD-MYJY23矿用电缆 | WD-MYJY23-0.6/1kV 1*120 铜 | MT818.5-1999 | 米 | 40 | 带矿安标志 |
| 合计 |  |  |  | 米 | 21870 |  |

注：1、招标数量为项目暂估数量，与实际需求数量可能存在偏差，偏差幅度在±10%以内，具体按需求单位通知为准，每盘电缆的米数及型号规格标识必须清晰，据实结算。

- 2、本批电缆质量满足国家现行标准或行业标准即可，上表中技术标准仅供参考。

- 3、由十五冶矿山公司签订合同并办理后续货款结算。

标段三：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 技术标准 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZR-YC阻燃橡胶电缆 | ZR-YC-3*6-450/750V 铜 | JB/T8735-2016 | 米 | 2000 |  |
| 2 | ZR-YC阻燃橡胶电缆 | ZR-YC-3*2.5-450/750V 铜 | JB/T8735-2016 | 米 | 6000 |  |
| 3 | ZR-YC阻燃橡胶电缆 | ZR-YC-3*10-450/750V 铜 | JB/T8735-2016 | 米 | 3000 |  |
| 4 | ZR-YC阻燃橡胶电缆 | ZC-YC-3*16-450/750V 铜 | JB/T8735-2016 | 米 | 3000 |  |
| 5 | ZR-YC阻燃橡胶电缆 | ZR-YC-3*50+1*16-450/750V 铜 | JB/T8735-2016 | 米 | 2000 |  |
| 6 | ZR-YC阻燃橡胶电缆 | ZR-YC-3*70+1*35-450/750V 铜 | JB/T8735-2016 | 米 | 2000 |  |
| 7 | ZR-YC阻燃橡胶电缆 | ZR-YC-3*95+1*50-450/750V 铜 | JB/T8735-2016 | 米 | 3000 |  |
| 合计 |  |  |  | 米 | 21000 |  |

注：1、招标数量为项目暂估数量，与实际需求数量可能存在偏差，偏差幅度在±10%以内，具体按需求单位通知为准，每盘电缆的米数及型号规格标识必须清晰，据实结算。

- 2、本批电缆质量满足国家现行标准或行业标准即可，上表中技术标准仅供参考。

- 3、由十五冶矿山公司签订合同并办理后续货款结算。

- 3.2、交货期及交货地点

交货期：

标段一：自合同签订之日起15日内完成交货，以需方通知为准。

标段二：自合同签订之日起40日内完成交货，以需方通知为准。

标段三：自合同签订之日起40日内完成交货，以需方通知为准。

交货地点：

标段一：第1-18项：宁夏回族自治区石嘴山市大武口区中色东方中国十五冶火法工地；第19-21项：宁夏回族自治区石嘴山市大武口区中色东方中国十五冶银粉银浆工地。

标段二：国内港口（上海港、天津港等），具体按需方实际要求送货。

标段三：国内港口（上海港、天津港等），具体按需方实际要求送货。

## ★4.投标人资格要求

4.1 资格要求：

（1）资质要求：有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（如果三证合一或五证合一只需要提供营业执照）或其他证明材料。投标人必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织。

（2）业绩要求：须提供2022年1月1日至投标截止日期间，至少一份招标同类标的物（电线电缆）的销售合同扫描件（含合同首尾页、盖章页、供货范围所在页、并必须显示合同标的及合同金额、合同签订时间等有关内容，时间以合同签订时间为准）或结算发票扫描件（如投标人仅提供结算发票，时间以发票时间为准）。

（3）信誉要求：须提供商业信誉承诺书（格式请见第七章投标文件格式第七项资格审查资料）。未被“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单。

（4）财务要求：资金财务状况良好，具有履行合同的能力；没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；须提供近三年（2021-2023年或2022-2024年）年度财务报表，至少须包括资产负债表、利润表、现金流量表；投标人须保证财务报表真实有效，如存在弄虚造假问题，招标人保留追索的权利；投标人的成立年限少于上述年份的，须提供成立以来的财务状况表。

（5）其他要求：

a.本项目只接受制造商投标。

b.投标人须提供供货承诺函，应保证承诺函真实有效，如存在弄虚造假问题，招标人保留追索的权利。

c.具有有效的国家相关法律法规规定的相关许可证（包括但不限于工业产品生产许可证、安全生产许可证、特种材料生产许可证、制造、维修计量器具许可证等）。相关产品具有有效的国家规定的强制认证证书（包括但不限于3C认证等证书）。如标的物无国家法律法规规定的相关许可、无国家强制认证证书的，无需提供相关许可证、证书。

d.标段二的电缆供货范围中备注需带矿用安全标志的，投标人须提供相应证明文件。

（6）如招标文件中其他章节内容与本部分内容有冲突，应以本部分内容为准。

4.2 本次招标不接受联合体投标。

4.3 不满足招标文件中加注★的条款，或已注明为实质性要求的条款，评标委员会有权否决其投标。

## 5.招标文件的获取

5.1凡有意参加投标者，请于2025年2月21日至2025年3月6日9时00分(北京时间，下同)，登录中国有色集团采购招标电子商务平台（http://ecp.cnmc.com.cn/）（以下简称平台）下载电子招标文件(招标文件不收取费用)。

5.2招标文件不收取费用。

本项目的保证金、中标服务费均汇入以下账号。请投标人在汇款时务必注明所投标项目的招标编号，否则，因款项用途不明导致投标无效等后果由投标人自行承担：

公司全称：中色国际贸易有限公司

开户行：中国银行股份有限公司武汉东湖新技术开发区分行

联行号：1045 2100 3300

银行账号：0012 0110 1010 166

汇付后将电子回单上传至平台。

## 6.投标文件的递交

6.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2025年3月6日9时30分，投标人应在截止时间前通过中国有色集团采购招标电子商务平台递交电子投标文件。

6.2逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

## 7.开标时间、地点

7.1开标时间：2025年3月6日9时30分

请各投标人在开标时间前进行线上签到，如未签到视为放弃投标，具体规定详见投标人“第一章投标人须知”第5条有关开标的规定。

7.2开标地点：平台线上开标

投标人不用到现场，但仍需在线参加开标过程。在开标时间前，招标人会开启远程开标大厅，投标人须登录投标管家（登录中国有色集团采购招标电子商务平台（http://ecp.cnmc.com.cn/），页面右方下载中心下载投标管家）点击“在线签到”。开标时间则截止签到。招标人开启远程解密，投标人在投标管家中点击“一键解密”解密标书，系统开始唱标。

## 8.发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国有色集团采购招标电子商务平台（http://ecp.cnmc.com.cn/）及中国招投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）上发布。

## 9.联系方式

招标人：中色国际贸易有限公司（中国有色矿业集团有限公司集中采购中心）

地  址：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦北楼

邮  编：100029

招标人联系人：刘威

电  话：010-84424977

邮  箱：liuwei@cnit.cnmc.com.cn

招标联系人：乔源

电    话：010-84424049

电子邮件：qiaoyuan@cnit.cnmc.com.cn

行政监督部门：中色国际贸易有限公司运营管理部

电话：010-84424772

平台运营方客服（平台使用技术问题解答）：4000809508

招标人：中色国际贸易有限公司

（中国有色矿业集团有限公司集中采购中心）

2025年2月21日