# 招标公告

迪兹瓦矿业股份有限公司中速柴油发电机组采购

## 1.招标条件

## 本招标项目迪兹瓦矿业股份有限公司中速柴油发电机组采购招标人为中色国际贸易有限公司，招标项目资金来自自筹资金，出资比例100%。该项目已具备招标条件，现进行公开招标（招标编号：CNIT2024-019 ）。

## 2.项目概况

迪兹瓦矿业股份有限公司由中国有色集团和刚果（金）国家矿业总公司联合组建，中国有色集团控股并负责公司运营。迪兹瓦矿业股份有限公司位于刚果（金）南部卢阿拉巴省科卢韦齐市以东约35公里处，是目前刚果（金）国家矿业公司拥有的唯一探明的绿地矿山，铜金属资源量460万吨、钴金属资源量42万吨。迪兹瓦矿业项目总投资8.8亿美元，采用露天开采和湿法冶炼工艺生产阴极铜和钴盐，年处理矿石450万吨，年产阴极铜8万吨，氢氧化钴含钴金属8000吨，于2020年1月正式进入商业化生产，是中国有色集团运营模式最新、开发前景最好的海外铜钴资源项目。

## 3.招标范围及交货时间

3.1供货范围                                                                               单位：元（人民币）

说明：本项目要求为PRP主用功率12000KW，投标人可根据自身产品情况（单台功率不小于2MW）满足PRP主用功率12000KW配置柴发机组台数，同时要求COP持续功率不低于9000kW。

| 序号 | 产品名称 | 技术规格参数 |  | 单位 | 数量 |  | 单价 |  | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油发电机组 | 中速机，12MW/11kV |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 随机备件 | / |  | 批 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 专用工具 | / |  | 批 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 包装防腐 | 相关要求详见附件八 |  | 批 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 运输及保险费 | 上海港指定仓库 |  | 批 | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | 现场技术服务费 | 暂按2人服务30天计算（报价模板详见3.2.14现场服务费分项报价表） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 两年期备品备件 | / | 批 |  |  | 1 |  |  |  | 不包含在投标总价内 |
| 8 | 两年现场服务费 | 暂按2人2年报价，含1名机械、1名电气人员（报价模版见3.2.15两年现场服务费分项报价表） |  |  |  |  |  |  |  | 不包含在投标总价内 |
| 9 | 合计 | 大写：人民币XXX元 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.两年期备品备件需列出清单和价格，但总价不包含在投标总价内。

2.两年现场服务费需列出详细清单和报价，但总价不包含的投标总价内。

3.2供货范围及相关要求：

（1）供货界区：合同设备、配套件及附件由投标人提供；合同设备对外连接端子、合同设备内部的连接电缆和导线由投标人提供；合同设备至招标人其它设备之间的导线、电缆由招标人提供。

（2）供货范围需包含：供货范围含设备的设计、制造、校验、试验、防腐涂装、包装、运输、现场安装和调试的技术指导、运行操作及维护的培训、质量保证和售后服务及其它相关服务等。

（3）投标人需保证其供货设备是全新、未使用过的原产合格品；

（4）供货设备包括随机备件、专用工具和两年期备品备件。

（5）投标人应保证所供设备功能的完整性，满足招标人安装和使用的要求，如到场后出现缺件，由投标人负责补齐。

（6）投标人必须详细描述与现场电网并网的方案。

3.3 交货期及交货地点

交货期： 合同生效后4个月内交货；

交货地点：招标人上海港指定交货地 。

3.4 其他要求：无

## 4.投标人资格要求

4.1 资格要求：

（1）资质要求：有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（如果三证合一或五证合一只需要提供营业执照）。投标人必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人；

（2）财务要求：资金财务状况良好，具有履行合同的能力；没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；应提供2020~2022年三年财务审计报告，内容至少包括资产负债表、利润表、现金流量表；投标人应保证财务报表真实有效，如存在弄虚造假问题，招标人保留追索的权利；投标人的成立年限少于上述年份的，应提供成立以来的财务状况表。

（3）业绩要求：应提供2020年1月1日至投标截止日期间，至少一份招标同类标的物的销售合同扫描件（含合同首尾页、盖章页、供货范围所在页、并必须显示合同标的及合同金额等有关内容）或结算发票扫描件。

（4）信誉要求：应提供商业信誉承诺书（格式请见第七章投标文件格式第七项资格审查资料），未被“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单。

（5）其他要求：

a.投标人需提供供货承诺函，应保证承诺函真实有效，如存在弄虚造假问题，招标人保留追索的权利。

b.投标人在制造商授权下参与本招标项目的，为代理商，应提供制造商授权书（格式见第七章投标文件格式第七项资格审查资料），持有其他格式的制造商授权文件的投标人，不视为代理商。

投标人为代理商的，对投标人的资质要求包含对制造商的资质要求，对投标人的业绩要求包含对制造商投标材料的业绩要求。

c.具有有效的国家相关法律法规规定的相关许可证（包括但不限于工业产品生产许可证、安全生产许可证、特种材料生产许可证、制造、维修计量器具许可证等，如标的物无法规认定的的许可证、无国家强制认证证书的，无需提供相关许可证、证书。）。相关产品具有有效的国家规定的强制认证证书（包括但不限于3C认证等证书，如标的物无法规认定的的许可证、无国家强制认证证书的，无需提供相关许可证、证书。）。

（6）如招标文件中其他章节内容与本部分内容有冲突，应以本部分内容为准。

4.2 本次招标不接受联合体投标。

4.3 一个制造商对同一品牌的设备，仅能委托一个代理商参加投标。

4.4 本次招标不接受联合体投标。

4.5 不满足招标文件中加注★的条款，或已注明为实质性要求的条款，评标委员会有权否决其投标。

## 5.招标文件的获取

5.1凡有意参加投标者，请于2024年4月1日至2024年4月18日17时00分(北京时间，下同)，登录中国有色集团采购招标电子商务平台（http://ecp.cnmc.com.cn/）（以下简称平台）下载电子招标文件。（网站首页下载中心有供应商使用手册，请自行下载学习使用平台）

5.2 招标文件不收取费用，请将应标确认书WORD版及加盖公章、财务章的彩色扫描版本上传至平台，审核通过后可下载招标文件（《应标确认书》模板见本章末尾附件）。

本项目的保证金、中标服务费均汇入以下账号。本项目可采用银行保函和保险方式替代投标保证金（具体开具方式详见附件）请投标人在汇款时务必注明所投标项目的招标编号，否则，因款项用途不明导致投标无效等后果由投标人自行承担：

公司全称：中色国际贸易有限公司

开户行：中国银行股份有限公司武汉东湖新技术开发区支行

联行号：1045 2100 3300

银行账号：0012 0110 1010 166

## 6.投标文件的递交

6.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2024年4月23日9时30分，投标人应在截止时间前通过平台递交电子投标文件。

6.2逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

## 7.开标时间、地点

7.1开标时间：2024年4月23日9时30分

请各投标人在开标时间前进行线上签到，如未签到视为放弃投标，具体规定详见投标人“第一章投标人须知”第5条有关开标的规定。

7.2开标地点：平台线上开标

投标人不用到现场，但仍需在线参加开标过程。在开标时间前，招标人会开启远程开标大厅，投标人须登录投标管家（登录中国有色集团采购招标电子商务平台（http://ecp.cnmc.com.cn/），页面右方下载中心下载投标管家）点击“在线签到”。开标时间则截止签到。招标人开启远程解密，投标人在投标管家中点击“一键解密”解密标书，系统开始唱标。

## 8.发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国有色集团采购招标电子商务平台（http://ecp.cnmc.com.cn/）及中国招投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）上发布。

## 9.联系方式

招标人：中色国际贸易有限公司

地    址：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦北楼

邮    编：100029

采购联系人：赵雨

电    话：  010-84426921，15339717728

邮    箱：  zhaoy@cnit.cnmc.com.cn

招标联系人：乔源

电    话：010-84424049

电子邮件：qiaoyuan@cnit.cnmc.com.cn

平台运营方客服（平台使用技术问题解答）：4000809508

招标人：中色国际贸易有限公司

2024年4月1日

### 附件：确认通知

应标确认书

招标编号：CNIT2024-019

| 开票信息(开具标书费发票依据) |  |
| --- | --- |
| 应标单位名称 |  |
| 单位地址 |  |
| 电话 |  |
| 税号 |  |
| 开户行 |  |
| 账号 |  |
| 投标保证金退款信息(投标保证金退款账户、开户行等信息必须与付款信息保持一致，否则造成退款失败等后果，投标人自行承担） |  |
| 开户行 |  |
| 账号 |  |
| 通讯信息（标书费发票邮寄地址） |  |
| 联系人 |  |
| 移动电话 |  |
| Email |  |
| 发票邮寄地址 |  |
| 邮政编码 |  |

承诺：我公司决定参加此次投标，并购买招标文件。

注：表格中开票信息（6项）请务必按照贵司税务开票系统认真填写！表格中投标保证金退款信息（3项）应与贵司投标保证金汇出账户保持一致！若不一致可能导致废标！

本表格请回复加盖公章、财务章的彩色扫描版本及word可编辑版本。

单位（盖章）：

法人/委托人：

日期：